ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 30.10.2020 r.

Zabudowa i obsługa stacji ładowania samochodów

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1843 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Dostarczenie 1 szt. dwustanowiskowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z dedykowanymi fundamentami.

- Montaż, podłączenie oraz uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

- Zarządzanie stacją ładowania przez 48 miesięcy

- Serwisowanie i naprawa stacji ładowania przez cały okres umowy

Ścisła współpraca z Zamawiającym.

Szczegółowe założenia zawiera załącznik nr 3

- Osoba do kontaktów z oferentami:

-	Zbigniew Grzyśka tel. 32/ 259 22 27, tel. kom.507 090 379,

mail: zgrzyska@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące oferty:

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Opis warunków udziału oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 prace polegające na budowie i obsłudze stanowisk ładowania samochodów.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane - kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:-100%

Sposób obliczania punktów.

CN

---------------------- x 100 x 100% =.............. punktów

CO

wyjaśnienie:

CN - cena oferty najkorzystniejszej

CO - cena oferty analizowanej

VI.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 06.11.2020 r. do godz. 12.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

Bud. B pok. nr 9

Mail: z.grzyska@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia:

-	termin wykonania prac - do 60 dni od przekazania niezbędnych materiałów;

VIII.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - Wykaz usług

      - Założenia szczegółowe

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:…………………… Nr faksu:………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

- Oferujemy: Zabudowa i obsługa stacji ładowania samochodów

za cenę:

Dostawa i montaż stacji …………….……:zł brutto.

Obsługa stacji za miesiąc …………………x 48 miesięcy = ……..…………zł brutto

RAZEM ……………………………… zł brutto.

słownie: …………………………………………………………………………………..

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                                         (podpis) )

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: „Zabudowa i obsługa stacji ładowania samochodów” przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

| Zamawiający | Wartość usług (netto) | Data wykonania usług | Opis wykonanych usług |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

........................................ , dnia .......................		......................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego

## Warunki szczegółowe zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie 1 podwójnej stacji ładowania samochodów elektrycznych

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż,i podłączenie do istniejącego układu zasilania w energię elektryczną ( zasilanie wyprowadzone w miejscu montażu stacji ) i uruchomienie stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z obsługą w okresie 48 miesięcy. Stacja ładowania musi posiadać następująca konfiguracje:

1 stacja ładowania wolnostojąca dwustanowiskowa do ładowania jednocześnie dwóch pojazdów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Moc wyjściowa 2 x 3 fazowy 400V/AC 32A ( 2 x 22kW )

- Dwa punkty ładowania działające niezależnie

- Dwa gniazda do ładowania AC typ 2 Mennekes

- Panel sterowania – wyświetlacz OLED i czytnik kart RFID na każde gniazdo ładowania

- Kontrola dostępu – karty RFID z możliwością wykorzystania kart zbliżeniowych lub aplikacja na telefon. Wbudowane czytniki kart zbliżeniowych muszą być zgodne ze standardem spersonalizowanych kart identyfikacyjnych INDALA FLEXISO wykorzystywanych w systemach firmy UNICARD.

- Temperatura pracy:minimum - 25o C do + 50o C

- Aluminiowa obudowa z elementami tworzywa polimerowego, odporna na zewnętrzne warunki pogodowe posadowiona na dedykowanym fundamencie betonowym

- Modem do komunikacji GSM 3G/LTE umożliwiający zarządzanie stacji przez operatora ogólnodostępnych stacji ładowania

- Słupki ochronne przy stacji – najazdy gumowe

- Zabezpieczenia ochronne IP54

- Zabezpieczenie przeciw zwarciom

- Zabezpieczenie przed upływem prądu

- Stopień odporności mechanicznej IK 10

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do odebrania stacji przez UDT zgodnie zobowiązującymi przepisami, oraz wysłania online informacji do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności stacji. W skład odbioru stacji przez UDT dostawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich pomiarów elektrycznych, oraz przygotowaniu pełnej dokumentacji, którą następnie złoży do UDT.

W ramach zamówienia dostawca zobowiązuje się do zarządzania stacją ładowania przez okres 48 miesięcy tj:

I. Przygotowanie stacji do świadczenia usług ładowania

1.	Zapewnienie zdalnej komunikacji ze stacją dla potrzeb jej monitorowania i uruchamiania sesji ładowania przy wykorzystaniu bezpiecznej technologii telekomunikacyjnej obejmującej łączność przy zastosowaniu prywatnego APN i VPN.

2.	Konfiguracja stacji	Skonfigurowanie stacji w Platformie IT pozwalającej na monitorowanie stacji w trybie on line, parametryzacja ustawień dot. ładowania i autoryzacji użytkowników.

3.	Oznakowanie stacji	Przygotowanie, produkcja i dostawa instrukcji obsługi stacji ładowania oraz oznakowania stacji w zakresie logotypu. Materiały w postaci specjalnych naklejek do zastosowania na obudowie stacji.

4.	Przewodnik operatora	  Udostępnienie dokumentu zawierającego wytyczne dla właściciela stacji dotyczące wymogów związanych z pełnieniem funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.

5.	Rejestracja ogólnodostępnej stacji ładowania	Przygotowanie dokumentów rejestrowych i zgłoszenie stacji do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgłoszenie dokonywane w imieniu właściciela stacji

6.	Utrzymanie łącza telekomunikacyjnego, Utrzymywanie zdalnej komunikacji stacji ładowania z Platformą IT z wykorzystaniem łączności GSM/GPRS.

7.	Zdalne zarządzanie stacją	Bieżąca kontrola poprawności funkcjonowania stacji, sprawdzanie statusu stacji, łączności z Platformą IT, weryfikacja logów działania, modyfikacja parametrów działania oraz aktualizacja oprogramowania wewnętrznego stacji.

8.	Aktualizacja danych w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych	Bieżąca (on-line) aktualizacja danych w Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego. Zakres aktualizowanych obejmuje informacje o statusie stacji (dostępność, zajętość, awaria) oraz aktualnej cenie za usługę ładowania.

9.	Wsparcie techniczne	Zapewnienie wsparcia technicznego dla właściciela stacji w zakresie funkcjonowania stacji, procedur postępowania, diagnostyki problemów, wymagań prawnych. Obsługa telefoniczna i mailowa.

10.	Monitoring stacji	Diagnostyka pojawiających się problemów i wykonywanie prób zdalnego przywrócenia poprawności działania stacji. Zgłaszanie właścicielowi problemów w funkcjonowaniu stacji wymagających interwencji firm serwisowych lub administratora obiektu. Przekazywanie wstępnej diagnozy problemu.

11.	Przeglądy okresowe i serwis gwarancyjny.

12. Zarządzanie uprawnieniami dostępu do stacji ładowania	Zarządzanie uprawnieniami zgodnie z oczekiwaniami właściciela stacji. Stacje konfigurowane mogą być jako ogólnodostępne, pozwalające na korzystanie z nich każdemu posiadaczowi samochodu elektrycznego, który dokonał odpowiedniej rejestracji.

13.	Przystosowanie stacji do obsługi kart pracowniczych GIG (opcja)

14.	Aplikacja mobilna dla użytkowników	Utrzymywanie, rozwijanie i udostępnianie użytkownikom samochodów elektrycznych aplikacji mobilnej umożliwiającej ładowanie pojazdów z poziomu smartfonów.

15.	Obsługa użytkowników stacji	 Zapewnienie wsparcia użytkownikom samochodów elektrycznych korzystającym z usług ładowania. Użytkownicy obsługiwani są poprzez Infolinię działającą 24 godziny, 7 dni w tygodniu oraz pocztę elektroniczną.

16.	Zgodność z RODO	Administracja danych osobowych użytkowników zgodnie z wytycznymi RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Odpowiedzialność za administrację i przetwarzanie danych osobowych spoczywa na Operatorze.

17.	Zaawansowane raporty z użycia stacji	Udostępnienie właścicielowi stacji rozszerzonych raportów dotyczących świadczonych usług ładowania na stacji. Właściciel stacji otrzymuje dostęp do Platformy IT Operatora, w której może przeglądać statystyki użycia i informacje dotyczące swojej stacji.

Dodatkowo dostawca zobowiązuje do oznakowania dwóch miejsc ładowania samochodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dwie białe koperty z symbolem „EE”, oraz montaż znaku pionowego.

Zakres prac:

- Dostarczenie 1 szt. dwustanowiskowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z dedykowanymi fundamentami betonowymi.

- Montaż, podłączenie oraz uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

- Zarządzanie stacją ładowania przez cały okres umowy

- Serwisowanie i naprawy gwarancyjne stacji ładowania przez cały okres umowy

- Ścisła współpraca z Zamawiającym

Uwagi dodatkowe :

- Wykonawca zabezpiecza całość materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca zabezpiecza sprzęt ochrony osobistej pracowników Wykonawcy