ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/5459/AJ/20					Katowice, dn. 13.11.2020 r.

Dotyczy:  zapytania  ofertowego  na  dostawę  testera  instalacji

W związku ze złożeniem przez jedną z firm zapytań do w/w „zapytania ofertowego” Zamawiający odpowiada:

Pytania firmy:

„…w nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego, poniżej przedstawiamy nasze pytania do specyfikacji technicznej:

1. Czy dopuszczają Państwo miernik instalacji elektrycznej z pomiarem uzwojeń silników z testowaniem ciągłości prądem (7mA) ?

2. Czy dopuszczają Państwo miernik bez interfejsów IR-USB i BLE ? Miernik natomiast będzie posiadał interfejs USB

Proponowany przez nas miernik to Metrel MI3155ST+

https://www.merserwis.pl/oferta/mierniki/mierniki-instalacji-elektrycznych/mierniki-wielofunkcyjne/metrel-mi3155-eurotestxd-miernik-instalacji-opis.html”

Odpowiedzi Zamawiającego:

- odp. na pytanie 1: nie  dopuszcza się miernika z pomiarem uzwojeń silników z testowaniem ciągłości prądem 7mA;

- odp. na pytanie 2: nie dopuszcza się miernika nie posiadającego interfejs IR-USB i BLE.

Biorąc pod uwagę powyższe pytania i odpowiedzi, Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert to: 16.11.2020 r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg