Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

FZ-1/5474/KB/20/SC		                                                          Katowice, 25.11.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  części zamiennych do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego:

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

W ofercie prosimy powołać się na nr sprawy: FZ-1/5474/KB/20/SC

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT.

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (proszę wpisać w tabelce)…………………….………,

Do oferty wymagane jest załączenie tabelki z wpisaniem wartości dla oferowanych pozycji. Dopuszcza się  złożenie oferty na  poszczególne elementy  w danej części.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 2.12.2020 r. drogą elektroniczną  na adres: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:   mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego wstępnego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym 4.

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku wstępnego zapytania ofertowego.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3 Wyjaśnienie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Część  1 :Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | zestaw elementów dużego pojemnika mielącego, zawierający: - stalowy impaktor 1szt. - polikarbonowa tuba 4szt. - stalowe zatyczki 2 szt. | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekstraktor zatyczek dużego pojemnika mielącego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2.Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Noże węglikowe ruchome | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Noże stalowe stałe | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sito stalowe do młynka LMN100 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3.Materiały eksploatacyjne do urządzenia VarioMacro posiadanego przez Zamawiającego (analizator azotu)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw narzędzi do przeglądu zaworu kulowego | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 11.00-0035 |
| 2 | Skrobak do usuwania wypełnień rur | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 11.00-0500/4 |
| 3 | Rurka do odmierzania i napełniania wypełnień w stalowych rurach reakcyjnych | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 11.44-0212/3 |
| 4 | Stojak do odstawiania i przygotowania rur reakcyjnych | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 50 008 426/4 |
| 5 | Zestaw zaślepek do testów szczelności | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 11.45-5047/3 |
| 6 | Miarka do porcjowania wolframu na siateczkach | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 12.01-0058/4 |
| 7 | Stalowa rura spalań | szt. | 1 |  |  |  |  |  | S12.01-1036 |
| 8 | Stalowa rura dopalania | szt. | 1 |  |  |  |  |  | S25.00-1048 |
| 9 | Kwarcowa rura redukcji | szt. | 4 |  |  |  |  |  | S11.00-1150/4 |
| 10 | Stalowy tygiel popiołów | szt. | 1 |  |  |  |  |  | S11.45-1005/4 |
| 11 | Katalizator CuO | szt. | 2 |  |  |  |  |  | S05 001 039 |
| 12 | Kulki korundowe | szt. | 2 |  |  |  |  |  | S50 008 467 |
| 13 | Wełna kwarcowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  | S03 679 908 |
| 14 | Wełna srebrna | szt. | 1 |  |  |  |  |  | S22 1431 365 |
| 15 | Zestaw wolfram + siateczki | szt. | 8 |  |  |  |  |  | S12.01-0045 |
| 16 | Miedź druciki |  | 1 |  |  |  |  |  | S05 000 699 |
| 17 | Czynnik osuszający P2O5 opak minimum 2,5L |  | 1 |  |  |  |  |  | S 05 000 658 |
| 18 | Folia cynowa 50 x 50 mm (1800 szt ) |  | 6 |  |  |  |  |  | S12.01-0033 |
| 19 | Lanca tlenowa 170mm (3 szt) |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pierścień dystansowy |  | 2 |  |  |  |  |  | S12.01-1032/4 |
| 21 | Sitka do rur spalań |  | 2 |  |  |  |  |  | S12.00-1004/4 |
| 22 | o-rings, green |  |  |  |  |  |  |  | 05 000 416 |
| 23 | quad-rings, Black, 7,65x1,78 mm |  |  |  |  |  |  |  | S 05 000 353 |
| 24 | o-rings, Green, 22x2 mm |  |  |  |  |  |  |  | S 05 000 095 |
| 25 | o-rings, Green 20x2 mm |  |  |  |  |  |  |  | S 03 654 627 |
| 26 | Filling tube |  |  |  |  |  |  |  | 11.45-0011/3 |
| 27 | Drying tube |  |  |  |  |  |  |  | 22 160 200/4 |
| 28 | Drying tube U-shaped |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TOC/ROC/TIC Chalky soil standard 30g |  |  |  |  |  |  |  | B2292 |
| 30 | Phenylalanine OAS opak min. 25 g |  |  |  |  |  |  |  | B2148 |
| 31 | EDTA OAS opak. min 500g |  |  |  |  |  |  |  | B2115, B2137, B2144 & B2220 |
| 32 | Mercury in Coal Standard |  |  |  |  |  |  |  | B2395 |
| 33 | Soil Standard Chalky OAS |  |  |  |  |  |  |  | B2188 |
| 34 | Soil Standard Loamy OAS |  |  |  |  |  |  |  | B2186 |
| 35 | Soil Standard Peaty OAS |  |  |  |  |  |  |  | B2176 |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4  Materiały eksploatacyjne do urządzenia Ethos Up posiadanego przez Zamawiającego (mineralizator mikrofalowy)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Naczynie teflonowe TFM – 100 ml ( kompatybilne z rotorem SK15) | szt. | 30 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 2 | Osłona bezpieczeństwa (kompatybilna z rotorem SK15) | szt. | 30 |  |  |  |  |  | Miolestone |
| 3 | Pokrywka teflonowa standardowa (kompatybilna z rotorem SK 15) | szt. | 28 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 4 | Sprężyna bezpieczeństwa zintegrowana z adapterem (kompatybilna z rotorem SK 15) | szt. | 28 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 5 | Sprężyna bezpieczeństwa zintegrowana z adapterem do naczynia referencyjnego (kompatybilna z rotorem SK 15) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 6 | Pokrywka teflonowa FTM do naczynia referencyjnego (kompatybilna z rotorem SK15) | szt. | 2 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 7 | Ceramiczna prowadnica do pokrywki referencyjnej (kompatybilna z rotorem SK 15) | szt. | 4 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 8 | Śruba uszczelniająca do pokrywki referencyjnej | szt. | 2 |  |  |  |  |  | Milestone |
| 9 | Czujnik temperatury (termopara) w naczyniu referencyjnym do kontroli procesu | szt. | 1 |  |  |  |  |  | Milestone |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 Materiały eksploatacyjne do zestawu do oznaczania azotu Kjeldahla posiadanego przez Zamawiającego

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nasadka do kolby Kjeldahla do aparatu Patnas-Wagnera, połączenia na gwint, kompatybilna z posiadanym zestawem do oznaczania azotu całkowitego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolba Kjeldahla V-250 ml z szlifem WS 29 i wąsami; kompatybilna z posiadanym zestawem do oznaczania azotu całkowitego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadka abrorber H2O2 ze spiekiem; kompatybilna z posiadanym zestawem do oznaczania azotu całkowitego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolba wytwornica pary V 2000 ml WS 45 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozdzielacz pary z lejkiem i szlifem WS45/40 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Naczynie do cieczy z kurkiem i gwintem GL-18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik GL-32/WS29 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chłodnica kulkowa l. p 300 z gwintem GL-18 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Łącznik „U” | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czasza grzewcza do kolby V 2000 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Czasza grzewcza do kolb V 250 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przewody do czasz grzewczych | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Plastikowe szybkozłączki oraz uszczelki kompatybilne z posiadanym zestawem do oznaczania azotu całkowitego; | zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zakrętka z PBT z otworem GL 18, średnica otworów 11 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Autotransformator | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cz. 6 Materiały do posiadanego ekstraktora ASE 200

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Uszczelki do ASE 200 PEEK Washer for ASE Extraction Unit Pack of 48 (nr kat 25257) | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry celulozowe do ASE 200 (do celek ekstrakcyjnych d=20mm) Pack of 1000 (nr kat 26190) | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

cz. 7  Elementy wymienne do chromatografów  Agilent  7

| lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Split Liner, single taper, glass wool, deactivated, volume 870 µl, ID 4 mm Wkładka szklana do dozownika, do podziału próbki, jednostronnie zwężona,z watą szklaną deaktywowanią, objętość wkładki 870 µl, średnica wewnętrzna 4mm kompatybilne z dozownikami do posiadanych przez Zamawiajcego chromatografów firmy Agilent Opakowanie max 25 szt | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Liner O-Ring, certified non-stick fluorocarbon O-Ring Uszczelka okrągła w kształcie pierścienia (O) do zastosowania wraz z wkładką szklaną do dozownika chromatografu Agilent. Certyfikowana wykonana z nieprzywierającego fluorokarbonu. Wstępnie oczyszczona, pakowana każda oddzienie aby zapobiec kontaminacji. Wytrzymałość do 350˚C. Opakowanie max 100 szt | Szt.. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Non-stick bleed and temperature optimized (BTO) septa, max injection port temp. 400°C, 11 mm Uszczelki gumowe do dozownika o niskim bleedingu (BTO),średnica 11mm, wytrzymałe do 400°C dozownika. Przeznaczone do wielokrotnego przekłuwania (dozowania próbki). Dostosowane do użycia z kolumnami podłączonymi z spektrometrami mas. Nieprzywierające , wstępnie kondycjonowane, pakowana każda oddzielnie aby zapobiec kontaminacji. Septa powinna posiadać otwór w środku ułatwiający wprowadzenie igły strzykawki oraz wgłebienie wokół – pierścień ułatwiający umiejscowienie w porcie dozownika. Opakowanie max 100 szt | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pre-Conditioned Long Ferrule, 0.4 mm, Polyimide/graphite (85%/15%), upper temp. limit 350°C Uszczelki do kolumn kapilarnych, wstępnie kondycjonowane, ,otwór wewnątrz- średnica wewnętrzna uszczelki 0,4mm, wysokość uszczelki 3,6mm. Wykonane z Polyimidu/grafitu (85%/15%),wytrzymałe do 350°C , długie do zastosowania w nakretce interfejsu spektrometru mas firmy Agilent ORAZ do uszczelniania kolumn typu DB, HP, CP, VF oraz Select. Uszczelka kompatybilna z kolumnami kapilarnymi o srednicach wewnętrznych 0,1-0,25mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Filamenty do GC-MS | Szt. | 2 |  |  |  |  |  | Nr kat. G7005-60061 |
| 6 | Olej do pompy do chromatografu gazowego z detektorem do spektrometrii mas (GC-MS) 45 vacuum pump fluid | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolumna chromatograficzna DB-5MS 30m x 0,250mm x 0,25um lub równoważna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  | np. Agilent Part Number 122-5532 |
| 8 | Kolumna chromatograficzna HP-1/ SIMDIST 15m x 0,530mm x 0,15 um lub równoważna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  | np. Agilent Part Number 19095Z-221E |
| 9 | Kolumna chromatograficzna SUPELCOWAX® 10 Capillary GC Column L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm lub równoważna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  | Np. Sigma-Aldrich nr kat. 24079 |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cz. 8 .Zestaw materiałów eksploatacyjnych do posiadanego spektrometru XRF Rigsku Primus II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Olej do rotacyjnej pompy próżniowej 4L | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Smar silikonowy do kabla wysokiego napięcia | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | V-ring V-90S | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Smar do przekładni zębatych i części przesuwnych (elementów systemu do pomiarów w atmosferze próżni) 5G | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Smar do przekładni zębatych goniometru | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Filtr pułapkowy In-line | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Filtr mgły olejowej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Drut platynowy Pt do licznika przepływowego F-PC Pt 0.05/200mm 3199Z013 011039G | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt z maską 30mm na próbki; stal nierdzewna - do spektrometru PrimusII | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompa wewnętrzna układu chłodzenia | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dodatkowy filtr berylowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pompa wody układu wewnętrznego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |