Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

FZ-1/5476/KB/20/SC		                                                          Katowice, 25.11.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  materiałów laboratoryjnych i części zamiennych

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

W ofercie prosimy powołać się na nr sprawy: FZ-1/5476/KB/20/SC

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT.

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (proszę wpisać w tabelce)…………………….………,

Do oferty wymagane jest załączenie tabelki z wpisaniem wartości dla oferowanych pozycji. Dopuszcza się  złożenie oferty na  poszczególne elementy  w danej części.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 2.12.2020 r. drogą elektroniczną  na adres: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:   mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego wstępnego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym 4.

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku wstępnego zapytania ofertowego.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3 Wyjaśnienie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

1.Końcówki do pipet i sączki

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | końcówki do pipet, niesterylne poj. 100-1000ul, do posiadanych pipet LLG lub HTL LabMate + /op. max 1000 szt./ | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | końcówki do pipet , niesterylne, poj.2 – 200 ul, typ B do posiadanych pipet Brand Transferpette; / op. max 1000 szt./ | Szt.. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, śr 30 mm, dł. 80mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Piasek kwarcowy 1mm Opakowanie min. 2,5 kg | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sączki średnie ilościowe, bezpopiołowe ϕ 125mm Opakowanie max 100 szt. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Vialki i akcesoria

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Inserty szklane 400 µl z płaskim dnem, białe szkło Opakowanie max 500 szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vialki poj. 1,5 ml szkło bezbarwne z polem do opisu (z podziałką), szeroka szyjka ND9, 32x11.6 mm pakowane max po 100 szt. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vialki poj. 1,5 ml szkło ciemne z polem do opisu, (z podziałką), szeroka szyjka ND9, 32x11.6 mm, pakowane po max 1000 szt. | Szt.. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zakrywki nakręcane PP, ND9, z membraną, silicon biały/PTFE czerwony 55°shore A grubość 1 mm Pakowane po max100 szt. | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Septy ND9, silicon biały/ PTFE czerwony 55 °shore A grubość 1 mm Pakowane po max 100 szt. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vialki szklane poj. 4 ml szkło bezbarwne z polem do opisu (z podziałką), z zakrętką gwintowaną pełną (bez otworu) Pakowane po max 100 szt. | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Materiały laboratoryjne  I

| Lp. |  | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary |  | Ilość |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | stawka VAT |  | Wartość VAT |  |  | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej, pojemność 100 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej , pojemność 50 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej , pojemność 25 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej, pojemność 10 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 100 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 250 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach .Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 200 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach. Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 50 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach. Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 25 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach . Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 10 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN, klasa AS, pojemność 100 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach.. |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN, klasa AS, pojemność 50 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN, klasa AS, pojemność 25 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach. |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 1000 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 500 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 250 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 100 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 50 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 25 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cylinder miarowy wykonany z PMP, wysoki, tolerancja spełniająca wymogi klasy A zgodnie z normami DIN 12681 oraz ISO 6706 lub równoważnej, pojemność 100 ml, z podziałką i oznaczeniami nadrukowanymi niebieską farbą, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C). Pakowane max po 2 szt. |  |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bibuła jakościowa, krążki, średnica 110 mm . Szybkość filtracji: średnia. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | Szt. |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Butle, PE-HD, ciemne, szeroka szyjka, z zakrywką nakręcaną z PP, pojemność 125 ml Pakowane max po 12 szt. |  |  | szt. |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pojemnik z szeroką szyjka, z wciskanym korkiem i zakrętką, pojemność 70 ml, średnica wewnętrznej szyjki 36 mm, wysokość 60 mm |  |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Butle, PE-HD, ciemne, szeroka szyjka, z zakrywką nakręcaną z PP, pojemność 250 ml. Pakowane max po 12 szt. |  |  | szt. |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Butla ze szkła sodowo-wapniowego, kwadratowa, bursztynowa, Poj. 1000 ml, zakrywką nakręcaną i gwintem 45GL. |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 1000 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP, autoklawowalna |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 500 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP, autoklawowalna |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 250 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP, autoklawowalna |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 2000 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP, autoklawowalna |  |  | szt. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 20 mm, ilość miejsc 40, |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 30 mm, ilość miejsc 24, |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 16 mm, ilość miejsc 60, |  |  | szt. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Statyw na probówki, wykonany z PP-HD, do probówek o średnicy 15 - 16 mm, ilość miejsc 50, z wytłoczoną numeracją ułatwiającą identyfikację próbek, |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego, średnica 75 mm, z krótką rurką ssącą; opakowanie max 10 sztuk |  |  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego, średnica 55 mm, z krótką rurką ssącą; opakowanie max 10 sztuk |  |  | szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego 3.3, średnica nie mniej niż 60 mm, długość rurki zasysającej nie większa niż 100 mm, średnica zewnętrzna rurki 8 mm |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 200 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 25-30 mm x 15-16 mm |  |  | szt. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 150 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 25- 30 mm x 15-16 mm |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita 210 mm, wymiary łyżeczek (dł. x szer.) 40 mm x 29 mm oraz 30 mm x 22 mm |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 15 mm, średnica 4- 6 mm; opakowanie max 10 sztuk. |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 12 mm, średnica 3 mm; opakowanie max 10 sztuk. |  |  | Szt. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Minutnik cyfrowy zasilany baterią, odliczanie czasu od/do 99 minut i 59 s, dokładność do 1 sekundy, funkcja alarmu, mocowany na magnes, wyświetlacz, bateria w zestawie |  |  | szt. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Parownice kwarcowe, płaskodenne, z wylewem, pojemność 60 ml, średnica obrzeża 70 mm, wysokość 35 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Parownice kwarcowe, płaskodenne, z wylewem, pojemność 45 ml, średnica obrzeża 60 mm, wysokość 30 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Parownice, płaskodenne, z wylewem, pojemność 15 ml, średnica obrzeża 50 mm, wysokość 25 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Probówki z PP, z stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, max. 12 000 x g, niesterylne, pakowane po max 500 sztuk. |  |  | Szt. |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Probówki z PP, z obrzeżem, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami pakowane po max 50 sztuk. |  |  | Szt.. |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Probówki z PP, z stożkowe, pojemność 15 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, max. 12 000 x g, niesterylne, pakowane po max 500 sztuk. |  |  | Szt. |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 15 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 17mm, wysokość 118- 120 mm, pakowane po max 500 sztuk |  |  | Szt. |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica max 30 mm, , pakowane po max 500 sztuk |  |  | Szt. |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Probówki ze szkła typu FIOLAX, z obrzeżem, średnica 30 mm, wysokość 200 mm, grubość 0.7 do 0.8 mm; pakowane po 50 sztuk; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pinceta z metalu o ostrych końcach, pokryta PTFE, ze sworzniem zapewniającym prawidłowe ustawienie połówek pincety przy zaciskaniu długość min. pincety a=130 mm |  |  | szt. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pojemniki z PP, z zakrywką z PE-HD, pojemność 120 ml, półprzezroczyste, z podziałką i polem do opisu; pakowane po max 300 sztuk |  |  | Szt.. |  | 9900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 7,0 - 14, ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące, pakowane max po 100 sztuk |  |  | Szt.. |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące, pakowane max po 100 sztuk |  |  | Szt. |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wysokość 30 mm, średnica 200 mm |  |  | szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Filtry membranowe, nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 47 mm, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt.. |  | 7700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Filtry membranowe, nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 25 mm, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt. |  | 13200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Filtry membranowe, nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 25 mm, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt.. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Obudowy filtrów strzykawkowych, wielokrotnego użytku, o średnicy 25 mm, z PC; pakowane po max 12 sztuk. |  |  | Szt. |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C, pakowane po max 100 sztuk średnica filtrów: 47 mm |  |  | szt. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: średnia. Opak. Max 100 szt. |  |  | Szt.. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia. Opak. Max 100 szt |  |  | Szt.. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: wolna. Opak. Max 100 szt |  |  | Szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia. Opak. Max 100 szt |  |  | Szt. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Statywy na pipety, karuzelowy, wykonany z PP, umożliwiający przechowanie jednocześnie do 94 pipet, obracający się w osi pionowej ułatwiając wybór dowolnej pipety, podstawa z podwyższonym obrzeżem. |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Butla z PE-LD z dopasowaną dyszą tryskawkową, w naturalnym kolorze tworzywa, pojemność 250 ml |  |  | szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Butla z PE-LD z dopasowaną dyszą tryskawkową, w naturalnym kolorze tworzywa, pojemność 100 ml |  |  | szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Tygle filtracyjne ze szkła borokrzemianowego, ze spiekanym krążkiem filtrującym, porowatość 4, pojemność 30 ml |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Wkład polipropylenowy do stacji oczyszczania wody 1µm, wymiary 10x2,5 cala. |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wkład sznurkowy do stacji oczyszczania wody 5µm, wymiary 10x2,5 cala |  |  | szt. |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wkład węglowy do stacji oczyszczania wody, wymiary 10x2,5 cala |  |  | szt. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu, bez membrany, typ 300, pojemność nasadki 500ml, pojemność odbieralnika 1000 ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu, bez membrany, typ 300, pojemność nasadki 500ml, pojemność odbieralnika 500 ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, wysokie Poj. 100 mL, Śred. zewn. 48 mm, Wys. 80 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie max10 sztuk |  |  | szt |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, wysokie Poj. 400 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 130 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie max 10 sztuk |  |  | Szt.. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Zlewka wykonana PP, z uchwytem, wytłoczoną niebieską skalą, wylewem, pojemność 500 ml |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Biureta automatyczna ze szkła borokrzemianowego 3.3, oranżowego, klasy AS, kalibrowana na wylew(TD, Ex) z dwoma kranami (kran pośredni z PTFE), pojemność 10 ml, z podziałką co 0,02 ml, z certyfikatem i nadrukowanym numerem serii |  |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Butla do biuret automatycznych, ze szkła borokrzemianowego 3.3, oranżowego, pojemność 2000 ml, Śred. 160 mm, Wys. 200 mm |  |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Kolby Erlenmeyera, szkło borokrzemianowe 3.3, wąska szyja, poj. 500 mL, Śred. zewn. 105 mm, Wys. 180 mm; opakowanie max10 sztuk |  |  | Szt.. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmeyera, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 300 mL, Opakowanie max 2 szt |  |  | Szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 50 mL, szlif NS 29/32 Opakowanie max 2 szt |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 100 mL, szlif NS 29/32 Opakowanie max 2 szt |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Korki z tworzywa silikonowego, dopasowane do szlifu 29/32 |  |  | szt |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Rozdzielacze, szkło borokrzemianowe, wzór Squibba, z podziałką, kurkiem szklanym, głowicą szklaną, pojemność 100 ml |  |  | szt |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Naczynka gwintowane ND13, bezbarwne, z polem do opisu, pojemność 4 ml, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Membrany N8, do naczynek z gwintem N8, silikon biały/PTFE czerwony, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 30 mm, średnica 6 mm; opakowanie max 10 sztuk. |  |  | Szt. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Kolba Erlenmeyera ze szkła DURAN, wąska szyja, pojemność 300 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: średnia. Opak. max 100 szt. |  |  | Szt.. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: wolna. Opak. max 100 szt |  |  | Szt.. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Końcówki pojemności 25 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, niesterylne, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po max 50 sztuk |  |  | Szt.. |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Końcówki pojemności 5 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, niesterylne, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt. |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Naczynka gwintowane ND24 (EPA), pojemność 20 ml, z zakrywkami pełnymi i membraną silikon/PTFE, pakowane po max 100 sztuk |  |  | szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Naczynka gwintowane ND24 (EPA), pojemność 40 ml, z zakrywkami pełnymi i membraną silikon/PTFE, pakowane po max 100 sztuk |  |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Tryskawka szklana ze szkła typu DURAN, kompletna, z nasadką, pojemność kolby 500 ml, szlif NS 29/32; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Zestaw zawierający 1.dozownik butelkowy o nastawianej pojemności dozowania 1-10 ml - podziałka 0,2 ml; - dokładność ≤ ±5%; precyzji ≤0,1%; - z zaworkiem odpowietrzającym; - pozwalający dozować stężone kwasy (solny, azotowy, TFA), THF oraz nadtlenki; - wymienny zawór zasysający; - Sterylizacja w autoklawie w temperaturze min. 121°C; - Oznaczenie DE-M; - Justowanie w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z normą ISO 9001) lub równoważnymi; - indywidualny certyfikat zgodny z ISO 17025 lub równoważny. 2.przystawkę umożliwiającą wyciągniecie końcówki dozownika na 800mm kompatybilną z dozownikiem; 3.butlę do dozownika; o pojemności min. 1000ml; o kwadratowej podstawie; szkło sodowo wapniowe; bursztynowe; kompatybilną z dozownikiem |  |  | kpl. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką: - odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; - z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); - z rurką dozującą zwrotną; - z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; - zasilanie na baterie mikro 1,5 V; - gwint butelki GL 45; - tłok biurety z PTFE; - justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; - zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; - dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; - certyfikat jakości. |  |  | kpl. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: wolna. Opak. max 100 szt |  |  | Szt.. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Tryskawka szklana ze szkła typu DURAN, kompletna, z nasadką, pojemność kolby 1000 ml, szlif NS 29/32; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Tygiel porcelanowy, glazurowany, forma średnia, zgodny z normą DIN 12904 lub równoważną, bez pokrywy; pojemność 45 ml, średnica zewnętrzna 50 mm, wysokość 40 mm Pakowane max po 5 szt. |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Naczynko do spalań porcelanowe, prostokątne, z pionowymi ściankami, glazurowane z wyjątkiem podstawy, pojemność min .55 ml, wymiary: max dł. 95 mm x max szerokość 55 mm x |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pinceta, stal nierdzewna 18/10, końce żłobione, prosta, zaokrąglona na końcu, długość całkowita min 250 mm |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Parownica porcelanowa o poj. 150 ml; z wylewem, okrągłodenna, półgłęboka; średnica zewnętrzna 100 mm, wys. 40 mm |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 95 mm, wysokość 55 mm, pojemność 170 ml |  |  | szt. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Szczotka ze szczeciną naturalną, z wełnianą końcówką, średnica 10-11 mm, długość min. 190 mm |  |  | szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Ociekacz PE Wykonany z drutu pokrytego tworzywem sztucznym PE. Do montażu na ścianie lub blacie. Z kanałem odpływowym i nóżkami pokrytymi tworzywem sztucznym. Wym. max szerokość 420, max wysokość 610 mieszczący do 24 butli na odczynniki i 20 kolb |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 50 mm, wysokość 25 mm, pojemność 15 ml |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 40 mm, wysokość 18 mm, pojemność 10 ml |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Zlewka szklana ze szkła typu DURAN, z podziałką, polem na opisy, niska, pojemność 25 ml; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Filtry strzykawkowe z membraną nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC), wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm; opakowanie max 100 szt. |  |  | Szt.. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Filtry strzykawkowe z membraną nitroceluloza lub mieszanina estrów celulozy MCE przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC), wielkość porów 0,22 µm, średnica 25 mm; opakowanie max100 szt. |  |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Butla laboratoryjna ze szkła typu DURAN z zakrętką z PP, pierścieniem wlewowym i gwintem GL 45, pojemność 100 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Butla laboratoryjna ze szkła typu DURAN, z zakrętką z PP, pierścieniem wlewowym i gwintem GL 45, pojemność 250 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Statyw na probówki, wykonany z PP-HD, z wytłoczoną numeracją ułatwiającą identyfikację próbek, do probówek o średnicy 12 - 13 mm, ilość miejsc 50 |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Kuweta do pomiaru absorbancji, Semi-Micro, specjalne szkło optyczne, z pokrywką z PTFE, pojemność 7000 uL, zakres: 320-2500 nm, długość drogi optycznej 50 mm |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemianowe 3.3, ze szlifem NS, niskie, Poj. 80 mL, Śred. 80 mm, Wys. 30 mm; |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pojemniki z PP, z zakrywką z PE-HD, pojemność 120 ml, półprzezroczyste, z podziałką i polem do opisu; pakowane po max 500 sztuk |  |  | Szt. |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 29- 30 mm, max wysokość 120 mm, pakowane po max 500 sztuk |  |  | Szt. |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Butla ze szkła sodowo -wapniowego, z wąską szyjką, z korkiem, pojemność 100 ml, wysokość max 103 mm, szlif 14/23 NS, bursztynowa |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Butla ze szkła sodowo -wapniowego, z wąską szyjką, z korkiem, pojemność 250 ml, wysokość max 131 mm, szlif 19/26 NS, bursztynowa |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN, do szybkiej filtracji; Śred. 80 mm, Wys. 210 mm dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN, do szybkiej filtracji; Śred. 110 mm, Wys. 265 mm, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Końcówki do pipet, niesterylne, w woreczkach, bezbarwne, pasujące do pipet Brand o objętości 500 - 5000 µl, pakowane w workach po max 200 sztuk |  |  | szt |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie, Poj. 250 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 95 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie max10 sztuk |  |  | Szt.. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Wysokiej jakości złoże do demineralizacji wody do uzdatniania wody spożywczej i technologicznej; usuwające z wody aniony i kationy; zawierające 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu; wykazujące bardzo dobrą stabilność termiczną i dużą zdolność jonowymienną. |  |  | litr |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Termometr precyzyjny laboratoryjny: Zakres temp.: -1 do 101 °C, podziałka 0,1 °C, długość całkowita 610 mm; wypełnienie czerwonym lub niebieskim alkoholem; kapilara pokryta żółtą emalią, okrągły, zanurzenie całkowite |  |  | szt |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Lejek Buchnera ze szkła typu DURAN, Poj. 1000 ml; średnica ok. 120 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ochraniacze do rąk; wykonane z grubościennego silikonu; antypoślizgowe. Wymiary 10x19cm; Powierzchnia chwytnika jest pokryta wypustkami antypoślizgowymi. |  |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie, Poj. 400 mL, Śred. zewn. 80 mm, Wys. 110 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie max 10 sztuk |  |  | szt |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Lejek Buchnera ze szkliwonej porcelany, Poj. 400 ml; na sączki o średnicy 110 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Kolba próżniowa 500 ml ze szkła bromokrzemianowego ze szklaną oliwką (do weży o średnicy 6-10 mm), kompatybilna z lejkiem Buchnera |  |  | szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Tygle porcelanowe, wysokie, ze szkliwionej porcelany, odporność terminczna do 1000°C; średnica górna 46 mm, wysokość 53 mm, pojemność 50 ml; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Lejek do beczek z PP lub HDPE, przezroczysty, z bocznym uchwytem, średnica 200 mm, wysokość 200 mm, średnica wylotu 22 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | Szt. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Etykiety okrągłe na rolce, przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC, łatwe usuniecie poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie, 25 x 25 mm, zielone |  |  | Opak.1000 szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Etykiety okrągłe na rolce, przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC, łatwe usuniecie poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie, 38 x 26 mm, żółte |  |  | Opak.1000 szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Etykiety okrągłe na rolce, przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC, łatwe usuniecie poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie, 50 x 25 mm, czerwone |  |  | Opak.1000 szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um) |  |  | szt. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pinceta, wykonana z niklowanej stali pokrywanej PTFE, z żebrowanym uchwytem, zaokrąglonymi końcówkami; dł.115- 116 mm |  |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 500 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii - dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach Pakowane po max 2 szt. |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 1000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii , dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pipeta wielomiarowa, klasa AS, Typ 3, szkło sodowe, z certyfikatem i nadrukowanym oznaczeniem serii, pojemność 10 ml |  |  | szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Zlewka niska ze szkła typu Duran, z przybliżoną, białą podziałką i oznaczeniami, objętość 25 ml; , dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Zlewka niska ze szkła typu Duran, z przybliżoną, białą podziałką i oznaczeniami, objętość 50 ml; , dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Lejek filtracyjny ze szkła typu Duran, średnica 55 mm, długość nóżki 55 mm; , dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Kuweta semi-mikro, specjalne szkło optyczne, 50mm, wieczko PTFE, pojemność 7000 µL,, |  |  | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Kolba Erlenmeyera, ze szkła typu DURAN, pojemność 250 ml, szlif w rozmiarze 45/40, dostarczona z dopasowanym korkiem ze szkła borokrzemianowego 3.3. , dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Sączki jakościowe średnica 125 mm, filtracja szybka; op. max 100 szt. |  |  | Szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Probówki ze szkła typu DURAN średnica 14 mm, wysokość 130 mm, z wywiniętym obrzeżem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach Pakowane max po 100 szt. |  |  | Szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 5 ml z korkiem PE lub szklanym szlifem, NS 7/16 (z certyfikatem serii); dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 10 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 7/16 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 50 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 12/21 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN klasa A poj. 100 ml z korkiem szklanym, szlifem NS 14/23 (z certyfikatem serii) dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Kolby stożkowe ze szkła typu DURAN wąska szyja, poj. 500 ml dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | szt. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Rozdzielacz stożkowy szklany, ze szkła borokrzemianowego 3.3, poj. 100 ml, z korkiem z PP lub PE i kurkiem z PTFE, z podziałką i szlifem NS 19/26 |  |  | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Rozdzielacz stożkowy szklany, ze szkła borokrzemianowego 3.3, poj. 500 ml, z korkiem z PP lub PE i kurkiem z PTFE, z podziałką i szlifem NS 29/32 |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Rozdzielacz stożkowy szklany, ze szkła borokrzemianowego 3.3, poj. 1000 ml, z korkiem z PP lub PE i kurkiem z PTFE, z podziałką i szlifem NS 29/32 |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Palnik Bunsena na kartusze nabijane |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Gazowe kartusze pasujące do palników Bunsena |  |  | Szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pipeta Pasteura 3ml z podziałką co 0,5, długość 15,5 cm, LDPE, opakowanie 500szt., niesterylna EO |  |  | opak. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Tryskawka PE-LD 250ml z nasadką GL25 |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Tryskawka PE-LD 500ml z nasadką GL25 |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Kolba filtracyjna DURAN®, ze szklanym podłączeniem bocznym na wąż – DWK, pojemność 5000ml |  |  | Szt. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 2000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii , dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach |  |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cz.4. materiały laboratoryjne    II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 50 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 250 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią ,poj. 400 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią ,poj. 1000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 150 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 1000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 2000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zlewka z przezroczystego polipropylenu (PP), z wylewem, z tłoczoną skalą, poj. 250 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krystalizator ze szkła typu DURAN poj. 900 ml z wylewem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krystalizator ze szkła typu DURAN poj. 2000 ml z wylewem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik PE-HD poj. 70 ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik PE-HD poj. 2500 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Butla dozująca PE-HD seria 350 poj. 5 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Butla dozująca PE-HD seria 350 poj. 10 l | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zawór opróżniający PE-HD niebieski | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Korek zaślepiający PE-HD z uszczelką | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Butla ze szkła typu DURAN z szeroką szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GLS 80, poj. 250 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zakrywki nakręcane z membraną PP/PTFE, gwint GL 80 kompatybilne z butlą z poz. 19, pakowane max po 2 szt. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pojemnik PP z zakrywką nasadzaną z PE-LD poj. 160 ml Pakowane max po 10 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Butla PE-HD z szeroką szyjką, kwadratowa, poj. 1500 ml, kolor naturalny pakowane max po 2 szt. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zakrywka nakręcana do butli z szeroką szyjką, PP, z 1,5 mm wkładką z PP lub PE, ø gwintu 80 mm, czarna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lejek filtracyjny typu DURAN do szybkiej filtracji ø 80 mm, wys. 210 mm, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Lejek filtracyjny typu DURAN do szybkiej filtracji ø 110 mm, wys. 265 mm, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tygiel porcelanowy wysoki, poj. 50 ml, ø górna 45- 46 mm, wys. 56-58 mm pakowane max po 5 szt. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Naczyńko do spalań, porcelanowe, szalka, poj. 8 ml, ø zewn. 37 mm, wys. 10 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pokrywa do tygla porcelanowego ø 46 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Naczyńka wagowe ze szkła typu DURAN pokrywa ze szlifem NS, niskie,poj. 80 ml, ø 80 mm, szlif 80/12, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kolba pomiarowa ze szkła typu DURAN, z korkiem PE, poj. 1000 ml, szlif NS 24/29, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kolba pomiarowa ze szkła typu DURAN, z korkiem PE poj. 2000 ml, szlif NS 29/32, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pipeta wielomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS, typ 2 poj. 5 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pipeta wielomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS, typ 2 poj. 10 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pipeta jednomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS z 1 kreską poj. 10 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pipeta jednomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS z 1 kreską poj. 20 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pipeta jednomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS z 1 kreską poj. 25 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pipeta jednomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS z 1 kreską poj. 50 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pipeta jednomiarowa USP, AR-Glas, klasa AS z 1 kreską poj. 100 ml pakowane po max 2 szt. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pipeta wielomiarowa PP poj. 10 ml pakowane po max 12 szt. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Moździerz + tłuczek, agatowy, poj. 125 ml, ø wew. min 80 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Moździerz + tłuczek, agatowy, poj. 250 ml, ø wewn. min. 110 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pinceta ze stali nierdzewnej 420 lub18/10 ostro zakrzywiona długość 105 mm Opakowanie max 5 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pinceta ze stali nierdzewnej 420 lub18/10 ostro zakrzywiona długość 130 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Szufelka z aluminium poj. 105 ml, dł. całkow. 185 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Szufelka z aluminium poj. 140 ml, dł. całkow. 210 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Szufelka z aluminium poj. 260 ml, dł. całkow. 250 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Szufelka z aluminium poj. 340 ml, dł. całkow. 265 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Naczyńko wagowe, szufelka, aluminiowe, bez przeciwwagi, długość 70 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Naczyńko wagowe, szufelka, aluminiowe, bez przeciwwagi, długość 90 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Naczyńko wagowe, porcelanowe, długość 53 mm Pakowane max po 3 szt | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Smoczek do pipet, poj. 2,0 ml, materiał VMQ, bezbarwne/białe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um); jasnoszary | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um); magenta | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um); zielony | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um); niebieski | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pokrowiec do wag z szafką Explorer EX i Adventure AX firmy OHAUS posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Biureta automatyczna , wzór Pelleta, poj. 25 ml, wykonana ze szkła typu Duran, z paskiem Schellbacha, z kranem bocznym, z kurkiem szklanym oraz zaworem pośrednim; dostarczona ze szklaną butlą poj. 2000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kuwety prostokątne 10 mm; UV-Vis | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pisak z węglika wolframu do szkła, porcelany i tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Biureta elektroniczna o pojemności 25 ml wraz z kompatybilną butelką, według specyfikacji : - odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra (butla ze szkła bursztynowego); - z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); - z rurką dozującą zwrotną; - z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; - zasilanie na baterie mikro 1,5 V; - gwint butelki GL 45; - tłok biurety z PTFE; - interfejs RS232 - justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; - zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; - dokładność +/- dla max. pojemności: ≤0,07% ; precyzja dla max. pojemności ≤0,025 %) - certyfikat jakości kalibracji wydany przez akredytowane, zgodne z ISO 17025 laboratorium lub równoważne. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Korek gumowy ø podstawy 26,0 mm, ø górna 32,0 mm, wysokość 30,0 mm Opakowanie max 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Korek gumowy ø podstawy 41,0 mm, ø górna 49,0 mm, wysokość 40,0 mm Opakowanie max 5 szt. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Korek gumowy ø podstawy 60,0 mm, ø górna 70,0 mm, wysokość 50,0 mm Opakowanie max 5 szt. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Korek gumowy ø podstawy 64,5 mm, ø górna 75,5 mm, wysokość 55,0 mm Opakowanie max 5 szt. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Korek gumowy ø podstawy 29,0 mm, ø górna 35,0 mm, wysokość 30,0 mm Opakowanie max 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pierścienie do kolb okrągło dennych o poj. 10 – 10000 ml, PP | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pojemnik PP, z zakrywką nakręcaną, ; poj. 30 ml; średnica 43 mm; wysokość 48 Opakowanie max 12 szt. | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Butla z kroplomierzem, szkło sodowo-wapniowe, szlif NS 14/15, poj. 50 ml | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Butla z kroplomierzem, szkło sodowo-wapniowe, szlif NS 14/15, poj. 100 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Butla z kroplomierzem i smoczkiem, szkło sodowo-wapniowe, bezbarwne, poj. 100 ml | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Butla z kroplomierzem i smoczkiem, szkło sodowo-wapniowe, oranżowe, poj. 100 ml | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Butelki apteczne ze szkła typu DURAN z korkiem szklanym i wąską szyjką, 500 ml ze szkła bezbarwnego | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Butelki apteczne ze szkła typu DURAN z korkiem szklanym i wąską szyjką, 500 ml ze szkła bursztynowego | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Butelki apteczne ze szkła typu DURAN z korkiem szklanym i wąską szyjką, 1000 ml ze szkła bezbarwnego | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Butelki apteczne ze szkła typu DURAN z korkiem szklanym i wąską szyjką, 1000 ml ze szkła bursztynowego | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Wąż laboratoryjny, PVC; wymiary śr. wewn . 6 mm, średnica zewn. 9 mm; dostarczony na metry | mb. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Podnośnik laboratoryjny; wymiary szer. 240 mm; długość 240 mm; wys. max 275 mm; udźwig dyn. 7 kg; wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Drabina składana;3 stopnie; wysokość górnego stopnia 70 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Zaciski na szlify, POM Szlif NS 14/23 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Zaciski na szlify, POM Szlif NS 29/32 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Zaciski na szlify stożkowe, POM Szlif NS 14/23 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Zaciski na szlify stożkowe, POM Szlif NS 29/32 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Zaciski na szlify, metalowe, bez śruby stabilizującej Szlif NS 14/23 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Zaciski na szlify, metalowe, bez śruby stabilizującej Szlif NS 29/32 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Smar silikonowy do wysokiej próżni o średniej lepkości | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Smar do szlifów, K.W.S, bez zawartości silikonu do próżni wysokiej i zwykłej; poj. 30 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Smar do szlifów, przeźroczysty, odporny na próżnię, zmywany wodą , rozpuszczalny w wodzie, zakres temp. -30 stopni C do = 200 stopni C, nie zestala się, biodregadowalny, do wszystkich rodzajów szlifów; masa: min. 50 g | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Bibuła filtracyjna, jakościowa, klasa 598 1/2, karbowana; 8 do 10µm; średnica 125 mm, op. max 50 sztuk | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Statyw na kuwety; szer. 70 mm; dł. 210 mm; wys. 38 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Kamyki wrzenne, typ Resistent; 50 g | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ultra-czyste kamyki wrzenne; PTFE; odporne na kwasy, węglowodory, ketony, estry, alkohole i zasady; op. min 450 g | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Minutnik elektroniczny; głośny sygnał dźwiękowy, zegar, stoper, funkcja pamięci, minutnik do 24 h; mocowanie: magnes, statyw lub klips, wymiary (szer. x gł. x wys.): 68 x 53 x 20, z baterią | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Ochraniacz powierzchni PE, wymiary szer. 508 mm; długość 15,2 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Zestaw do oznaczania zawartości wilgoci destylacyjnej ze szkła borokrzemowego 3.3 zawierający: kolbę okrągłodenną o pojemności 500 ml (NS 29/32); chłodnicę liebiega z płaszczem o długości 400 mm; kolumnę pionową z podziałką (10:0,1 ml) i kurkiem PTFE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Eksykator szafkowy z higromerem, rama aluminiowa; ściany PMMA; 4 teleskopowe półki PMMA o nośności max 10 kg; poj: 42-51 l; wymiary 310x375 mm, wysokość max 525 mm; zawierający tacę na środek suszący, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Eksykator próżniowy PC/PP, z zaworem wentylacyjnym oraz zaworem zwrotnym z uszczelka O-ring CK; średnica nominalna 250 mm; sred. 285, wys. 300 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Wkład do eksykatora PP o średnicy 238 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 500 ml; ze szlifem 29/32 Pakowana po 2 szt. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Podstawy do statywów prostokątne, stalowe , lakierowane wymiary 160x250 mm, gwint M10, masa 2000g | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Podstawy do statywów, trójramienne, stalowe, gwint M10; długość nóżki 150 mm; masa 1350 g | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pręty do statywów stal nierdzewna 18/10; średnica zewn, 12 mm; z gwintem M10; dł 750 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Złączki krzyżowe stal nierdzewna 18/10, kąt 90 st.; elektro polerowane ze śrubami z uchem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Łapa laboratoryjna, aluminium,, pokryte PVC, szer. rozw szczęk 0-70 mm; min. dł pręta 140 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Chłodnica liebiega, ze szlifami 29/32, wykonane ze szkła typu DURAN; przyłacza wody z gwintem GL 14; dł. efekt. 250 mm, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Zestaw części zamiennych do posiadanego przez Zamawiającego Systemu KSO2 B00604572 (podstawa, czasza, przepływomierz, uchwyty, węże, zestaw szkła – kolba okrągłodenna 500 ml, szlif NS 29/32,chłodnica, złączki szklane pochłaniacze o poj. min.90 ml) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 : Materiały laboratoryjne III

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Mucasol™ universal detergent opakowanie 2L | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Glass Microfiber Filters GF/A Whatman Diameter 150mm 100 Circles CAT No.1820-150 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Glass Microfiber Filters GF/A Whatman Diameter 90mm 100 Circles CAT No.1820-090 | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tryskawka całoszklana, z nasadką ze szlifem, szkło białe, objętość 1000mL, komplet - SIMAX | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Folia uszczelniająca Parafilm M: szerokość 100 mm, długość 75 m | Szt. | 5 |  |  |  |  |  | WITKO nr kat. 9.170 005 |
| 8 | Dozownik folii Parafilm M pomarańczowy ,ABVS, LLG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  | Witko nr kat. 9.170 006 |
| 11 | Dozownik do butelki od 5-50 ml z zaworem odprowadzającym witko ( Dispensette S organic Digital) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  | Witko : nr kat. 6.269 507 |
| 12 | ## Evaporation Tube TurboVap® II, 200 mL, 1 mL EndPoint, do posiadanego TurboVap’a | Szt. | 12 |  |  |  |  |  | Np. Biotage nr kat. C128506 |
| 13 | ## Qty 20 75mL Bakerbond SPE Extraction Reservoirs with adapters Pakowane po 20 szt. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | JT Baker # 7120-03 |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.