FZ-1/4809/KB/17/S.C.                                                                                         Katowice,  dnia  18.08.2017

Odpowiedzi  na pytania do SIWZ

na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Pytania firmy nr 1

Część I: Roztwory wzorcowe II

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia możemy zaoferować wzorce z załączników (Pozycja 12 załącznik 1,2,3). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie któregoś z zaproponowanych wzorców? (  certyfikaty w załacznikach)

Odpowiedz Zamawiającego:

W przesłanych przez  Państwa  certyfikatach dotyczących wzorca 1,2,3 dla poz.12 cz. II Opisu przedmiotu zamówienia,  wzorce posiadają za niskie stężenie analitów. W pozycji 11 mamy wzorzec o zbliżonych stężeniach. Wymagamy wzorca  z górnej części zakresu, w którym stężenia większości analitów wynosiłyby powyżej 1000 ug/kg  (powyżej 1mg/kg)

Jednocześnie informujemy, że  odpowiedź nie powoduje zmiany , w związku z czym  nie zostanie zmieniona treść SIWZ i termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg