Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

FZ-1/5477/KB/20/SC		                                                          Katowice, 26.11.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę  odczynników

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

W ofercie prosimy powołać się na nr sprawy: FZ-1/5477/KB/20/SC

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT.

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (proszę wpisać w tabelce)…………………….………,

Do oferty wymagane jest załączenie tabelki z wpisaniem wartości dla oferowanych pozycji. Dopuszcza się  złożenie oferty na  poszczególne elementy  w danej części.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 4.12.2020 r. drogą elektroniczną  na adres: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:   mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.eu

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

● administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego wstępnego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym 4.

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku wstępnego zapytania ofertowego.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3 Wyjaśnienie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych.

.

Część I : Roztwory wzorcowe i CRM I

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania |  | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | Stawka VAT |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Wzorzec barwy Color 500 Pt-Co (Units Calibration Standard), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak. min. 500 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec mętności 4000 NTU (Calibration Standard), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu Kjeldahla / TKN o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany r-r wzorcowy substancji rozpuszczonych / Total Dissolved Solids o stęż. 1000 mg/l TDS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany r-r wzorcowy zasadowości / alkalinity o stęż. 1000 mg/l CaCO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany r-r wzorcowy cyjanków ( KCN lub K2 Zn (CN)4) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy fenoli (indeksu fenolowego) / Total Phenolics o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany r-r wzorcowy zawiesiny / Total Suspended Solids o stęż. 10 mg/l, TSS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Certyfikowany r-r wzorcowy zawiesiny / Total Suspended Solids o stęż. 1000 mg/l TSS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Certyfikowany r-r wzorcowy MBAS (indeksu błękitu metylenowego) o stęż.1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany r-r wzorcowy kwasowości o stęż. nie mniejszym niż 900 mg/l CaCO3. wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Szt. (ampułka min. 20 ml) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikowany roztwór wzorcowy renu o stęż. 1000 µg/ml, wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. | Opak. min. 100 ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13 | Certyfikowany roztwór wzorcowy rodu o stęż. 1000 µg/ml, wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Certyfikowany roztwór wzorcowy indu o stęż.1000 µg/ml wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonu o stęż. 1000 mg/l NH4+, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Certyfikowany materiał odniesienia siarczynów o stęż. 1000 mg/l, (do metody spektrofotometrycznej), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 20 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Certyfikowany materiał odniesienia detergentów niejonowych (Triton X-100), wymagana co najmniej roczna ważność roztworu | Opak. min. 10g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bufor redoks 225 ± 5mV w temp. 25°C | Opak . min. 500 ml | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bufor redoks 475 ± 5mV w temp. 25°C | Opak. min. 500 ml | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania AOX ( roztwór 4-chlorofenolu w wodzie) o stężeniu 200 mg/l wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 17 pierwiastków: Sb, Ge, Au, Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Ta, Sn, Ti, W, Zr (o stęż. 10 mg/l każdy w HNO3) wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 2 lata od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2: Roztwory wzorcowe i CRM II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-MS (zawierający: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Cr3, Co, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, S, Se, Sm, Sr, Th, Tl, Tm, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 2 lata od otwarcia | Opak. 100 ÷ 150 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do optymalizacji ICP-MS (zawierający: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U o stęż. 1,00 µg/l każdy w r-rze 1% HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 500 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór do kalibracji dwu-trybowego detektora ICP-MS (zawierający: Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn o stęż. 200 µg/l każdy w 2% r-rze HNO), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 100 ÷ 150 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do analizy ICP-MS (zawierający: Ge, In, Sc, Tb, Y o stęż. 10 mg/l każdy w r-rze HNO3: każdy), wymagana ważność r-ru minimum dwa lata | Opak. min. 125 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do ICP-MS (zawierający: Ho, In, Sc, Tb, Y o stęż. 10 mg/l każdy w r-rze HNO3: każdy), wymagana ważność r-ru minimum dwa lata | Opak. min. 125 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany roztwór wzorcowy Cr(VI) w wodzie o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy rtęci w r-rze HNO3 lub w HCl o stęż. 100 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 8 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: (Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy, z wyjątkiem: Fe, Na, K, Mg i Ca, których stęż. powinno wynosić 1000 µg/ml w HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 2 lata od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Certyfikowany roztwór wzorcowy metali ziem rzadkich do analizy ICP-MS (mieszanina 18 pierwiastków: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Tb, Th, Tm, U, Yb, Y, Sm o stęż. 100 µg/ml każdy w r-rze HNO3, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 2 lata od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw wzorców konduktometrycznych o wartościach nominalnych przewodności elektrycznej w µS/cm w temp. 25°C: 10, 84, 100, 500, 1 413, 100 000. , wymagana co najmniej roczna ważność r-rów | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 125 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw roztworów pehametrycznych o wartość pH w temp. 25°C: 1,68; 4,00; 6,86; 7,00; 9,18; 10,00; 12,00; 12,47., wymagana co najmniej roczna ważność r-rów | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 250 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |

| 12 | Certyfikowany roztwór wzorcowy arsenu (III) o stęż. 1000 µg/ml, w r-rze HCl., wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Certyfikowane r-ry wzorcowe do analizy ICP-OES (r-ry Na, K, Ca, Mg, Si (każdy oddzielnie) o stęż. 10 g/l w HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej dwa lata od otwarcia. | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu azotanowego NNO3 w wodzie o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 50 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu amonowego NNH4 w wodzie o stęż. 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata | Opak. min. 50 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 19 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (zawierający co najmniej pierwiastki: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn o stężeniu 100 mg/l w wodzie / r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak min. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (zawierający co najmniej pierwiastki: As, Mo, P, S, Si, V, Zr o stęż. 1000 mg/l w wodzie / r-rze HCl), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak min. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 147 µS/cm w temp. 25°C, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy | Opak. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 1,413 mS/cm w temp. 25°C, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy | Opak. 500 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 12,90 mS/cm w temp. 25°C, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy | Opak. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 10 µS/cm w temp. 25°C. | Opak. 500 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 20 µS/cm w temp. 25°C | Opak. 500 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 84 µS/cm w temp. 25°C | Opak. 500 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów strontu Sr2+ w wodzie o stężeniu 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy | Opak. 500 ml | 8 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wzorzec pehametryczny pH = 2,0 w temp. 25°C. | Opak. 500 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |

| 33 | Wzorzec cyrkonu (Zr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3 lub HF, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Wzorzec telluru (Te) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wzorzec sodu (Na) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wzorzec potasu (K) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu– po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wzorzec wapnia (Ca) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |

| 38 | Wzorzec magnezu (Mg) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Wzorzec krzemu (Si) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 3 szt. 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 100 µg/ml w r-rze HCl roztworze kwasu solnego; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Wzorzec siarki (S) / siarczanów (SO4) o stęż. 10 g/l w wodzie lub w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 1,410 mS/cm w temp. 25°C, wymagana co najmniej roczna ważność roztworu od momentu dostawy | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Certyfikowany wzorzec konduktometryczny 200 000 µS/cm, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 2 lata od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – po 2 szt. od różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków m.in.: Al, Ba, Cd, Cu, Fe 382, Pb, Tl, U (o stęż. na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/l ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Roztwory wzorcowe i CRM III

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 50-220 μm | Opak. min. 50 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 160- 630 μm | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 480- 1800 μm | Opak. min. 200 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 1400- 5000 μm | Opak. min. 700 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany materiał referencyjny haypowder wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla Ca, I, K, N-Kjeldahla, Mg, N, P, S, Zn) | Opak. min. 30 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany materiał referencyjny Flyash from pulverisedcoal wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, mn, Na, Pb, Zn) | Opak. min. 5 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany materiał referencyjny Flyash wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) | Opak. min. 40 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec p zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh) | Opak. min. 25 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamendedsoil wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3) | Opak. min. 70 g | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 10 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamended (terra rossa) soil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH) | Opak. min. 70 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge (industrialorigin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej) | Opak. min. 40 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge (mixedorigin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” / ekstrahowane w wodzie królewskiej) | Opak. min. 40 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Certyfikowany materiał referencyjny FINE DUST (PM10-LIKE) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Dc, Pb, Ni); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 30 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 24 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla NNH3). COD, TKN, P, LOI, TOC); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn, NNH3), TKN, pH, P, S, Al, Si); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 50 g | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 18 | Certyfikowany matrycowy materiał referencyjny Corrosivity wzorzec wł. chemicznych (przewodność, pH, korozyjność); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Clay Loam wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Loam Soil wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, ZnO, Mn2O3, Cl, SrO, Hg); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Certyfikowany materiał odniesienia mętności 100 NTU, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Certyfikowany materiał odniesienia amoniaku NH4+ o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Certyfikowany materiał odniesienia tlenu rozpuszczonego w wodzie, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml. | 5 |  |  |  |  |  |  |

| 27 | Certyfikowany materiał odniesienia BZT (BOD) o stęż. 200 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Certyfikowany materiał odniesienia BZT (BOD) o stęż. 2000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów do IC o stęż. 10 000 mg/l (10 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 100 000 mg/l (100 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 10 000 mg/l (10 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Certyfikowany materiał odniesienia rezorcyny o stęż. 100 µg/l w wodzie, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. 5 x 1 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Certyfikowany materiał odniesienia siarczków o stęż. 1000 µg/ml (w rozcieńczonym NaOH lub zabezpieczonym NaOH i octanem cynku), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 10 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości ogólnej o stęż. 2000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Certyfikowany materiał odniesienia twardości ogólnej / Hardness Total o stęż. 1000 mg/l CaCO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Certyfikowany materiał odniesienia formaldehydu / Formaldehyde o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 500 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości wapniowej / Hardness Calcium o stęż. 1000 mg/l Ca, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 500 ml. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Certyfikowany roztwór wzorcowy żelaza (II) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Certyfikowany roztwór wzorcowy kwasu nikotynowego o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 100 ml. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Certyfikowany roztwór wzorcowy oleje i tłuszcze o stężeniu 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 250 ml. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Certyfikowany materiał referencyjny Coal wzorzec o zaw. chloru (Cl zaw. 0,1 % +/- 0,01); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 50 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Certyfikowany materiał referencyjny Coal wzorzec o zaw. chloru (Cl zaw. 0,17 % +/- 0,01); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 25 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Certyfikowany materiał referencyjny Bituminous Coal wzorzec zaw. pierw. śladowych (Hg 0,18 ug/g +/- 0,02); wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 50 g | Opak. min. 50 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Reference materials from BAM Mineral oil contaminated soil (gleba zanieczyszczona olejem mineralnym) | Opak. 63g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 2 ÷ 12 μm | Opak. min. 4 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 20 ÷ 50 μm | Opak. min. 28 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 40 ÷ 150 μm | Opak. min. 43 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 100 ÷ 400 μm | Opak. min. 70 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 220 ÷ 750 μm | Opak. min. 87 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 750 ÷ 2450 μm | Opak. min. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 49 | Certyfikowany materiał referencyjny gleba; wartości referencyjne mieszące się w zakresie: przewodność 500 ÷ 1800 (µmhos/cm w temp. 25°C); pH 5 ÷ 12, wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Certyfikowany materiał referencyjny osad; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, (wartości opisane dla 3-topniowej ekstrakcji metodą BCR +4 stopień – woda królewska) wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 20 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Certyfikowany materiał referencyjny gleba nawożona osadami ściekowymi; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, (wartości scharakteryzowane dla ekstrakcji roztworami EDTA, ACOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3) wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 70 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Certyfikowany materiał referencyjny węgiel; wartości referencyjne dla analitów: F (> 200 mg/kg), Cl (> 50mg/kg); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 40 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Certyfikowany materiał referencyjny lekka gleba piaszczysta; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni (wartości scharakteryzowane jako „całkowite” oraz uzyskane za pomocą ekstrakcji w wodzie królewskiej); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 40 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Certyfikowany materiał referencyjny biomasa (trawa); wartości referencyjne dla analitów: Ca, I, K, N(Kjeldahla), Mg, N, P, S, Zn); wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 30 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część IV: Roztwory wzorcowe i CRM IV

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Certyfikowany roztwór wzorcowy ChZT o stężeniu 10 000 mg/l O2, wymagana co najmniej 3 miesięczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec cyrkonu (Zr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 24 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec telluru (Te) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 24 miesiące od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Wzorzec sodu (Na) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Wzorzec potasu (K) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzorzec wapnia (Ca) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wzorzec magnezu (Mg) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wzorzec krzemu (Si) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 100 µg/ml w r-rze HCl; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |

| 11 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) o stężeniu 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak 500 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Wielopierwiastkowy certyfikowany r-r wzorcowy do ICP/AAS zaw.: wapń (Ca) o stęż: 2000 mg/l, potas (K) o stęż. 200 mg/l, magnez (Mg) o stęż. 400 mg/l, sód (Na) o stęż. 1000 mg/l w 5% r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków m.in.: Al, Ba, Cd, Cu, Fe 382, Pb, Tl, U (o stęż. na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/l ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy (zawierający co najmniej: Al, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn, Ba, Sr, Li, Ca, Mg, Na, K o stęż. 100 mg/l każdy w wodzie / HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Roztwór wzorcowy srebra (Ag) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Roztwór wzorcowy cyrkonu (Cr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Roztwór wzorcowy sodu (Na) o stęż. 10 000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Roztwór wzorcowy wapnia (Ca) o stęż. 10 000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Certyfikowany roztwór wzorcowy multipierwiastkowy (zawierający: Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn o stęż. 100 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów cyjankowych (cyjanków wolnych) w r-rze NaOH o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 125 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |

| 21 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu całkowitego Kjeldahla (TKN) o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 125 ml | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Wzorzec PCB Mix-3 (zawierający m.in.: PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) o stęż.10 µg/ml w izooktanie | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonu NH4+ o stęż. 1000 µg/ml, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jodków do IC (jodek potasu) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromianów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 500 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |

| 30 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromków do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 10 000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiosiarczanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiocyjanianów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak min. 100 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Certyfikowany materiał odniesienia Rezorcyna / resorcinol (C6H6O2) TraceCert. | Opak. max. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany tiosiarczanu sodu o stężeniu c(Na2S2O3) = 0,1 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany jodu o stężeniu c(J2) = 0,05 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany chlorku sodu o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany chlorku wapnia o stężeniu 0,02 mol/L | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany szczawianu sodu o stężeniu 0,05 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany azotanu srebra o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany nadmanganianu potasu o stężeniu 0,05 mol/L | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany wodorotlenku sodu o stężeniu 0,05 mol/L (0,5 N) | Opak 1L | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część V: Roztwory wzorcowe i CRM V

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 1,68 w temp. ## 25°C szczawianowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy | Opak. min. 250 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 4,01 w temp. ## 25°C ftalanowy o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy | Opak. min. 250 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 7,00 w temp. 25°C fosforanowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy | Opak. min. 250 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 9,18 w temp. 25°C boraksowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | Opak. min. 250 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 12,4 w temp. 25°C wapniowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,1; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | Opak. min. 250 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |

| 6 | ## Zestaw roztworów pehametrycznych o wartościach pH w temp. 25°C: 1,68; 4,01; 6,86; 7,00; 9,18; 10,01; 12,4, o niepewność rozszerzonej (k=2). Wzorce przeznaczone do wzorcowania pehametrów oraz do sprawdzania elektrod stosowanych w pomiarach pH. Wartość odtwarzana przez wzorce pehametryczne musi być odniesiona do międzynarodowego wzorca NIST. oraz do państwowego wzorca jednostki miary pH. Muszą posiadać świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw. | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 100 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 : pozostałe wzorce

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alachlor wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | 2,4’-DDT (o,p’-DDT) wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Heksachlorobutadien wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Trifluralina - wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Fenitrothion wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Chlorpyrifos (Dursban) wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | Tetradifon wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Symazyna wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  |  |  |  |  |
| 9 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | 1,2,4 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 11 | 1,2,3 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | 2,4,6 – Trichlorophenol wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 13 | 2,3,6 – Trichlorophenol czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

7 Wzorce

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) 10 mg/l w acetonitrylu, zawierający: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |

| 2 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform 5000 µg/ml w metanolu wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Heksachlorobenzen wzorzec o jak najwyższym stężeniu np.1000 µg/ml w metanolu lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | PCB wzorzec o jak najwyższym stężeniu w izooktanie np. 10000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych zawierający kongenery 28,52,101,118,138,153 i 180. wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |  |  |  |  |
| 5 | n-dekan (C10) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | n-tetrakontan (C40) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | n-dodekan (C12) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | n-pentatriakontan (C35) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec oleju mineralnego spełniający normę ISO 9377, zawierający olej typu A, olej typu B, n-tetracontane, n-decane 5mg/ml w heksanie, np. ISO 9377 mineral Oil Standard wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający olej mineralny np. BAM-U021 Mineral Oil Contaminated Soil 3560 mg/kg lub Mineral Oil Contaminated Soil lub równoważny |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg np: PAH in soil wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.ważność materiału | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Endryna wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 4,4’ DDT- wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Diuron wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Izoproturon wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Część 8 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do określania ekotoksyczności Microtox

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test toksyczności. ostrej zawierający organizmy testowe Daphnia magna; 24 h EC 0,6-2,1 mg/l (K2Cr2O7) pozwalający na wykonanie minimum 6 testów zgodnych z ISO 6341 lub równoważną | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test fitotoksyczności z 3 roślinami (Sorghum saccharatum, Lepidium sativum, Sinapis alba) pozwalający na wykonanie minimum 1 testu. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test toksyczności. chronicznej z Heterocypris incongruens pozwalający na wykonanie min.3 testów zgodnych z ISO 14371 lub równoważną | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 probówek z cystami Heterocypris incongruens; wymagany certyfikat zgodności z normą ISO 14371 lub równoważną | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 probówek z cystami Daphnia magna wymagany certyfikat zgodności z normą ISO 6341 lub równoważną | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 probówek z nasionami sorgo (Sorghum saccharatum ) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10 probówek z nasionami rzeżuchy (Lepidium sativum ) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10 probówek z nasionami gorczycy (Sinapis alba ) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 wielodołkowych płytek dla testów z Daphnia magna; kompatybilne z poz. 1 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Proszek spirulina; 10 dawek | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5 fiolek z płynem Lugola dla krótkoterminowych testów toks. chronicznej z wrotkami | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 90 płytek testowych (płytka dolna + pokrywka) z filtrami papierowymi; kompatybilne z poz. 2 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 50 stojaków, każdy dla 6 płytek testowych; kompatybilne z poz. 2 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 480 filtrów dla testów; kompatybilne z poz. 2 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 probówek z proszkiem Spirulina dla wstępnego karmienia Daphnia | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Miernik natężenia światła; funkcja utrzymywania zmierzonej wartości; wyświetlacz: LCD, maksymalny odczyt 999; wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego: zakresy pomiarowe: 0-200, 2000, 2000 (wskaźnik x 10) lux; czujnik: selenowy zamknięty w szczelnej obudowie; zasilanie: 006p DC 9V 1,07 mA; wymiary / waga: 119x64x26 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Acute Reagent: 10 fiolek; okres ważności min 1 rok | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Replacement Fan Filters (filtr wentylatora – 5 sztuk) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Disposable Glass Cuvettes: pudełko 1000 sztuk | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Solid Phase Test Filter Columns and Tubes (pkg. of 1000) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Test toks. chronicznej z Heterocypris incongruens pozwalający na wykonanie min.3 testów zgodnych z ISO 14371 (lub równoważny dokument) z układem odczytowym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Disposable Polypropylene Beakers for Solid Phase Test (pkg. of 100) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Test toksycznosci. chronicznej z Heterocypris incongruens pozwalający na wykonanie min.3 testów zgodnych z ISO 14371 (lub równoważną), z układem odczytowym | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Część 8:  Odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Etanol (C2H5OH) 96 % cz.d.a. | Opak. min.1 litr | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chlorek potasu (KCl) cz.d.a. | Opak. min.1 kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Octan amonu (CH3COONH4) 96 % cz.d.a. | Opak. min.1 kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór wzorcowy 0,1M HCl; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | Opak. min.1 litr | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór wzorcowy 0,1M AgNO3; posiadający certyfikat zgodny z norma ISO 17025 | Opak. min.1 litr | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kwas fluorowodorowy (HF) 40 % klasy Suprapur | Opak. min. 500 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test odczynnikowy do oznaczania chromu (VI) w zakresie 0,01 ÷ 3,0 mg/l | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test odczynnikowy do oznaczania żelaza (II) w zakresie 0,01 ÷ 5,0 mg/l | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH = 10,01 w temp. 25°C, potwierdzone świadectwem odniesienie do wzorca NIST oraz o niepewności rozszerzonej nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | Opak. min. 500 ml | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chlorek magnezu 6–hydrat (MgCl2 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DL–kamfora min. 95 % | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 12 | Wodorotlenek sodu (NaOH), mikrogranulki cz.d.a. min. 98 % (zawartość metali ciężkich max. 0.001%) | Opak. min. 1 kg | 90 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Chlorek cynku (II) (ZnCl2) bezwodny cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chlorek żelaza (III) 6–hydrat (FeCl3 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Glicyna (C2H5NO2) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jodek rtęci (HgJ2) (czerwony) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OWO nakrętki do testów kompatybilne z testami kuwetowymi firmy MERCK | Opak. zaw. 6 szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Octan amonu (CH3COONH4) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,10-fenantrolina monohydrant (C12H8N2 · H2O) ACS Reag. | Opak. min. 50 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wersenian disodu dihydrat (C10H14N2O8Na2 · 2H2O) min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 1 kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Siarczan miedzi (II) bezwodny (CuSO4) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Węgiel drzewny aktywowany, wielkość granulatu 1,5 ÷ 2,5 mm | Opak. min. 5 kg | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,6-dichlorofenol (C6H4Cl2O) min. 99 % | Opak. min. 25 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | cis-3-heksen-1-ol (C6H12O) min. 98 % | Opak. min.10 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2-metylolizoborneol (C11H20O) w metanolu min. 98 % o stęż.10 mg/ml | Opak. min. 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | (+/-) Geosmin (C12H22O) w metanolu min. 97 % o stęż. 2 mg/ml | Opak. min. 1 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tlenek wapnia (CaO) min. 99,9 % cz.d.a. | Opak min. 100 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nadtlenek wodoru (H2O2) min. 35 % | Opak. min. 1 litr | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sączki z włókna szklanego klasa GF 6, krążki; średnica 110 mm | Opak. min. 100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Diwodorofosforan sodu dihydrat (Na2H2PO4 · H2O) Reag. Ph Eur. | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Chlorek sodu (NaCl) min. 99,99 % cz.d.a. (klasy Suprapur) | Opak. min. 500g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Rodanek potasu (KSCN) min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 250g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Siarczan sodu (Na2SO4) cz.d.a. granulki 0,63 ÷ 2,0 mm | Opak. min. 500g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chlorek potasu (KCl) cz.d.a. | Opak. min. 500g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Chlorek wapnia dihydrat (CaCl2 · 2H2O); cz.d.a. pH 4.5 ÷ 8.5 (50 g/l, 20°C). | Opak. min. 500g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Chlorek amonu (NH4Cl) cz.d.a. | Opak. min. 500g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wodorowęglan sodu (NaHCO3) Ph. Eur. | Opak. min.1 kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Diwodorofosforan potasu (K2H2PO4) Ph. Eur. | Opak. min.1 kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Chlorek magnezu (MgCl2) min. 98,0 % | Opak. min. 100 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wodorotlenek sodu (NaOH), roztwór 1M; Ph. Eur. | Opak. min.1 litr | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Mocznik (CH4N2O) / urea ACS. Reag. Ph Eur; | Opak. min. 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | D(+)Glukoza bezwodna (C6H12O6) min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kwas L-glutaminowy (C5H9NO4) / L-glutamic acid min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kwas D-glukuronowy (C6H10O7) / D-glucuronic acid min. 97,0% cz.d.a. | Opak. min. 10 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | D-(+)-chlorowodorek glukozaminy (C6H13NO5HCl) / D-(+)Glucosamine hydrochloride min. 99,0 %; krystaliczna; *niepotrzebne skreślić | Opak. min. 50 g | 3* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opak. min. 25 g | 6* |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pepsyna (from porcine gastric mucosa) 0,7 FIP-U/mg for biochemistry / CAS 9001-75-6, pH 4,0 ÷ 5,0 (10 g/l, 20 °C), molar mass 35000 g/mol | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Albumina, frakcja V (from bovine serum) for biochemistry / CAS 90604-29-8, pH 6,8 ÷ 7,2 (1 g/l, 20 °C) | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mucin from porcine stomach; Type II; bound sialic acid, ≤1,2% | Opak. min. 100 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kwas moczowy (C5H4N4O3) / Uric acid; min. 99,0 %, crystalline | Opak. min. 25 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pankreatyna (z trzustki wieprzowej), aktywność: proteinaza 350 jednostek FIP/g, lipaza 6 000 jednostek FIP/g, amylaza 7 500 jednostek FIP/g | Opak. min. 1 kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | α-Amylase from Bacillus sp. powder, ≥400 units/mg protein (Lowry) | Opak. min.1 MU | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Lipase from porcine pancreas Type II, 100 ÷ 500 units/mg protein (using olive oil (30 min. incubation)), 30 ÷ 90 units/mg protein (using triacetin) | Opak. min. 25 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Bile bovine dried, unfractionated | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Tris(hydroksymetylo)aminometan min. 99,0 % | Opak. min. 500 g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) min. 99,0 % | Opak. min.10 g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan min. 90,0 % (UV) | Opak. min.10 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Salicylan sodu (C7H5O3Na) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kwas dichloroizocyjanurowy, sól sodowa, dihydrat (C3HCl2N3O3Na · 2H2O); pH 6,7 (10 g/l, 20 °C). | Opak. min. 100 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Tetraboran disodowy (boraks) (Na2B4O7) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kwas maleinowy (C4H4O4) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kwas cytrynowy monohydrat (C6H8O7 · H2O) cz.d.a. | Opak. max. 1 kg | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kwas borowy (H3BO3) Ph Eur. | Opak. min. 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 4-Nitrofenol (C6H5NO3) cz.d.a. | Opak. min. 25 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic) | Opak. min. 5 g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Azotan kadmu 4–hydrat (Cd(NO3)2 · 4H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Azotan miedzi (II) 3–hydrat (Cu(NO3)2 · 3H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Azotan ołowiu (II) (Pb(NO3)2) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Azotan niklu (II) 6–hydrat (Ni(NO3)2 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Azotan cynku 6–hydrat (Zn(NO3)2 · 3H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Roztwór mianowany kwasu solnego (HCl) o stęż. 0,02 M | Opak. min.1 litra | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Borowodorek sodu (NaBH4) nr CAS 16940-66-2 cz.d.a. | Opak. max. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Błękit bromotymolowy | Opak. min. 5 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Czerwień krezolowa | Opak. min. 5 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Purpura bromokrezolowa | Opak. min. 5 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Heksan (C6H14) (czystość: min. 99.9%) Residue after evaporation max.1ppm, Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Metanol (CH3OH) (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Metanol (CH3OH) (czystość: for GC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Dichlorometan (CH2Cl2) (chlorek metylenu, DCM) (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Aceton (C3H6O) (czystość: for organic residue) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pentan (C5H12) (czystość: for organic residue), Butelka z ciemnego szkła | opak. max. 1 l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | i-propanol (C3H7OH) (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Acetonitryl (CH3CN) (czystość: for HPLC min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Woda (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Florisil for mineral oil | opak. min. 100g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Siarczan sodu bezwodny (Na2SO4) (granular 12-60 mesh) cz.d.a | opak. min. 500g | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Tiosiarczan sodu, bezwodny (Na2S2O3), cz.d.a | opak. min. 1 kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Octan etylu (C4H8O2) (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Chlorek sodu, (NaCl) cz.d.a | opak. min. 1 kg | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Bezwodnik octowy, (C4H6O3) cz.d.a | opak. min. 2,5 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Bromek sodu, (NaBr) cz.d.a | opak. min. 250g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Woda bromowa, roztwór nasycony, cz.d.a, zawartość bromu ok.4% | opak. min. 1 l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Octan cynku dihydrat (Zn(CH3COO)2 · 2H2O) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | N-Allilotiomocznik ATU (C4H8N2S) min. 97,0 % | Opak. max. 50 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Siarczyn sodu (Na2SO3) min. 98,0% | Opak. min. 250 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Chlorek wapnia bezwodny (CaCl2) min. 97,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Chlorek amonu (NH4Cl) min. 98,0 % | Opak. max. 50 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Siarczan magnezu 7–hydrat (MgSO4 · 7H2O) min. 98,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Diwodorofosforan potasu bezwodny (KH2PO4) min. 98,0 % | Opak. max. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Wodorofosforan dipotasu bezwodny (K2HPO4) min. 98,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Wodorofosforan disodu 7–hydrat (Na2HPO4 · 7H2O) min. 98,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Nadmanganian potasu (KMnO4) min. 99,0 % | Opak. max. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Nadmanganian potasu (KMnO4) / Potassium permanganate solution / roztwór mianowany 0,02 mol/l Titripur Reag. USP | Opak. max. 1 litr | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Szczawian sodu ((N2C2O4) / sodium oxalate / min. 99,0 % | Opak. max. 100 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Szczawian sodu (N2C2O4) / sodium oxalate / materiał certyfikowany do miareczkowania min. 99,5 % / Certyfikat BAM | Opak. min. 25 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Siarczan potasu bezwodny (K2SO4) cz.d.a. | Opak. max. 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | chloroform cz.d.a. | opak.min.1 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Propanol cz.d.a. | opak.min.1 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | roztwór wzorcowy 0,05M AgNO3 op. 1l; posiadający certyfikat zgodny z norma ISO 17025 | opak.min.1 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | roztwór wzorcowy 0,02 N HCl; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | opak.min.1 l | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | roztwór wzorcowy 0,05 N Ba(OH)2; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO ISO 17025 | opak.min.1 l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | roztwór wzorcowy 0,05 N węglanu sodu; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO ISO 17025 | opak.min.1 l | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | roztwór chlorku sodu, mianowany 0,1 M; op. 1l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | opak. Min 1 l | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | kwas octowy 80 % cz.d.a, op. 1l | opak. 1 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | kwas solny 35-38% cz.d.a., op. 1l | opak. 1 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | kwas azotowy 65% cz.d.a. | opak. 1 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | kwas ortofosforowy(V) 85% czda | opak. 1 l | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | kwas siarkowy >95% cz.d.a. | opak 1 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | toluen cz.d.a., op. 1 l | opak. 1 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | eter dietylowy cz.d.a, op 1 l | opak. 1 l | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Magnezu siarczan 7 hydrat MgSO4*7H2O cz.d.a. | opak 1 kg | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Glikol etylenowy cz.d.a | opak 1 l | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Kwas borowy cz.d.a | opak. min 500 g | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Oranż metylowy cz.d.a | opak. min. 5g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Czerwień metylowa cz.d.a | opak. min. 5g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Zieleń bromokrezolowa cz.d.a. | opak. min. 5g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Błękit metylenowy cz.d.a. | opak. min. 5g | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Tiosiarczan sodu 5 hydrat cz.d.a | opak min. 1 kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Mieszanina selenowa do oznaczania azotu | opak. min 1 kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Mieszanina Eschki | opak min 1 kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Tlenek cynku ZnO o wymaganej czystości 99,999 % | opak min 25 g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Węglan sodu Na2CO3 cz.d.a. | Opak 250g | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Wodorowęglan sodu NaHCO3 cz.d.a. | Opak 250g | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Żel krzemionkowy szerokopor. gran 1-3 mm z indykatorem wilgoci | Opak.1kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | TISAB III; d= 1,093 g/cm3 (20st.C); pH=5,0-5,5 (20st.C); zaw. F≤1 ug/ml | opak. 0,5l | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 10: KOLUMIENKI SPE

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | stawka VAT |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Chromabond Na2SO4/Florisil 6ml//2000mg/2000mg/; średnica ziarna150-250um; glass (w szkle) do oznaczania oleju mineralnego (w wodach, ściekach, gruntach, glebach) lub równoważne** (pakowane max po 250 szt) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chromabond CN/SiOH 6ml/500m,g/1000mg/; zawartość węgla %C 5,5%; plastikowe do oznaczania WWA (w glebach, gruntach) lub równoważne** (pakowane max po 30 szt) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chromabond NH2/C18 6ml/500mg/1000mg; średnica ziarna 45um, plastikowe do oznaczania WWA (w wodach) lub równoważne** (pakowane max po 30 szt) | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chromabond C18 ec 6ml/500mg; średnica ziarna 45um; plastikowe do oznaczania WWA (w ściekach) i oznaczania pestycydów (w wodach i ściekach) lub równoważne ** (pakowane max po 250 szt) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

Część 11 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do mineralizacji metodą Kjehdala  (Vapodest, Gerhardt)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Podłoga KI16 ze śrubami | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przełącznik zasilania, biały | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta obudowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel (1,5), 2 m, z wtyczką | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Skrzynka przyłączeniowa urządzenia, 5-pinowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie termiczne 1.5 A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rurowy element grzejny, 230 V, 300 W | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gumowa stopka 20 x 10 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontroler energii, 230V | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Panel przedni 6-f dla KI 16 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | E-wire GL, 180 mm, 2 x FSH 6.3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | E-wire GL, 140 mm, 2 x FSH 6.3 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | E-wiregnge, grinding e 7-f ach | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki Kjeldahla 250/300 ml, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki Jumbo 400 ml, | szt | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki Jumbo 800 ml, | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kolby Kjeldahla 250 ml do VAPODEST, | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw Maintenance Kit VAP 30s/40s | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tabletki Kjeltabs Se 1000 szt./op. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tabletki Kjeltabs Cu 1000 szt. /op. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Tabletki KjeltabsCuTi 1000 szt /op. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TabletkiKjeltabsCuTi light 1000 szt. /op. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tabletki Antifoam, 1000 szt. /op. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Papierki do naważania, bezazotowe 500 szt. /op. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Grzałka do Turbotherm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |