FZ-1/5460/AJ/20							Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania techniczne:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa generatora napięcia dodatniego i ujemnego, przeznaczonego do elektryzacji powierzchni materiałów niemetalowych – 1 zestaw.

Zaoferowane urządzenie ma spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

Generator WN – elektryzacja:

- wartość regulowanego napięcia wyjściowego minimum do 60 kV; max 100kV,

- zasilanie z sieci 230V oraz zasilanie bateryjne,

- prąd wyjściowy po stronie HV max 25µA,

- moc wyjściowa po stronie HV max 1W,

- wymagana jest sygnalizacja obecności wysokiego napięcia,

- wymagana jest możliwość trzymania elektrody HV, w trakcie elektryzacji, w dłoni,

- wymagane są elektrody ulotowe, ostrzowe, wymienne: pojedyncza i wieloostrzowa,

- zestaw ma posiadać walizkę transportową.