FZ-1/5475/AJ/20							Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania techniczne:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa dawkomierzy oraz kaset na dawkomierze.

Zaoferowane elementy muszą być fabrycznie nowe, przystosowane do użytku z posiadanym przez Zamawiającego systemem dozymetrycznym firmy Panasonic, składającym się z automatycznego czytnika

UD-7900M i automatycznego urządzenia UD-794D do napromieniania dawkomierzy oraz muszą spełniać poniższe wymogi:

| Opis | Ilość szt. |
| --- | --- |
| Dawkomierz 4-elementowy UD–802AT–D TLD z kodem kreskowym, kompatybilny: z kasetą na dawkomierz UD–874ATM TLD oraz z automatycznym czytnikiem dawkomierzy UD-7900M firmy Panasonic, posiadanym przez Zamawiającego. | 300 |
| Plastikowe kaseta na dawkomierz UD–874ATM TLD z oddzielnym metalowym uchwytem, kompatybilna: z dawkomierzem 4-elementowym UD–802AT–D TLD firmy Panasonic. | 300 |