Nr sprawy: FZ-/5477/KB/20/S.C.

2020/S 251-628283

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę  roztworów wzorcowych i odczynników

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzono:

Identyfikator postępowania

5d1efff6-a525-465d-80d7-67b7746276ac

Zamówienie może być finansowane z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

- Postanowienia SIWZ - Załącznik nr 1: Formularz oferty - Załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3: Formularz techniczno – cenowy - Załącznik nr 4: Informacja w sprawie grupy kapitałowej - Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6: Wzór umowy

ROZDZIAŁ I.		ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 730 do 1500

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/5477/KB/20/SC

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 459).

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: mwallenburg@gig.eu.

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej wpływu na platformę ePUAP.

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę ePUAP lub adres poczty elektronicznej: mwallenburg@gig.eu.

4.4. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworów wzorcowych i odczynników

Część  1  : Roztwory wzorcowe i CRM I

Część  2  : Roztwory wzorcowe i CRM II

Część  3  : Roztwory wzorcowe i CRM III

Część  4  : Odczynniki chemiczne

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

| 33696500-0 | Odczynniki laboratoryjne, |
| --- | --- |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość części : 4

ROZDZIAŁ V. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. 	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1.  Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. 	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. 	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2.  Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIII pkt. 10 ppkt.1 SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt. 9 rozdziału XIII SIWZ) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. 	INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest to wiadome). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ustala czas trwania umowy  na okres 12 miesięcy  od daty jej zawarcia lub do momentu wyczerpania ilości asortymentów objętych umową.

2. Zamawiający wymaga realizacji zamówień, na podstawie zamówień cząstkowych, które będą realizowane przez Wykonawcę na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79 ), 40 - 166 Katowice, w terminie do 6 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja    na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego i będzie realizowana  na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  do 20 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy,  której   ta faktura dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności :  Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.  niniejszego rozdziału SIWZ.

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w przypadkach określonych w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucje zamawiające wykluczają danego Wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdy stwierdzą – po weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z art. 59, 60 oraz 61 (dyrektywy) – lub gdy w inny sposób zdobyły informację, że w stosunku do tego Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich;

d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE;

f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE.

Obowiązek wykluczenia Wykonawcy ma zastosowanie również w przypadku, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego Wykonawcy lub posiada w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. 
- NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

3.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3.  Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia - Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy  materiałów laboratoryjnych o wartości nie mniejszej niż  50 000,00 zł brutto, dla każdej części.

ROZDZIAŁ XIII.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, 
o których mowa w rozdziale XII punkt 2.2 ppkt. 2.2.1 niniejszej SIWZ;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 25a, ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.

Zgodnie z art. 25a, ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.”

Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione 
i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

10.Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie – dla każdej części oddzielnie:

1) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale XIII punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;

3) wypełniony druk Formularza techniczno - cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale XIII punkt 10 SIWZ:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2 :  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 1) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2) Dokumenty wymienione w rozdziale XIII punktach 1.-8. SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1)	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

12. Podmioty zagraniczne:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1.1. o których mowa w Rozdziale XIII punkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

1.2. o których mowa Rozdziale XIII punkt 2,3,5 składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale XIII punkt 1  składa dokument, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt. 12 
ppkt. 1.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Jeśli dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIII pkt. 12, są w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

ROZDZIAŁ XIV.	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach  innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 2.2. rozdziału XII SIWZ) oraz w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt. 9 rozdziału XIII SIWZ).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokument wskazany w pkt. 8 rozdziału XIII SIWZ).

ROZDZIAŁ XV.	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.  W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie 
z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ XVI.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy poinformowali Zamawiającego o przesłaniu korespondencji za pomocą portalu ePUAP przez wysłanie takiej informacji na adres email: mwallenburg@gig.eu

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany 
w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do platformy miniPortal uprzednio podpisane dokumenty wraz 
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć

formatu XAdES.

3.1. Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver.46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8. oraz oprogramowanie Szafir.

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

5. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

ROZDZIAŁ XVII.	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47, - e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr Krystyna Bula -  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

4.  Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XIX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawców na podstawie 
art.15va ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. 
poz. 1086).

ROZDZIAŁ XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1), JEDZ ( załącznik nr 2) oraz z formularz cenowy (załącznik nr 3)

1.  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu.

1.1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

1.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania 
z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

## Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Wykonawca musi stosować co najmniej jeden z formatów danych wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017r. poz. 2247), np.  .zip / .7z.

1.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

1.4.	Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

1.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

1.6.	 Do oferty należy dołączyć:

- załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

- załącznik nr 3: Formularz cenowy,

- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć 
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W/w dokumenty muszą być w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

2.    Informacja na temat dokumentów związanych z postępowaniem:

2.1. Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą odpowiadać wymaganiom opisanym 
w rozdziale XVI SIWZ.

2.2.	 Oświadczenie Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane jest 
w oryginale.

2.3.	 Dokumenty inne niż oświadczenie, składane w celu wskazanym w pkt. 2.2., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.4.	 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

2.5.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.6.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.3.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy producenta, typu/modelu oraz opisu technicznego zaoferowanego sprzętu* - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

*W przypadku wpisania przez Wykonawcę sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnych danych albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

5.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 ustawy.

6.	W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

7.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXIII.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert przez platformę miniPortal upływa w dniu 28.01.2021r. 
o godzinie 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2021r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zamawiającego 
w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro.

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

ROZDZIAŁ XXIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXV. 	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

1.1. Otwarcie ofert nastąpi  poprzez stronę : miniPortal.uzp.gov.pl

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3. Podczas sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego rozdziale XII pkt. 2.2.) oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 3 rodz. XII SIWZ.

6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, 
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.

12.1.  W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXVI. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | Termin dostawy do 2 tygodni : 5 % Termin dostawy do 6 tygodni : 0%. | 5 % |

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2.  Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom

- w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- W kryterium „termin dostawy” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad

(maksymalna ilość punktów 5) :

Termin dostawy  do 2 tygodni :  5  punktów

Termin dostawy do 6 tygodni :  0 punktów

3.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 	liczbę        punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

5.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ XXVII. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

1. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVIII. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.  Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.  W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.  Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

9.   Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXIX.		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

W szczególności:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się

- w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964)

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Nr sprawy: FZ-/5477/KB/20/SC

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Dla części nr…………..

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Osoba do kontaktu*: ...................................................

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

**niepotrzebne skreślić

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników, Nazwa …………………………………….., oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto: ………………………… /PLN (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……….… /PLN (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Oświadczamy, że:

- Zamówienie wykonamy w czasie trwania umowy, tj. przez okres 12 miesięcy od daty  zawarcia  umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą przez nas realizowane w terminie do …………tygodni* na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SC, od poniedziałku do piątku. Zobowiązujemy się do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

*  należy wpisać  2 lub 6

- Akceptujemy płatność za  przedmiot zamówienia, która będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej).  Wystawimy fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Zapewnimy gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 12 miesięcy. Gwarancja    na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego i będzie realizowana  na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  do 20 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy,  której   ta faktura dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4. 	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

5. 	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

/nazwa część zamówienia/

7. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………	……………………………………….

2.  ……………………………………………	……………………………………….

3.  ……………………………………………	……………………………………….

8.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e - mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników nr sprawy: FZ-1/5477/KB/20/SC, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96, ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 
lit. c RODO.

10.  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

11.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3Wyjaśnienie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13, ust. 4 lub art. 14, ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY  (Załącznik nr 3)

Dotyczy  wszystkich części :

1. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku    do Zamawiającego.

2. Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający  Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych roztworach wzorcowych.

3.Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

4.Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych, chyba że w opisie przedmiotu zamówienia jest dopuszczona rezygnacja z certyfikatu.

5.  Wskazane wielkości opakowań są jednostkami minimalnymi.

Załącznik nr 3

# Część I : Roztwory wzorcowe i CRM I

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania |  |  | Opakowanie |  | Ilość (szt.) |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  |  |  | Stawka VAT |  |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | Wzorzec barwy Color 500 Pt-Co (Units Calibration Standard), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  |  | Opak. min. 500 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec mętności 4000 NTU (Calibration Standard), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu Kjeldahla / TKN o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 500 ml |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany r-r wzorcowy substancji rozpuszczonych / Total Dissolved Solids o stęż. 1000 mg/l TDS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Certyfikowany r-r wzorcowy zasadowości / alkalinity o stęż. 1000 mg/l CaCO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany r-r wzorcowy cyjanków ( KCN lub K2 Zn (CN)4) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy fenoli (indeksu fenolowego) / Total Phenolics o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany r-r wzorcowy zawiesiny / Total Suspended Solids o stęż. 10 mg/l, TSS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Certyfikowany r-r wzorcowy zawiesiny / Total Suspended Solids o stęż. 1000 mg/l TSS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Certyfikowany r-r wzorcowy MBAS (indeksu błękitu metylenowego) o stęż.1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Certyfikowany r-r wzorcowy kwasowości o stęż. nie mniejszym niż 900 mg/l CaCO3. wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  |  | Szt. (ampułka min. 20 ml) |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Certyfikowany roztwór wzorcowy renu o stęż. 1000 µg/ml, wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. |  |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Certyfikowany roztwór wzorcowy rodu o stęż. 1000 µg/ml, wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Certyfikowany roztwór wzorcowy indu o stęż.1000 µg/ml wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonu o stęż. 1000 mg/l NH4+, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Certyfikowany materiał odniesienia siarczynów o stęż. 1000 mg/l, (do metody spektrofotometrycznej), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 20 ml |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Certyfikowany materiał odniesienia detergentów niejonowych (Triton X-100), wymagana co najmniej roczna ważność roztworu |  | Opak. min. 10g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bufor redoks 225 ± 5mV w temp. 25°C |  | Opak . min. 500 ml |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bufor redoks 475 ± 5mV w temp. 25°C |  | Opak. min. 500 ml |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków m.in.: Al, Ba, Cd, Cu, Fe 382, Pb, Tl, U (o stęż. na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/l ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 250 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 50-220 μm |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 160- 630 μm |  | Opak. min. 100 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 480- 1800 μm |  | Opak. min. 200 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 1400- 5000 μm |  | Opak. min. 700 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Certyfikowany materiał referencyjny haypowder wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla Ca, I, K, N-Kjeldahla, Mg, N, P, S, Zn) |  | Opak. min. 30 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Certyfikowany materiał referencyjny Flyash from pulverisedcoal wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, mn, Na, Pb, Zn) |  | Opak. min. 5 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Certyfikowany materiał referencyjny Flyash wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec p zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh) |  | Opak. min. 25 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamended (terra rossa) soil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH) |  | Opak. min. 70 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge (industrialorigin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej) |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge (mixedorigin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” / ekstrahowane w wodzie królewskiej) |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Certyfikowany materiał referencyjny FINE DUST (PM10-LIKE) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Dc, Pb, Ni); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 30 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 24 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla NNH3). COD, TKN, P, LOI, TOC); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 100 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn, NNH3), TKN, pH, P, S, Al, Si); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Certyfikowany matrycowy materiał referencyjny Corrosivity wzorzec wł. chemicznych (przewodność, pH, korozyjność); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 100 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Clay Loam wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału. Opakowanie min. 100 g |  | Opak. min. 100 g |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Loam Soil wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 250 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Matrycowy materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 250 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Certyfikowany materiał odniesienia mętności 100 NTU, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Certyfikowany materiał odniesienia amoniaku NH4+ o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Certyfikowany materiał odniesienia tlenu rozpuszczonego w wodzie, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml. |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Certyfikowany materiał odniesienia BZT (BOD) o stęż. 200 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Certyfikowany materiał odniesienia BZT (BOD) o stęż. 2000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów do IC o stęż. 10 000 mg/l (10 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 100 000 mg/l (100 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 10 000 mg/l (10 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Certyfikowany materiał odniesienia rezorcyny o stęż. 100 µg/l w wodzie, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. 5 x 1 ml |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Certyfikowany materiał odniesienia siarczków o stęż. 1000 µg/ml (w rozcieńczonym NaOH lub zabezpieczonym NaOH i octanem cynku), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 10 ml |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości ogólnej o stęż. 2000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Certyfikowany materiał odniesienia twardości ogólnej / Hardness Total o stęż. 1000 mg/l CaCO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Certyfikowany materiał odniesienia formaldehydu / Formaldehyde o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak. min. 500 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Certyfikowany roztwór wzorcowy żelaza (II) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Certyfikowany roztwór wzorcowy kwasu nikotynowego o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  | Opak. min. 100 ml. |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Certyfikowany roztwór wzorcowy oleje i tłuszcze o stężeniu 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  | Opak. min. 250 ml. |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Certyfikowany materiał referencyjny Coal wzorzec o zaw. chloru (Cl zaw. 0,1 % +/- 0,01); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Certyfikowany materiał referencyjny Coal wzorzec o zaw. chloru (Cl zaw. 0,17 % +/- 0,01); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 25 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Certyfikowany materiał referencyjny Bituminous Coal wzorzec zaw. pierw. śladowych (Hg 0,18 ug/g +/- 0,02); wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 50 g |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Reference materials from BAM Mineral oil contaminated soil (gleba zanieczyszczona olejem mineralnym) |  | Opak. 63g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 2 ÷ 12 μm |  | Opak. min. 4 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 20 ÷ 50 μm |  | Opak. min. 28 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 40 ÷ 150 μm |  | Opak. min. 43 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 100 ÷ 400 μm |  | Opak. min. 70 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 220 ÷ 750 μm |  | Opak. min. 87 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 750 ÷ 2450 μm |  | Opak. min. 100 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Certyfikowany materiał referencyjny gleba; wartości referencyjne mieszące się w zakresie: przewodność 500 ÷ 1800 (µmhos/cm w temp. 25°C); pH 5 ÷ 12, wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 100 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Certyfikowany materiał referencyjny osad; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, (wartości opisane dla 3-topniowej ekstrakcji metodą BCR +4 stopień – woda królewska) wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 20 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Certyfikowany materiał referencyjny gleba nawożona osadami ściekowymi; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, (wartości scharakteryzowane dla ekstrakcji roztworami EDTA, ACOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3) wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 70 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Certyfikowany materiał referencyjny węgiel; wartości referencyjne dla analitów: F (> 200 mg/kg), Cl (> 50mg/kg); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Certyfikowany materiał referencyjny lekka gleba piaszczysta; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni (wartości scharakteryzowane jako „całkowite” oraz uzyskane za pomocą ekstrakcji w wodzie królewskiej); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 40 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Certyfikowany materiał referencyjny biomasa (trawa); wartości referencyjne dla analitów: Ca, I, K, N(Kjeldahla), Mg, N, P, S, Zn); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 30 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | n-dekan (C10) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 1ml |  | Opak. 1ml |  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | n-tetrakontan (C40) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. min. 100mg |  | Opak. 100mg |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | n-dodekan (C12) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 5ml |  | Opak. 5ml |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | n-pentatriakontan (C35) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 20mg |  | Opak. 20mg |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

# Załącznik nr 3

# Część 2: Roztwory wzorcowe i CRM II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania |  | Opakowanie | Ilość (szt.) |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-MS (zawierający: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Cr3, Co, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, S, Se, Sm, Sr, Th, Tl, Tm, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. 100 ÷ 150 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do optymalizacji ICP-MS (zawierający: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U o stęż. 1,00 µg/l każdy w r-rze 1% HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 500 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór do kalibracji dwu-trybowego detektora ICP-MS (zawierający: Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn o stęż. 200 µg/l każdy w 5% r-rze HNO), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. 100 ÷ 150 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do analizy ICP-MS (zawierający: Ge, In, Sc, Tb, Y o stęż. 10 mg/l każdy w r-rze HNO3: każdy), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 125 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do ICP-MS (zawierający: Ho, In, Sc, Tb, Y o stęż. 10 mg/l każdy w r-rze HNO3: każdy), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 125 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Certyfikowany roztwór wzorcowy Cr(VI) w wodzie o stęż. 1000 mg/l; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) |  | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy rtęci w r-rze HNO3 lub w HCl o stęż. 100 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: (Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy, z wyjątkiem: Fe, Na, K, Mg i Ca, których stęż. powinno wynosić 1000 µg/ml w HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Certyfikowany roztwór wzorcowy metali ziem rzadkich do analizy ICP-MS (mieszanina 18 pierwiastków: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Tb, Th, Tm, U, Yb, Y, Sm o stęż. 100 µg/ml każdy w r-rze HNO3, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw wzorców konduktometrycznych o wartościach nominalnych przewodności elektrycznej w µS/cm w temp. 25°C: 10, 84, 100, 500, 1 413, 100 000. , wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia, dla r-ru 10 µS/cm 30 dni od otwarcia. | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 125 ml |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw roztworów pehametrycznych o wartość pH w temp. 25°C: 1,68; 4,00; 6,86; 7,00; 9,18; 10,00; 12,00; 12,47., wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 250 ml |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 | Certyfikowany roztwór wzorcowy arsenu (III) o stęż. 1000 µg/ml, w r-rze HCl., wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min 100 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Certyfikowane r-ry wzorcowe do analizy ICP-OES (r-ry Na, K, Ca, Mg, Si (każdy oddzielnie) o stęż. 10 g/l w HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 100 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu azotanowego NNO3 w wodzie o stęż. 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 50 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu amonowego NNH4 w wodzie o stęż. 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 50 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 19 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (zawierający co najmniej pierwiastki: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn o stężeniu 100 mg/l w wodzie / r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak min. 100 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (zawierający co najmniej pierwiastki: As, Mo, P, S, Si, V, Zr o stęż. 1000 mg/l w wodzie / r-rze HCl), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak min. 100 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 147 µS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. 500 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 1,413 mS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. 500 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 12,88 mS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 10 µS/cm w temp. 25°C. wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 30 dni ważności r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 20 µS/cm w temp. 25°C wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 84 µS/cm w temp. 25°C wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów strontu Sr2+ w wodzie o stężeniu 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Wzorzec pehametryczny pH = 2,0 w temp. 25°C. wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 33 | Wzorzec cyrkonu (Zr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3 lub HF, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Wzorzec telluru (Te) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Wzorzec sodu (Na) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wzorzec potasu (K) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wzorzec wapnia (Ca) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 38 | Wzorzec magnezu (Mg) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Wzorzec krzemu (Si) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3//HF, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 100 µg/ml w r-rze HCl roztworze kwasu solnego; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Wzorzec siarczanów (SO4) o stęż. 10 g/l w wodzie lub w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 1,410 mS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Certyfikowany wzorzec konduktometryczny 200 000 µS/cm, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 500 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 17 pierwiastków: Sb, Ge, Au, Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Ta, Sn, Ti, W, Zr (o stęż. 10 mg/l każdy w HNO3 lub HCl) wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

Załącznik nr 3

3.Roztwory wzorcowe i CRM III

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Certyfikowany roztwór wzorcowy ChZT o stężeniu 10 000 mg/l O2, wymagana co najmniej 3 miesięczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wzorzec cyrkonu (Zr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 24 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorzec telluru (Te) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 24 miesiące od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wzorzec sodu (Na) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wzorzec potasu (K) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wzorzec wapnia (Ca) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wzorzec magnezu (Mg) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wzorzec krzemu (Si) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 100 µg/ml w r-rze HCl; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 11 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) o stężeniu 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak 500 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Wielopierwiastkowy certyfikowany r-r wzorcowy do ICP/AAS zaw.: wapń (Ca) o stęż: 2000 mg/l, potas (K) o stęż. 200 mg/l, magnez (Mg) o stęż. 400 mg/l, sód (Na) o stęż. 1000 mg/l w 5% r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków m.in.: Al, Ba, Cd, Cu, Fe 382, Pb, Tl, U (o stęż. na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/l ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy (zawierający co najmniej: Al, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn, Ba, Sr, Li, Ca, Mg, Na, K o stęż. 100 mg/l każdy w wodzie / HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Roztwór wzorcowy srebra (Ag) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Roztwór wzorcowy cyrkonu (Cr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Roztwór wzorcowy sodu (Na) o stęż. 10 000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Roztwór wzorcowy wapnia (Ca) o stęż. 10 000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Certyfikowany roztwór wzorcowy multipierwiastkowy (zawierający: Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn o stęż. 100 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów cyjankowych (cyjanków wolnych) w r-rze NaOH o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 125 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 21 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu całkowitego Kjeldahla (TKN) o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 125 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Wzorzec PCB Mix-3 (zawierający m.in.: PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) o stęż.10 µg/ml w izooktanie | Opak. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonu NH4+ o stęż. 1000 µg/ml, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min 100 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jodków do IC (jodek potasu) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromianów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 500 ml | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |

| 30 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromków do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml. |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 10 000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiosiarczanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiocyjanianów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Certyfikowany materiał odniesienia Rezorcyna / resorcinol (C6H6O2) TraceCert. |  | Opak. max. 100 g |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany tiosiarczanu sodu o stężeniu c(Na2S2O3) = 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany jodu o stężeniu c(J2) = 0,05 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany chlorku sodu o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany chlorku wapnia o stężeniu 0,02 mol/L |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany szczawianu sodu o stężeniu 0,05 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany azotanu srebra o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany nadmanganianu potasu o stężeniu 0,05 mol/L |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/L (0,5 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 1,68 w temp. ## 25°C szczawianowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 4,01 w temp. ## 25°C ftalanowy o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 7,00 w temp. 25°C fosforanowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 9,18 w temp. 25°C boraksowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 12,4 w temp. 25°C wapniowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,1; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | ## Zestaw roztworów pehametrycznych o wartościach pH w temp. 25°C: 1,68; 4,01; 6,86; 7,00; 9,18; 10,01; 12,4, o niepewność rozszerzonej (k=2). Wzorce przeznaczone do wzorcowania pehametrów oraz do sprawdzania elektrod stosowanych w pomiarach pH. Wartość odtwarzana przez wzorce pehametryczne musi być odniesiona do międzynarodowego wzorca NIST. oraz do państwowego wzorca jednostki miary pH. Muszą posiadać świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw. |  | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 100 ml |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 54 | Alachlor wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 2,4’-DDT (o,p’-DDT) wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu, np.100 µg/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, 1ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Heksachlorobutadien wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu, np.100ug/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, 1 ml. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Trifluralina - wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Fenitrothion wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu, np. 100 µg/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, 1ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Chlorpyrifos (Dursban) wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Tetradifon wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Symazyna wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu z dostępnych, np.1000 µg/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1,2,4 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 1,2,3 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2,4,6 – Trichlorophenol wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 2,3,6 – Trichlorophenol czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) 10 mg/l w acetonitrylu, zawierający: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, bromoform 5000 µg/ml w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Heksachlorobenzen wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych np.1000 µg/ml w metanolu lub acetonie, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 1ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PCB wzorzec o jak najwyższym stężeniu w izooktanie np. 10000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych zawierający kongenery 28,52,101,118,138,153 i 180. wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wzorzec oleju mineralnego spełniający normę ISO 9377, zawierający olej typu A, olej typu B, n-tetracontane, n-decane 5mg/ml w heksanie, np. ISO 9377 mineral Oil Standard wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający olej mineralny np. BAM-U021 Mineral Oil Contaminated Soil 3560 mg/kg lub Mineral Oil Contaminated Soil lub równoważny | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg np: PAH in soil wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.ważność materiału | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Endryna wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 75 | 4,4’ DDT- wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 76 | Diuron wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu lub acetonitrylu, np.1000 µg/ml, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| 77 | Izoproturon wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |  | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

# Część 4:  Odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie |  | Ilość (szt.) |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Stawka VAT |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Etanol (C2H5OH) 96 % cz.d.a. | Opak. min.1 litr |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chlorek potasu (KCl) cz.d.a. | Opak. min.1 kg |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Octan amonu (CH3COONH4) 96 % cz.d.a. | Opak. min.1 kg |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór wzorcowy 0,1M HCl; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | Opak. min.1 litr |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór wzorcowy 0,1M AgNO3; posiadający certyfikat zgodny z norma ISO 17025 | Opak. min.1 litr |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kwas fluorowodorowy (HF) 40 % klasy Suprapur | Opak. min. 500 ml |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test odczynnikowy do oznaczania chromu (VI) w zakresie 0,01 ÷ 3,0 mg/l | Opak. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test odczynnikowy do oznaczania żelaza (II) w zakresie 0,01 ÷ 5,0 mg/l | Opak. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH = 10,01 w temp. 25°C, potwierdzone świadectwem odniesienie do wzorca NIST oraz o niepewności rozszerzonej nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | Opak. min. 500 ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chlorek magnezu 6–hydrat (MgCl2 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 100 g |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DL–kamfora min. 95 % | Opak. min. 250 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wodorotlenek sodu (NaOH), mikrogranulki cz.d.a. min. 98 % (zawartość metali ciężkich max. 0.001%) |  | Opak. min. 1 kg |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Chlorek cynku (II) (ZnCl2) bezwodny cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chlorek żelaza (III) 6–hydrat (FeCl3 · 6H2O) cz.d.a. |  | Opak. min. 100 g |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Glicyna (C2H5NO2) cz.d.a. |  | Opak. min. 100 g |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Jodek rtęci (HgJ2) (czerwony) cz.d.a. |  | Opak. min. 100 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | OWO nakrętki do testów kompatybilne z testami kuwetowymi firmy MERCK |  | Opak. zaw. 6 szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Octan amonu (CH3COONH4) cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1,10-fenantrolina monohydrant (C12H8N2 · H2O) ACS Reag. |  | Opak. min. 50 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wersenian disodu dihydrat (C10H14N2O8Na2 · 2H2O) min. 99,0 % cz.d.a. |  | Opak. min. 1 kg |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Siarczan miedzi (II) bezwodny (CuSO4) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Węgiel drzewny aktywowany, wielkość granulatu 1,5 ÷ 2,5 mm |  | Opak. min. 5 kg |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2,6-dichlorofenol (C6H4Cl2O) min. 99 % |  | Opak. min. 25 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | cis-3-heksen-1-ol (C6H12O) min. 98 % |  | Opak. min.10 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2-metylolizoborneol (C11H20O) w metanolu min. 98 % o stęż.10 mg/ml |  | Opak. min. 1 ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | (+/-) Geosmin (C12H22O) w metanolu min. 97 % o stęż. 2 mg/ml |  | Opak. min. 1 ml |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tlenek wapnia (CaO) min. 99,9 % cz.d.a. |  | Opak min. 100 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Nadtlenek wodoru (H2O2) min. 35 % |  | Opak. min. 1 litr |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sączki z włókna szklanego klasa GF 6, krążki; średnica 110 mm |  | Opak. min. 100 szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Diwodorofosforan sodu dihydrat (Na2H2PO4 · H2O) Reag. Ph Eur. |  | Opak. min. 250 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Chlorek sodu (NaCl) min. 99,99 % cz.d.a. (klasy Suprapur) |  | Opak. min. 500g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Rodanek potasu (KSCN) min. 99,0 % cz.d.a. |  | Opak. min. 250g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Siarczan sodu (Na2SO4) cz.d.a. granulki 0,63 ÷ 2,0 mm |  | Opak. min. 500g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Chlorek potasu (KCl) cz.d.a. |  | Opak. min. 500g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Chlorek wapnia dihydrat (CaCl2 · 2H2O); cz.d.a. pH 4.5 ÷ 8.5 (50 g/l, 20°C). |  | Opak. min. 500g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Chlorek amonu (NH4Cl) cz.d.a. |  | Opak. min. 500g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wodorowęglan sodu (NaHCO3) Ph. Eur. |  | Opak. min.1 kg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Diwodorofosforan potasu (K2H2PO4) Ph. Eur. |  | Opak. min.1 kg |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Chlorek magnezu (MgCl2) min. 98,0 % |  | Opak. min. 100 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Wodorotlenek sodu (NaOH), roztwór 1M; Ph. Eur. |  | Opak. min.1 litr |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Mocznik (CH4N2O) / urea ACS. Reag. Ph Eur; |  | Opak. min. 500 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | D(+)Glukoza bezwodna (C6H12O6) min. 99,0 % cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kwas L-glutaminowy (C5H9NO4) / L-glutamic acid min. 99,0 % cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kwas D-glukuronowy (C6H10O7) / D-glucuronic acid min. 97,0% cz.d.a. |  | Opak. min. 10 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | D-(+)-chlorowodorek glukozaminy (C6H13NO5HCl) / D-(+)Glucosamine hydrochloride min. 99,0 %; krystaliczna; *niepotrzebne skreślić |  | Opak. min. 50 g |  | 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opak. min. 25 g |  | 6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pepsyna (from porcine gastric mucosa) 0,7 FIP-U/mg for biochemistry / CAS 9001-75-6, pH 4,0 ÷ 5,0 (10 g/l, 20 °C), molar mass 35000 g/mol |  | Opak. min. 100 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Albumina, frakcja V (from bovine serum) for biochemistry / CAS 90604-29-8, pH 6,8 ÷ 7,2 (1 g/l, 20 °C) |  | Opak. min. 100 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mucin from porcine stomach; Type II; bound sialic acid, ≤1,2% |  | Opak. min. 100 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kwas moczowy (C5H4N4O3) / Uric acid; min. 99,0 %, crystalline |  | Opak. min. 25 g |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pankreatyna (z trzustki wieprzowej), aktywność: proteinaza 350 jednostek FIP/g, lipaza 6 000 jednostek FIP/g, amylaza 7 500 jednostek FIP/g |  | Opak. min. 1 kg |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | α-Amylase from Bacillus sp. powder, ≥400 units/mg protein (Lowry) |  | Opak. min.1 MU |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Lipase from porcine pancreas Type II, 100 ÷ 500 units/mg protein (using olive oil (30 min. incubation)), 30 ÷ 90 units/mg protein (using triacetin) |  | Opak. min. 25 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Bile bovine dried, unfractionated |  | Opak. min. 100 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Tris(hydroksymetylo)aminometan min. 99,0 % |  | Opak. min. 500 g |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) min. 99,0 % |  | Opak. min.10 g |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan min. 90,0 % (UV) |  | Opak. min.10 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Salicylan sodu (C7H5O3Na) cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Kwas dichloroizocyjanurowy, sól sodowa, dihydrat (C3HCl2N3O3Na · 2H2O); pH 6,7 (10 g/l, 20 °C). |  | Opak. min. 100 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Tetraboran disodowy (boraks) (Na2B4O7) cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kwas maleinowy (C4H4O4) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kwas cytrynowy monohydrat (C6H8O7 · H2O) cz.d.a. |  | Opak. max. 1 kg |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kwas borowy (H3BO3) Ph Eur. |  | Opak. min. 500 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 4-Nitrofenol (C6H5NO3) cz.d.a. |  | Opak. min. 25 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic) |  | Opak. min. 5 g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Azotan kadmu 4–hydrat (Cd(NO3)2 · 4H2O) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Azotan miedzi (II) 3–hydrat (Cu(NO3)2 · 3H2O) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Azotan ołowiu (II) (Pb(NO3)2) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Azotan niklu (II) 6–hydrat (Ni(NO3)2 · 6H2O) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Azotan cynku 6–hydrat (Zn(NO3)2 · 3H2O) cz.d.a. |  | Opak. min. 500 g |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Roztwór mianowany kwasu solnego (HCl) o stęż. 0,02 M |  | Opak. min.1 litra |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Borowodorek sodu (NaBH4) nr CAS 16940-66-2 cz.d.a. |  | Opak. max. 250 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Błękit bromotymolowy |  | Opak. min. 5 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Czerwień krezolowa |  | Opak. min. 5 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Purpura bromokrezolowa |  | Opak. min. 5 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Heksan (C6H14) (czystość: min. 99.9%) Residue after evaporation max.1ppm, Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Metanol (CH3OH) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Metanol (CH3OH) (czystość: for GC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Dichlorometan (CH2Cl2) (chlorek metylenu, DCM) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Aceton (C3H6O) (czystość: for organic residue, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pentan (C5H12) (czystość: for organic residue, min. 99.9%), Butelka z ciemnego szkła |  | opak. max. 1 l |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | i-propanol (C3H7OH) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Acetonitryl (CH3CN) (czystość: for HPLC min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Woda (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Florisil for mineral oil |  | opak. min. 100g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Siarczan sodu bezwodny (Na2SO4) (granular 12-60 mesh) cz.d.a |  | opak. min. 500g |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Tiosiarczan sodu, bezwodny (Na2S2O3), cz.d.a |  | opak. min. 1 kg |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Octan etylu (C4H8O2) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła |  | opak. min. 2,5 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Chlorek sodu, (NaCl) cz.d.a |  | opak. min. 1 kg |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Bezwodnik octowy, (C4H6O3) cz.d.a |  | opak. min. 2,5 l |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Bromek sodu, (NaBr) cz.d.a |  | opak. min. 250g |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Woda bromowa, roztwór nasycony, cz.d.a, zawartość bromu ok.4% |  | opak. min. 1 l |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Octan cynku dihydrat (Zn(CH3COO)2 · 2H2O) cz.d.a. |  | Opak. min. 250 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | N-Allilotiomocznik ATU (C4H8N2S) min. 97,0 % |  | Opak. max. 50 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Siarczyn sodu (Na2SO3) min. 98,0% |  | Opak. min. 250 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Chlorek wapnia bezwodny (CaCl2) min. 97,0 % |  | Opak. max. 250 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Chlorek amonu (NH4Cl) min. 98,0 % |  | Opak. max. 50 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Siarczan magnezu 7–hydrat (MgSO4 · 7H2O) min. 98,0 % |  | Opak. max. 250 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Diwodorofosforan potasu bezwodny (KH2PO4) min. 98,0 % |  | Opak. max. 100 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Wodorofosforan dipotasu bezwodny (K2HPO4) min. 98,0 % |  | Opak. max. 250 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Wodorofosforan disodu 7–hydrat (Na2HPO4 · 7H2O) min. 98,0 % |  | Opak. max. 250 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Nadmanganian potasu (KMnO4) min. 99,0 % |  | Opak. max. 100 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Nadmanganian potasu (KMnO4) / Potassium permanganate solution / roztwór mianowany 0,02 mol/l Titripur Reag. USP |  | Opak. max. 1 litr |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Szczawian sodu ((N2C2O4) / sodium oxalate / min. 99,0 % |  | Opak. max. 100 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Szczawian sodu (N2C2O4) / sodium oxalate / materiał certyfikowany do miareczkowania min. 99,5 % / Certyfikat BAM |  | Opak. min. 25 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Siarczan potasu bezwodny (K2SO4) cz.d.a. |  | Opak. max. 500 g |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | chloroform cz.d.a. |  | opak.min. 1 l |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Propanol cz.d.a. |  | opak.min .1 l |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | roztwór wzorcowy 0,05M AgNO3 op. 1l; posiadający certyfikat zgodny z norma ISO 17025 |  | opak.min. 1 l |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | roztwór wzorcowy 0,02 N HCl; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 |  | opak.min. 1 l |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | roztwór wzorcowy 0,05 N Ba(OH)2; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO ISO 17025 |  | opak.min. 1 l |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | roztwór wzorcowy 0,05 N węglanu sodu; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO ISO 17025 |  | opak.min. 1 l |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | roztwór chlorku sodu, mianowany 0,1 M; op. 1l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 |  | opak. Min 1 l |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | kwas octowy 80 % cz.d.a, op. 1l |  | opak. 1 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | kwas solny 35-38% cz.d.a., op. 1l |  | opak. 1 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | kwas azotowy 65% cz.d.a. |  | opak. 1 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | kwas ortofosforowy(V) 85% czda |  | opak. 1 l |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | kwas siarkowy >95% cz.d.a. |  | opak 1 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | toluen cz.d.a., op. 1 l |  | opak. 1 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | eter dietylowy cz.d.a, op 1 l |  | opak. 1 l |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Magnezu siarczan 7 hydrat MgSO4*7H2O cz.d.a. |  | opak 1 kg |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Glikol etylenowy cz.d.a |  | opak 1 l |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Kwas borowy cz.d.a |  | opak. min 500 g |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Oranż metylowy cz.d.a |  | opak. min. 5g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Czerwień metylowa cz.d.a |  | opak. min. 5g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Zieleń bromokrezolowa cz.d.a. |  | opak. min. 5g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Błękit metylenowy cz.d.a. |  | opak. min. 5g |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Tiosiarczan sodu 5 hydrat cz.d.a |  | opak min. 1 kg |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Mieszanina selenowa do oznaczania azotu |  | opak. min 1 kg |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Mieszanina Eschki |  | opak min 1 kg |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Tlenek cynku ZnO o wymaganej czystości 99,999 % |  | opak min 25 g |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Węglan sodu Na2CO3 cz.d.a. |  | Opak 250g |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Wodorowęglan sodu NaHCO3 cz.d.a. |  | Opak 250g |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Żel krzemionkowy szerokopor. gran 1-3 mm z indykatorem wilgoci |  | Opak.1kg |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | TISAB III; d= 1,093 g/cm3 (20st.C); pH=5,0-5,5 (20st.C); zaw. F≤1 ug/ml |  | opak. 0,5l |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę roztworów wzorcowych i odczynników”

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

Załącznik nr 5

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy  wszystkich części :

1. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku    do Zamawiającego.

2. Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający  Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych roztworach wzorcowych.

3.Materiały i  części zamienne do urządzeń  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB145, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod  badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB145. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

4.Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych, chyba że w opisie przedmiotu zamówienia jest dopuszczona rezygnacja z certyfikatu.

5.  Wskazane wielkości opakowań są jednostkami minimalnymi.

Załącznik nr 3

# Część I : Roztwory wzorcowe i CRM I

| Lp. |  | Nazwa towaru, wymagania |  | Opakowanie |  | Ilość (szt.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 |  | Wzorzec barwy Color 500 Pt-Co (Units Calibration Standard), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak. min. 500 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 2 |  | Wzorzec mętności 4000 NTU (Calibration Standard), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |
| 3 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu Kjeldahla / TKN o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 4 szt. |  |
| 4 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy substancji rozpuszczonych / Total Dissolved Solids o stęż. 1000 mg/l TDS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |
| 5 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy zasadowości / alkalinity o stęż. 1000 mg/l CaCO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |
| 6 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy cyjanków ( KCN lub K2 Zn (CN)4) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |
| 7 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy fenoli (indeksu fenolowego) / Total Phenolics o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |
| 8 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy zawiesiny / Total Suspended Solids o stęż. 10 mg/l, TSS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |
| 9 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy zawiesiny / Total Suspended Solids o stęż. 1000 mg/l TSS, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 10 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy MBAS (indeksu błękitu metylenowego) o stęż.1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |  |
| 11 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy kwasowości o stęż. nie mniejszym niż 900 mg/l CaCO3. wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Szt. (ampułka min. 20 ml) |  | 2 szt. |  |
| 12 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy renu o stęż. 1000 µg/ml, wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 13 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy rodu o stęż. 1000 µg/ml, wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 14 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy indu o stęż.1000 µg/ml wymagana ważność r-ru minimum dwa lata od otwarcia. |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 15 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonu o stęż. 1000 mg/l NH4+, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 16 |  | Certyfikowany materiał odniesienia siarczynów o stęż. 1000 mg/l, (do metody spektrofotometrycznej), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 20 ml |  | 5 szt. |  |
| 17 |  | Certyfikowany materiał odniesienia detergentów niejonowych (Triton X-100), wymagana co najmniej roczna ważność roztworu |  | Opak. min. 10g |  | 2 szt. |  |
| 18 |  | Bufor redoks 225 ± 5mV w temp. 25°C |  | Opak . min. 500 ml |  | 7 szt. |  |
| 19 |  | Bufor redoks 475 ± 5mV w temp. 25°C |  | Opak. min. 500 ml |  | 7 szt. |  |
| 20 |  | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków m.in.: Al, Ba, Cd, Cu, Fe 382, Pb, Tl, U (o stęż. na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/l ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 250 ml |  | 2 szt. |  |
| 21 |  | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 50-220 μm |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |
| 22 |  | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 160- 630 μm |  | Opak. min. 100 g |  | 2 szt. |  |
| 23 |  | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 480- 1800 μm |  | Opak. min. 200 g |  | 2 szt. |  |
| 24 |  | Certyfikowany materiał referencyjny kwarc wzorzec składu ziarnowego 1400- 5000 μm |  | Opak. min. 700 g |  | 2 szt. |  |
| 25 |  | Certyfikowany materiał referencyjny haypowder wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla Ca, I, K, N-Kjeldahla, Mg, N, P, S, Zn) |  | Opak. min. 30 g |  | 2 szt. |  |
| 26 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Flyash from pulverisedcoal wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, Hg, mn, Na, Pb, Zn) |  | Opak. min. 5 g |  | 2 szt. |  |
| 27 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Flyash wzorzec o zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |
| 28 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Road dust wzorzec p zaw. pierw. śladowych (wartości dla Pd, Pt, Rh) |  | Opak. min. 25 g |  | 2 szt. |  |
| 29 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludgeamended (terra rossa) soil wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Cu, Ni, Pb, Zn ekstrahowane EDTA, AcOH) |  | Opak. min. 70 g |  | 2 szt. |  |
| 30 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge (industrialorigin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej) |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |
| 31 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge (mixedorigin) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” / ekstrahowane w wodzie królewskiej) |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |
| 32 |  | Certyfikowany materiał referencyjny FINE DUST (PM10-LIKE) wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Dc, Pb, Ni); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. |  | 4 szt. |  |
| 33 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 30 g |  | 2 szt. |  |
| 34 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, wartości „total” i ekstrahowane w wodzie królewskiej, dodatkowa informacja o zawartości: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P2O5, SiO2, Ti, TOC, TIC, wilgoć); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 24 g |  | 2 szt. |  |
| 35 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (wartości dla NNH3). COD, TKN, P, LOI, TOC); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 100 g |  | 2 szt. |  |
| 36 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Sewagesludge wzorzec zaw. pierw. śladowych (Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn, NNH3), TKN, pH, P, S, Al, Si); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |
| 37 |  | Certyfikowany matrycowy materiał referencyjny Corrosivity wzorzec wł. chemicznych (przewodność, pH, korozyjność); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 100 g |  | 2 szt. |  |
| 38 |  | Matrycowy materiał referencyjny Clean Clay Loam wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału. Opakowanie min. 100 g |  | Opak. min. 100 g |  | 5 szt. |  |
| 39 |  | Matrycowy materiał referencyjny Clean Loam Soil wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 250 g |  | 2 szt. |  |
| 40 |  | Matrycowy materiał referencyjny Clean Sediment wzorzec wł. chemicznych (wartości dla Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, CEC, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mg, Hg, Ni, K, Se, Ag, Na, Th, V, Zn, C, CaCO3, przewodność, pH, S, SO4 (rozpuszczalne w H2O); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 250 g |  | 2 szt. |  |
| 41 |  | Certyfikowany materiał odniesienia mętności 100 NTU, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 42 |  | Certyfikowany materiał odniesienia amoniaku NH4+ o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |
| 43 |  | Certyfikowany materiał odniesienia tlenu rozpuszczonego w wodzie, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml. |  | 5 szt. |  |
| 44 |  | Certyfikowany materiał odniesienia BZT (BOD) o stęż. 200 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 5 szt. |  |
| 45 |  | Certyfikowany materiał odniesienia BZT (BOD) o stęż. 2000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 1 szt. |  |
| 46 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów do IC o stęż. 10 000 mg/l (10 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |
| 47 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 100 000 mg/l (100 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |  |
| 48 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 10 000 mg/l (10 g/l), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |  |
| 49 |  | Certyfikowany materiał odniesienia rezorcyny o stęż. 100 µg/l w wodzie, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. 5 x 1 ml |  | 3 szt. |  |
| 50 |  | Certyfikowany materiał odniesienia siarczków o stęż. 1000 µg/ml (w rozcieńczonym NaOH lub zabezpieczonym NaOH i octanem cynku), wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 10 ml |  | 5 szt. |  |
| 51 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy twardości ogólnej o stęż. 2000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml. |  | 2 szt. |  |
| 52 |  | Certyfikowany materiał odniesienia twardości ogólnej / Hardness Total o stęż. 1000 mg/l CaCO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru |  | Opak. min. 500 ml |  | 2 szt. |  |
| 53 |  | Certyfikowany materiał odniesienia formaldehydu / Formaldehyde o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak. min. 500 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 54 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy żelaza (II) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 55 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy kwasu nikotynowego o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  | Opak. min. 100 ml. |  | 2 szt. |  |
| 56 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy oleje i tłuszcze o stężeniu 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. |  | Opak. min. 250 ml. |  | 3 szt. |  |
| 57 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Coal wzorzec o zaw. chloru (Cl zaw. 0,1 % +/- 0,01); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |
| 58 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Coal wzorzec o zaw. chloru (Cl zaw. 0,17 % +/- 0,01); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 25 g |  | 2 szt. |  |
| 59 |  | Certyfikowany materiał referencyjny Bituminous Coal wzorzec zaw. pierw. śladowych (Hg 0,18 ug/g +/- 0,02); wymagana co najmniej roczna ważność materiału, op. min. 50 g |  | Opak. min. 50 g |  | 2 szt. |  |
| 60 |  | Reference materials from BAM Mineral oil contaminated soil (gleba zanieczyszczona olejem mineralnym) |  | Opak. 63g |  | 2 szt. |  |
| 61 |  | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 2 ÷ 12 μm |  | Opak. min. 4 g |  | 2 szt. |  |
| 62 |  | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 20 ÷ 50 μm |  | Opak. min. 28 g |  | 1 szt. |  |
| 63 |  | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 40 ÷ 150 μm |  | Opak. min. 43 g |  | 1 szt. |  |
| 64 |  | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 100 ÷ 400 μm |  | Opak. min. 70 g |  | 1 szt. |  |
| 65 |  | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 220 ÷ 750 μm |  | Opak. min. 87 g |  | 1 szt. |  |
| 66 |  | Certyfikowany materiał referencyjny składu ziarnowego (szklane sfery); średnice mierzalne w zakresie 750 ÷ 2450 μm |  | Opak. min. 100 g |  | 1 szt. |  |
| 67 |  | Certyfikowany materiał referencyjny gleba; wartości referencyjne mieszące się w zakresie: przewodność 500 ÷ 1800 (µmhos/cm w temp. 25°C); pH 5 ÷ 12, wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 100 g |  | 1 szt. |  |
| 68 |  | Certyfikowany materiał referencyjny osad; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, (wartości opisane dla 3-topniowej ekstrakcji metodą BCR +4 stopień – woda królewska) wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 20 g |  | 1 szt. |  |
| 69 |  | Certyfikowany materiał referencyjny gleba nawożona osadami ściekowymi; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, (wartości scharakteryzowane dla ekstrakcji roztworami EDTA, ACOH, CaCl2, NaNO3, NH4NO3) wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 70 g |  | 1 szt. |  |
| 70 |  | Certyfikowany materiał referencyjny węgiel; wartości referencyjne dla analitów: F (> 200 mg/kg), Cl (> 50mg/kg); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 40 g |  | 2 szt. |  |
| 71 |  | Certyfikowany materiał referencyjny lekka gleba piaszczysta; wartości referencyjne dla analitów: Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni (wartości scharakteryzowane jako „całkowite” oraz uzyskane za pomocą ekstrakcji w wodzie królewskiej); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 40 g |  | 1 szt. |  |
| 72 |  | Certyfikowany materiał referencyjny biomasa (trawa); wartości referencyjne dla analitów: Ca, I, K, N(Kjeldahla), Mg, N, P, S, Zn); wymagana co najmniej roczna ważność materiału |  | Opak. min. 30 g |  | 1 szt. |  |
| 73 |  | n-dekan (C10) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 1ml |  | Opak. 1ml |  | 2 szt |  |
| 74 |  | n-tetrakontan (C40) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. min. 100mg |  | Opak. 100mg |  | 2 szt. |  |
| 75 |  | n-dodekan (C12) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 5ml |  | Opak. 5ml |  | 2 szt. |  |
| 76 |  | n-pentatriakontan (C35) wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 20mg |  | Opak. 20mg |  | 2 szt. |  |

Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych.

# Część 2: Roztwory wzorcowe i CRM II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania |  | Opakowanie | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-MS (zawierający: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Cr3, Co, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ho, K, La, Lu, Mg, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, S, Se, Sm, Sr, Th, Tl, Tm, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. 100 ÷ 150 ml | 2 szt. |
| 2 | Roztwór do optymalizacji ICP-MS (zawierający: Be, Ce, Fe, In, Li, Mg, Pb, U o stęż. 1,00 µg/l każdy w r-rze 1% HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 500 ml | 5 szt. |
| 3 | Roztwór do kalibracji dwu-trybowego detektora ICP-MS (zawierający: Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn o stęż. 200 µg/l każdy w 5% r-rze HNO), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. 100 ÷ 150 ml | 2 szt. |
| 4 | Wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do analizy ICP-MS (zawierający: Ge, In, Sc, Tb, Y o stęż. 10 mg/l każdy w r-rze HNO3: każdy), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 125 ml | 2 szt. |
| 5 | Wielopierwiastkowy roztwór wzorca wewnętrznego do ICP-MS (zawierający: Ho, In, Sc, Tb, Y o stęż. 10 mg/l każdy w r-rze HNO3: każdy), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 125 ml | 2 szt. |
| 6 | Certyfikowany roztwór wzorcowy Cr(VI) w wodzie o stęż. 1000 mg/l; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) |  | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 7 | Certyfikowany r-r wzorcowy rtęci w r-rze HNO3 lub w HCl o stęż. 100 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia |  | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |
| 8 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: (Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy, z wyjątkiem: Fe, Na, K, Mg i Ca, których stęż. powinno wynosić 1000 µg/ml w HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml |  | 3 szt. |
| 9 | Certyfikowany roztwór wzorcowy metali ziem rzadkich do analizy ICP-MS (mieszanina 18 pierwiastków: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Tb, Th, Tm, U, Yb, Y, Sm o stęż. 100 µg/ml każdy w r-rze HNO3, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |
| 10 | Zestaw wzorców konduktometrycznych o wartościach nominalnych przewodności elektrycznej w µS/cm w temp. 25°C: 10, 84, 100, 500, 1 413, 100 000. , wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia, dla r-ru 10 µS/cm 30 dni od otwarcia. | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 125 ml |  | 6 szt. |
| 11 | Zestaw roztworów pehametrycznych o wartość pH w temp. 25°C: 1,68; 4,00; 6,86; 7,00; 9,18; 10,00; 12,00; 12,47., wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 250 ml |  | 6 szt. |

| 12 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy arsenu (III) o stęż. 1000 µg/ml, w r-rze HCl., wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min 100 ml | 3 szt. |  |
| 14 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min 100 ml | 2 szt. |  |
| 15 |  | Certyfikowane r-ry wzorcowe do analizy ICP-OES (r-ry Na, K, Ca, Mg, Si (każdy oddzielnie) o stęż. 10 g/l w HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 100 ml | 1 szt. |  |
| 16 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu azotanowego NNO3 w wodzie o stęż. 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 50 ml | 2 szt. |  |
| 17 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu amonowego NNH4 w wodzie o stęż. 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 50 ml | 2 szt. |  |
| 18 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |
| 19 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (zawierający co najmniej pierwiastki: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn o stężeniu 100 mg/l w wodzie / r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak min. 100 ml | 3 szt. |  |
| 20 |  | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (zawierający co najmniej pierwiastki: As, Mo, P, S, Si, V, Zr o stęż. 1000 mg/l w wodzie / r-rze HCl), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak min. 100 ml | 1 szt. |  |
| 21 |  | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 147 µS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. 500 ml | 2 szt. |  |
| 22 |  | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 1,413 mS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. 500 ml | 4 szt. |  |
| 23 |  | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 12,88 mS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 2 szt. |  |
| 24 |  | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 10 µS/cm w temp. 25°C. wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz 30 dni ważności r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 6 szt. |  |
| 25 |  | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 20 µS/cm w temp. 25°C wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 6 szt. |  |
| 26 |  | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 84 µS/cm w temp. 25°C wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 6 szt. |  |
| 27 |  | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów strontu Sr2+ w wodzie o stężeniu 1000 mg/l, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 2 szt. |  |
| 28 |  | Wzorzec pehametryczny pH = 2,0 w temp. 25°C. wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. 500 ml | 3 szt. |  |
| 29 |  | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu – (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |
| 30 |  | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |  |
| 31 |  | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |
| 32 |  | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |  |
| 33 | Wzorzec cyrkonu (Zr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3 lub HF, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 34 | Wzorzec telluru (Te) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml |  | 2 szt. |  |
| 35 | Wzorzec sodu (Na) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |
| 36 | Wzorzec potasu (K) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |
| 37 | Wzorzec wapnia (Ca) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (różne nr LOT) | Opak. min. 100 ml |  | 4 szt. |  |

| 38 | Wzorzec magnezu (Mg) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Wzorzec krzemu (Si) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3//HF, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 40 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 3 szt. |
| 41 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 100 µg/ml w r-rze HCl roztworze kwasu solnego; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 42 | Wzorzec siarczanów (SO4) o stęż. 10 g/l w wodzie lub w r-rze HNO3, o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 43 | Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej 1,410 mS/cm w temp. 25°C, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 44 | Certyfikowany wzorzec konduktometryczny 200 000 µS/cm, wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia. | Opak. min. 500 ml | 2 szt. |
| 45 | Certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do analizy ICP-OES (23 pierwiastki: Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn o stęż. 100 mg/l każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 46 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 25 pierwiastków: Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Ag, Na, Tl, Th, U, V, Zn o stęż. 10 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 47 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn o stęż. 100 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 48 | Wzorzec wielopierwiastkowy (zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3) o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu (LOT) | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 49 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do analizy ICP-MS (mieszanina 17 pierwiastków: Sb, Ge, Au, Hf, Ir, Mo, Nb, Pd, Pt, Re, Rh, Ru, Ta, Sn, Ti, W, Zr (o stęż. 10 mg/l każdy w HNO3 lub HCl) wymagana ważność r-ru co najmniej 2 lata oraz roczna ważność r-ru od otwarcia | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |

Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych.

3.Roztwory wzorcowe i CRM III

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Certyfikowany roztwór wzorcowy ChZT o stężeniu 10 000 mg/l O2, wymagana co najmniej 3 miesięczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 2 | Wzorzec cyrkonu (Zr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 24 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 3 | Wzorzec telluru (Te) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 24 miesiące od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 4 | Wzorzec sodu (Na) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 5 | Wzorzec potasu (K) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 6 | Wzorzec wapnia (Ca) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 7 | Wzorzec magnezu (Mg) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 8 | Wzorzec krzemu (Si) o stęż. 10 g/l w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 9 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |
| 10 | Wzorzec rtęci (Hg) o stęż. 100 µg/ml w r-rze HCl; o wartości niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż +/- 2%; okres ważności wzorca minimum 18 miesięcy od momentu dostawy. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu | Opak. min. 100 ml | 4 szt. |

| 11 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) o stężeniu 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak 500 ml | 5 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Wielopierwiastkowy certyfikowany r-r wzorcowy do ICP/AAS zaw.: wapń (Ca) o stęż: 2000 mg/l, potas (K) o stęż. 200 mg/l, magnez (Mg) o stęż. 400 mg/l, sód (Na) o stęż. 1000 mg/l w 5% r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 13 | CRM Woda jeziorna – zawartość pierwiastków m.in.: Al, Ba, Cd, Cu, Fe 382, Pb, Tl, U (o stęż. na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset µg/l ), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 250 ml | 2 szt. |
| 14 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy (zawierający co najmniej: Al, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Te, Tl, Zn, Ba, Sr, Li, Ca, Mg, Na, K o stęż. 100 mg/l każdy w wodzie / HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 3 szt. |
| 15 | Roztwór wzorcowy srebra (Ag) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |
| 16 | Roztwór wzorcowy cyrkonu (Cr) o stęż. 1000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |
| 17 | Roztwór wzorcowy sodu (Na) o stęż. 10 000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 1 szt. |
| 18 | Roztwór wzorcowy wapnia (Ca) o stęż. 10 000 µg/ml w r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 19 | Certyfikowany roztwór wzorcowy multipierwiastkowy (zawierający: Al, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Ni, Na, Ti, Zn o stęż. 100 µg/ml każdy w r-rze HNO3), wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 100 ml | 2 szt. |
| 20 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów cyjankowych (cyjanków wolnych) w r-rze NaOH o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 125 ml | 5 szt. |

| 21 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotu całkowitego Kjeldahla (TKN) o stęż. 1000 mg/l; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | Opak. min. 125 ml | 3 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Wzorzec PCB Mix-3 (zawierający m.in.: PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) o stęż.10 µg/ml w izooktanie | Opak. | 2 szt. |
| 23 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jonów amonu NH4+ o stęż. 1000 µg/ml, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru | Opak. min 100 ml | 2 szt. |
| 24 | Certyfikowany roztwór wzorcowy jodków do IC (jodek potasu) o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |
| 25 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |
| 26 | Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |
| 27 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |
| 28 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromianów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 100 ml. | 4 szt. 2 2 |
| 29 | Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. | Opak. min. 500 ml | 4 szt. 2 2 |

| 30 | Certyfikowany roztwór wzorcowy bromków do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml. |  | 4 szt. 2 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 32 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków do IC o stęż. 10 000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 33 | Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 34 | Certyfikowany roztwór wzorcowy azotanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 35 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiosiarczanów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 36 | Certyfikowany roztwór wzorcowy tiocyjanianów do IC o stęż. 1000 mg/l, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. Każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów. |  | Opak min. 100 ml |  | 4 szt. 2 2 |  |
| 37 | Certyfikowany materiał odniesienia Rezorcyna / resorcinol (C6H6O2) TraceCert. |  | Opak. max. 100 g |  | 1 szt. |  |
| 38 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany tiosiarczanu sodu o stężeniu c(Na2S2O3) = 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 39 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany jodu o stężeniu c(J2) = 0,05 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 40 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany chlorku sodu o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 41 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany chlorku wapnia o stężeniu 0,02 mol/L |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 42 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany szczawianu sodu o stężeniu 0,05 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 43 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany azotanu srebra o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 44 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany nadmanganianu potasu o stężeniu 0,05 mol/L |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 45 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 46 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/L (0,1 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 47 | Certyfikowany materiał odniesienia – roztwór mianowany wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/L (0,5 N) |  | Opak 1L |  | 6 szt. |  |
| 48 |  |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 1,68 w temp. ## 25°C szczawianowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |
| 49 |  |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 4,01 w temp. ## 25°C ftalanowy o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |
| 50 |  |  | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 7,00 w temp. 25°C fosforanowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,01; okres ważności wzorca minimum 12 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |
| 51 |  |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 9,18 w temp. 25°C boraksowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |
| 52 |  |  | ## Wzorzec pehametryczny z dozownikiem; pH = 12,4 w temp. 25°C wapniowy; o niepewności rozszerzonej (k=2) nie większej niż 0,1; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy |  | Opak. min. 250 ml |  | 10 szt. |  |
| 53 |  |  | ## Zestaw roztworów pehametrycznych o wartościach pH w temp. 25°C: 1,68; 4,01; 6,86; 7,00; 9,18; 10,01; 12,4, o niepewność rozszerzonej (k=2). Wzorce przeznaczone do wzorcowania pehametrów oraz do sprawdzania elektrod stosowanych w pomiarach pH. Wartość odtwarzana przez wzorce pehametryczne musi być odniesiona do międzynarodowego wzorca NIST. oraz do państwowego wzorca jednostki miary pH. Muszą posiadać świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne, zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw. |  | Zestaw – opak. każdego wzorca min. 100 ml |  | 20 szt. |  |

| 54 | Alachlor wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 2,4’-DDT (o,p’-DDT) wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu, np.100 µg/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, 1ml | szt. | 2 |
| 56 | Heksachlorobutadien wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu, np.100ug/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, 1 ml. | szt. | 2 |
| 57 | Trifluralina - wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 58 | Fenitrothion wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu, np. 100 µg/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru, 1ml | szt. | 2 |
| 59 | Chlorpyrifos (Dursban) wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 60 | Tetradifon wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 61 | Symazyna wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu z dostępnych, np.1000 µg/ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 2 |
| 62 | 1,3,5 – Trichlorobenzen wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 63 | 1,2,4 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 64 | 1,2,3 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.2000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 65 | 2,4,6 – Trichlorophenol wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 66 | 2,3,6 – Trichlorophenol czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 67 | Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) 10 mg/l w acetonitrylu, zawierający: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 68 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, bromoform 5000 µg/ml w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 69 | Heksachlorobenzen wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych np.1000 µg/ml w metanolu lub acetonie, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 1ml | szt. | 2 |
| 70 | PCB wzorzec o jak najwyższym stężeniu w izooktanie np. 10000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych zawierający kongenery 28,52,101,118,138,153 i 180. wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 71 | Wzorzec oleju mineralnego spełniający normę ISO 9377, zawierający olej typu A, olej typu B, n-tetracontane, n-decane 5mg/ml w heksanie, np. ISO 9377 mineral Oil Standard wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |
| 72 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający olej mineralny np. BAM-U021 Mineral Oil Contaminated Soil 3560 mg/kg lub Mineral Oil Contaminated Soil lub równoważny | szt | 1 |
| 73 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg np: PAH in soil wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru.ważność materiału | szt. | 1 |
| 74 | Endryna wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 2 |
| 75 | 4,4’ DDT- wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 2 |
| 76 | Diuron wzorzec o jak najwyższym stężeniu z dostępnych w metanolu lub acetonitrylu, np.1000 µg/ml, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |
| 77 | Izoproturon wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, np.1000 µg/ml lub najwyższe z dostępnych wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025, PN-EN ISO 17034 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt | 3 |
|  | RAZEM |  |  |

Każdorazowo wraz z dostawą każdego z roztworów wzorcowych  wymagane jest  dostarczenie certyfikatu  z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawionego przez laboratorium akredytowane wg wymagań norm:  ISO 17025 , ISO 17034 lub ISO Guide 34, albo norm równoważnych do wskazanych.

# Część 4:  Odczynniki chemiczne

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Opakowanie | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Etanol (C2H5OH) 96 % cz.d.a. | Opak. min.1 litr | 20 |
| 2 | Chlorek potasu (KCl) cz.d.a. | Opak. min.1 kg | 30 |
| 3 | Octan amonu (CH3COONH4) 96 % cz.d.a. | Opak. min.1 kg | 5 |
| 4 | Roztwór wzorcowy 0,1M HCl; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | Opak. min.1 litr | 15 |
| 5 | Roztwór wzorcowy 0,1M AgNO3; posiadający certyfikat zgodny z norma ISO 17025 | Opak. min.1 litr | 11 |
| 6 | Kwas fluorowodorowy (HF) 40 % klasy Suprapur | Opak. min. 500 ml | 15 |
| 7 | Test odczynnikowy do oznaczania chromu (VI) w zakresie 0,01 ÷ 3,0 mg/l | Opak. | 4 |
| 8 | Test odczynnikowy do oznaczania żelaza (II) w zakresie 0,01 ÷ 5,0 mg/l | Opak. | 4 |
| 9 | Wzorzec pehametryczny z dozownikiem (15 ml); pH = 10,01 w temp. 25°C, potwierdzone świadectwem odniesienie do wzorca NIST oraz o niepewności rozszerzonej nie większej niż 0,02; okres ważności wzorca minimum 6 miesięcy | Opak. min. 500 ml | 6 |
| 10 | Chlorek magnezu 6–hydrat (MgCl2 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 5 |
| 11 | DL–kamfora min. 95 % | Opak. min. 250 g | 2 |
| 12 | Wodorotlenek sodu (NaOH), mikrogranulki cz.d.a. min. 98 % (zawartość metali ciężkich max. 0.001%) | Opak. min. 1 kg | 90 |
| 13 | Chlorek cynku (II) (ZnCl2) bezwodny cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 5 |
| 14 | Chlorek żelaza (III) 6–hydrat (FeCl3 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 6 |
| 15 | Glicyna (C2H5NO2) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 4 |
| 16 | Jodek rtęci (HgJ2) (czerwony) cz.d.a. | Opak. min. 100 g | 2 |
| 17 | OWO nakrętki do testów kompatybilne z testami kuwetowymi firmy MERCK | Opak. zaw. 6 szt. | 4 |
| 18 | Octan amonu (CH3COONH4) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 2 |
| 19 | 1,10-fenantrolina monohydrant (C12H8N2 · H2O) ACS Reag. | Opak. min. 50 g | 2 |
| 20 | Wersenian disodu dihydrat (C10H14N2O8Na2 · 2H2O) min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 1 kg | 5 |
| 21 | Siarczan miedzi (II) bezwodny (CuSO4) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 4 |
| 22 | Węgiel drzewny aktywowany, wielkość granulatu 1,5 ÷ 2,5 mm | Opak. min. 5 kg | 4 |
| 23 | 2,6-dichlorofenol (C6H4Cl2O) min. 99 % | Opak. min. 25 g | 2 |
| 24 | cis-3-heksen-1-ol (C6H12O) min. 98 % | Opak. min.10 g | 2 |
| 25 | 2-metylolizoborneol (C11H20O) w metanolu min. 98 % o stęż.10 mg/ml | Opak. min. 1 ml | 2 |
| 26 | (+/-) Geosmin (C12H22O) w metanolu min. 97 % o stęż. 2 mg/ml | Opak. min. 1 ml | 2 |
| 27 | Tlenek wapnia (CaO) min. 99,9 % cz.d.a. | Opak min. 100 g | 3 |
| 28 | Nadtlenek wodoru (H2O2) min. 35 % | Opak. min. 1 litr | 10 |
| 29 | Sączki z włókna szklanego klasa GF 6, krążki; średnica 110 mm | Opak. min. 100 szt. | 5 |
| 30 | Diwodorofosforan sodu dihydrat (Na2H2PO4 · H2O) Reag. Ph Eur. | Opak. min. 250 g | 2 |
| 31 | Chlorek sodu (NaCl) min. 99,99 % cz.d.a. (klasy Suprapur) | Opak. min. 500g | 2 |
| 32 | Rodanek potasu (KSCN) min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 250g | 2 |
| 33 | Siarczan sodu (Na2SO4) cz.d.a. granulki 0,63 ÷ 2,0 mm | Opak. min. 500g | 2 |
| 34 | Chlorek potasu (KCl) cz.d.a. | Opak. min. 500g | 3 |
| 35 | Chlorek wapnia dihydrat (CaCl2 · 2H2O); cz.d.a. pH 4.5 ÷ 8.5 (50 g/l, 20°C). | Opak. min. 500g | 3 |
| 36 | Chlorek amonu (NH4Cl) cz.d.a. | Opak. min. 500g | 2 |
| 37 | Wodorowęglan sodu (NaHCO3) Ph. Eur. | Opak. min.1 kg | 1 |
| 38 | Diwodorofosforan potasu (K2H2PO4) Ph. Eur. | Opak. min.1 kg | 2 |
| 39 | Chlorek magnezu (MgCl2) min. 98,0 % | Opak. min. 100 g | 3 |
| 40 | Wodorotlenek sodu (NaOH), roztwór 1M; Ph. Eur. | Opak. min.1 litr | 1 |
| 41 | Mocznik (CH4N2O) / urea ACS. Reag. Ph Eur; | Opak. min. 500 g | 2 |
| 42 | D(+)Glukoza bezwodna (C6H12O6) min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |
| 43 | Kwas L-glutaminowy (C5H9NO4) / L-glutamic acid min. 99,0 % cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |
| 44 | Kwas D-glukuronowy (C6H10O7) / D-glucuronic acid min. 97,0% cz.d.a. | Opak. min. 10 g | 2 |
| 45 | D-(+)-chlorowodorek glukozaminy (C6H13NO5HCl) / D-(+)Glucosamine hydrochloride min. 99,0 %; krystaliczna; *niepotrzebne skreślić | Opak. min. 50 g | 3* |
|  |  | Opak. min. 25 g | 6* |
| 46 | Pepsyna (from porcine gastric mucosa) 0,7 FIP-U/mg for biochemistry / CAS 9001-75-6, pH 4,0 ÷ 5,0 (10 g/l, 20 °C), molar mass 35000 g/mol | Opak. min. 100 g | 2 |
| 47 | Albumina, frakcja V (from bovine serum) for biochemistry / CAS 90604-29-8, pH 6,8 ÷ 7,2 (1 g/l, 20 °C) | Opak. min. 100 g | 2 |
| 48 | Mucin from porcine stomach; Type II; bound sialic acid, ≤1,2% | Opak. min. 100 g | 3 |
| 49 | Kwas moczowy (C5H4N4O3) / Uric acid; min. 99,0 %, crystalline | Opak. min. 25 g | 4 |
| 50 | Pankreatyna (z trzustki wieprzowej), aktywność: proteinaza 350 jednostek FIP/g, lipaza 6 000 jednostek FIP/g, amylaza 7 500 jednostek FIP/g | Opak. min. 1 kg | 2 |
| 51 | α-Amylase from Bacillus sp. powder, ≥400 units/mg protein (Lowry) | Opak. min.1 MU | 4 |
| 52 | Lipase from porcine pancreas Type II, 100 ÷ 500 units/mg protein (using olive oil (30 min. incubation)), 30 ÷ 90 units/mg protein (using triacetin) | Opak. min. 25 g | 3 |
| 53 | Bile bovine dried, unfractionated | Opak. min. 100 g | 2 |
| 54 | Tris(hydroksymetylo)aminometan min. 99,0 % | Opak. min. 500 g | 10 |
| 55 | Chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) min. 99,0 % | Opak. min.10 g | 10 |
| 56 | 1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan min. 90,0 % (UV) | Opak. min.10 g | 2 |
| 57 | Salicylan sodu (C7H5O3Na) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |
| 58 | Kwas dichloroizocyjanurowy, sól sodowa, dihydrat (C3HCl2N3O3Na · 2H2O); pH 6,7 (10 g/l, 20 °C). | Opak. min. 100 g | 2 |
| 59 | Tetraboran disodowy (boraks) (Na2B4O7) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 3 |
| 60 | Kwas maleinowy (C4H4O4) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 2 |
| 61 | Kwas cytrynowy monohydrat (C6H8O7 · H2O) cz.d.a. | Opak. max. 1 kg | 7 |
| 62 | Kwas borowy (H3BO3) Ph Eur. | Opak. min. 500 g | 2 |
| 63 | 4-Nitrofenol (C6H5NO3) cz.d.a. | Opak. min. 25 g | 2 |
| 64 | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic) | Opak. min. 5 g | 3 |
| 65 | Azotan kadmu 4–hydrat (Cd(NO3)2 · 4H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |
| 66 | Azotan miedzi (II) 3–hydrat (Cu(NO3)2 · 3H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |
| 67 | Azotan ołowiu (II) (Pb(NO3)2) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |
| 68 | Azotan niklu (II) 6–hydrat (Ni(NO3)2 · 6H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |
| 69 | Azotan cynku 6–hydrat (Zn(NO3)2 · 3H2O) cz.d.a. | Opak. min. 500 g | 6 |
| 70 | Roztwór mianowany kwasu solnego (HCl) o stęż. 0,02 M | Opak. min.1 litra | 6 |
| 71 | Borowodorek sodu (NaBH4) nr CAS 16940-66-2 cz.d.a. | Opak. max. 250 g | 1 |
| 72 | Błękit bromotymolowy | Opak. min. 5 g | 2 |
| 73 | Czerwień krezolowa | Opak. min. 5 g | 2 |
| 74 | Purpura bromokrezolowa | Opak. min. 5 g | 2 |
| 75 | Heksan (C6H14) (czystość: min. 99.9%) Residue after evaporation max.1ppm, Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 100 |
| 76 | Metanol (CH3OH) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |
| 77 | Metanol (CH3OH) (czystość: for GC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |
| 78 | Dichlorometan (CH2Cl2) (chlorek metylenu, DCM) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |
| 79 | Aceton (C3H6O) (czystość: for organic residue, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 100 |
| 80 | Pentan (C5H12) (czystość: for organic residue, min. 99.9%), Butelka z ciemnego szkła | opak. max. 1 l | 5 |
| 81 | i-propanol (C3H7OH) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 50 |
| 82 | Acetonitryl (CH3CN) (czystość: for HPLC min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 100 |
| 83 | Woda (czystość: for HPLC) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 80 |
| 84 | Florisil for mineral oil | opak. min. 100g | 2 |
| 85 | Siarczan sodu bezwodny (Na2SO4) (granular 12-60 mesh) cz.d.a | opak. min. 500g | 15 |
| 86 | Tiosiarczan sodu, bezwodny (Na2S2O3), cz.d.a | opak. min. 1 kg | 2 |
| 87 | Octan etylu (C4H8O2) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) Butelka z ciemnego szkła | opak. min. 2,5 l | 20 |
| 88 | Chlorek sodu, (NaCl) cz.d.a | opak. min. 1 kg | 4 |
| 89 | Bezwodnik octowy, (C4H6O3) cz.d.a | opak. min. 2,5 l | 10 |
| 90 | Bromek sodu, (NaBr) cz.d.a | opak. min. 250g | 10 |
| 91 | Woda bromowa, roztwór nasycony, cz.d.a, zawartość bromu ok.4% | opak. min. 1 l | 2 |
| 92 | Octan cynku dihydrat (Zn(CH3COO)2 · 2H2O) cz.d.a. | Opak. min. 250 g | 2 |
| 93 | N-Allilotiomocznik ATU (C4H8N2S) min. 97,0 % | Opak. max. 50 g | 1 |
| 94 | Siarczyn sodu (Na2SO3) min. 98,0% | Opak. min. 250 g | 2 |
| 95 | Chlorek wapnia bezwodny (CaCl2) min. 97,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |
| 96 | Chlorek amonu (NH4Cl) min. 98,0 % | Opak. max. 50 g | 1 |
| 97 | Siarczan magnezu 7–hydrat (MgSO4 · 7H2O) min. 98,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |
| 98 | Diwodorofosforan potasu bezwodny (KH2PO4) min. 98,0 % | Opak. max. 100 g | 1 |
| 99 | Wodorofosforan dipotasu bezwodny (K2HPO4) min. 98,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |
| 100 | Wodorofosforan disodu 7–hydrat (Na2HPO4 · 7H2O) min. 98,0 % | Opak. max. 250 g | 1 |
| 101 | Nadmanganian potasu (KMnO4) min. 99,0 % | Opak. max. 100 g | 1 |
| 102 | Nadmanganian potasu (KMnO4) / Potassium permanganate solution / roztwór mianowany 0,02 mol/l Titripur Reag. USP | Opak. max. 1 litr | 2 |
| 103 | Szczawian sodu ((N2C2O4) / sodium oxalate / min. 99,0 % | Opak. max. 100 g | 1 |
| 104 | Szczawian sodu (N2C2O4) / sodium oxalate / materiał certyfikowany do miareczkowania min. 99,5 % / Certyfikat BAM | Opak. min. 25 g | 1 |
| 105 | Siarczan potasu bezwodny (K2SO4) cz.d.a. | Opak. max. 500 g | 2 |
| 106 | chloroform cz.d.a. | opak.min. 1 l | 10 |
| 107 | Propanol cz.d.a. | opak.min .1 l | 10 |
| 108 | roztwór wzorcowy 0,05M AgNO3 op. 1l; posiadający certyfikat zgodny z norma ISO 17025 | opak.min. 1 l | 10 |
| 109 | roztwór wzorcowy 0,02 N HCl; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | opak.min. 1 l | 10 |
| 110 | roztwór wzorcowy 0,05 N Ba(OH)2; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO ISO 17025 | opak.min. 1 l | 5 |
| 111 | roztwór wzorcowy 0,05 N węglanu sodu; op. 1 l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO ISO 17025 | opak.min. 1 l | 5 |
| 112 | roztwór chlorku sodu, mianowany 0,1 M; op. 1l; posiadający certyfikat zgodny z normą ISO 17025 | opak. Min 1 l | 2 |
| 113 | kwas octowy 80 % cz.d.a, op. 1l | opak. 1 l | 20 |
| 114 | kwas solny 35-38% cz.d.a., op. 1l | opak. 1 l | 20 |
| 115 | kwas azotowy 65% cz.d.a. | opak. 1 l | 20 |
| 116 | kwas ortofosforowy(V) 85% czda | opak. 1 l | 30 |
| 117 | kwas siarkowy >95% cz.d.a. | opak 1 l | 20 |
| 118 | toluen cz.d.a., op. 1 l | opak. 1 l | 20 |
| 119 | eter dietylowy cz.d.a, op 1 l | opak. 1 l | 20 |
| 120 | Magnezu siarczan 7 hydrat MgSO4*7H2O cz.d.a. | opak 1 kg | 50 |
| 121 | Glikol etylenowy cz.d.a | opak 1 l | 70 |
| 122 | Kwas borowy cz.d.a | opak. min 500 g | 4 |
| 123 | Oranż metylowy cz.d.a | opak. min. 5g | 3 |
| 124 | Czerwień metylowa cz.d.a | opak. min. 5g | 3 |
| 125 | Zieleń bromokrezolowa cz.d.a. | opak. min. 5g | 3 |
| 126 | Błękit metylenowy cz.d.a. | opak. min. 5g | 3 |
| 127 | Tiosiarczan sodu 5 hydrat cz.d.a | opak min. 1 kg | 10 |
| 128 | Mieszanina selenowa do oznaczania azotu | opak. min 1 kg | 5 |
| 129 | Mieszanina Eschki | opak min 1 kg | 5 |
| 130 | Tlenek cynku ZnO o wymaganej czystości 99,999 % | opak min 25 g | 1 |
| 131 | Węglan sodu Na2CO3 cz.d.a. | Opak 250g | 8 |
| 132 | Wodorowęglan sodu NaHCO3 cz.d.a. | Opak 250g | 12 |
| 133 | Żel krzemionkowy szerokopor. gran 1-3 mm z indykatorem wilgoci | Opak.1kg | 15 |
| 134 | TISAB III; d= 1,093 g/cm3 (20st.C); pH=5,0-5,5 (20st.C); zaw. F≤1 ug/ml | opak. 0,5l | 10 |

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/5477/KB/20/SC W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ............................... w  Katowicach pomiędzy ………………………………………...,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ……………………			:	…………………

2. ……………………			:	…………………

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ……………………			:	…………………

2. ……………………			:	…………………

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę  roztworów wzorcowych i odczynników,  Część nr…..… nazwa…………………….., zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia ……………r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę:

netto: …………………………… /PLN  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……………/PLN  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………/PLN  (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład S.C.

4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

3.  Należność za przedmiot umowy, o której mowa w 1, ust. 2 zostanie przelana na konto   WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej).

4.  Za płatność dokonaną po terminie określonym w 2, ust. 3 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

5. WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 5 lub ust. 6, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości do 0,5% wartości wskazanej w §1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

8. WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. L, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

9. WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

10. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 
z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

11. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  /nazwa , adres/		-		…………………………..

…………………………..

Numer identyfikacyjny „Wykonawcy”			(NIP)	…………………

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „Zamawiającego”			(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsza umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, 
że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu umowy określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę  w terminie do ………….. tygodni* na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SC, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

- Wpisać 2 lub 6

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot umowy współfinansowany  z różnych źródeł finansowania w tym z projektów krajowych i międzynarodowych , w zależności od potrzeb Zamawiającego i   zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, audytów oraz oceny oddziaływania projektu, zgodnie z zasadami wynikających z umowy grantowej, stosowanymi odpowiednio w zakresie przedmiotu umowy.

6 . Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów rozumiany jako sytuacja zagrażająca bezstronnej i obiektywnej realizacji działania z przyczyn związanych z interesem gospodarczym, przynależnością polityczną lub narodową, więziami rodzinnymi lub uczuciowymi lub jakimikolwiek innymi wspólnymi interesami

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1.Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2.WYKONAWCA zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 12 miesięcy.

3.Gwarancja  na  części i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 20 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

5. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej dostarczeniem niewłaściwego materiału/części, WYKONAWCA będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa  nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. WYKONAWCA będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania ekspertyzy przez niezależny serwis.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 3.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w 5, ust. 5.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

7. Obowiązek zapłaty przez WYKONAWCĘ kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie 
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, winno nastąpić 
w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość, a WYKONAWCA jest uprawniony do części wynagrodzenia odpowiadającego zakresami dostaw należycie wykonanych od dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu odbioru tych dostaw, określającego stan zrealizowanych przez WYKONAWCĘ dostaw oraz stan zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności.

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

- w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

- w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;

- w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany 
z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności 
o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu umowy;

- w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: -nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; -decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; -poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; -wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
-innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

  - zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

  - gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

  - zmianie towaru wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu 
o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

4. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt a) tiret czwarty wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron.

6.Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					…………………………

Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz. U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Dz. U. L 195 z 25.6.1997, s. 1.

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz. U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).

Dz. U. L 316 z 27.11.1995, s. 48.

Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz. U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).