FZ-1/ 5473/KB/20/SC

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę materiałów eksploatacyjnych

do urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzono:

Identyfikator postępowania

c22b40d6-e0b1-4100-a607-44319c26b356

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych
 i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| - Postanowienia SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 1: | Formularz oferty |  |
| - Załącznik nr 2: | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |  |
| - Załącznik nr 3 : | Formularz techniczno – cenowy |  |
| - Załącznik nr 4: | Informacja w sprawie grupy kapitałowej |  |
| - Załącznik nr 5: | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| - Załączniki nr 6: | Wzór umowy |  |

ROZDZIAŁ I. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 730 do 1500

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/5473/KB/20/SC

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (Dz.U. z 2019r. poz. 1843). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się:

a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej / pisemnej -pocztą, kurierem  lub osobiście 
w siedzibie Zamawiającego.

b) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej - przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektroniczne: mwallenburg@gig.eu.

4.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę w wersji elektronicznej, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4.3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się:

a) dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej –datę wpływu / złożenia oferty 
w siedzibie Zamawiającego.

b) dla ofert złożonych w wersji elektronicznej datę jej wpływu na platformę ePUAP.

Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę ePUAP lub adres poczty elektronicznej: mwallenburg@gig.eu.

4.4. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego:

Część 1 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

Część 2    Pipety

Część 3: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI Model SU-3500N

Część 4:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, Demineralizatora Hydrolab HLP20sp

Część 5 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek    Salvislab SDC1160

Część 6: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2  oraz fotometru NANOCOLOR® 500D oraz mieszadła ROTAX 6.8

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),

38900000-4  Różne przyrządy do badań lub testowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Liczba części: 6

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

2.	Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

ROZDZIAŁ V. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. 	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. 	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. 	Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. 	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. 	Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. 	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. 	Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. 	Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3.	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną).

5.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. 	INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest to wiadome). Należy 
w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona 
w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 6 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SC, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

- Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 12 miesięcy. Dla elementów określonych w części  nr 2 – zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja na części i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

5. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

6. 	Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII.		PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte 
w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2 :  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1)	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. Podmioty zagraniczne:

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej,  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ XIII.	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ XIV.	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

A: Dla ofert w formie tradycyjnej papierowej/ pisemnej

1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 
i 615) – adres e-mail: mwallenburg@gig.eu; kbula@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4. 	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.

B: Dla ofert złożonych w wersji elektronicznej

1. Zamawiający dopuszcza również komunikację pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawca posługują się numerem ogłoszenia (numer referencyjny postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy poinformowali Zamawiającego o przesłaniu korespondencji za pomocą portalu ePUAP przez wysłanie takiej informacji na adres email: mwallenburg@gig.eu.

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany 
w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do platformy miniPortal uprzednio podpisane dokumenty wraz 
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć

formatu XAdES.

3.1. Wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver.46 i późniejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1.8. oraz oprogramowanie Szafir.

4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

5. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86

ROZDZIAŁ XVI. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5.	Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia 
i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII. 	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

-  mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

-  mgr Krystyna Bula -  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XX. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 3)

1.	Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu.

-Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

## Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych Wykonawca musi stosować co najmniej jeden z formatów danych wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017r. poz. 2247), np.  .zip / .7z.

Wykonawca składa elektroniczną ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do 	złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. W formularzu oferty 	Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 	korespondencja związana z postępowaniem.

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1:dla ofert w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub dla ofert w formie elektronicznej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem dla ofert w formie pisemnej (tradycyjnej  papierowej) następuje w formie pisemnej natomiast dla ofert w formie elektronicznej następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.5.	Oferta w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty składanej zarówno w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) jak i ofert w formie 	elektronicznej  należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do wyboru : albo w  	wersji tradycyjnej  papierowej albo w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 	podpisem elektronicznym.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) lub w formie elektronicznej, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta formie pisemnej (tradycyjnej  papierowej) musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem notarialnie, natomiast dla oferty w formie elektronicznej pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej), powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta* - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

*W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 3 w zał. nr 3 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

5.	Zaleca się, aby oferta w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy 	…………………………………………………..

adres Wykonawcy               	……………………………………………….…..

nr telefonu		        	……………………………………………………

adres e-mail                         	……………………………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)

pokój 226, II piętro

NR SPRAWY: FZ-1/5473/KB/20/SC

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego:

Część 1 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar *

Część 2    Pipety	*

Część 3: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI Model SU-3500N *

Część 4:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, Demineralizatora Hydrolab HLP20sp*

Część 5 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek Salvislab SDC1160*

Część 6: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2  oraz fotometru NANOCOLOR® 500D oraz mieszadła ROTAX 6.8*

Nie otwierać przed dniem  18.01.2021. do godz. 10:45

*Zaznaczyć, na którą część jest składana oferta !!!

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty tradycyjnej w wersji papierowej należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. Dla oferty w złożonej w  wersji  elektronicznej: Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.		Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże w elektronicznej ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy złożyć: dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro lub dla oferty w formie elektronicznej przez platformę miniPortal w terminie do dnia 18.01.2021. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 18.01.2021r. 
o godz. 10:45.

ROZDZIAŁ XXIII. 	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

1.1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://vip99.lo.pl/przetargi/86)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ).

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4  rozdziału XII SIWZ) - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: http://vip99.lo.pl/przetargi/86.

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | Termin dostawy do 2 tygodni : 5 % Termin dostawy do 6 tygodni : 0%. | 5 % |

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2.  Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom

- w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- W kryterium „termin dostawy” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad

(maksymalna ilość punktów 5) :

Termin dostawy  do 2 tygodni :  5  punktów

Termin dostawy do 6 tygodni :  0 punktów

3.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 	liczbę        punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

5.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ XXV. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       	Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII.		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

DLA CZĘŚCI: …………..…

/należy wpisać nr i/lub nazwę części/

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Osoba do kontaktu*: ………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

** niepotrzebne skreślić

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kwoty:

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Oświadczamy, że:

- Zamówienie wykonamy w czasie trwania umowy, tj. przez okres 12 miesięcy od daty  zawarcia  umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą przez nas realizowane w terminie do …………tygodni* na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SC, od poniedziałku do piątku. Zobowiązujemy się do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

*  należy wpisać  2 lub 6

- Akceptujemy płatność za  przedmiot zamówienia, która będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej).  Wystawimy fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Zapewnimy gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 12 miesięcy. Dla elementów określonych w części  nr 2 – zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.* Gwarancja  na  części i materiały eksploatacyjne będzie dotyczyć wad produkcyjnych lub otrzymania przez Zamawiającego towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Dla elementów określonych w części  nr 2 – zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.*

*Jeśli dotyczy

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4. 	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

5. 	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

……………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa część zamówienia /

7. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

2.  ……………………………………………		………………………………………..

3. …………………………………………….		………………………………………..

8.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  materiałów eksploatacyjnych dourządzeń,,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

10.  Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

11.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego*” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Formularz Techniczno- cenowy

1	Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku    do Zamawiającego.

2.Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025). Jeśli taki zapis jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, oznacza to, że podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych materiałach, odczynnikach i roztworach wzorcowych.

3.    Jeśli Zamawiający wymaga dostawy części zamiennych lub eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń – oznacza to, że dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych w SIWZ urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami producenta tych urządzeń . Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. Odpowiedzialność ta będzie obejmować całkowity zwrot kosztów ekspertyzy i kosztów naprawy urządzenia, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego, a także bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczność. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego ekspertyzy i naprawy.

4.    Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed jego

dostarczeniem.

5.    Podane przez zamawiającego jednostki miary są pojemnościami minimalnymi jakie można zaoferować. Dopuszcza się zaoferowanie opakowań o pojemnościach większych od wskazanych w kolumnie (3) jednostkach miary, przy zachowaniu wskazanej ilości opakowań/sztuk.. W przypadku większych pojemności niż zaznaczone prosimy o wskazanie oferowanej jednostki w rubryce nr 10.

Załącznik nr 3

Część 1:  Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000 | 1000szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050 | 1000szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora Skalar SAN++, 25ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++ | 8szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 5szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kuweta przepływowa do oznaczania cyjanków ogólnych i wolnych oraz indeksu fenolowego do analizatora Skalar San+, 50mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, żółty/żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, pomarańcz./pomarańcz., do analizatora Skalar SAN++ | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 1,9 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

** W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 10 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Część 2   Pipety

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | pipeta elektroniczna 5-100 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 4,0%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 2%=0,1μL, • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1,0%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pipeta elektroniczna 200-5000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 200 μL 4,8%=12μL, max błąd przypadkowy 1,2%=3μL, • max błąd systematyczny dla objętości 2500μL 1,2%=30μL, max błąd przypadkowy 0,3%=6,25μL, •max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,6%=30μL, max błąd przypadkowy 0,15%=7,5μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pipeta elektroniczna 50-1000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 6,0%=3μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,5μL, • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 1,0%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pipeta elektroniczna 15-300 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 15 μL 5,0%=0,75 μL, max błąd przypadkowy 1,4%=0,21 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 150 μL 1,0%=1,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pipeta elektroniczna 0,5-10 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pipeta elektroniczna 0,5-10 ml jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 6,0%=30μL, max błąd przypadkowy 1,2%=6μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,8%=40μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10000μL 0,6%=60μL, max błąd przypadkowy 0,15%=15μL | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 100 – 1 000 µL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 0,5 – 5 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 1 – 10 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15% | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do pipet automatycznych ) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 5-7 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | statyw karuzelowy z ładowaniem (na 4 pipety) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 1-4 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,5 -10 ml, długości 243mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x100 szt. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,1 -5 ml, długości 120mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej pakowane po 5x100 szt. | Opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 50 -1000 μl, długości 71mm, kolor niebieski, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 20-300 μl, długości 55mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki Combitips advanced 5,0 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 50 µL – 5 000 µL i skokiem 5,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki Combitips advanced 25 mL do posiadanego przez zamawiającego ektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 0,25 mL – 25 mL i skokiem 0,025 mL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówki Combitips advanced 10 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 100 µL – 10 ml i skokiem 10,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki Combitips advanced 2,5 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 25 µL – 2,5 ml i skokiem 2,5 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Akumulator LiPoly do posiadanych pipet Eppendorf Xplorer (nr kat. 4861 601.000) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 1-6)

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Ustawianie objętości elektroniczne

- Wyposażona w zasilacz do ładowania

- Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania

- Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o obj. 5,0 i 10 ml)

- Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Uruchamianie stanu „uśpienia”, kiedy pipeta nie jest używana

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów)

- Możliwość ochrony utworzonych programów oraz zapisanych objętości hasłem

- Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości (pobieranie i opróżnianie )

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety

- Do wyboru 9 języków menu

- Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach

- Funkcja przypominania o konieczności serwisowania pipety

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Końcówki do pipet automatycznych muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, powinny być wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 7-9)

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z powiększeniem (odczyt pionowy)

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych (zakres od -8 do +8)

- Pipeta posiada certyfikat CE

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o poj. 5,0 i 10 ml)

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Do każdej pipety dołączony zestaw startowy końcówek spełniający wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej,

- Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

** W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 10 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Część 3: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI Model SU-3500N

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 9 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 12 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 25 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grafitowe krążki, 12,5 mm, w rolce 250 szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grafitowa taśma dwustronna (8mmx20mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grafitowa taśma dwustronna (12mmx20mm) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody węglowe nieostrzone (6.15 x 305mm), pakowane 10szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Target do napylania próbek - złoto | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókna wolframowe cartridge, pakowane po 10szt | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr do pompy | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

** W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 10 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Część 4:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, demineralizator Hydrolab HLP20sp

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda zespolona pH przeznaczona do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, w zastosowaniach laboratoryjnych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną. Korpus elektrody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu mostka elektrolitycznego. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. zakres pomiarowy 0 -14 pH, zakres temperatury: 0-100 C, roztwór mostka elektrolitycznego: 3 M KCl, średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki): 140 ± 5 mm, kształt membrany: cylindryczny, łączniki elektrolityczne: ceramiczne, materiał korpusu: szkło, materiał oprawki: polipropylen, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 10 mS/m-80 S/m Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 Zakres temperatury 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 50 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 60 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu szkło Materiał oprawki polipropylen Długość przewodu ok. 1 m Wtyczka BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 1 mS/m - 20 S/m Stała czujnika: 100 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy z wbudowanym rezystorem termicznym. Zakres pomiarowy: 0,1 mS/m - 10 S/m Stała czujnika: 50 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 35 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC, RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, 250 ml , do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Butelka z polipropylenu 250 ml Herolab (O 62x122 mm) płaska przeznaczona do wirnika horyzontalnego 4x250 ml do wirnika MPW 352 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki z pokrywką do Wirnika kątowego 10 x 50ml do wirnika MPW 352 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkład sznurkowy polipropylenowy do demineralizatora Hydrolab | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Moduł osadowy H1 EO-001-L do demineralizatora Hydrolab | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Moduł węglowy H2 EW-001-L do demineralizatora Hydrolab | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 100 000 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 50 000 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy z wbudowanym rezystorem termicznym: Zakres pomiarowy: 0,1 μS/cm - 10 mS/cm Stała czujnika: 30 ± 5 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC, RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czujnik temperatury z kablem 2- żyłowym w osłonie silikonowej: Typ rezystora: Pt-1000 Om Zakres temperatury: -70- 400ºC Dokładność w zakresie 0-100°C:max ±0,3ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Średnica osłony: 3,0 ± 0,5 mm Materiał oprawki: poliamid Materiał osłony: stal kwasoodporna Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Elektroda redoks złożona z półogniwa wskaźnikowego (platyna), półogniwa odniesienia chlorosrebrowego i roztworu odniesienia 3 M KCl +AgCl: Zakres pomiarowy: ±2000 mV Zakres temperatury: 0- 80ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 120 mm Średnica osłony: 3,0 ± 0,5 mm Materiał oprawki: polipropylen Materiał korpusu: szkło Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Roztwór elektrodowy 3 M KCl + AgCl do uzupełniania elektrod zespolonych redoks, dostarczany w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, w żelu, do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. min. 250 ml | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

** W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 10 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Część 5:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek Salvislab SDC1160

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw płynów do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek Salvislab SDC1160 składający się z ciekłego neutralizatora( bez fosforanów i związków azotowych) oraz koncentratu alkalicznego z aktywnym chlorem. Zestaw nie zawiera środków powierzchniowo czynnych . Komplet płynów zawiera 2 op. po min. 10L) | zestaw | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sól regenerująca o wysokiej czystości do zmywarki laboratoryjnej Salvislab SDC opak. min. 1 kg | Op. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład osadowy 5um 10" do Salvislab SDC | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 12880 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 1413 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 147 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

** W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 10 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Część 6: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2,  fotometru NANOCOLOR® 500D oraz mieszadła ROTAX 6.8

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm do mineralizacji termicznej | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych 0,45 μm jednorazowego użytku w obudowie | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kuweta szklana 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kuweta szklana 20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuweta szklana 50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuweta kwarcowa 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuweta kwarcowa 50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NANOCONTROL Wzorzec wieloparametrowy - Ścieki surowe | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VISOCOLOR® alpha Zestaw Kolorymetryczny i Miareczkowy - Fosforany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Butelka polietylenowa 2L, wysokość butelki 220 mm – 280 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Butelka polietylenowa 1L, wysokość butelki 200 mm – 270 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

** W przypadku wpisania przez Wykonawcę w kolumnie 10 sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub podania niepełnej nazwy producenta albo pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych  do urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego:

: część ………*”

*należy wpisać nr i/lub nazwę części

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)**:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

** niepotrzebne skreślić

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….*

(miejscowość i data)	*dla oferty w formie pisemnej (tradycyjnej papierowej) własnoręczny podpis osoby uprawnionej lub dla oferty w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnione

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Liczba części: 5.

- Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym 
i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Część 1:  Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000 | 1000szt. | 1 |
| 2 | Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050 | 1000szt. | 1 |
| 3 | Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, | szt. | 1 |
| 4 | Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora Skalar SAN++, 25ml | szt. | 1 |
| 5 | Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 1 |
| 6 | Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN | szt. | 2 |
| 7 | Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 3 |
| 8 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 9 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 3 |
| 10 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 11 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 12 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 13 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 14 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 2 |
| 15 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 16 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 17 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 18 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 19 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 4 |
| 20 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |
| 21 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |
| 22 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |
| 23 | Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++ | 8szt. | 1 |
| 24 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |
| 25 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 5szt. | 1 |
| 26 | Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |
| 27 | Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm | szt. | 2 |
| 28 | Kuweta przepływowa do oznaczania cyjanków ogólnych i wolnych oraz indeksu fenolowego do analizatora Skalar San+, 50mm | szt. | 1 |
| 29 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, żółty/żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 1 |
| 30 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, pomarańcz./pomarańcz., do analizatora Skalar SAN++ | 1 szt. | 1 |
| 31 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 1,9 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |

Część 2   Pipety

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 1-6)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | pipeta elektroniczna 5-100 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 4,0%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 2%=0,1μL, • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1,0%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,15 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL | szt | 2 |
| 2 | pipeta elektroniczna 200-5000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 200 μL 4,8%=12μL, max błąd przypadkowy 1,2%=3μL, • max błąd systematyczny dla objętości 2500μL 1,2%=30μL, max błąd przypadkowy 0,3%=6,25μL, •max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,6%=30μL, max błąd przypadkowy 0,15%=7,5μL | szt | 2 |
| 3 | pipeta elektroniczna 50-1000 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 6,0%=3μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,5μL, • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 1,0%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1μL, •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL | szt | 2 |
| 4 | pipeta elektroniczna 15-300 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 15 μL 5,0%=0,75 μL, max błąd przypadkowy 1,4%=0,21 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 150 μL 1,0%=1,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL | szt | 2 |
| 5 | pipeta elektroniczna 0,5-10 µl jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL | szt | 2 |
| 6 | pipeta elektroniczna 0,5-10 ml jednokanałowa, wraz z baterią i ładowarką, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Dokładność pipetowania +/-: • max błąd systematyczny dla objętości 500μL 6,0%=30μL, max błąd przypadkowy 1,2%=6μL, • max błąd systematyczny dla objętości 5000μL 0,8%=40μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10μL, •max błąd systematyczny dla objętości 10000μL 0,6%=60μL, max błąd przypadkowy 0,15%=15μL | szt | 2 |
| 7 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 100 – 1 000 µL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2% | szt | 2 |
| 8 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 0,5 – 5 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 2,4%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 1,2%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 ml nie większy niż 0,25% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,15% | szt | 2 |
| 9 | Pipeta automatyczna (manualna) jednokanałowa, zmienna, z regulacją drugorzędową, do pobierania i pipetowania cieczy o objętości 1 – 10 mL, według specyfikacji + odpowiednie końcówki min.1000 szt do każdej Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 3%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,8%, Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,6%, Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 ml nie większy niż 0,6% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 ml nie większy niż 0,2% Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 ml nie większy niż 0,15% | szt | 3 |
| 10 | Statyw karuzelowy z 6 uchwytami do pipet automatycznych ) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 5-7 | szt | 2 |
| 11 | statyw karuzelowy z ładowaniem (na 4 pipety) kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego pipetami z pozycji 1-4 | szt | 2 |
| 12 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,5 -10 ml, długości 243mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x100 szt. | Opak. | 30 |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 0,1 -5 ml, długości 120mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 lub równoważnej pakowane po 5x100 szt. | Opak. | 30 |
| 14 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 50 -1000 μl, długości 71mm, kolor niebieski, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 20 |
| 15 | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf, możliwa pobierana objętość cieczy: 20-300 μl, długości 55mm, możliwość autoklawowania w temp 121oC, spełniające wymogi EN ISO 8655 8655 lub równoważnej, pakowane po 2x500 szt | Opak. | 10 |
| 16 | Końcówki Combitips advanced 5,0 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 50 µL – 5 000 µL i skokiem 5,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |
| 17 | Końcówki Combitips advanced 25 mL do posiadanego przez zamawiającego ektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 0,25 mL – 25 mL i skokiem 0,025 mL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości. | Opak (100 szt.) | 3 |
| 18 | Końcówki Combitips advanced 10 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 100 µL – 10 ml i skokiem 10,0 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |
| 19 | Końcówki Combitips advanced 2,5 mL do posiadanego przez zamawiającego elektronicznego dozownika strzykawkowego Eppendorf Multipette Xstream, z zakresem objętości 25 µL – 2,5 ml i skokiem 2,5 µL, z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację, odpowiednie do dozowania cieczy o różnej gęstości i lepkości, zapewniające szybkie dozowanie długich serii z precyzyjnym zachowaniem tych samych objętości | Opak (100 szt.) | 3 |
| 20 | Akumulator LiPoly do posiadanych pipet Eppendorf Xplorer (nr kat. 4861 601.000) | szt | 5 |

- Osobny przycisk do zrzucania końcówek

- Ustawianie objętości elektroniczne

- Wyposażona w zasilacz do ładowania

- Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania

- Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o obj. 5,0 i 10 ml)

- Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Uruchamianie stanu „uśpienia”, kiedy pipeta nie jest używana

- Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła

- Dostępne następujące funkcje: pipetowanie, pipetowanie ręczne, pipetowanie i mieszanie, dozowanie, multipobieranie, dozowanie sekwencyjne, pipetowanie odwrócone, „ustalona objętość” (zapis 10 najczęściej używanych objętości), „programowanie” (zapis do 4 różnych sekwencji, możliwość zapisu 10 programów)

- Możliwość ochrony utworzonych programów oraz zapisanych objętości hasłem

- Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie

- Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości (pobieranie i opróżnianie )

- Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach

- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety

- Do wyboru 9 języków menu

- Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach

- Funkcja przypominania o konieczności serwisowania pipety

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 24 miesiące

Końcówki do pipet automatycznych muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, powinny być wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem.

Zestawienie wymaganych parametrów do pipet automatycznych (dotyczy pozycji 7-9)

- Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości z powiększeniem (odczyt pionowy)

- Autoklawowalna w całości

- Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek

- Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym

- Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych (zakres od -8 do +8)

- Pipeta posiada certyfikat CE

- Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki (nie dotyczy pipet o poj. 5,0 i 10 ml)

- Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki

- Do każdej pipety dołączony zestaw startowy końcówek spełniający wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej,

- Końcówki wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów

- Pipeta musi posiadać Deklarację Zgodności CE

- Gwarancja minimum 36 miesięcy

Część 3: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI Model SU-3500N

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 9 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |
| 2 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 12 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |
| 3 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 25 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 3 |
| 4 | Grafitowe krążki, 12,5 mm, w rolce 250 szt. | Szt. | 1 |
| 5 | Grafitowa taśma dwustronna (8mmx20mm) | Szt. | 1 |
| 6 | Grafitowa taśma dwustronna (12mmx20mm) | Szt. | 1 |
| 7 | Elektrody węglowe nieostrzone (6.15 x 305mm), pakowane 10szt. | Op. | 1 |
| 8 | Target do napylania próbek - złoto | Szt. | 1 |
| 9 | Włókna wolframowe cartridge, pakowane po 10szt | Op. | 1 |
| 10 | Filtr do pompy | Szt. | 3 |

Część 4:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, demineralizator Hydrolab HLP20sp

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektroda zespolona pH przeznaczona do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, w zastosowaniach laboratoryjnych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną. Korpus elektrody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu mostka elektrolitycznego. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. zakres pomiarowy 0 -14 pH, zakres temperatury: 0-100 C, roztwór mostka elektrolitycznego: 3 M KCl, średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki): 140 ± 5 mm, kształt membrany: cylindryczny, łączniki elektrolityczne: ceramiczne, materiał korpusu: szkło, materiał oprawki: polipropylen, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |
| 2 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 10 mS/m-80 S/m Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 Zakres temperatury 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 50 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 60 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu szkło Materiał oprawki polipropylen Długość przewodu ok. 1 m Wtyczka BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |
| 3 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 1 mS/m - 20 S/m Stała czujnika: 100 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |
| 4 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy z wbudowanym rezystorem termicznym. Zakres pomiarowy: 0,1 mS/m - 10 S/m Stała czujnika: 50 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 35 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC, RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |
| 5 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, 250 ml , do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 4 |
| 6 | Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych. | Szt. | 1 |
| 7 | Butelka z polipropylenu 250 ml Herolab (O 62x122 mm) płaska przeznaczona do wirnika horyzontalnego 4x250 ml do wirnika MPW 352 | Szt. | 10 |
| 8 | Pojemniki z pokrywką do Wirnika kątowego 10 x 50ml do wirnika MPW 352 | Szt. | 10 |
| 9 | Wkład sznurkowy polipropylenowy do demineralizatora Hydrolab | Szt. | 2 |
| 10 | Moduł osadowy H1 EO-001-L do demineralizatora Hydrolab | Szt | 2 |
| 11 | Moduł węglowy H2 EW-001-L do demineralizatora Hydrolab | Szt. | 2 |
| 12 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 100 000 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium | Szt. | 1 |
| 13 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 50 000 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium | Szt. | 1 |
| 14 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy z wbudowanym rezystorem termicznym: Zakres pomiarowy: 0,1 μS/cm - 10 mS/cm Stała czujnika: 30 ± 5 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC, RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |
| 15 | Czujnik temperatury z kablem 2- żyłowym w osłonie silikonowej: Typ rezystora: Pt-1000 Om Zakres temperatury: -70- 400ºC Dokładność w zakresie 0-100°C:max ±0,3ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Średnica osłony: 3,0 ± 0,5 mm Materiał oprawki: poliamid Materiał osłony: stal kwasoodporna Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: RCA do CX-701 Elmetron | Szt. | 3 |
| 16 | Elektroda redoks złożona z półogniwa wskaźnikowego (platyna), półogniwa odniesienia chlorosrebrowego i roztworu odniesienia 3 M KCl +AgCl: Zakres pomiarowy: ±2000 mV Zakres temperatury: 0- 80ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 20 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 120 mm Średnica osłony: 3,0 ± 0,5 mm Materiał oprawki: polipropylen Materiał korpusu: szkło Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC do CX-701 Elmetron | Szt. | 2 |
| 17 | Roztwór elektrodowy 3 M KCl + AgCl do uzupełniania elektrod zespolonych redoks, dostarczany w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 1 |
| 18 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, w żelu, do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. min. 250 ml | Szt. | 1 |

Część 5:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek: Lancer Industrie, Salvislab SDC1160

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zestaw płynów do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek Salvislab SDC1160 składający się z ciekłego neutralizatora( bez fosforanów i związków azotowych) oraz koncentratu alkalicznego z aktywnym chlorem. Zestaw nie zawiera środków powierzchniowo czynnych . Komplet płynów zawiera 2 op. po min. 10L) | zestaw | 12 |
| 2 | Sól regenerująca o wysokiej czystości do zmywarki laboratoryjnej Salvislab SDC opak. min. 1 kg | Op. | 12 |
| 3 | Wkład osadowy 5um 10" do Salvislab SDC | Szt. | 1 |
| 4 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 12880 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 2 |
| 5 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 1413 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 2 |
| 6 | Standard do pomiaru przewodności, wartość 147 μS/cm (dokładność min. 1%, 25ºC), butelka z tworzywa 500 ml, z certyfikatami akredytowanego laboratorium, stabilność 18 m-cy | Szt. | 1 |

Część 6: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2,  fotometru NANOCOLOR® 500D oraz mieszadła ROTAX 6.8

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm do mineralizacji termicznej | Szt. | 30 |
| 2 | zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych 0,45 μm jednorazowego użytku w obudowie | Op. | 8 |
| 3 | Kuweta szklana 10 mm | Szt. | 2 |
| 4 | Kuweta szklana 20 mm | Szt. | 2 |
| 5 | Kuweta szklana 50 mm | Szt. | 2 |
| 6 | Kuweta kwarcowa 10 mm | Szt. | 2 |
| 7 | Kuweta kwarcowa 50 mm | Szt. | 2 |
| 8 | NANOCONTROL Wzorzec wieloparametrowy - Ścieki surowe | Szt. | 1 |
| 9 | VISOCOLOR® alpha Zestaw Kolorymetryczny i Miareczkowy - Fosforany | Szt. | 1 |
| 10 | Zestaw NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 | Szt. | 1 |
| 11 | Butelka polietylenowa 2L, wysokość butelki 220 mm – 280 mm | Szt. | 16 |
| 12 | Butelka polietylenowa 1L, wysokość butelki 200 mm – 270 mm | Szt. | 6 |

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/5473/cz. …/KB/20/S.C.

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy   ........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................		:		......................................

2. ...................................		:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ....................................		:		......................................

2. ...................................		:		.......................................

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę materiałów eksploatacyjnych d urządzeń o posiadanych przez Zamawiającego, część nr: ………, nazwa: …………….………, zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia …....................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do kwoty:

netto: ……………………………  / PLN/  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… / PLN /  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN /  (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SC.

4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

3.  Należność za przedmiot umowy, o której mowa w 1, ust. 2 zostanie przelana na konto   WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej).

4.  Za płatność dokonaną po terminie określonym w 2, ust. 3 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

5. WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 5 lub ust. 6, WYKONAWCA zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości do 0,5% wartości wskazanej w §1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

8. WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. L, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

9. WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

10. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 
z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

11. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  /nazwa , adres/		-	.....................................................								……………………………………

Numer identyfikacyjny „Wykonawcy ”		(NIP)   ……………………………

ZAMAWIAJĄCY				-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „Zamawiającego”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsza umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, 
że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu umowy określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę  w terminie do ………….. tygodni* na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SC, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

- Wpisać 2 lub 6

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przedmiot umowy współfinansowany  z różnych źródeł finansowania w tym z projektów krajowych i międzynarodowych , w zależności od potrzeb Zamawiającego i   zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, audytów oraz oceny oddziaływania projektu, zgodnie z zasadami wynikających z umowy grantowej, stosowanymi odpowiednio w zakresie przedmiotu umowy.

6 . Wykonawca oświadcza, że w ramach niniejszej umowy nie zachodzi konflikt interesów rozumiany jako sytuacja zagrażająca bezstronnej i obiektywnej realizacji działania z przyczyn związanych z interesem gospodarczym, przynależnością polityczną lub narodową, więziami rodzinnymi lub uczuciowymi lub jakimikolwiek innymi wspólnymi interesami

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1.Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2.WYKONAWCA zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 12 miesięcy. Dla elementów określonych w części  nr 2 – zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.*

*Jeśli dotyczy

3.Gwarancja  na  części i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

4. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

5. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej dostarczeniem niewłaściwego materiału/części, WYKONAWCA będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa  nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. WYKONAWCA będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania ekspertyzy przez niezależny serwis.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w 4, ust. 3.

2. W przypadku opóźnienia w uzupełnieniu ilościowym lub wymiany wadliwego produktu na pozbawiony wad,  WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5 ust. 3.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

7. Obowiązek zapłaty przez WYKONAWCĘ kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie 
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, winno nastąpić 
w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość, a WYKONAWCA jest uprawniony do części wynagrodzenia odpowiadającego zakresami dostaw należycie wykonanych od dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu odbioru tych dostaw, określającego stan zrealizowanych przez WYKONAWCĘ dostaw oraz stan zrealizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO płatności.

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku, gdy Strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu,

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego „przedmiotu umowy”, a opisany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;

c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu Umowy;

d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: -nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; -decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; -poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; -wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; -innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

2)  zmianie sprzętu wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					……………..……………