ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/5478/AJ/20					Katowice, dn. 08.01.2021 r.

Dotyczy:  zapytania  ofertowego  na  dostawę  aparatury  pomiarowej  do oznaczania  minimalnej  temperatury  zapłonu  obłoku  pyłu

W związku ze złożeniem przez jedną z firm zapytania do w/w „zapytania ofertowego” Zamawiający odpowiada:

Pytanie firmy:

„…Proszę o wyjaśnienie specyfikacji opz pkt 4, dostawa 5 szt zapasowych rur krzemionkowych. W związku z technologią wykonania elementu grzejnego jako integralna całość rury z uzwojeniem grzejnym, oferujemy dostawę 5szt zgodnie z wymogami podanej normy. Proszę o informację nt. akceptacji takiej formy dostawy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje zaproponowane rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę powyższe pytanie i odpowiedź, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert to: 13.01.2021 r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg