ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Nr sprawy: FZ - 1/5477/KB/20/SC		                              Katowice, dn. 26.01.2021r.

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

na dostawę  roztworów wzorcowych i odczynników

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetragowego, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), podaje odpowiedź poniżej:

Firma nr  1 :  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C. część 2

1.  Pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

2.  Pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

3.  Pozycja 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 8 miesięcy oraz 4 miesiące po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

4.  Pozycja 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

5.  Pozycja 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

6.  Pozycja 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców o datach ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu (poza 10 us/cm, dla którego 30 dni po otwarciu)?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

7.  Pozycja 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

8.  Pozycja 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

9.  Pozycja 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w roztworze HNO3 z domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

10.  Pozycje 21-23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców o datach ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

11.  Pozycja 24: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca o dacie ważności 6 miesięcy oraz 30 dni po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

12.  Pozycje 25-26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców o datach ważności 12 miesięcy oraz 6 miesięcy po otwarciu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

13.  Pozycja 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca strontu w kwasie azotowym?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

14.  Pozycja 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę buforu pH 2 w temp. 20 st.C oraz o dacie ważności 12 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

15.  Pozycje 29, 30: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców w roztworze HNO3 z domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

16.  Pozycja 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w roztworze HNO3 z domieszką HF? Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

17.  Pozycja 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w roztworze H2O?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

18.  Pozycja 41: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w roztworze HNO3?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Firma nr 2 : Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C. część 2

Pytanie nr 1.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 3  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla tej pozycji wzorca w matrycy 2% HNO3?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzorca w matrycy HNO3 z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 8  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca w matrycy HNO3 z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca arsenu (III) w matrycy HCl z domieszką NaOH i NaHCO3?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca w matrycy HNO3 z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 15 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Si w matrycy HNO3 z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca w matrycy HCl z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8: .: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca o przewodności 12,88 mS/cm w temp. 20°C

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 25 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie niniejszego wzorca o 30-dniowej ważności od otwarcia?.

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca w matrycy HNO3?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 29 i 30  - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca w matrycy HNO3 z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 45 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca z matrycą HNO3 z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13.: Dotyczy: SIWZ, Formularz techniczno-cenowy dla części nr 2 – roztwory wzorcowe i CRM II, poz. 49 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca w matrycy HCl z niewielką domieszką HF?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Firma nr 3  : Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C.

Część I : Roztwory wzorcowe i CRM I

Pytanie 1 (pozycja 54)  -W szczegółowym opisie zamówienia „nazwa towaru, wymagania” Zamawiający wymaga aby „każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiału tego samego producenta, każda sztuka o innym numerze serii i/lub każde 2 szt. pochodzące z innej partii produktu ?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Część 3.Roztwory wzorcowe i CRM III

Pytanie 1 (pozycja 12)  - Zamawiający wymaga dostarczenia materiału  „wielopierwiastkowy certyfikowany r-r wzorcowy do ICP/AAS zaw.: wapń (Ca) o stęż: 2000 mg/l, potas (K) o stęż. 200 mg/l, magnez (Mg) o stęż. 400 mg/l, sód (Na) o stęż. 1000 mg/l w 5% r-rze HNO3, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru” Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiału Sigma Aldrich 49596 Lot: BCBZ4904, zgodnie z załączonym certyfikatem- certyfikat cz. III/poz. 12?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 (pozycja 27, pozycja 32, pozycja 36)

W szczegółowym opisie zamówienia „nazwa towaru , wymagania” Zamawiający wymaga aby „każda zamówiona sztuka powinna pochodzić z innej partii produktu. Po 2 szt. od dwóch różnych producentów.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiału tego samego producenta, każda sztuka o innym numerze serii i/lub każde 2 szt. pochodzące z innej partii produktu ?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 (pozycja 37)

Zamawiający wymaga dostarczenia materiału „Certyfikowany materiał odniesienia Rezorcyna / resorcinol (C6H6O2) TraceCert.”. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiału równoważnego zgodnie z załączonym certyfikatem – certyfikat cz. III/poz 37?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 72

Zamawiający wymaga dostarczenia materiału  „Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający olej mineralny np. BAM-U021 Mineral Oil Contaminated Soil 3560 mg/kg lub Mineral Oil Contaminated Soil lub równoważny”. Materiał BAM-U021 został wyprzedany. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie materiału Mineral oil contaminated sediment; TPH: 920 mg/kg 73 g, zgodnie z załączonym certyfikatem- certyfikat cz. III/poz 72?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Firma nr 4 : Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C.

W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi:

Część 4: Odczynniki chemiczne, poz. 22 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt w granulacji 1-4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 4: Odczynniki chemiczne, poz. 33 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt o granulacji 0,25-2 mm

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Część 4: Odczynniki chemiczne, poz. 56 - Proszę o informacje czy Zamawiający zaakceptuje produkt abcr 1,3,5-Triphenylformazan, 92%, nr kat. AB143068-0025.00-GRM, op. 25 g. Pasujący do wymagań produkt Sigma-Aldrich 1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan ≥90% (UV), nr kat. 93145, op. 10 g został wycofany z oferty producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Firma nr 5 : Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C.

Część 2: Roztwory wzorcowe i CRM II

Pytanie 1, pozycja 4    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca do analizy ICP MS zawierającego 6Li ; Sc ; Ge ; Y ; In ; Tb ; Bi o stężeniu 10mg/l każdy, w roztworze HNO3 5% w opakowaniu 100ml?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, pozycja 8   Czy Zamawiający zaakceptuje mieszaninę 26 pierwiastków zamiast 25 pierwiastków, w skład oferowanej mieszaniny wchodzą: Sr 100µg/ml, Al, Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Tl, Th, U, V, Zn o stężeniu 10 µg/ml każdy oraz Fe, Na, K, Mg i Ca o stężeniu 1000 µg/ml każdy w 5% HNO3).

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3, pozycja 11 a. -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu roztworów pehametrycznych o wartość pH w temp. 25°C: 1,68; 4,01; 6,86; 7,00; 9,18; 10,01; 12,4 każdy o pojemności 250ml oraz wzorca pehametrycznego o wartości pH 12,00, o pojemności 250ml –pochodzącego od innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Lub

- - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu roztworów pehametrycznych Merck o wartość pH w temp. 25°C: 1,68; 4,01; 6,86; 7,00; 9,18; 10,00; 12,00 każdy o pojemności 250ml, oraz wzorca pehametrycznego wapniowego o wartości pH 12,4, o pojemności 250ml –pochodzącego od innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 , pozycja 12  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca Arsenu (III) o stężeniu 1000 µg/ml, w roztworze NaOH/ NaCl?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 , pozycja 25 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca konduktometrycznego o przewodności elektrycznej 23,8 µS/cm w temp. 25°C?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 , pozycja 31, 32 oraz pozycja 47,48  - Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki, ponieważ :

W pozycji 31 oraz pozycji 47 Zamawiający zamieścił ten sam opis produktu, podobnie w pozycji 32 oraz pozycji 48.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający popełnił pomyłkę i wykreśli pozycję 47 i 48

Pytanie 7 , pozycja 49 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wzorca 33 pierwiastków : Bor (B) Beryl (Be) Kobalt (Co) Chrom (Cr) Cez (Cs) Miedź (Cu) Żelazo (Fe) German (Ge) Hafn (Hf) Iridium (Ir) Potas (K) Lit (Li) Mangan (Mn) Molibden (Mo) Niob (Nb) Nikiel (Ni) Pallad (Pd) Platyna (Pt) Rubid (Rb) Ren (Re) Rod (Rh) Ruten (Ru) Siarka (S)Antymon (Sb) Krzem (Si) Cyna (Sn) Tantal (Ta) Tellur (Te) Tytan (Ti) Wanad (V) Wolfram (W) Cynk (Zn) Cyrkon (Zr). każdy o stężeniu 10 μg/mL w 2-5% HNO3 oraz osobnego roztworu złota (Au) 10 μg/mL w 5% HCL? W celu zapewnienia jak najdłuższej daty przechowywania producent sugeruje wyłączenie Au do osobnego roztworu.

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Firma nr 6  : Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C.

Część 4: Odczynniki chemiczne.

Pytanie 1 – Poz. 56 - 1,3,5-Triphenyltetrazolium formazan min. 90,0 % (UV) – odczynnik został wycofany z oferty producenta, prosimy o wykreślenie z formularza cenowego.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wprowadził zmiany w opisie produktu.

Pytanie 2 – poz. 81 - i-propanol (C3H7OH) (czystość: for HPLC, min. 99.9%) – prosimy o sprecyzowanie czy należy zaoferować odczynnik 1-propanol do HPLC czy izo-propanol do HPLC?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wprowadził zmiany w opisie produktu.

Pytanie 3 – Poz. 109 - roztwór wzorcowy 0,02 N HCl – prosimy o podanie producenta wzorca o wymaganym stężeniu, posiadającego certyfikat zgodny z normą ISO 17025, ponieważ nie odnajdujemy takiego roztworu na rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wprowadził zmiany w opisie produktu.

Pytanie 4 – Poz.110 - roztwór wzorcowy 0,05 N Ba(OH)2 - prosimy o podanie producenta wzorca o wymaganym stężeniu, posiadającego certyfikat zgodny z normą ISO 17025, ponieważ nie odnajdujemy takiego roztworu na rynku.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wprowadził zmiany w opisie produktu.

Firma nr 7 : Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania FZ-1/5477/KB/20/S.C.

W imieniu firmy (…). zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. postepowania nr FZ-/5477/KB/20/S.C - na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników:

Dot. Części 4

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji lub (w przypadku odmowy) zaoferowanie produktu w opakowaniu 500ml?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 1kg oraz o rozmiarze cząstek 4-12 mesh?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 56, 70, 91, 109, 110, 111– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wyłączenie tych pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 71 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 100g?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 75 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie produktu o evaporation residue 0,001%?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 95 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 500g?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 96 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 100g?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 123 i 124 - Czy Zamawiający wyrazi na zgodę zaoferowanie produktu w opakowaniu 25g?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 126 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 10g?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 131 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu 500g?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że w pozycji 111 wystąpiła omyłka pisarska (Zamawiający dokonał zmiany z N na M)

W związku z udzielonymi  odpowiedziami  Zamawiający powołując się na art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wprowadza zmiany w treści SIWZ oraz  przedłuża termin składania ofert na dzień 15.02.2021 r. o godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 15.02.2021 r. o godzinie 11:00.

Zgodnie z Art. 38  ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wprowadził dodatkowe zmiany w treści SIWZ.

Wszystkie zmiany w treści SIWZ oznaczone zostały w kolorze zielonym.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji

Przetargowej

mgr Monika Wallenburg