ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2  DO SIWZ

Nr sprawy: FZ - 1/5415/KB/20/BH			                              Katowice, dn. 01.02.2021r.

Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na

dostawę aparatury:

Telemetryczny system monitorowania wód podziemnych

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetragowego, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), podaje odpowiedź poniżej:

Pytanie :

Dot. postępowania nr FZ-1/5415/KB/20/BH:

W zmienionym SIWZie przy wymogach dotyczących sond w piezometrach 10m nie została zmieniona wartość dokładności. Czy w związku z odpowiedziami i zmianą parametru w piezometrze 400m, też to powinno być zmienione?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  w odpowiedzi z dnia 19.01.2021 potwierdził, że   dopuści sondę o dokładności pomiaru +/- 0.1% zakresu pomiarowego, natomiast omyłkowo nie został ten zapis zmieniony we wszystkich miejscach w Opisie Przedmiotu Zamówienia w SIWZ.  Niniejszym Zamawiający i uzupełnia stosowne  zapisy w SIWZ .

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający powołując się na art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedłuża termin składania ofert na dzień 9.02.2021 r. o godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 9.02.2021 r. o godzinie 10:15.

Zgodnie z Art. 38  ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wprowadził dodatkowe zmiany w treści SIWZ.

Wszystkie zmiany oznaczone zostały w kolorze czerwonym.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

mgr Monika Wallenburg

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań Węgla i Stali (RFCS)