## Arkusz1
Załącznik 8 do SIWZ - Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG
| Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  | Cena netto za 1 przegląd
|  | szt. | budynek | pokój
KATOWICE
KLIMATYZATORY
1 | Hyundai | 1 | A | 24
2 | Electra | 1 | A | 81
3 | Sanyo | 1 | A | 109
4 | Hair YL-H03 | 1 | A | 119
5 | Midea | 1 | A | 129
6 | McQuay | 1 | A | 131
7 | 2 x McQuay, Sinclair | 3 | A | 135
8 | Airwell | 1 | A | 136
9 | Cooper & Hunter | 1 | A | 201
10 | Cooper & Hunter | 1 | A | 202
11 | Cooper & Hunter | 1 | A | 203
12 | Cooper & Hunter | 1 | A | 204
13 | Cooper & Hunter | 1 | A | 205
14 | Cooper & Hunter | 1 | A | 206
15 | Cooper & Hunter | 1 | A | 207
16 | Cooper & Hunter | 1 | A | 208
17 | Cooper & Hunter | 1 | A | 209
18 | Cooper & Hunter | 1 | A | 210
19 | Cooper & Hunter | 1 | A | 211a
20 | Cooper & Hunter | 1 | A | 211b
21 | Aircool | 1 | A | 217
22 | Aircool | 1 | A | 218
23 | Aircool | 1 | A | 219
24 | Aircool | 1 | A | 220
25 | Alaska MAC12010. | 1 | A | 230
26 | Cooper & Hunter | 1 | A | 302
27 | McQuay | 1 | A | 319
28 | De Longhi | 1 | A | 319a
29 | Airocool, McQuay | 2 | A | 316
30 | Cooper & Hunter | 1 | A | 317
31 | Cooper & Hunter | 1 | A | 320
32 | De Longhi | 1 | A | 321
33 | Cooper & Hunter | 1 | A | 322
34 | McQuay | 1 | A | 327
35 | McQuay | 1 | A | sala Europejska
36 | McQuay | 1 | A | kuchnia
37 | McQuay | 1 | A | Górnicza
38 | McQuay | 1 | A | Górnicza
39 | Currier | 1 | A | Aula - zaplecze
40 | Airwell | 1 | hala 9 | 152
41 | Hyundai | 1 | hala 9 | 153
42 | Hyundai | 1 | hala 9 | 156
43 | Mitsubishi electric | 2 | hala 9 | 163
44 | Desa | 1 | hala 9 | 255
45 | Desa | 1 | hala 9 | 256
46 | Sanico | 1 | hala 9 | 258
47 | Desa | 1 | hala 9 | 261
48 | Wap | 1 | hala 9 | 262
49 | Coldmaster | 1 | hala 9 | 269
50 | Fujitsu | 1 | PI | 107
51 | Airocool | 1 | PI | 137
52 | McQuay | 1 | PI | 160
53 | McQuay | 1 | PI | 165
54 | Artel | 1 | PI | 167
55 | Mitsubishi electric | 2 | PI | 168
56 | McQuay | 1 | PI | 168
57 | Airforce | 1 | PI | 700
58 | Airocooll | 1 | PI | 707
59 | Unico | 1 | PI | 907
60 | Airocool | 1 | B | 9
61 | Airocool | 1 | B | 9a
62 | Airocool | 1 | B | 10
63 | Cooper & Hunter | 1 | B | 5
64 | Cooper & Hunter | 1 | B | 6
65 | Cooper & Hunter | 1 | B | 7
66 | Elhurt | 1 | Hala 6 | Na hali
67 | Aircool | 2 | D
68 | Electra | 1 | S | 11
69 | Electra | 1 | S | 12
70 | McQuay | 1 | S | 13
71 | Airocool | 1 | B | centrala
72 | Electra | 1 | Hala 1
73 | Aermec VRF | 7 | Hala 8
74 | McQuay | 1 | C | P/11
75 | McQuay | 2 | C | P/13
76 | McQuay | 1 | C | P/14
77 | McQuay | 1 | C | P/15
78 | McQuay | 1 | C | P/16
79 | McQuay | 1 | C | P/19
80 | McQuay | 1 | C | P/20
81 | McQuay | 2 | C | P/21
82 | McQuay | 1 | C | P/23
83 | McQuay | 2 | C | P/26
84 | McQuay | 1 | C | P/28
85 | McQuay | 1 | C | 0/03
86 | McQuay | 1 | C | 0/04
87 | McQuay | 1 | C | 0/05
88 | McQuay | 1 | C | 0/06
89 | McQuay | 1 | C | 0/07
90 | McQuay | 1 | C | 0/08
91 | McQuay | 1 | C | 0/10
92 | McQuay | 1 | C | 0/14
93 | McQuay | 1 | C | 0/16
94 | McQuay | 1 | C | 0/18
95 | McQuay | 1 | C | 1/04
96 | McQuay | 1 | C | 1/05
97 | McQuay | 1 | C | 1/06
98 | McQuay | 1 | C | 1/08
99 | McQuay | 1 | C | 1/09
100 | McQuay | 1 | C | 1/10
101 | McQuay | 1 | C | 1/11
102 | McQuay | 1 | C | 1/12
103 | McQuay | 1 | C | 1/13
104 | McQuay | 1 | C | 1/14
105 | McQuay | 1 | C | 2/06
106 | McQuay | 1 | C | 2/07
107 | McQuay | 1 | C | 2/08
108 | McQuay | 1 | C | 2/09
109 | McQuay | 1 | C | 2/10
110 | McQuay | 2 | C | 2/11
Nawilżacze ultradźwiękowe
111 | nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485 | 1 | D | 3
112 | nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485 | 1 | D | 3
113 | nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485 | 1 | D | 3
Komory klimatyzacyjne
114 | Komora klimatyzacyjna VK/03/180 | 1 | hala 8 | hala
Kurtyny powietrzne
115 | Kurtyny powietrzne | 1 | PI | wejście
116 | Kurtyny powietrzne | 1 | PI | wejście
117 | Kurtyny powietrzne | 1 | PI | wejście
118 | Kurtyny powietrzne VTS Defender 150 | 1 | PII | wejście
119 | Kurtyny powietrzne VTS Defender 150 | 1 | PII | wejście
Centrale wentylacyjne i kasety z filtrami
120 | Centrala podwieszana CV-P1 | 1 | A | Sala Górnicza
121 | Centrala klimatyzacyjna CV-A4 -P/OH-1386A17-717 | 1 | A | Aula
122 | Centrala podwieszana CV-P1INS-42A17-7 | 1 | A | Aula
123 | Agregat chłodniczy Mc Quay , /dla centrali CV-A/, Agregat chłodniczy Mc Quay, /dla centrali CV-P/ | 1 | A | Aula
124 | Centrala dachowa Swegon Gold AHU01 | 1 | hala 8 | Dach
125 | Centralka went. Podwieszana Mistral P400, Vn=270m3/h Vw=270m3/h spręż 200Pa | 1 | C | P/01
126 | Centralka went. Podwieszana Mistral,Vn=875m3/h Vw=400m3/h spręż 200Pa | 1 | C | P/03
127 | Centralka went. Nawiewna podwieszana Sweagon AT4 12x4 Vn=2270m3/h, spręż 420Pa | 1 | C | P/18
128 | Centralka went. Nawiewna podwieszana Sweagon AT4 8x4 Vn=1650m3/h spręż 300Pa. Parter 6 agregatów | 1 | C | 0/17
129 | Kaseta z filtrem absolutnym Fa/13/610x305x193 | 1 | C | 1/16.1
130 | Kaseta z filtrem absolutnym na kanale pionowym wykonana indywidualnie FA/13/915x610x293 | 1 | C | 2/12
131 | Centralka went. Nawiewna dachowa Sweagon AT4 8x8 Vn=3260m3/h spręż 300Pa. Agregaty na dachu | 1 | C | Dach
Hala 4
132 | Jednostka zewnętrzna Fujitsu AJYA36LALH | 1 | Hala 4
133 | Jednostka zewnętrzna Fujitsu AOYG18LFC | 1 | Hala 4
134 | Jednostka zewnętrzna Fujitsu AOYG12LMCA | 1 | Hala 4
135 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu AUXB07GALH | 1 | Hala 4
136 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu AUXB07GALH | 1 | Hala 4
137 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu AUXB07GALH | 1 | Hala 4
138 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu AUXB12GALH | 1 | Hala 4
139 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu ASY18LFCA | 1 | Hala 4
140 | Jednostka wewnętrzna Fujitsu ASYG12LMCA | 1 | Hala 4
141 | Woda lodowa - agregat Oxford A/ST1PS 3.2 | 1 | Hala 4
142 | Wentylator dachowy Venture RVISP/4-15-025T | 1 | Hala 4
143 | Wentylator dachowy Venture RVISP/4-20-025T | 1 | Hala 4
144 | Wentylator kanałowy Venture LFS-2160/62-018T | 1 | Hala 4
145 | Wentylator kanałowy Venture TD-500/160 HS | 1 | Hala 4
146 | Wentylator kanałowy Venture LFS-2-160/62-018T | 1 | Hala 4
147 | Wentylator kanałowy Venture TD-1000/250 HS | 1 | Hala 4
148 | Wentylator kanałowy Venture CRDV 250/225/1400T | 1 | Hala 4
149 | Wentylator kanałowy Venture CRDV 250/225/1400T | 1 | Hala 4
150 | Wentylator kanałowy Venture LFS-2-160/62-018T | 1 | Hala 4
151 | Wentylator kanałowy Venture TD-500/160 HS | 1 | Hala 4
152 | Wentylator kanałowy Venture CRDV-C-250/250/1400T | 1 | Hala 4
153 | Wentylator kanałowy Venture CRDV-C-250/250/1400T | 1 | Hala 4
154 | Wentylator kanałowy Venture CRDV 250/225/1400T | 1 | Hala 4
155 | Centrala wentylacyjna SweagonGold 04ERX | 1 | Hala 4
156 | Centrala wentylacyjna Sweagon Gold 12ESD | 1 | Hala 4
157 | Centrala wentylacyjna Sweagon Gold 08ESD | 1 | Hala 4
158 | Centrala wentylacyjna Sweagon Gold 04ESD | 1 | Hala 4
159 | Centrala wentylacyjna Sweagon Gold 14ESD | 1 | Hala 4
Hala 13
160 | Klimatyzator Sinclair ASH-18AIM +jednt. zewnętrzna | 1 | Hala 13 | na hali
161 | Klimatyzator SinclairASH-13AIM+jednt. zewnętrzna | 1 | Hala 13 | na hali
162 | Wentylator kanałowy Venture TD800-200 | 1 | Hala 13 | na hali
163 | Wentylator kanałowy Venture TD800-200 | 1 | Hala 13 | na hali
164 | Odpylacz wodny | 1 | Hala 13 | pom. cięcia próbek
MIKOŁÓW
Klimatyzatory
165 | Electra | 1 | C | 16
166 | Electra | 1 | C | 214
167 | Electra | 1 | C | 213
168 | Airwell | 1 | G | 11
169 | Fujitsu VRF | 5 | Sala konf.
170 | Midea | 1 | D
171 | Hermes APN-1-P | 3 | Łaźnia H
172 | Filtry G-4 450 x 335 x 150 6k | 3 | Łaźnia H
173 | Urządzenie badawcze Emmerson HPM SO4LA | 1 | G
| Razem netto |  |  |  | 0
Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW
Klimatyzatory Mitsubishi Heavy
| typ jednostki wewnętrznej | pomieszczenie | Cool KW | Heat KW | cena netto za 1 przegląd
174 | FDTC28KXE6D | 410 | 2.8 | 3.3
175 | FDTS45KXE6D | 409 | 4.5 | 5
176 | FDTS45KXE6D | 424 | 4.5 | 5
177 | FDTS471KXE6D | 425 | 4.5 | 5
178 | FDUM112KXE6 D | 426 | 11.2 | 12.5
179 | FDUM112KXE6 D | 426 | 11.2 | 12.5
180 | FDTC45KXE6D | 411 | 4.5 | 5
181 | FDTC45KXE6D | 412 | 4.5 | 5
182 | FDTC45KXE6D | 423 | 4.5 | 5
183 | FDTC36KXE6D | 422 | 3.6 | 4
184 | FDTC36KXE6D | 421 | 3.6 | 4
185 | FDTC28KXE6D | 420 | 3.6 | 4
186 | FDTC36KXE6D | 419 | 3.6 | 4
187 | FDTC36KXE6D | 418 | 3.6 | 4
188 | FDTC28KXE6D | 417 | 3.6 | 4
189 | FDTC36KXE6D | 416 | 3.6 | 4
190 | FDTC36KXE6D | 415 | 3.6 | 4
191 | FDTC36KXE6D | 406 | 3.6 | 4
192 | FDTS71KXE6D | 404 | 7.1 | 8
193 | FDTS45KXE6D | 401 | 4.5 | 5
194 | FDTC45KXE6D | 405 | 4.5 | 5
195 | FDTS71KXE6D | 402 | 7.1 | 8
196 | FDTS71KXE6D | 403 | 7.1 | 8
197 | FDT90KXE6 | 305 | 9 | 10
198 | FDTW56KXE6 | 311 | 5.6 | 6.3
199 | FDTC45KXE6 | 312 | 4.5 | 5
200 | FDTC45KXE6 | 312 | 4.5 | 5
201 | FDUM56KXE6 | 302 | 5.6 | 6.3
202 | FDT90KXE6 | 303 | 9 | 10
203 | FDTC22KXE6 | 318 | 2.2 | 2.5
204 | FDTC28KXE6 | 316 | 2.8 | 3.2
205 | FDTS45KXE6 | 319 | 4.5 | 5
206 | FDTS45KXE6 | 322 | 4.5 | 5
207 | FDTS45KXE6 | 323 | 4.5 | 5
208 | FDTC28KXE6 | 334 | 2.8 | 3.2
209 | FDTC36KXE6 | 333 | 3.6 | 4
210 | FDTC36KXE6 | 332 | 3.6 | 4
211 | FDTC22KXE6 | 331 | 2.2 | 2.5
212 | FDTC28KXE6 | 330 | 2.8 | 3.2
213 | FDTC28KXE6 | 329 | 2.8 | 3.2
214 | FDFL28KXE6 | 328 | 2.8 | 3.2
215 | FDTC45KXE6 | 327 | 4.5 | 5
216 | FDTC45KXE6 | 335 | 4.5 | 5
217 | FDTC45KXE6 | 313 | 4.5 | 5
218 | FDTC45KXE6 | 301 | 4.5 | 5
219 | FDTC56KXE6 | 208 | 5.6 | 6.3
220 | FDTC56KXE6 | 209 | 5.6 | 6.3
221 | FDTC56KXE6 | 214 | 5.6 | 6.3
222 | FDTC36KXE6 | 210 | 3.6 | 4
223 | FDTC36KXE6 | 216 | 3.6 | 4
224 | FDUM56KXE6 | 227 | 5.6 | 6.3
225 | FDUM36KXE6 | 215 | 3.6 | 4
226 | FDT90KXE6 | 218 | 9 | 10
227 | FDTW45KXE6 | 219 | 4.5 | 5
228 | FDTW90KXE6 | 220 | 9 | 10
229 | FDT90KXE6 | 221 | 9 | 10
230 | FDUM22KXE6 | 221/a | 2.2 | 2.5
231 | FDT90KXE6 | 222 | 9 | 10
232 | FDTC36KXE6 | 223 | 3.6 | 4
233 | FDTC36KXE6 | 224 | 3.6 | 4
234 | FDTC22KXE6 | 225 | 2.2 | 2.5
235 | FDTC28KXE6 | 226 | 2.8 | 3.2
236 | FDTC36KXE6 | 228 | 3.6 | 4
237 | FDTC28KXE6 | 229 | 2.8 | 3.2
238 | FDTC28KXE6 | 230 | 2.8 | 3.2
239 | FDT 140 V | 231 | 14 | 16
240 | FDF140VD | 232 | 14 | 16
241 | FDTC36KXE6 | 201 | 3.6 | 4
242 | FDTC36KXE6 | 203 | 3.6 | 4
243 | FDTC36KXE6 | 204a | 4.5 | 5
244 | FDTS45KXE6 | 205 | 4.5 | 5
245 | FDTC45KXE6 | 206 | 4.5 | 5
246 | FDTC56KXE6 | 207 | 5.6 | 6.3
247 | FDTS45KXE6 | 108 | 4.5 | 5
248 | FDTC36KXE6 | 110 | 3.6 | 4
249 | FDTC28KXE6 | 112 | 2.8 | 3.2
250 | FDTC36KXE6 | 109 | 3.6 | 4
251 | FDTS71KXE6 | 113 | 7.1 | 8
252 | FDTS45KXE6 | 114 | 4.5 | 5
253 | FDTC28KXE6 | 117 | 2.8 | 3.2
254 | FDTC28KXE6 | 118 | 2.8 | 3.2
255 | FDTC28KXE6 | 119 | 2.8 | 3.2
256 | FDTC28KXE6 | 120 | 2.8 | 3.2
257 | FDTC28KXE6 | 121 | 2.8 | 3.2
258 | FDTC28KXE6 | 122 | 2.8 | 3.2
259 | FDTC36KXE6 | 123 | 3.6 | 4
260 | FDTC36KXE6 | 124 | 3.6 | 4
261 | FDTC36KXE6 | 125 | 4.5 | 5
262 | FDTS71KXE6 | 101 | 7.1 | 8
263 | FDTS45KXE6 | 102 | 4.5 | 5
264 | FDTS45KXE6 | 103 | 4.5 | 5
265 | FDTS45KXE6 | 104 | 4.5 | 5
266 | FDTC36KXE6 | 105 | 3.6 | 4
267 | FDTC22KXE6 | 106 | 2.2 | 2.5
268 | FDT90KXE6 | 107 | 9 | 10
269 | FDTW45KXE6 | 4 | 4.5 | 5
270 | FDTC45KXE6 | 6 | 4.5 | 5
271 | FDTC22KXE6 | 8 | 2.2 | 2.5
272 | FDTW45KXE6 | 2 | 4.5 | 5
273 | FDTC28KXE6 | 1 | 2.8 | 3.2
274 | FDTW28KXE6 | 40 | 2.8 | 3.2
275 | FDTW28KXE6 | 9 | 2.8 | 3.2
276 | FDTW45KXE6 | 7 | 4.5 | 5
277 | FDTW45KXE6 | 3 | 4.5 | 5
278 | FDT 140 | 315 | 14 | 14
279 | FDT 71 VD | 116 | 7.1 | 8
CCTW - jednostki zewnętrzne
280 | FDC800KXE6 | 2A
281 | FDC560KXE6 | 2B
282 | FDC615KXE6/FDC560KXE6 | 1
283 | FDC504KXE6 | 3A
284 | FDC680KXE6 | 3B
285 | FDC140VS | 5
286 | FDC100VSX | Garaż
287 | FDC140VS | 4
RAZEM NETTO |  |  |  |  | 0
Centrale wentylacyjne
l.p. | Centrala wentylacyjna | Nr fabryczny | Cena netto za 1 przegląd
288 | Dachowa AF25 N1 | 3739
289 | Dachowa AF10 N1a | 3740
290 | Dachowa AF15 N2/W2 | 3741
291 | Dachowa AF-15 N3/W3 | 3742
292 | Dachowa AF-25 N5 | 3743
293 | Dachowa AF-15 W5 | 3744
294 | Basenowa/zewn AF-15 W5a | 3745
295 | Dachowa AF-07 N6/W6 | 3746
296 | Dachowa AF-35 N7 | 3747
297 | Dachowa AF-20 W7 | 3748
298 | Basenowa/zewn AF-25 W7a | 3749
299 | Basenowa/zewn AF-25 W7b | 3750
300 | Dachowa AF-05 N8/W8 | 3751
301 | Dachowa AF-35 N9 | 3752
302 | Dachowa AF-15 W9 | 3753
303 | Basenowa/zewn AF-07 W9a | 3754
304 | Basenowa/zewn AF-30 W9b | 3755
305 | Dachowa AF-07 N10/W10 | 3756
306 | Dachowa AF-20 N11 | 3757
307 | Dachowa AF-15 W11 | 3758
308 | Dachowa AF-07 W11c | 3759
309 | Dachowa AF-15 N12/W12 | 3760
310 | Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK
311 | Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK
RAZEM NETTO |  |  | 0
Wentylatory
l.p. | Wentylator | Typ |  | Cena netto za 1 przegląd
312 | Wentylator dachowy WD1a | DAExC - 250/n=1440 1/min/F
313 | Wentylator dachowy WD2a | DRV-Minivent 3
314 | Wentylator dachowy WD2b | DRV-Minivent 3
315 | Wentylator dachowy WD2c | DRV-Minivent 3
316 | Wentylator dachowy WD2d | DRV-Minivent 3
317 | Wentylator dachowy WD3a | DAExC - 400/n=900 1/min/F
318 | Wentylator dachowy WD3b | DAExC-400/n=700 1/min
319 | Wentylator dachowy WD4a | DRV-Minivent 6
320 | Wentylator dachowy WD4b | DRV-Minivent 6
321 | Wentylator dachowy WD5b | DAExC - 160/n=1400 1/min/F
322 | Wentylator dachowy WD5c | DAExC - 160/n=1400 1/min/F
323 | Wentylator dachowy WD5d | DAExC - 160/n=1400 1/min z silnikiem budowy ognioszczelnej
324 | Wentylator dachowy WD5e | DAExC - 250/n=1440 1/min z silnikiem budowy ognioszczelnej
325 | Wentylator dachowy WD7d | DAExC - 250/n=1440 1/min/F z silnikiem budowy ognioszczelnej
326 | Wentylator dachowy WD9d | DAExC - 315/n=1400 1/min/F/B160 z silnikiem budowy ognioszczelnej
327 | Wentylator dachowy WD10a | DRV-Minivent 2
328 | Wentylator dachowy WD11a | SDR 63/250-4 PVC plus falownik
329 | Wentylator dachowy WD11b | DAExC - 160/n=900 1/min/F z silnikiem budowy ognioszczelnej
330 | Wentylator dachowy chemoodporny WD1c | CRDV-EX 250/225 n=1400 1/min
331 | Wentylator dachowy chemoodporny WD1x | CRDV-EX 250/225 n=900/1400 1/min
332 | Wentylator dachowy WD1 | DRV Miniwent 6 /n=25001/min
RAZEM NETTO |  |  |  | 0
Kurtyny powietrzne
L.p | Opis |  | Cena netto za 1 przegląd
333 | Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy)
334 | Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy)
335 | Wodna KP Silver 1-250-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem
336 | Wodna KP Silver 1-200-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem
RAZEM NETTO |  |  | 0
Agregat wody lodowej
L.p | Opis |  | Cena netto za 1 przegląd
337 | RHOSS - H51330
338 | RHOSS - H51330
Filtry kanałowe przyziemie
| Opis |  | Cena netto za 1 przegląd
339 | G-4 287x287x360 3k (4szt)
| Razem oferta netto: | …………. |  | zł
| VAT | ………%
| Oferta brutto: | …………. |  | zł