Załącznik nr 4 do umowy
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	Typ urządzenia
	Miejsce zainstalowania
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	
	szt.
	budynek
	pokój
	
	

	KATOWICE

	KLIMATYZATORY
	

	Hyundai
	1
	A
	24
	
	

	Electra
	1
	A
	81
	
	

	Sanyo
	1
	A
	109
	
	

	Hair YL-H03
	1
	A
	119
	
	

	Midea
	1
	A
	129
	
	

	McQuay
	1
	A
	131
	
	

	 2 x McQuay, Sinclair
	3
	A
	135
	
	CRO

	Airwell
	1
	A
	136
	
	

	Cooper & Hunter
	1
	A
	201
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	202
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	203
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	204
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	205
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	206
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	207
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	208
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	209
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	210
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	211a
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	211b
	
	Gwarancja

	Aircool
	1
	A
	217
	
	

	Aircool
	1
	A
	218
	
	

	Aircool
	1
	A
	219
	
	

	Aircool
	1
	A
	220
	
	

	Alaska MAC12010.
	1
	A
	230
	
	

	Cooper & Hunter
	1
	A
	302
	
	Gwarancja

	McQuay
	1
	A
	319
	
	

	De Longhi
	1
	A
	319a
	
	

	Airocooll, McQuay
	2
	A
	316
	
	

	Cooper & Hunter
	1
	A
	317
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	A
	320
	
	Gwarancja

	De Longhi
	1
	A
	321
	
	

	Cooper & Hunter
	1
	A
	322
	
	Gwarancja

	McQuay
	1
	A
	327
	
	

	McQuay
	1
	A
	sala Europejska
	
	

	McQuay
	1
	A
	kuchnia
	
	

	McQuay
	1
	A
	Górnicza
	
	

	McQuay
	1
	A
	Górnicza
	
	

	Currier
	1
	A
	Aula - zaplecze
	
	

	Airwell
	1
	hala 9
	152
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	Typ urządzenia
	Miejsce zainstalowania
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	
	szt.
	budynek
	pokój
	
	

	Hyundai
	1
	hala 9
	153
	
	

	Hyundai
	1
	hala 9
	156
	
	

	Mitsubishi electric
	2
	hala 9
	163
	
	

	Desa
	1
	hala 9
	255
	
	

	Desa
	1
	hala 9
	256
	
	

	Sanico
	1
	hala 9
	258
	
	

	Desa
	1
	hala 9
	261
	
	

	Wap
	1
	hala 9
	262
	
	

	Coldmaster
	1
	hala 9
	269
	
	

	Fujitsu
	1
	PI
	107
	
	

	Airocool
	1
	PI
	137
	
	

	McQuay
	1
	PI
	160
	
	

	McQuay
	1
	PI
	165
	
	

	Artel
	1
	PI
	167
	
	

	Mitsubishi electric
	2
	PI
	168
	
	

	McQuay
	1
	PI
	168
	
	CRO

	Airforce
	1
	PI
	700
	
	

	Airocool
	1
	PI
	707
	
	

	Unico
	1
	PI
	907
	
	

	Airocool
	1
	B
	9
	
	

	Airocool
	1
	B
	9a
	
	

	Airocool
	1
	B
	10
	
	

	Cooper & Hunter
	1
	B
	5
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	B
	6
	
	Gwarancja

	Cooper & Hunter
	1
	B
	7
	
	Gwarancja

	Elhurt
	1
	Hala 6
	Na hali
	
	

	Aircool
	2
	D
	
	
	

	Electra
	1
	S
	11
	
	

	Electra
	1
	S
	12
	
	

	McQuay
	1
	S
	13
	
	

	Electra
	1
	Hala 1
	
	
	

	Aircool
	1
	B
	b. centrali
	
	

	Aermec VRF
	7
	Hala 8
	
	
	CRO

	McQuay
	1
	C
	P/11
	
	

	McQuay
	2
	C
	P/13
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/14
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/15
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/16
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/19
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/20
	
	

	McQuay
	2
	C
	P/21
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	Typ urządzenia
	Miejsce zainstalowania
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	
	szt.
	budynek
	pokój
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/23
	
	

	McQuay
	2
	C
	P/26
	
	

	McQuay
	1
	C
	P/28
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/03
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/04
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/05
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/06
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/07
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/08
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/10
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/14
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/16
	
	

	McQuay
	1
	C
	0/18
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/04
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/05
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/06
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/08
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/09
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/10
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/11
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/12
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/13
	
	

	McQuay
	1
	C
	1/14
	
	

	McQuay
	1
	C
	2/06
	
	

	McQuay
	1
	C
	2/07
	
	

	McQuay
	1
	C
	2/08
	
	

	McQuay
	1
	C
	2/09
	
	

	McQuay
	1
	C
	2/10
	
	

	McQuay
	2
	C
	2/11
	
	


HALA 4
	Rodzaj urządzenia
	Model urządzenia
	Pokój
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	Jednostka zewnętrzna Fujitsu
	AJYA36LALH
	
	
	CRO

	
	AOYG18LFC
	
	
	

	
	AOYG12LMCA
	
	
	

	Jednostka wewnętrzna Fujitsu
	AUXB07GALH
	
	
	

	
	AUXB07GALH
	
	
	

	
	AUXB07GALH
	
	
	

	
	AUXB12GALH
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	Rodzaj urządzenia
	Model urządzenia
	Pokój
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	Jednostka wewnętrzna Fujitsu
	ASY18LFCA
	
	
	

	
	ASYG12LMCA
	
	
	

	Woda lodowa - agregat Oxford
	A/ST1PS 3.2
	
	
	CRO

	Wentylator dachowy Venture
	RVISP/4-15-025T
	
	
	

	
	RVISP/4-20-025T
	
	
	

	Wentylator kanałowy Venture
	LFS-2160/62-018T
	
	
	

	
	TD-500/160 HS
	
	
	

	
	LFS-2-160/62-018T
	
	
	

	
	TD-1000/250 HS
	
	
	

	
	CRDV 250/225/1400T
	
	
	

	Wentylator kanałowy Venture
	CRDV 250/225/1400T
	
	
	

	
	LFS-2-160/62-018T
	
	
	

	
	TD-500/160 HS
	
	
	

	
	CRDV-C-250/250/1400T
	
	
	

	
	CRDV-C-250/250/1400T
	
	
	

	
	CRDV 250/225/1400T
	
	
	

	Centrala wentylacyjna Sweagon
	Gold 04ERX
	
	
	

	
	Gold 12ESD
	
	
	

	
	Gold 08ESD
	
	
	

	
	Gold 04ESD
	
	
	

	
	Gold 14ESD
	
	
	


HALA 13

	Rodzaj urządzenia
	Model urządzenia
	Pokój
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	Klimatyzatory


	Sinclair

ASH-18AIM

+jednt. Zew
	Pomie
szczenia na hali technologi
cznej
	
	

	
	Sinclair

ASH-13AIM

+jednt. Zew
	
	
	

	Wentylator kanałowy

 (do wentylatorów po jednym filtrze kanałowym EN4)
	Venture

TD800-200
	
	
	

	
	Venture

TD800-200
	
	
	

	Odpylacz
	Odpylacz wodny
	Pom. cięcia próbek
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	Typ urządzenia
	Miejsce zainstalowania
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	
	szt.
	budynek
	pokój
	
	

	Nawilżacze ultradźwiękowe
	

	nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485
	1
	D
	3
	
	

	nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485
	1
	D
	3
	
	

	nawilżacz ultradźwiękowy Bionaire BU 485
	1
	D
	3
	
	

	Komory klimatyzacyjne
	

	Komora klimatyzacyjna VK/03/180
	1
	hala 8
	hala
	
	

	Kurtyny powietrzne
	

	Kurtyny powietrzne
	3
	PI
	wejście
	
	

	Kurtyny powietrzne

VTS Defender 150
	2
	PII
	wejście
	
	

	Centrale wentylacyjne i kasety z filtrami 
	

	Centrala podwieszana 

CV-P1
	1
	A
	Sala Górni-cza
	
	

	Centrala klimatyzacyjna CV-A4 -P/OH-1386A17-717
	1
	A
	Aula
	
	

	Centrala podwieszana CV-P1INS-42A17-7
	1
	A
	Aula
	
	

	Agregat chłodniczy Mc Quay , /dla centrali CV-A/, Agregat chłodniczy Mc Quay, /dla centrali CV-P/
	1
	A
	Aula
	
	

	Centrala dachowa Swegon Gold AHU01
	1
	H8
	Dach
	
	Gwarancja
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	Typ urządzenia
	Miejsce zainstalowania
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	
	szt.
	budynek
	pokój
	
	

	Centralka went. Podwieszana Mistral P400, Vn=270m3/h  Vw=270m3/h spręż 200Pa
	1
	C
	P/01
	
	

	Centralka went. Podwieszana Mistral,Vn=875m3/h Vw=400m3/h spręż 200Pa
	1
	C
	P/03
	
	

	Centralka went. Nawiewna podwieszana Sweagon AT4 12x4 Vn=2270m3/h, spręż 420Pa
	1
	C
	P/18
	
	

	Centralka went. Nawiewna podwieszana Sweagon AT4 8x4  Vn=1650m3/h spręż 300Pa

Parter 6 agregatów
	1
	C
	0/17
	
	

	Kaseta z filtrem absolutnym Fa/13/610x305x193
	1
	C
	1/16.1
	
	

	Kaseta z filtrem absolutnym na kanale pionowym wykonana indywidualnie FA/13/915x610x293
	1
	C
	2/12
	
	

	Centralka went. Nawiewna dachowa Sweagon AT4 8x8 Vn=3260m3/h spręż 300Pa,

Agregaty na dachu
	1
	C
	Dach
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	Typ urządzenia
	Miejsce zainstalowania
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	
	szt.
	budynek
	pokój
	
	

	MIKOŁÓW

	Klimatyzatory
	

	Electra
	1
	C
	16
	
	

	Electra
	1
	C
	214
	
	

	Electra
	1
	C
	213
	
	

	Airwell
	1
	G
	11
	
	

	Fujitsu VRF
	5
	Sala konferencyjna
	
	
	CRO

	Midea
	1
	D
	
	
	

	Hermes APN-1-P
	3
	Łaźnia H
	
	
	

	Filtry 

G-4 450 x 335 x 150 6k
	3
	Łaźnia H
	
	
	

	Urządzenia badawcze
	
	
	
	
	

	Emmerson HPM SO4LA
	1
	G
	
	
	CRO


* - gwarancja - urządzenie objęte gwarancją producenta

  Potwierdzenie odbioru prac przez przedstawiciela Działu Technicznego

1. Data rozpoczęcia pierwszego przeglądu
do …………..  
2. Data rozpoczęcia drugiego przeglądu 

nie później niż ………………
3. Dodatkowy przegląd urządzeń odpylających i kurtyn powietrznych nie później niż …………………
4. Data zakończenia przeglądów

1 miesiąc po rozpoczęciu przeglądu.

Przegląd nr 1 - /................ /.



........................................

/data, podpis/

Przegląd nr 2 - /……………/.
...


........................................

/data, podpis/
Przegląd nr 3 - /………../.
...


........................................

            /data, podpis
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Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy
	l.p
	typ jednostki wewnętrznej
	pomieszczenie
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	1
	FDTC28KXE6D
	410
	
	 

	2
	FDTS45KXE6D
	409
	
	 

	3
	FDTS45KXE6D
	424
	
	 

	4
	FDTS471KXE6D
	425
	
	 

	5
	FDUM112KXE6 D
	426
	
	 

	6
	FDUM112KXE6 D
	426
	
	 

	7
	FDTC45KXE6D
	411
	
	 

	8
	FDTC45KXE6D
	412
	
	 

	9
	FDTC45KXE6D
	423
	
	 

	10
	FDTC36KXE6D
	422
	
	 

	11
	FDTC36KXE6D
	421
	
	 

	12
	FDTC28KXE6D
	420
	
	 

	13
	FDTC36KXE6D
	419
	
	 

	14
	FDTC36KXE6D
	418
	
	 

	15
	FDTC28KXE6D
	417
	
	 

	16
	FDTC36KXE6D
	416
	
	 

	17
	FDTC36KXE6D
	415
	
	 

	18
	FDTC36KXE6D
	406
	
	 

	19
	FDTS71KXE6D
	404
	
	 

	20
	FDTS45KXE6D
	401
	
	 

	21
	FDTC45KXE6D
	405
	
	 

	22
	FDTS71KXE6D
	402
	
	 

	23
	FDTS71KXE6D
	403
	
	 

	24
	FDT90KXE6
	305
	
	 

	25
	FDTW56KXE6
	311
	
	 

	26
	FDTC45KXE6
	312
	
	 

	27
	FDTC45KXE6
	312
	
	 

	28
	FDUM56KXE6
	302
	
	 

	29
	FDT90KXE6
	303
	
	 

	30
	FDTC22KXE6
	318
	
	 

	31
	FDTC28KXE6
	316
	
	 

	32
	FDTS45KXE6
	319
	
	 

	33
	FDTS45KXE6
	322
	
	 

	34
	FDTS45KXE6
	323
	
	 

	35
	FDTC28KXE6
	334
	
	 

	36
	FDTC36KXE6
	333
	
	 

	37
	FDTC36KXE6
	332
	
	 

	38
	FDTC22KXE6
	331
	
	 

	39
	FDTC28KXE6
	330
	
	 

	40
	FDTC28KXE6
	329
	
	 

	41
	FDFL28KXE6
	328
	
	 

	42
	FDTC45KXE6
	327
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Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy
	l.p
	typ jednostki wewnętrznej
	pomieszczenie
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	43
	FDTC45KXE6
	335
	
	 

	44
	FDTC45KXE6 
	313
	
	 

	45
	FDTC45KXE6
	301
	
	 

	46
	FDTC56KXE6
	208
	
	 

	47
	FDTC56KXE6
	209
	
	 

	48
	FDTC56KXE6
	214
	
	 

	49
	FDTC36KXE6
	210
	
	 

	50
	FDTC36KXE6
	216
	
	 

	51
	FDUM56KXE6
	227
	
	 

	52
	FDUM36KXE6
	215
	
	 

	53
	FDT90KXE6
	218
	
	 

	54
	FDTW45KXE6
	219
	
	 

	55
	FDTW90KXE6
	220
	
	 

	56
	FDT90KXE6
	221
	
	 

	57
	FDUM22KXE6
	221/a
	
	 

	58
	FDT90KXE6
	222
	
	 

	59
	FDTC36KXE6
	223
	
	 

	60
	FDTC36KXE6
	224
	
	 

	61
	FDTC22KXE6
	225
	
	 

	62
	FDTC28KXE6
	226
	
	 

	63
	FDTC36KXE6
	228
	
	 

	64
	FDTC28KXE6
	229
	
	 

	65
	FDTC28KXE6
	230
	
	 

	66
	FDT 140 V
	231
	
	 

	67
	FDF140VD
	232
	
	 

	68
	FDTC36KXE6
	201
	
	 

	69
	FDTC36KXE6
	203
	
	 

	70
	FDTC36KXE6
	204a
	
	 

	71
	FDTS45KXE6
	205
	
	 

	72
	FDTC45KXE6
	206
	
	 

	73
	FDTC56KXE6
	207
	
	 

	74
	FDTS45KXE6
	108
	
	 

	75
	FDTC36KXE6
	110
	
	 

	76
	FDTC28KXE6
	112
	
	 

	77
	FDTC36KXE6
	109
	
	 

	78
	FDTS71KXE6
	113
	
	 

	79
	FDTS45KXE6
	114
	
	 

	80
	FDTC28KXE6
	117
	
	 

	81
	FDTC28KXE6
	118
	
	 

	82
	FDTC28KXE6
	119
	
	 

	83
	FDTC28KXE6
	120
	
	 

	84
	FDTC28KXE6
	121
	
	 

	85
	FDTC28KXE6
	122
	
	 

	86
	FDTC36KXE6
	123
	
	 

	87
	FDTC36KXE6
	124
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Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy
	l.p
	typ jednostki wewnętrznej
	pomieszczenie
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	88
	FDTC36KXE6
	125
	
	 

	89
	FDTS71KXE6
	101
	
	 

	90
	FDTS45KXE6
	102
	
	 

	91
	FDTS45KXE6
	103
	
	 

	92
	FDTS45KXE6
	104
	
	 

	93
	FDTC36KXE6
	105
	
	 

	94
	FDTC22KXE6
	106
	
	 

	95
	FDT90KXE6
	107
	
	 

	96
	FDTW45KXE6
	4
	
	 

	97
	FDTC45KXE6
	6
	
	 

	98
	FDTC22KXE6
	8
	
	 

	99
	FDTW45KXE6
	2
	
	 

	100
	FDTC28KXE6 
	1
	
	 

	101
	FDTW28KXE6
	40
	
	 

	102
	FDTW28KXE6
	9
	
	 

	103
	FDTW45KXE6
	7
	
	 

	104
	FDTW45KXE6
	3
	
	 

	105
	FDT 140
	315
	
	 

	106
	FDT 71 VD
	116
	
	 

	107
	FDC800KXE6
	2A
	
	CRO

	108
	FDC560KXE6
	2B
	
	CRO

	109
	FDC1180KXE6
	1
	
	CRO

	110
	FDC504KXE6
	3A
	
	CRO

	111
	FDC680KXE6
	3B
	
	CRO

	112
	FDC140VS
	5
	
	CRO

	113
	FDC100VSX
	Garaż
	
	CRO

	114
	FDC140VS
	4
	
	CRO


Centrale wentylacyjne
	l.p.
	Centrala wentylacyjna
	Nr fabryczny
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	1
	Dachowa AF25 N1
	3739
	 
	

	2
	Dachowa AF10 N1a
	3740
	 
	

	3
	Dachowa AF15 N2/W2
	3741
	 
	

	4
	Dachowa AF-15 N3/W3
	3742
	 
	

	5
	Dachowa AF-25 N5
	3743
	 
	

	6
	Dachowa AF-15 W5
	3744
	 
	

	7
	Basenowa/zewn AF-15 W5a
	3745
	 
	

	8
	Dachowa AF-07 N6/W6
	3746
	 
	

	9
	Dachowa AF-35 N7
	3747
	 
	

	10
	Dachowa AF-20 W7
	3748
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Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - Budynek CCTW
	l.p.
	Centrala wentylacyjna
	Nr fabryczny
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	11
	Basenowa/zewn AF-25 W7a
	3749
	
	

	12
	Basenowa/zewn AF-25 W7b
	3750
	 
	

	13
	Dachowa AF-05 N8/W8
	3751
	 
	

	14
	Dachowa AF-35 N9
	3752
	 
	

	15
	Dachowa AF-15 W9
	3753
	 
	

	16
	Basenowa/zewn AF-07 W9a
	3754
	 
	

	17
	Basenowa/zewn AF-30 W9b
	3755
	 
	

	18
	Dachowa AF-07 N10/W10
	3756
	 
	

	19
	Dachowa AF-20 N11
	3757
	 
	

	20
	Dachowa AF-15 W11
	3758
	 
	

	21
	Dachowa AF-07 W11c
	3759
	 
	

	22
	Dachowa AF-15 N12/W12
	3760
	 
	

	23
	Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK
	
	 
	

	24
	Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK
	
	 
	


Wentylatory
	l.p.
	Wentylator
	Typ
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	1
	Wentylator dachowy WD1a
	DAExC - 250/n=1440 1/min/F
	 
	

	2
	Wentylator dachowy WD2a
	DRV-Minivent 3
	 
	

	3
	Wentylator dachowy WD2b
	DRV-Minivent 3
	 
	

	4
	Wentylator dachowy WD2c
	DRV-Minivent 3
	 
	

	5
	Wentylator dachowy WD2d
	DRV-Minivent 3
	 
	

	6
	Wentylator dachowy WD3a
	DAExC - 400/n=900 1/min/F
	 
	

	7
	Wentylator dachowy WD3b
	DAExC-400/n=700 1/min
	 
	

	8
	Wentylator dachowy WD4a
	DRV-Minivent 6
	 
	

	9
	Wentylator dachowy WD4b
	DRV-Minivent 6
	 
	

	10
	Wentylator dachowy WD5b
	DAExC - 160/n=1400 1/min/F
	 
	

	11
	Wentylator dachowy WD5c
	DAExC - 160/n=1400 1/min/F
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	12
	Wentylator dachowy WD5d 
	DAExC - 160/n=1400 1/min z silnikiem bud. ognioszczelnej
	 
	

	13
	Wentylator dachowy WD5e
	DAExC - 250/n=1440 1/min z silnikiem bud. ognioszczelnej
	 
	

	14
	Wentylator dachowy WD7d
	DAExC - 250/n=1440 1/min/F z silnikiem bud. ognioszczelnej 
	 
	

	15
	Wentylator dachowy WD9d 
	DAExC - 315/n=1400 1/min/F/B160  z silnikiem budowy ognioszczelnej
	 
	

	16
	Wentylator dachowy WD10a
	DRV-Minivent 2
	 
	

	17
	Wentylator dachowy WD11a 
	SDR 63/250-4 PVC  plus falownik
	 
	

	18
	Wentylator dachowy WD11b 
	DAExC - 160/n=900 1/min/F z silnikiem bud. ognioszczelnej
	 
	

	19
	Wentylator dachowy chemoodporny WD1c  
	CRDV-EX 250/225  n=1400 1/min
	 
	

	20
	Wentylator dachowy  chemoodporny WD1x
	CRDV-EX 250/225  n=900/1400 1/min
	 
	

	21
	Wentylator dachowy WD1
	DRV Miniwent 6  /n=25001/min
	 
	


Kurtyny powietrzne
	L.p
	Opis
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	1
	Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy)
	
	

	2
	Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy)
	
	

	3
	Wodna KP Silver 1-250-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem
	
	

	4
	Wodna KP Silver 1-200-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem
	
	


Agregat wody lodowej
	L.p
	Opis
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	1
	RHOSS - H51330
	
	CRO

	2
	RHOSS - H51330
	
	CRO


Filtry kanałowe przyziemie
	 
	Opis
	Podpis użytkownika
	Uwagi

	1
	G-4 287x287x360 3k (4szt)
	
	


* - gwarancja - urządzenie objęte gwarancją producenta
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Potwierdzenie odbioru prac przez przedstawiciela Działu Technicznego

1. Data rozpoczęcia pierwszego przeglądu
do ……………….  
2. Data rozpoczęcia drugiego przeglądu 

nie później niż ……………….
3. Dodatkowy przegląd urządzeń odpylających i kurtyn powietrznych nie później niż ……………………..
4. Data zakończenia przeglądów

1 miesiąc po rozpoczęciu przeglądu.

Przegląd nr 1 - /................ 20…..r/.



........................................

/data, podpis/
Przegląd nr 2 - /………. 20……/.
...


........................................

/data, podpis/
.
