ZAPYTANIA DO WSTĘPNEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA STRONĘ INTERNETOWĄ

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/5498/AJ/21					Katowice, dn. 23.03.2021 r.

Dotyczy:  wstᶒpnego  zapytania  ofertowego  na  dostawę  ekstrudera  laboratoryjnego  –  1 szt.

W związku ze złożeniem przez jedną z firm zapytań do w/w „wstᶒpnego zapytania ofertowego”, Zamawiający udzieli w najbliższym czasie odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania firmy:

„1. Jaki materiał/ły mają być wytłaczane, informacje te są niezbędne do dobrania odpowiedniego systemu cięcia?

2. Czy prawidłowo jest podana długość układy uplastyczniającego, ponieważ przy średnicy ślimaka fi 25,4 mm długość cylindra będzie wynosiła 152,4 mm.

3. Co oznacza termin „pojemność objętościowa ślimaka” czy ma to być pojemność ślimaka czy wolnej przestrzeni w cylindrze.?

4. Co oznacza sformułowane „podwójny system podawania” czy chodzi o dozowniki jeśli tak to o jakie wolumetryczne czy grawimetryczne do proszków do granulek czy może o system podawania bocznego side feeder ?”

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania wstᶒpnych ofert. Termin składania wstᶒpnych ofert to: 29.03.2021 r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”