## Arkusz1
Formularz wyceny central wentylacyjnych
L.p | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Miejsce zainstalowania |  |  | Cena jednostkowa netto za 1 przegląd | Wartość netto
|  |  | szt. | budynek | pokój
1 | Centrala wentylacyjna | Swegon Gold 04ERX | 1 | Hala 4 |  |  | 0
2 | Centrala wentylacyjna | Gold 12ESD | 1 | Hala 4 |  |  | 0
3 | Centrala wentylacyjna | Gold 08ESD | 1 | Hala 4 |  |  | 0
4 | Centrala wentylacyjna | Gold 04ESD | 1 | Hala 4 |  |  | 0
5 | Centrala wentylacyjna | Gold 14ESD | 1 | Hala 4 |  |  | 0
6 | Centrala wentylacyjna | podwieszana CV-P1 | 1 | A | Sala Górnicza |  | 0
7 | Centrala wentylacyjna | CV-A4 -P/OH-1386A17-717 | 1 | A | Aula |  | 0
8 | Centrala wentylacyjna | podwieszanaCV-P1INS-42A17-7 | 1 | A | Aula |  | 0
9 | Centrala wentylacyjna | dachowa Swegon Gold AHU01 | 1 | Hala 8 | Dach |  | 0
10 | Centrala wentylacyjna | Mistral P400, Vn=270m3/h Vw=270m3/h spręż 200Pa | 1 | C | P/01 |  | 0
11 | Centrala wentylacyjna | Mistral,Vn=875m3/h Vw=400m3/h spręż 200Pa | 1 | C | P/03 |  | 0
12 | Centrala wentylacyjna | Sweagon AT4 12x4 Vn=2270m3/h, spręż 420Pa | 1 | C | P/18 |  | 0
13 | Centrala wentylacyjna | Sweagon AT4 8x4 Vn=1650m3/h spręż 300Pa Parter 6 agregatów | 1 | C | 0/17 |  | 0
14 | Centrala wentylacyjna | Sweagon AT4 8x8 Vn=3260m3/h spręż 300Pa, Agregaty na dachu | 1 | C | Dach |  | 0
15 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF25 N1 | 1 | CCTW |  |  | 0
16 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF10 N1a | 1 | CCTW |  |  | 0
17 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF15 N2/W2 | 1 | CCTW |  |  | 0
18 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-15 N3/W3 | 1 | CCTW |  |  | 0
19 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-25 N5 | 1 | CCTW |  |  | 0
20 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-15 W5 | 1 | CCTW |  |  | 0
21 | Centrala wentylacyjna | Basenowa/zewn AF-15 W5a | 1 | CCTW |  |  | 0
22 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-07 N6/W6 | 1 | CCTW |  |  | 0
23 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-35 N7 | 1 | CCTW |  |  | 0
24 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-20 W7 | 1 | CCTW |  |  | 0
25 | Centrala wentylacyjna | Basenowa/zewn AF-25 W7a | 1 | CCTW |  |  | 0
26 | Centrala wentylacyjna | Basenowa/zewn AF-25 W7b | 1 | CCTW |  |  | 0
27 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-05 N8/W8 | 1 | CCTW |  |  | 0
28 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-35 N9 | 1 | CCTW |  |  | 0
29 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-15 W9 | 1 | CCTW |  |  | 0
30 | Centrala wentylacyjna | Basenowa/zewn AF-07 W9a | 1 | CCTW |  |  | 0
31 | Centrala wentylacyjna | Basenowa/zewn AF-30 W9b | 1 | CCTW |  |  | 0
32 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-07 N10/W10 | 1 | CCTW |  |  | 0
33 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-20 N11 | 1 | CCTW |  |  | 0
34 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-15 W11 | 1 | CCTW |  |  | 0
35 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-07 W11c | 1 | CCTW |  |  | 0
36 | Centrala wentylacyjna | Dachowa AF-15 N12/W12 | 1 | CCTW |  |  | 0
37 | Centrala wentylacyjna | podwieszana Komfort Kompakt OTK | 1 | CCTW |  |  | 0
38 | Centrala wentylacyjna | podwieszana Komfort Kompakt OTK | 1 | CCTW |  |  | 0
0