FZ-1/4641/KB/16/SC                                                                                            Katowice,  dnia  14.03.2017

Odpowiedzi  na pytania do SIWZ

na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Pytania firmy nr 1

W nawiązaniu do opublikowanego przez Państwa  przetargu numer FZ-1/4641/KB/16/SC zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi Części 7 oraz projektu umowy:

Część dotycząca opisu przedmiotu zamówienia:

Część 7

Poz.7

Materiał jest wycofywany z oferty przez producenta. Jedynymi, dostępnymi produktami o zbliżonych parametrach są materiały, do których załączyliśmy przykładowe certyfikaty. Jeśli, któryś z materiałów byłby przez Państwa akceptowalny, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji 7 z oferty?

Odpowiedz Zamawiającego : wymagania spełnia produkt "BTEX-Clay 1",

Poz.6

Materiał jest zaliczany do materiałów niszczących warstwę ozonową. Aby zakupić materiał należy zarejestrować się i uzyskać licencję na zakup danego produktu.

Czy Zamawiający zobowiąże się do pozyskania licencji i podania uzyskanego numeru w momencie składania zamówienia?

W załączeniu instrukcja do wymaganej rejestracji.

Materiał VOC-Mix 61 in Methanol jest materiałem krótkotrwałym o dacie ważności nie dłuższej niż 6 miesięcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału z datą nie dłuższą niż 6 miesięcy? Niestety żaden z oferowanych przez nas producentów nie jest wstanie dostarczyć materiału z datą powyżej 12 miesięcy i akredytacją dla tej mieszaniny.

W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu z aktualnie dostępnej serii.

Odpowiedz Zamawiającego :  Zobowiązujemy się do pozyskania licencji. Z tym, że w momencie wysłania do nas tego produktu, powinien mieć on datę ważności co najmniej 6 miesięcy.

Poz.3, 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji, czy materiały z poz.3 i 8 będą zamawiane w jednorazowej dostawie? Jest to istotna informacja do skalkulowania ceny.

Odpowiedz Zamawiającego :  Jednorazowo planujemy zamówić maksymalnie dwie sztuki z pozycji nr 3 i maksymalnie 2 sztuki z pozycji nr 8.

Część dotycząca projektu umowy:

1)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5. poz.4 na:

„Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  do 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Wyjaśnienie: Większość materiałów nie jest dostępna w magazynie. Materiały sprowadzane są na indywidualne

Zamówienie, w większości z poza UE a odprawa celna wydłuża termin realizacji zamówień. W związku z tym, że realizacja pierwotnie dostarczonego wzorca wynosiła około 4 tygodnie, nie jest możliwe dostarczenie materiału reklamowanego w krótszym czasie.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zapisy w § 5. poz.4

4 .Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 5 dni   do 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.”

2)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §7 na:

Pkt.2„ W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto niedostarczonego materiału za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  § 5, pkt. 4. „

Pkt3” W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest

zobowiązany do zapłaty kary umownej nie większej niż 10% wartości umowy brutto.”

Pkt.3” W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umownej nie większej niż 10% wartości umowy brutto”

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zapisy w umowie w §7  :

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 %   1% wartości umowy brutto    przedmiotu umowy zawierającego wadę,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w   5, pkt. 4.,

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20%   15% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20%  15 % wartości umowy brutto.

3)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w §8 pkt 1a?

Wyjaśnienie: Kary umowne określone w projekcie umowy nie są do zaakceptowania ponieważ mogą zaburzyć rachunek ekonomiczny tego kontraktu a tym samym ograniczają ilość Wykonawców do udziału w tym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu, zaznaczając, ze jest to jedynie uprawnienie Zamawiającego, które ma go zabezpieczyć przed Wykonawcą, który nie daje gwarancji należytego wykonania zobowiązań, zgodnie z ustalonymi terminami.

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z certyfikatami w wersji oryginalnej producenta , bez dodatkowego tłumaczenia na język polski?

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę

Część dotycząca składania ofert:

W związku z licznymi istotnymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu umowy zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert na dzień 23.03.2017 oraz wprowadza stosowne zmiany do SIWZ

Pytania firmy nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam odpowiedzi na pytania sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:

- Czy zamawiający w części 4 wyraża zgodę na zaproponowane wielkości opakowań:

- poz. 1 40x500 ml

- poz. 3 2x1 l

- poz. 5 1x500 ml

- poz. 8 4x500 ml

- poz. 11 16x250 ml

- poz. 12 4x500ml

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza  zmiany w  pozycjach 1, 11,12 , natomiast nie wyraża zgody na zmiany w poz. 3,5,8. Zamawiane odczynniki są bardzo wrażliwe na działanie czynników zewnętrznych/kontaminację. Zbyt częste otwieranie pojemników obniża jakość odczynnika.

- Dotyczy § 5 ust. 4 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie, wskazanego w § 5 ust. 4 Wzoru umowy, terminu na uzupełnienie lub wymianę wadliwego produktu do 10 dni roboczych?

Uzasadnienie:
Termin realizacji zamówienia wynosi max 4 tygodnie. Wykonawca prosi zatem o uwzględnienie odpowiedniego terminu na wymianę towaru wadliwego na pozbawiony wad tak aby ewentualne wady wykryte w przedmiocie zamówienia nie narażały z góry Wykonawcy na konieczność zapłaty kary umownej.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza  zmienione zapisy w § 5. poz.4

4 .Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 5 dni   do 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.

- Dotyczy § 5 ust. 5 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie, wskazanego w § 5 ust. 5 Wzoru umowy, terminu na powiadomienie o zauważonych wadach z jednego miesiąca do 7 dni?

Uzasadnienie:

Niezwłoczne informowanie o zauważonych wadach jest kluczowe dla prawidłowej realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający nie  wyraża zgody.

- Dotyczy § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy kar umownych z 0,5 % za dzień do 0,2% za dzień?

Uzasadnienie:

Liberalizacja postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający nie  wyraża zgody na zmiany § 7 ust. 1, natomiast wprowadza zmiany w ust.2.

- Dotyczy § 7 ust. 3 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 7 ust. 3 Wzoru umowy?

Uzasadnienie:

Wskazany zapis rodzi niebezpieczeństwo dla Wykonawcy związane z przyczynami dla których może on zostać zastosowany. Jego dyspozycja zostanie wypełniona również wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności obiektywnych. Jako przykład takiej sytuacji: Zamawiający wskazał na 1 stronie SIWZ, iż zamówienie będzie finansowane z różnych źródeł finansowania. W sytuacji, gdyby zamawiający bez swojej winy utracił w trakcie obowiązywania umowy jedno z tych źródeł, czego konsekwencją byłoby niewykonanie umowy, Wykonawca byłby zobowiązany do zapłaty wskazanej kary. Dodatkowo powstaje pytanie czy kara ta podlegałaby kumulacji z karą wskazaną w § 7 ust. 4 Umowy, gdyż w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca byłby zobowiązany do zapłaty kary w wysokości aż 40% wartości umowy, co w sytuacji gdyby Zamawiający nie poniósł szkody lub umowa była już w większości wykonana mogłoby uzasadniać pogląd, iż jest ona rażąco wygórowana.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zapisy w umowie w §7  :

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 %   1% wartości umowy brutto    przedmiotu umowy zawierającego wadę,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w   5, pkt. 4.,

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20%   15% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20%  15 % wartości umowy brutto.

- Dotyczy § 9 ust. 4 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 9 ust. 4 Wzoru umowy?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy sformułowanie zawarte w § 9 ust. 4 Wzoru umowy godzi w stabilność jej zapisów, mogąc prowadzić do jej dowolnej interpretacji przez Zamawiającego, na jego korzyść. W sytuacji bowiem kiedy zawarta Umowa w pewnej mierze nie satysfakcjonowałaby Zamawiającego, mógłby on powoływać się na dowolne, wskazane w wymienionych w § 9 ust. 3 Wzoru umowy aktach, przepisy prawa, które kształtowałyby „niewygodną” sytuację w zupełnie inny sposób.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający nie  wyraża zgody.

Pytania firmy nr 3

Szanowni Państwo,

po zapoznaniu się z treścią SIWZ zwracamy się z prośba o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących pakietu nr 4:

- prośba o podanie specyfikacji do poz. 7 1,2-dichloroetan

- czy dla pozycji 3,4 Zamawiający dopuszcza Fe na poziomie ≤ 100 ppt ?

- czy dla pozycji 1 Zamawiający dopuszcza Mg na poziomie ≤ 1.0 ppb i Mn na poziomie ≤ 0.5 ppb ?

Odpowiedź Zamawiającego:

1.Specyfikacja 1,2-dichloroetanu

Pozycja   	7

Czystość	≥	99,5	%

Kolor	≤	50	Hazen

gęstość	około	1,25	g/ml

zakres wrzenia (82-84 st. C)	≤	95	%(v/v)

wolny chlor	≤	0,00003	%

Al.	≤	0,0000005	%

Ba	≤	0,0000005	%

Ca	≤	0,00002	%

Cd	≤	0,000002	%

Co	≤	0,000002	%

Cr	≤	0,000002	%

Cu	≤	0,000002	%

Fe	≤	0,0001	%

K	≤	0,000002	%

Mg	≤	0,000005	%

Mn	≤	0,000002	%

Na	≤	0,00005	%

Ni	≤	0,000002	%

Pb	≤	0,000002	%

Sr	≤	0,000002	%

Zn	≤	0,00001	%

pozostałość po odparowaniu	≤	0,002	%

woda	≤	0,03	%

2.Zamawiający dopuszcza dla pozycji 3,4 (pakietu nr4) stężenie Fe na poziomie ≤ 100 ppt

3.Zamawiający dopuszcza dla pozycji 1 stężenie Mg na poziomie ≤ 1.0 ppb i Mn na poziomie ≤ 0.5 ppb

Dotyczy warunków umowy par. 7// ust. 1 i 2

Przedmiotowe postępowanie przewiduje dostawę towarów przez 12 miesięcy. W związku z tym prosimy o zmianę warunków naliczania kar umownych, tak, aby naliczana kara dotyczyła tylko towaru dostarczonego w opóźnieniem, a nie całej umowy.

Odpowiedz Zamawiającego:  Zamawiający nie  wyraża zgody na zmiany § 7 ust. 1, natomiast wprowadza zmiany w ust. w §7   ust. 2:

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 %   1% wartości umowy brutto    przedmiotu umowy zawierającego wadę,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w   5, pkt. 4.,

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20%   15% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20%  15 % wartości umowy brutto.

Pytania firmy nr 4

W odpowiedzi na zamieszczone na postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych, nr sprawy: FZ-1/4641/KB/16/S.C. zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dot. części pierwszej zapytania „Pipety i materiały eksploatacyjne do pipet”

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie pakietu na dwie niezależne części, jedną dotyczącą pipet automatycznych i elektronicznych z wyposażeniem i drugą obejmująca materiały zużywalne (końcówki, końcówki strzykawkowe) do posiadanych przez Zamawiającego pipet automatycznych, elektronicznych i dozowników?

Pytania do poszczególnych pozycji pakietu pierwszego

Pozycja 10

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu liniowego kompatybilnego z pipetami automatycznymi z pozycji 1 - 9?

Pozycja 11

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie statywu karuzelowego 3 miejscowego bez ładowania kompatybilnego z pipetami elektronicznymi z pozycji 1 - 5?

Pozycje 1 – 6

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet elektronicznych bez kolorowego wyświetlacza?

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet z przyciskiem do włączania pipety w miejsce suwaka?

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pipety pozbawionej sprężynującego zakończenia wyposażonej w odpowiednio wyprofilowane zakończenie spełniające analogiczną funkcję?

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pipety wyposażonej w przyciski w miejsce pokrętła wyboru trybów?

8. Czy Zamawiający dopuszcza pipety pozbawione ochrony hasłem, historii pracy i z możliwości zapisania maks. 9 programów?

9. Czy w miejsce pipet o parametrach podanych poniżej:

o Pipeta 5-100μl: max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 2%=0,2 μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,1 μL; • max błąd systematyczny dla objętości 50 μL 1%=0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=1,5 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,8%=0,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL

o Pipeta 200-5000μl: max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 3%=15 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=3,0 μL; • max błąd systematyczny dla objętości 2500 μL 1,2%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=6,25 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 5000 μL 0,6%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,15%=7,5 μL

o Pipeta 50-1000μl: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL; max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL

o Pipeta 15-300μl: max błąd systematyczny dla objętości 15 μL 5%=0,75 μL, max błąd przypadkowy 1,4%=0,21 μL; max błąd systematyczny dla objętości 150 μL; 1%=1,5 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,45 μL; max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL

o Pipeta 0,5-10 μl: max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL; • max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL,; max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1,0%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL.

o Pipeta 0,5-10 ml max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 3,0%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 5000 μL 0,8%=40 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10 μL; max błąd systematyczny dla objętości 10000 μL 0,6%=60 μL, max błąd przypadkowy 0,15%=15 μL

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet o nast. Parametrach:

o Pipeta 10-100μl: max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 3%=0,3 μL, max błąd przypadkowy 1,0%=0,1 μL;•max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 0,8%=0,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,2 μL

o Pipeta 500-5000μl: max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 3%=15 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=4,0 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 5000 μL 0,36%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=10,0 μL

o Pipeta 100-1000μl: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6,0 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2,0 μL

o Pipeta 30-300μl: max błąd systematyczny dla objętości 30 μL 3%=0,9 μL, max błąd przypadkowy 0,77%=0,21 μL; max błąd systematyczny dla objętości 300 μL 0,6%=1,8 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,6 μL

o Pipeta 1,0-10 μl: max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 3,5%=0,035 μL, max błąd przypadkowy 3%=0,03 μL; max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,10 μL, max błąd przypadkowy 0,5%=0,05 μL.

o Pipeta 1-10 ml max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 3,0%=30 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=8 μL; max błąd systematyczny dla objętości 10000 μL 0,6%=60 μL, max błąd przypadkowy 0,62%=20 μL

Pozycje 7-9:

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pipety pozbawionej sprężynującego zakończenia wyposażonej w odpowiednio wyprofilowane zakończenie spełniające analogiczną funkcję?

11. Czy Zamawiający dopuszcza pipety możliwością kalibracji na inne ciecze, pozbawione okienka ze wskaźnikiem cyfrowym?

12. Czy Zamawiający dopuszcza pipety, z którymi nie jest dostarczany klucz do rozkręcania pipety? Nie jest on wymagany do jej demontażu.

13. Czy w miejsce pipet o parametrach podanych poniżej:

o pipeta 100-1000μl: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL; max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL; •max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL

o pipeta 500-5000μl: max błąd systematyczny dla objętości 2,5mL 1,2%=0,03mL, max błąd przypadkowy 0,25%=006mL; •max błąd systematyczny dla objętości 5mL 0,6%=0,03mL, max błąd przypadkowy 0,15%=0,008mL

o pipeta 1000-10000μl: •max błąd systematyczny dla objętości 1ml 3%=0,03mL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,006 mL; •max błąd systematyczny dla objętości 5mL 0,8%=0,04mL, max błąd przypadkowy 0,2%=0,01 mL; max błąd systematyczny dla objętości 10 mL 0,6%=0,06 mL, max błąd przypadkowy 0,15%=0,015mL

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipet o nast. Parametrach:

o pipeta 100-1000μl: max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 8%=8 μL, max błąd przypadkowy 3,0%=3,0 μL; max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 0,8%=8,0 μL, max błąd przypadkowy 0,3%=3 μL

o pipeta 500-5000μl: max błąd systematyczny dla objętości 0,5mL 8,0%=40,0μL, max błąd przypadkowy 3%=15μL; •max błąd systematyczny dla objętości 5mL 0,8%=40 mL, max błąd przypadkowy 0,3%=15mL

o pipeta 1000-10000μl: •max błąd systematyczny dla objętości 1ml 6%=0,06 mL, max błąd przypadkowy 3%=0,03 mL; max błąd systematyczny dla objętości 10 mL 0,6%=0,06 mL, max błąd przypadkowy 0,3%=0,03mL

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie  wyraża zgody na proponowane zmiany.

W związku ze zmianą treści SIWZ, (zmiany skreślono i  zaznaczono na zielono), Zamawiający na podstawie Art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 23.03.2017 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017 r. o godz. 10:45  w  Głównym Instytucie Górnictwa,  Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1),  pokój 226, II piętro.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr inż. Marzena Kolczyk