Nr sprawy: FZ-1/5550/SK/21/SW					                             Katowice, 25/06/2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów laboratoryjnych 
i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz na poszczególne pozycje

Należy podać:

-	nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów,

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy),

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 – formularz wstępnej wyceny

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 - Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego analizatora chloru Multi EA 4000 
firmy Analytik Jena

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kwarcowa do spalań | Szt. | 5 |
| 2 | Elektroda AMP | Szt. | 2 |
| 3 | Pojemnik do kwasu siarkowego z rozdziałem | Szt. | 2 |
| 4 | Zatyczka do pojemnika z kwasem siarkowym | Szt. | 4 |
| 5 | Węgiel aktywny | Szt. | 5 |
| 6 | Pułapka halogenowa | Szt. | 5 |
| 7 | U - rurka bez wypełnienia | Szt. | 5 |
| 8 | Naczynie przelewowe | Szt. | 3 |
| 9 | Rurka do węgla aktywnego bez połączeń | Szt. | 3 |
| 10 | Wężyk kwasoodporny | Szt. | 10 |
| 11 | Łódeczki do spalań | Szt. | 100 |
| 12 | Cela kulometryczna do wysokich stężeń (bez pokrywki) | Szt. | 1 |
| 13 | Cela kulometryczna do niskich stężeń (bez pokrywki) | Szt. | 1 |
| 14 | Zestaw naprawczy prętów grzewczych (wraz z wymianą) | Szt. | 1 |

Część 2 - Tygle

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tygle z pokrywkami zgodnie z normą PN-G-04516 lub równoważną (wymiary zgodnie z normą bez możliwości odchyłki) | Szt. | 50 |
| 2 | Podstawki do w/w tygli zgodnie z normą PN-G-04516 lub równoważną | Szt. | 3 |
| 3 | Tygle z pokrywkami zgodnie z normą PN-EN ISO 18123 lub równoważną (wymiary zgodnie z normą bez możliwości odchyłki) | Szt. | 50 |
| 4 | Tygle z pokrywkami zgodnie z normą PN-EN 15402:2011 lub równoważną | Szt. | 50 |

Część 3 - Części i materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru IKA 
typ C5000

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitki bawełniane | Opakowanie (500 szt. w opak.) | 22 |
| 2 | Tygle stalowe | Opakowanie (25 szt. w opak.) | 2 |
| 3 | Druciki do zapłonu | Opakowanie (5 szt. w opak.) | 7 |
| 4 | Kwas benzoesowy | Opakowanie | 24 |
| 5 | Kolba kpl | Szt. | 8 |
| 6 | Stabilizator wody | Opakowanie | 2 |
| 7 | Zestaw uszczelek do kalorymetru i naczynia kalorymetrycznego | Komplet | 10 |

Część 4 - Materiały potrzebne do wykonania ziarnowych brykietów mikroskopowych za pomocą posiadanej przez Zamawiającego aparatury – szlifierko polerki LaboPol-5 z głowicą LaboForce-3 
firmy Struers

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw żywicy epoksydowej do inkludowania na zimno, wiążąca bez skurczu w temperaturze pokojowej w czasie 12 godz. Możliwa do zastosowania w impregnacji próżniowej. Przeźroczysta. Maksymalna temperatura wiązania 40 stopni C. Twardość po utwardzeniu 78 w skali Shore. Współczynnik załamania światła 1,578. Zestaw złożony z: 1 l żywicy, 130 ml utwardzacza, akcesoria | 3 |
| 2 | Zawiesina diamentowa do dokładnego szlifowania i polerowania próbek materiałograficznych. Mieszanina zawiesiny diamentowej, monikrystalicznej i płynu smarująco-chłodzącego (lubrikantu). Bez domieszki rozpuszczalników. Kolor zawiesiny: niebieski. Wielkość ziarna diamentu 3 µm, 500 ml | 10 |
| 3 | Zawiesina diamentowa do dokładnego szlifowania i polerowania próbek materiałograficznych. Mieszanina zawiesiny diamentowej, monokrystalicznej i płynu smarująco-chłodzącego (lubrikantu). Bez domieszki rozpuszczalników. Kolor zawiesiny: czarny. Wielkość ziarna 9 µm, 500 ml. | 10 |
| 4 | Niewysychająca, koloidalna zawiesina krzemionki, do polerowania wykańczającego. Nadająca się do mieszania z odczynnikami chemicznymi do polerowania odpornych materiałów. W stanie gotowym do użycia. Wielkość ziarna 0,04 µm, 1 litr. | 10 |
| 5 | Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu SiC, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Średnica 200 mm, ziarnistość 320. | 3 |
| 6 | Papier ścierny z ziarnem węglika krzemu SiC, do szlifowania na mokro materiałów o twardości 30-800 HV. Średnica 300 mm, ziarnistość 320. | 7 |
| 7 | Dwuczęściowe foremki wykonane z twardego polipropylenu do inkludowania techniką "na zimno", do stosowania z dowolnymi żywicami. Do wielokrotnego użycia. Średnica 30 mm. | 2 |
| 8 | Dwuczęściowe foremki wykonane z twardego polipropylenu do inkludowania techniką "na zimno", do stosowania z dowolnymi żywicami. Do wielokrotnego użycia. Średnica 50 mm. | 1 |
| 9 | Tarcza metalowa z warstwą samoprzylepną, na którą można nalepiać papier ścierny, mocowana na dysku magnetycznym, pozwalająca na wielokrotne nalepienie papieru ściernego, kompatybilna z papierami ściernymi firmy Struers posiadanymi przez Zamawiającego. Średnica 200 mm. | 2 |
| 10 | Tarcza metalowa z warstwą samoprzylepną, na którą można nalepiać papier ścierny, mocowana na dysku magnetycznym, pozwalająca na wielokrotne nalepienie papieru ściernego, kompatybilna z papierami ściernymi firmy Struers posiadanymi przez Zamawiającego. Średnica 300 mm. | 4 |
| 11 | Tarcza kompozytowa do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości HV 40-150 z użyciem ścierniwa diamentowego o wielkości ziarna 9-3 µm. Kompatybilna z zawiesiną Dia Duo i Dia Pro firmy Struers posiadaną przez Zamawiającego. Mocowana na dysku magnetycznym. Średnica 200 mm. | 2 |
| 12 | Tarcza kompozytowa do dokładnego szlifowania w jednej operacji materiałów o twardości HV 40-150 z użyciem ścierniwa diamentowego o wielkości ziarna 9-3 µm. Mocowana na dysku magnetycznym. Średnica 300 mm. | 4 |
| 13 | Tarcza polerska, mocowana na dysku magnetycznym. Uniwersalna tarcza do polerowania dowolnych materiałów ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 9 - 3 µm. Sukno wykonane z tkanego włókna octanowego. Średnica 200 mm. | 2 |
| 14 | Tarcza polerska, mocowana na dysku magnetycznym. Uniwersalna tarcza do polerowania dowolnych materiałów ścierniwem diamentowym o wielkości ziarna 9 - 3 µm. Sukno wykonane z tkanego włókna octanowego. Średnica 300 mm. | 4 |
| 15 | Tarcza polerska, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów. Sukno wykonane z tkanej 100% wełny. Średnica 300 mm. | 4 |
| 16 | Tarcza polerska mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania metali żelaznych, metali nieżelaznych oraz polimerów diamentem o ziarnie poniżej 3 mikrometrów. Sukno wykonane w 100% z tkanej wełny. Średnica 200 mm. | 2 |
| 17 | Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Wykonana z porowatego kauczuku neoprenowego. Średnica 200 mm. | 5 |
| 18 | Tarcza polerska typu MD, mocowana na dysku magnetycznym. Do polerowania wykańczającego dowolnych materiałów. Wykonana z porowatego kauczuku neoprenowego. Średnica 300 mm. | 4 |

Część 5 - Części i materiały do plastometru do oznaczania stanu plastycznego wg metody 
Giesselera – Hoehnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termoelement 12 Ni-NICr lub Fe-Konst | Komplet | 3 |
| 2 | Tygiel plastomeru (tygiel, nakładka, sitko, mieszadełko, tuleja centrująca) | Komplet | 5 |
| 3 | Osłonka kwarcowa lub ceramiczna | Szt. | 10 |
| 4 | Szczotki do czyszczenia broni kulowej z drutu o średnicy 8 mm z możliwością wyczyszczenia tygli w środku | Szt. | 40 |
| 5 | Szczotki do czyszczenia broni kulowej z włosia o średnicy 8 mm z możliwością wyczyszczenia tygli w środku | Szt. | 20 |
| 6 | Miernik do termoelementu | Szt. | 2 |
| 7 | Rurka szklana o długości 2,5 cm | Szt. | 10 |
| 8 | Okrągłe naczynie o średnicy 16 mm i wysokości 16 mm | Szt. | 10 |

Część 6 - Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego analizatora ACS-40/1500 
oraz pieca do spalań PM-6 producenta ITR Warszawa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka filtracyjna 5 mikronów do ACS-40/1500 | Opak.(25szt.) | 5 |
| 2 | Pogrzebacz do ACS-40/1500 | Szt. | 2 |
| 3 | Popychacz do ACS-40/1500 | Szt. | 2 |
| 4 | Rurka osuszacza do ACS-40/1500 | Szt. | 5 |
| 5 | O-ring osuszacza do ACS-40/1500 | Kpl. 4 szt. | 10 |
| 6 | Reaktor ceramiczny do spalań do ACS-40/1500 | Szt. | 10 |
| 7 | Termopara do ACS-40/1500 | Szt. | 10 |
| 8 | Naczyńka ceramiczne do analizatora ACS-40/1500 | Szt. | 400 |
| 9 | Grzałka do pieca do spalań PM-6/1100A | Szt. | 2 |
| 10 | Grzałka do pieca do spalań PM-6/1100V | Szt. | 2 |
| 11 | Grzałka do pieca do spalań PM-6/1100AV | Szt. | 2 |
| 12 | Grzałka do pieca do spalań PK-V/1300 | Szt. | 2 |
| 13 | Termoelement do pieca do spalań PM-6/1100A | Szt. | 2 |
| 14 | Termoelement do pieca do spalań PM-6/1100V | Szt. | 3 |
| 15 | Termoelement do pieca do spalań PM-6/1100AV | Szt. | 3 |
| 16 | Termoelement do pieca do spalań PK-V/1300 | Szt. | 2 |

Część 7 - Wyposażenie do oznaczenia charakterystycznych temperatur topliwości popiołu Leitz

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do mikroskopu 14,3 x 9,2 x 1,4 – typu Al – 99 (spiekany tlenek glinu) | Szt. | 1000 |
| 2 | Termopara do pieca PR37/1600 z obudową i stolikiem (2008) | Szt | 6 |
| 3 | Termopara do pieca PR37/1600 z obudową i stolikiem (2013) | Szt | 6 |

Część 8 - Akcesoria do gęstości  rzeczywistej  węgla kamiennego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piknometry o pojemności 50cm3 z doszlifowanym korkiem z rurką kapilarną o wewnętrznej średnicy od 1,5 do 2 mm | Szt. | 40 |
| 2 | Termometr o zakresie temperatur od 0 do 100 stop. C. -/+0,1oC ze świadectwem wzorcowania | Komplet | 4 |
| 3 | Eksykator szklany średnica 200 mm, z pokrywą bez tubusa wraz z wkładem porcelanowym z manometrem | Szt. | 3 |
| 4 | Naczyńka wagowe ze szkła borokrzemowego 80x30 | Szt. | 40 |

Część 9 - Akcesoria do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termopara z cienkiego drutu o średnicy nie większej niż 0,5 mm, wykonana z metali szlachetnych. Długość termopary 1 m. Zakres temperatury 200 - 1000ºC. | Szt. | 1 |
| 2 | Termopara z cienkiego drutu o średnicy 0,8 mm, wykonana z metali nieszlachetnych. Długość termopary 1 m. Zakres temperatury 200 - 1000ºC. | Szt. | 1 |
| 3 | Miernik temperatury, przenośny, 2-kanałowy, zakres temperatur 200 - 1000ºC. Rozdzielczość 0,1ºC w całym zakresie pomiaru. | Szt. | 1 |

Część 10 - Tygle i pokrywki kwarcowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tygle o wymiarach: Wys. 40 ± 1,5 mm; szerokość 40 ± 1,5 mm; grubość max 2mm; średnica podstawy zewnętrzna 20 ± 1,5 mm; średnica podstawy wewnętrzna 18,8 mm, na wysokości 10 mm ± 1 mm średnica 31 ± 1,5 mm. | Szt. | 50 |
| 2 | Pokrywki okrągłe o średnicy od 45 do 50 mm z obrzeżem 3-5 mm | Szt. | 50 |

Część 11 - Antracyt wzorcowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antracyt wzorcowy, zawartość części lotnych Vdaf od 5 do 6,5 %, zawartość witrynitu powyżej 85 %, zdolność odbicia światła witrynitu od 2,6 do 3,00 %, wielkość ziarna od 0,315 do 0,4 mm | kg | 20 |
| 2 | Antracyt do oznaczania typu koksu metodą Gary-Kinga (węgiel elektrodowy) | kg | 3 |

Część 12 - Akcesoria do oznaczania wskaźników dylatometrycznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 4 rurek dylatometryczne z tłoczkiem, ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej, których koniec jest szczelnie zamknięty nagwintowanym korkiem | Zestaw | 4 |
| 2 | Zestaw do ubijania słupka węglowego składającego się z trzech tłoczków do ubijania o długości 80 mm, 70 mm i 50 mm, lejka z twardego brązu, formy oraz podstawki | Zestaw | 2 |

Część 13 - Wzorce

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec CHN AR2775 lot | szt | 2 |
| 2 | Komplet wzorców ACIRS-H7-2019 4 x 1 kg | komplet | 2 |
| 3 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,010% 50g | szt | 5 |
| 4 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,100% 50g | szt | 5 |
| 5 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości popiołu ok. 20% Wa -powyżej 2,0% | szt | 24 |
| 6 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 60% | 50g | 4 |
| 7 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 78% | 50g | 4 |
| 8 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 1% | 50g | 4 |
| 9 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 5% | 50g | 4 |
| 10 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 10% | 50g | 4 |
| 11 | Materiał odniesienia do CHN628-C około 46% Tabacco | 50g | 4 |
| 12 | Stały materiał odniesienia do DMA-80 (węgiel) – Hg około 0,16% | 25g | 5 |
| 13 | Stały materiał odniesienia do DMA-80 (popiół) – Hg około 2,8% | 25g | 5 |
| 14 | Stały materiał odniesienia do DMA-80 (odpad) – Hg około 4,25% | 100g | 5 |
| 15 | Certfikowany materiał odniesienia Hg 1000mg/l (ciekły) | 100ml | 5 |

Część 14 - Odczynniki i materiały

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwas solny 35-38 % cz.d.a. | 1L | 30 |
| 2 | Kwas azotowy 65 % cz.d.a. | 1L | 30 |
| 3 | Nadtlenek wodoru 30 % cz.d.a. | 1L | 10 |
| 4 | Etanol 96% cz.d.a. | 1L | 10 |
| 5 | Dwutlenek krzemu cz.d.a. | Opak. 500 g | 4 |
| 6 | Siarczan potasu cz.d.a. | Opak. 1 kg | 10 |
| 7 | Czerwień metylowa cz.d.a. | Opak. 25 g | 5 |
| 8 | Amoniak cz.d.a. | 1L | 10 |
| 9 | Azotan sodu cz.d.a. | Opak.0,5 kg | 15 |
| 10 | Azotan potasu cz.d.a. | Opak.0,5 kg | 15 |
| 11 | Nadtlenek wodoru 35 % cz.d.a. | 1 l | 10 |
| 12 | Tetrachloroetylen cz. | 1 l | 200 |
| 13 | Ksylen cz. | 1 l | 100 |
| 14 | Sączki bezpopiołowe twarde 150 mm | Opak.100szt. | 20 |
| 15 | Sączki bezpopiołowe miękkie 150 mm | Opak.100szt. | 20 |
| 16 | Metanol | 1l | 5 |
| 17 | Bromoform | 1l | 5 |
| 18 | Bibuła filtracyjna rozmiar 45/56 65g/m2 | Opak. 100szt | 20 |
| 19 | Kwas octowy 99% cz.d.a | 1 l | 30 |
| 20 | Kwas siarkowy 98% cz.d.a. | 1 l | 30 |
| 21 | Żelatyna, 20 mesh cz.d.a. | Opak. 25 g | 5 |
| 22 | Piasek morski wyprażony kwasem solnym | Opak. 100 g | 5 |
| 23 | Wełna kwarcowa (wata szklana) | Opak. 10 g | 5 |
| 24 | Metanol cz.d.a | 1 l | 30 |
| 25 | Amonu żelaza (III) siarczan 12 hydrat cz.d.a. | Opak. 250 g | 10 |
| 26 | Tymol cz. (C10H14O 150,24 g/mol) | Opak. 25 g | 5 |
| 27 | Błękit tymolowy (C27H30O5S – 466,6 g/mol) | Opak. 10 g | 5 |
| 28 | Kwas chlorowodorowy r-r mianowany 0,1 mol/dm3 (0,1N) z odniesieniem do SRM z NIST HCl – 36,46 g/mol | 1 l | 5 |
| 29 | Rodanek potasu (tiocyjanian potasu, KSCN) cz.d.a., min. 99% KSCN | Opak. 250 g | 10 |
| 30 | Eschki mieszanina GR do analizy | Opak. 250 g | 20 |
| 31 | Azotan (V) srebra (AgNO3) – naważka analityczna 0,1 mol/dm3 | Opak. | 20 |

Część 15 - Pojemniki na próbki węgla

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słoiki z szeroką szyjką, wykonane z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 250 ml | Szt. | 300 |
| 2 | Pojemniki na wzorce, poj. 200 ml, PCV brązowe, czworokątne | Szt. | 100 |
| 3 | Pojemniki plastikowe na materiały sypkie z pokrywką (pojemność 1,35 l, długość 20 cm, szerokość 13,5 cm, wysokość 4 cm) | Szt. | 300 |

Część 16 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń - 
Akcesoria do Sapożnikowa – stary typ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manometr mały i duży | Kpl | 10 małych i 10 dużych |
| 2 | Komplet rurek szklanych i elementów gumowych | Kpl | 40 |
| 3 | Element grzejny – sylity | Szt. | 300 |
| 4 | Podkładki do tygla o grubości 0,5-1 mm żaroodporne do 12600C | Mkw. | 10 |
| 5 | Sonda do mierzenia grubości warstwy plastycznej | Kpl. | 5 |
| 6 | Element grzejny – wkład do pieca | Szt. | 2 |

Część 17 - Oznaczanie zawartości wilgoci metodą wagową

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naczynka wagowe aluminiowe ze szczelnie przylegającymi pokrywkami – średnica ok. 5 cm, wysokość ok. 3 cm | Szt | 20 |
| 2 | Eksykator szklany z pokrywką oraz wkładem porcelanowym – średnica ok. 30 cm | Szt | 2 |
| 3 | Rękawice termiczne do temperatury do 2000 C – rozmiar M | Szt | 3 |

Część 18 - Akcesoria do DMA-80

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łódeczki do spalań (kwarc) | opakowanie | 10 |
| 2 | Łódeczki do spalań (nikiel) | opakowanie | 20 |
| 3 | Amalgamator z uszczelkami | opakowanie | 20 |
| 4 | Ruda do spalań z wypełnieniem | sztuka | 20 |
| 5 | Absorbery do analizy gazów | opakowanie | 30 |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 02/07/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5550/SK/21/SW						                              Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:

nazwa/nr części: …………………………

/należy podać nazwę i / lub nr części, na którą jest składana wstępna wycena/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………….…

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis