[image: image1.jpg]Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej




[image: image2.jpg]-

G

N

G

Instytut
Badawczy




Zakup finansowany będzie z projektu pn. „Ekobohaterzy – jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju” dofinansowany jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nr sprawy: FZ-1/5556/MKO/21/SN





Katowice, 09.07.2021 r.
Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania 

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę mikroskopów oraz zestawów preparatów biologicznych do obserwacji  mikroskopowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Część I
Mikroskop optyczny z głowicą binokularową – 4 szt.

	Atrybut
	Opis

	Typ urządzenia:
	Mikroskop optyczny z głowicą binokularową

	Regulacja dioptrii:
	+/- 5D w lewym tubusie

	Zastosowanie:
	-edukacja

-uczenie wyższe

-laboratoria

-medycyna

-weterynaria

	Korekcja:
	160 mm

	Źródło oświetlenia: 
	LED

	Rozstaw źrenic:
	48-75 mm

	Obiektywy:
	· 4x

· 10x

· 40x

· 100x

	Regulacja ostrości:
	mikro/makro

	Oświetlenie:
	przechodzące

	Stolik mikroskopowy:
	142 x 132 mm

	Głowica:
	binokularowa

	Rewolwer obiektywowy:
	czteroobiektywowy

	Mechanizm przesuwu preparatu:
	· na dwa preparaty

· zakres ruchu 75 x 40 mm

· z noniuszem

	Pokrętła regulacji ostrości:
	· dwustronne

· współosiowe

	Kondensator:
	Abbego N.A. 1,25

	Wyposażenie:
	· filtr zielony

· kabel zasilający

· obiektywy achromatyczne: 4x; 10x ; 40x ; 100x

· olejek immersyjny

· pokrowiec przeciwkurzowy

	Technika obserwacji:
	Jasne pole

	Klasa optyki:
	Achromatyczna

	Możliwość rozbudowy:
	· ciemne pole

· kontrast fazowy

· polaryzacja

	Powiększenia mikroskopu:
	· 40 x

· 100 x

·  400 x

· 1000 x

	Powiększenie okularu:
	10 x

	Pole widzenia okularów:
	18 mm

	Zasilanie mikroskopu:
	AC

	Działka elementarna ruchu mikroskopu:
	4um

	Okres gwarancji:
	24 miesiące


Część II

Mikroskop biologiczny z głowicą mono-okularową wyposażony w kamerę cyfrową do rejestracji obrazu – 2 szt.

Parametry techniczne biologicznego mikroskopu optycznego

	Atrybut
	Opis

	Typ urządzenia:
	Mikroskop biologiczny mono-okularowy

	Minimalne powiększenie:
	40x

	Maksymalne powiększenie:
	400 x


	Zastosowanie:

	edukacja

	Źródło oświetlenia:
	diodowe LED

	Rodzaje obiektywów:
	obiektywy achromatyczne 4x; 10x; 40x

	Okulary:

	WF 10x/16

	Regulacja ostrości:
	mikro/makro

	Oświetlenie:
	przechodzące i odbite

	Stolik mikroskopowy:
	stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y;

	Wymiar podstawy stolika
	90x90 mm

	Mechanizm przesuwu preparatu:
	z noniuszem

	Pokrętła regulacji ostrości:
	współosiowe, dwustronne pokrętło mikro/makro

	Wyposażenie:
	· gotowe preparaty ( min. 5 szt.)
· igła preparacyjna
· kamera cyfrowa umożliwiająca podgląd i nagrywanie obserwowanych obiektów

· patyczek preparacyjny

·  pęseta

· Pipeta

· plastikowe pudełko na preparaty

· plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką

· probówka

· szkiełka nakrywkowe (min. 10 szt)

·  szkieła przedmiotowe (min 5 szt.)

	Technika obserwacji:
	jasne pole

	Pole widzenia okularów:
	16 mm

	Zasilanie mikroskopu:
	· AC

· 3xAA

	Okres gwarancji:
	24 miesiące


Parametry techniczne kamery stanowiącej wyposażenie biologicznego mikroskopu optycznego

	Atrybut
	Opis

	Rodzaj kamery:
	cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa 

	Maksymalna rozdzielczość:
	1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele)

	Rozmiar sensora (przekątna):

	4.73x3.52mm (1/3.2")

	Wielkość piksela:
	2.8 µm x 2.8 µm

	Czułość kamery:
	1.0 V/lux-sec (550 nm)

	Zakres dynamiki: 

	71 dB

	Przetwornik analogowo-cyfrowy:
	8-bit R.G.B

	Odstęp sygnału od szumu:
	42.3 dB

	Liczba klatek na sekundę (FPS):
	5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości

	Montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej
	23,2 mm

	Interfejs:

	
 USB 2.0

	Zasilanie:
	DC 5 V poprzez interfejs USB komputera

	Obudowa kamery:
	Solidna metalowa obudowa

	Oprogramowanie:
	W zestawie, polska wersja językowa, oprogramowanie z funkcjami podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć oraz filmów, wbudowane funkcje regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe

	Wyposażenie dodatkowe:
	Kabel USB do połączenia z komputerem

	Minimalne wymagania sprzętowe: 
	Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32 & 64 bit), procesor równoważny do Intel Core2 2.8 GHz lub lepszy, pamięć RAM: 2 GB lub więcej, port USB 2.0 lub lepszy


Specyfikacja oprogramowania kamery stanowiącej wyposażenie biologicznego mikroskopu optycznego

	Atrybut
	Opis

	Język oprogramowania:
	polski

	Instalacja:
	Automatyczna instalacja w systemach Windows 2000/XP(SP2)/2003/Vista/2008/Windows 7/8/8.1 (32-bit oraz 64-bit), Linux oraz MacOS

	Funkcje oprogramowania: 


	· podgląd obrazu na żywo, z możliwością wyboru rozdzielczości

· zamrażane obrazu, skalowanie, dopasowanie do okna, podgląd pełnoekranowy, odbijanie obrazu w pionie i w poziomie w celu odpowiedniego odwzorowania

·  tryb automatycznego poklatkowego zapisu obrazów (dostępne formaty: *.bmp, *.dib, *.rle, *.jpg, *.jpe, *.jpeg, *.jif, *.jfif, *.png, *.tif, *.tiff, *.pcx, *.tga, *.jp2, *.j2k, *.tft)

· wbudowana przeglądarka zapisanych obrazów (dostępne formaty: *.avi, *.wmv)

·  regulacja czasu ekspozycji: automatyczna i manualna

·  regulacja balansu bieli: automatyczna i manualna (temperatura barwowa)

·  ręczne dopasowanie kolorów: odcień, nasycenie, jasność, kontrast, gamma

·  praca w trybie kolorowym lub monochromatycznym oraz w trybie negatywu

·  funkcja kalibracji długości względem wzorca i zapisywanie schematów kalibracji

· funkcje służące do przeprowadzania pomiarów geometrycznych: kąt, punkt, linia, linia równoległa, dwie linie równoległe, linie prostopadłe, prostokąt, elipsa, okrąg, okrąg wpisany w okrąg (pierścień), dwa okręgi, łuk, wielokąt - kalkulacja pola powierzchni oraz obwodów figur

·  możliwość przeprowadzania pomiarów na zapisanych na zdjęciach oraz na obrazie na żywo

· możliwość wyeksportowania wyników pomiarów w formie tekstowej do arkusza kalkulacyjnego lub zapisania na obrazu

·  mozliwość dodawania adnotacji tekstowych

· siatki i linijki, podziałka referencyjna pozwalająca odczytać aktualnie wykorzystywane powiększenie i skalę

·  tworzenie i zarządzanie warstwami

· składanie stosu obrazów mikroskopowych zapisanych w osi Z w obraz o rozszerzonej głębi ostrości (funkcja EDF)

·  funkcja "zszywanie" - łączenie obrazów mikroskopowych w panoramę

· przetwarzanie obrazów przez różnorodne filtry oraz funkcję segmentacj

·  funkcje automatycznego zliczania obiektów na obrazie


Część III

Mikroskop stereoskopowy – 2 szt.
	Atrybut
	Opis

	Typ urządzenia:
	Mikroskop stereoskopowy umożliwiający obserwację obrazów dużych, nieprzezroczystych i trójwymiarowych

	Zastosowanie:
	Edukacja

	Źródło oświetlenia:
	LED

	Rozstaw źrenic:
	55-75 mm

	Odległość robocza:
	70 mm

	Obiektywy:
	2x

	Regulacja ostrości
	Makro

	Oświetlenie:
	Odbite

	Głowica:
	Binokularowa

	Pokrętła regulacji ostrości:
	Dwustronne

	Wyposażenie:
	- 2x baterie AA

- obiektywy: x2

- okulary: 10x

	Klasa optyki:
	Achromatyczna

	Powiększenie mikroskopu:
	20x

	Powiększenie okularów:
	10x

	Pole widzenia okularów:
	16 mm

	Pole widzenia mikroskopu:
	8 mm

	Okres gwarancji:
	24 miesiące


Część IV

	Atrybut
	Opis

	Rodzaj:
	Wysokiej jakości preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych

	Zastosowanie:
	Edukacja

	Rodzaj preparatów:
	Tkanki roślinne i zwierzęce

	Liczba preparatów w zestawie (minimalna):
	50 sztuk 

	Obudowa:
	drewno


Należy podać:
· Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia)
· Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, w tym : producent, typ/model;
· Termin i warunki wykonania zamówienia;
· Warunki płatności.

· Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1
Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2021. do godziny 14:00 drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa 

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

adres e-mail: makolczyk@gig.eu 
Kontakt handlowy:
[image: image3.png]GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA Jednostka Notyfikowana nr 1453

40-166 Katowice  F: 32 259 65 33 Regon: 000023461, NIP: 6340126016 spetnia wymagania norm: PN-EN 1SO 9001:2015-10

. Plac Gwarkéw 1 T: 32 259 20 00 Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001  Certyfikowany Zintegrowany System Zarzgdzania
‘ r gig.eu E: gig@gig.eu KRS: 0000090660 PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09




mgr Monika Wallenburg 
- tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu 

mgr inż. Marzena Kolczyk
- tel. (32) 259 23 42,  e-mail: makolczyk@gig.eu 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Dział Handlowy GIG
6

