Nr sprawy: FZ-1/5591/KB/21			                             Katowice, 25.10.2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę gazów i mieszanin gazowych

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, w tym koszty dostawy, ewentualnej instalacji, szkolenia),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

-     Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego wraz z wypełnieniem formularza techniczno cenowego.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 02.11.2021r. godz. 10.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	- tel. (032) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5563/BK/21/BL						                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę

Gazów i mieszanin gazowych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| LP | Nazwa | Butla 50 l. | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | cena brutto | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetylen techniczny | Butla 50 l. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetylen 2,6* | Butla 50 l. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Argon 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 4 | Argon 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Azot techniczny 2,8 | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Azot 4,0* | Butla 50 l. | szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 7 | Azot 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 490 |  |  |  |  |  |
| 8 | Azot 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 9 | Azot 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Amoniak 5.0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Tlenek węgla 1,8* | Butla 50 l. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dwutlenek węgla techniczny | Butla 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dwutlenek węgla 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dwutlenek węgla 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Hel 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Hel 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Hel 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 18 | Metan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 19 | Metan 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 20 | Etan2,5* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Etylen 3,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wodór techniczny | Butla 50 l. | szt. | 530 |  |  |  |  |  |
| 23 | Powietrze sprężone | Butla 50 l. | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 24 | Powietrze syntetyczne 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 25 | Propan butan | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Propan butan / butle do wózków widłowych | Butla 50 l. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 27 | Propan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 28 | Propan techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Tlen techniczny 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | Tlen 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 31 | Tlen 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | Tlen 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | Siarkowodór 2,8* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | Wodór 3.0 * | Butla 50 l. |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 35 | Wodór 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Wodór 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96 |  |  |  |  |  |
| 38 | Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 39 | Dwutlenek węgla techniczny wiązki | Butla 50 l. | szt. | 96 |  |  |  |  |  |
| 40 | Azot 5,0* | Butla 2 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Tlen 2.5* | Butla 0,5 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Hel 6,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Azot 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | Wodór 3.0* | Butla 10 l. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 45 | Wodór 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 46 | Argon 5,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | Wodór 5,0* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | Sześciofluorek siarki SF6 | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Etan 3,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Metan 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 51 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | Butla 10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2, Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S + reszta N2 czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0 | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2 | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), O2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 71 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 72 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 3%obj. CH4, 15%obj. CO, 5%obj. CO2, 25%obj. H2, 2%obj. C2H6, reszta N2; czystośc 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 20%obj. CH4, 20%obj. CO, 20%obj. CO2, 20%obj. H2, reszta azot; czystość 5.0 | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | Mieszanina powietrza z azotem - zawartość tlenu w mieszaninie 12% UN 1956 | butla 50 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | mieszanina 2000 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | mieszanina 10 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | Mieszanina C2H2 (3 ppm), C2H4 (3 ppm), C3H6 (3 ppm), C3H8 (70 ppm), C2H6 (200 ppm), iC4H10 (50 ppm), nC4H10 (50 ppm), CH4 (2000 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17025 | butla 10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | Mieszanina etan 1%, etylen 1%, wodór 2 %, tlenek węgla 2%, metan 5%, ditlenek węgla 20% w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 | butla 10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | 1000 ppm CO w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17034 | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 50L | butla 50 l | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 81 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 10L | butla 10 l | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 82 | CH4 2,2% (butla 0,5L) | butla 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | CO2 2,25% (butla 0,5L) | butla 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | CO 2,2% (butla 0,5L) | butla 0,5 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0100, CO: 0,0100, CO2: 0,0500, O2: 1,0000, CH4: 10,0000, C2H6: 0,0100, C2H4: 0,0100, C2H2: 0,0100, 3H8: 0,0100, C3H6: 0,0100, n-C4H10: 0,0100, pentan: 0,0100, cyklopentan: 0,0100, heksan: 0,0100, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 1,5000,CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 20,5000 CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000,C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyklopentan: 1,0000, heksan: 1,0000 N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,5000,CO: 0,5000,CO2: 5,0000,O2: 10,0000,CH4: 70,0000, C2H6: 0,5000, C2H4: 0,5000, C2H2: 0,5000 C3H8: 0,5000, C3H6: 0,5000, n-C4H10: 0,5000 pentan: 0,5000, cyklopentan: 0,5000, heksan: 0,5000 N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0500, CO: 0,0500, CO2: 15,0000, O2: 5,0000, CH4: 20,0000, C2H6: 0,0500, C2H4: 0,0500, C2H2: 0,0500, C3H8: 0,0500, C3H6: 0,0500, n-C4H10: 0,0500, pentan: 0,0500, cyklopentan: 0,0500 heksan: 0,0500, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | Argon 90% + Metan 10% | Butla 50 l. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 90 | Dzierżawa butli | butlodni |  | 300 000 |  |  |  |  |  |
| 91 | Dzierżawa wiązek | butlodni |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 92 | Argon ciekły 5.0 | litr |  | 4830 |  |  |  |  |  |
| 93 | Dzierżawa zbiornika | szt |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 94 | Azot ciekły do posiadanych zbiorników 5,0 | L |  | 31300 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis