## Arkusz1
Gazy i mieszaniny
LP | Nazwa | Pojemność | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | cena brutto | termin dostawy
1 | Acetylen techniczny | Butla 50 l. | szt. | 15
2 | Acetylen 2,6* | Butla 50 l. | szt. | 15
3 | Argon 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 130
4 | Argon 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 15
5 | Azot techniczny 2,8 | Butla 50 l. | szt. | 5
6 | Azot 4,0* | Butla 50 l. | szt. | 65
7 | Azot 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 490
8 | Azot 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 110
9 | Azot 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
10 | Amoniak 5.0* | Butla 50 l. | szt. | 5
11 | Tlenek węgla 1,8* | Butla 50 l. | szt. | 9
12 | Dwutlenek węgla techniczny | Butla 50 l. | szt. | 10
13 | Dwutlenek węgla 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 5
14 | Dwutlenek węgla 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
15 | Hel 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 5
16 | Hel 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
17 | Hel 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 80
18 | Metan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 70
19 | Metan 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 40 | [5 empty] | `
20 | Etan2,5* | Butla 50 l. | szt. | 5
21 | Etylen 3,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
22 | Wodór techniczny | Butla 50 l. | szt. | 530
23 | Powietrze sprężone | Butla 50 l. | szt. | 180
24 | Powietrze syntetyczne 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 150
25 | Propan butan | Butla 50 l. | szt. | 5
26 | Propan butan / butle do wózków widłowych | Butla 50 l. | szt. | 60
27 | Propan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 9
28 | Propan techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5
29 | Tlen techniczny 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 30
30 | Tlen 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 400
31 | Tlen 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 30
32 | Tlen 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 50
33 | Siarkowodór 2,8* | Butla 50 l. | szt. | 5
34 | Wodór 3.0 * | Butla 50 l. |  | 60
35 | Wodór 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10
36 | Wodór 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
37 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96
38 | Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 48
39 | Dwutlenek węgla techniczny wiązki | Butla 50 l. | szt. | 96
40 | Azot 5,0* | Butla 2 l | szt. | 5
41 | Tlen 2.5* | Butla 0,5 l | szt. | 5
42 | Hel 6,0* | Butla 10 l. | szt. | 5
43 | Azot 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5
44 | Wodór 3.0* | Butla 10 l. | szt. | 60
45 | Wodór 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5
46 | Argon 5,0* | Butla 10 l. | szt. | 5
47 | Wodór 5,0* | Butla 10 l | szt. | 5
48 | Sześciofluorek siarki SF6 | Butla 10 l. | szt. | 5
49 | Etan 3,0* | Butla 10 l. | szt. | 5
50 | Metan 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5
51 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | Butla 10 l. | szt. | 1
52 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | Butla 10 l. | szt. | 2
53 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | Butla 10 l | szt. | 2
54 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | Butla 10 l. | szt. | 2
55 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2, Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1
56 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
57 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S + reszta N2 czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1
58 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
59 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
60 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
61 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0 | Butla 10 l | szt. | 1
62 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 1
63 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2 | Butla 10 l. | szt. | 2
64 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2
65 | H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie | Butla 10 l | szt. | 1
66 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2
67 | Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2
68 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 1
69 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), O2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l | szt. | 2
70 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | Butla 10 l. | szt. | 2
71 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 | Butla 10 l. | szt. | 2
72 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 3%obj. CH4, 15%obj. CO, 5%obj. CO2, 25%obj. H2, 2%obj. C2H6, reszta N2; czystośc 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
73 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 20%obj. CH4, 20%obj. CO, 20%obj. CO2, 20%obj. H2, reszta azot; czystość 5.0 | Butla 10 l | szt. | 1
74 | Mieszanina powietrza z azotem - zawartość tlenu w mieszaninie 12% UN 1956 | butla 50 l | szt. | 2
75 | mieszanina 2000 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1
76 | mieszanina 10 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1
77 | Mieszanina C2H2 (3 ppm), C2H4 (3 ppm), C3H6 (3 ppm), C3H8 (70 ppm), C2H6 (200 ppm), iC4H10 (50 ppm), nC4H10 (50 ppm), CH4 (2000 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17025 | butla 10 l | szt. | 2
78 | Mieszanina etan 1%, etylen 1%, wodór 2 %, tlenek węgla 2%, metan 5%, ditlenek węgla 20% w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 | butla 10 l | szt. | 2
79 | 1000 ppm CO w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17034 | butla 10 l | szt. | 1
80 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 50L | butla 50 l | szt. | 4
81 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 10L | butla 10 l | szt. | 4
82 | CH4 2,2% (butla 0,5L) | butla 0,5 l | szt. | 2
83 | CO2 2,25% (butla 0,5L) | butla 0,5 l | szt. | 2
84 | CO 2,2% (butla 0,5L) | butla 0,5 l | szt. | 2
85 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0100, CO: 0,0100, CO2: 0,0500, O2: 1,0000, CH4: 10,0000, C2H6: 0,0100, C2H4: 0,0100, C2H2: 0,0100, 3H8: 0,0100, C3H6: 0,0100, n-C4H10: 0,0100, pentan: 0,0100, cyklopentan: 0,0100, heksan: 0,0100, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
86 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 1,5000,CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 20,5000 CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000,C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyklopentan: 1,0000, heksan: 1,0000 N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
87 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,5000,CO: 0,5000,CO2: 5,0000,O2: 10,0000,CH4: 70,0000, C2H6: 0,5000, C2H4: 0,5000, C2H2: 0,5000 C3H8: 0,5000, C3H6: 0,5000, n-C4H10: 0,5000 pentan: 0,5000, cyklopentan: 0,5000, heksan: 0,5000 N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
88 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0500, CO: 0,0500, CO2: 15,0000, O2: 5,0000, CH4: 20,0000, C2H6: 0,0500, C2H4: 0,0500, C2H2: 0,0500, C3H8: 0,0500, C3H6: 0,0500, n-C4H10: 0,0500, pentan: 0,0500, cyklopentan: 0,0500 heksan: 0,0500, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
89 | Argon 90% + Metan 10% | Butla 50 l. | szt. | 8
90 | Dzierżawa butli | butlodni |  | 300000
91 | Dzierżawa wiązek | butlodni |  | 4000
92 | Argon ciekły 5.0 | litr |  | 4830
93 | Dzierżawa zbiornika | szt |  | 1
94 | Azot ciekły do posiadanych zbiorników 5,0 | L |  | 31300
RAZEM