## Arkusz1
Wstępna wycena gazów
LP | Nazwa | pojemność butli | jedn. Miary | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto | termin realizacji | uwagi
1 | Acetylen techniczny | Butla 50 l. | szt. | 10
2 | Acetylen 2,6* | Butla 50 l. | szt. | 10
3 | Argon 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 65
4 | Argon 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 15
5 | Azot 4,0* | Butla 50 l. | szt. | 65
6 | Azot 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 290
7 | Azot 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 20
8 | Azot 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
9 | Amoniak 5.0* | Butla 80 l. | szt. | 5
10 | Tlenek węgla 1,8* | Butla 50 l. | szt. | 5
11 | Dwutlenek węgla techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5
12 | Dwutlenek węgla 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 5
13 | Dwutlenek węgla 4,8* | Butla 50 l. | szt. | 5
14 | Hel 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 5
15 | Hel 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
16 | Hel 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 50
17 | Metan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 70
18 | Metan 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 40 | [6 empty] | `
19 | Etan2,5* | Butla 40 l. | szt. | 5
20 | Etylen 3,0* | Butla 40 l. | szt. | 5
21 | Wodór techniczny | Butla 50 l. | szt. | 530
22 | Powietrze sprężone (gwint wewnętrzny) | Butla 50 l. | szt. | 100
23 | Powietrze syntetyczne 5,0* (gwint zewnętrzny) | Butla 50 l. | szt. | 130
24 | Propan butan | Butla 50 l. | szt. | 5
25 | Propan butan / butle do wózków widłowych | Butla 50 l. | szt. | 60
26 | Propan 2,5* | Butla 20 l. | szt. | 15
27 | Propan techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5
28 | Tlen techniczny 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 30
29 | Tlen 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 220
30 | Tlen 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10
31 | Tlen 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 30
32 | Siarkowodór 2,8* | Butla 10 l. | szt. | 8
33 | Wodór 3.0 * | Butla 50 l. |  | 60
34 | Wodór 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10
35 | Wodór 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5
36 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96
37 | Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 48
38 | Dwutlenek węgla techniczny wiązki | Butla 50 l. | szt. | 96
39 | Azot 5,0* | Butla 2 l | szt. | 5
40 | Tlen 2.5* | Butla 2 l | szt. | 5
41 | Hel 6,0* | Butla 10 l. | szt. | 5
42 | Azot 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5
43 | Wodór 3.0* | Butla 10 l. | szt. | 60
44 | Wodór 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5
45 | Argon 5,0* | Butla 10 l. | szt. | 5
46 | Wodór 5,0* | Butla 10 l | szt. | 5
47 | Sześciofluorek siarki SF6 | Butla 10 l. | szt. | 5
48 | Etan 3,0* | Butla 10 l. | szt. | 5
49 | Metan 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5
50 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | Butla 10 l. | szt. | 2
51 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | Butla 10 l | szt. | 2
52 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | Butla 10 l. | szt. | 2
53 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,5% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2, Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1
54 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
55 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S + reszta N2 czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1
56 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
57 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
58 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
59 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0 | Butla 10 l | szt. | 1
60 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 1
61 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2 | Butla 10 l. | szt. | 2
62 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2
63 | H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie | Butla 10 l | szt. | 1
64 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2
65 | Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 2
66 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l. | szt. | 1
67 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), O2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** | Butla 10 l | szt. | 2
68 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | Butla 10 l. | szt. | 2
69 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 lub PN/EN ISO/IEC 6141 | Butla 10 l. | szt. | 2
70 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 3%obj. CH4, 15%obj. CO, 5%obj. CO2, 25%obj. H2, 2%obj. C2H6, reszta N2; czystośc 5.0 | Butla 10 l. | szt. | 1
71 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 20%obj. CH4, 20%obj. CO, 20%obj. CO2, 20%obj. H2, reszta azot; czystość 5.0 | Butla 10 l | szt. | 1
75 | mieszanina 2000 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1
76 | mieszanina 10 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1
77 | Mieszanina C2H2 (3 ppm), C2H4 (3 ppm), C3H6 (3 ppm), C3H8 (70 ppm), C2H6 (200 ppm), iC4H10 (50 ppm), nC4H10 (50 ppm), CH4 (2000 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17025 lub 17034 | butla 10 l | szt. | 2
78 | Mieszanina etan 1%, etylen 1%, wodór 2 %, tlenek węgla 2%, metan 5%, ditlenek węgla 20% w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 lub 17034 | butla 10 l | szt. | 2
79 | 1000 ppm CO w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17034 | butla 10 l | szt. | 1
80 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 50L | butla 50 l | szt. | 4
81 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 10L | butla 10 l | szt. | 4
82 | CH4 2,2% | butla 2 l | szt. | 2
83 | CO2 2,25% | butla 2 l | szt. | 2
84 | CO 2,2% | butla 2 l | szt. | 2
85 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0100, CO: 0,0100, CO2: 0,0500, O2: 0,0100, CH4: 10,0000, C2H6: 0,0100, C2H4: 0,0100, C2H2: 0,0100, 3H8: 0,0100, C3H6: 0,0100, n-C4H10: 0,0100, pentan: 0,0100, cyklopentan: 0,0100, heksan: 0,0100, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
86 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 1,5000,CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 20,5000 CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000,C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyklopentan: 1,0000, heksan: 1,0000 N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
87 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,5000,CO: 0,5000,CO2: 5,0000,O2: 10,0000,CH4: 70,0000, C2H6: 0,5000, C2H4: 0,5000, C2H2: 0,5000 C3H8: 0,5000, C3H6: 0,5000, n-C4H10: 0,5000 pentan: 0,5000, cyklopentan: 0,5000, heksan: 0,5000 N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
88 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0500, CO: 0,0500, CO2: 15,0000, O2: 5,0000, CH4: 20,0000, C2H6: 0,0500, C2H4: 0,0500, C2H2: 0,0500, C3H8: 0,0500, C3H6: 0,0500, n-C4H10: 0,0500, pentan: 0,0500, cyklopentan: 0,0500 heksan: 0,0500, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1
89 | Dzierżawa butli | butlodni |  | 300000
90 | Dzierżawa wiązek | butlodni |  | 4000
91 | Argon ciekły 5.0 | litr |  | 4830
92 | Dzierżawa zbiornika | szt |  | 1
93 | Azot ciekły do posiadanych zbiorników 5,0 | L |  | 31300
| RAZEM | x | x | x