

Nr sprawy: FZ-1/5601/SK/21/BCR





          Katowice, dn. 05/11/2021r.       
Dotyczy : Zapytania ofertowego 
Szanowni Państwo,
I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 2019, z późn. zm.).  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa żywicy do oznaczania strontu. 
W ofercie należy podać: 
- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP. Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z ostatniego dnia składania ofert. 
Wymagania i parametry techniczne: 
Zamawiający wymaga dostawy żywicy mającej zastosowanie do separacji jonów strontowych w środowisku 8 M kwasu azotowego. Żywica musi być stosowana w chromatografii ekstrakcyjnej; podstawowym czynnikiem ekstrahującym jest związek organiczny o budowie typowej dla eterów koronowych (4,4’(5’)-di-t-butylcyclohexano-18-korona-6), zawieszony w rozcieńczonym roztworze n-oktanolu. Pojemność żywicy musi wynosić ok. 8mg Sr2+/2ml złoża. Żywica musi być dostarczona  w opakowaniu 50g, średnica porów w żywicy musi wynosi 100 – 150 µm. 
Inne wymagania:
a) Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy / wysłania zamówienia na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Zakład BCR. 
b) Okres przydatności/ważności - Zamawiający wymaga okresu przydatności/ważności żywicy zgodnego 
z warunkami producenta. 
c) Warunki płatności - płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.  
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będą: Cena brutto = 100 % 
Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

    


   najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

   cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 100%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  100. 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższego kryterium otrzyma najwyższą punktację.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia. 
IV. Miejsce i termin składania ofert
1.  Ofertę należy złożyć do dnia 10/11/2021r. do godziny 10:00.  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną: 
adres e-mail: skolinska@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg
- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska
- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu 
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 
Kierownik Działu Handlowego
mgr Monika Wallenburg 

[image: image1.png]-

GiG

Instytut
Badawczy



