Zakup będzie finansowany z projektów:

Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla (Akronim: ATLANTIS).

Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji (Akronim: UCGWATERplus).

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ-1/5602/SK/21/SO					                             Katowice, 08/11/2021r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do prac eksperymentalnych

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

-     Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C, śr. 70 mm, op.100 szt. | op. | 1 |
| 2. | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, śr. 90, mm, op.100 szt. | op. | 1 |
| 3. | Wzorzec przewodności, 147 μS/cm, zgodny ze standardami NIST, z certyfikatem zawierającym rzeczywiste wartości, poj. 500 ml | op. | 1 |
| 4. | Wzorzec przewodności, 1 413 μS/cm, zgodny ze standardami NIST, z certyfikatem zawierającym rzeczywiste wartości, poj. 500 ml | op. | 1 |
| 5. | Wzorzec przewodności, 12 880 μS/cm, zgodny ze standardami NIST, z certyfikatem zawierającym rzeczywiste wartości, poj. 500 ml | op. | 1 |
| 6. | Elektroda szklana, kombinowana, do pomiaru pH w ściekach, min. zakres pH 0-12, min. zakres temp. 0-100 °C; wypełniana 3 mol/l KCl; dł./śr. 170/12 mm ± 1 mm; dostarczona wraz z dopasowanym kablem (wejście do miernika: typ BNC, dł. kabla min. 1,2 m) | szt. | 1 |
| 7. | Waga precyzyjna: obciążenie max. 520 g, dokładność odczytu 0,001 g, szalka ze stali nierdzewnej o średnicy 130 mm, obudowa z tworzywa ABS, wewnętrzna kalibracja, osłona przeciwpodmuchowa, kolorowy ekran dotykowy 4,3” (109 mm) z regulacją jasności | szt. | 1 |
| 8. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar M, op. 200 szt. | op. | 6 |
| 9. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar L, op. 200 szt. | op. | 5 |
| 10. | Rękawice nitrylowe wzmacniane, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar S, op. 100 szt. | op. | 10 |
| 11. | Pojemnik na naczynka o objętości 5mL/10mL/20mL, minimum 25 miejsc, wykonany z PP, wymiary 130x130x80 mm ± 2% | szt. | 3 |
| 12. | Szczoteczka do mycia strzykawek, z włosia naturalnego, z wełnianą końcówką, wymiary 60x10x180 mm ± 5% | szt. | 3 |
| 13. | Szczoteczka do mycia probówek, z włosia naturalnego, z wełnianą końcówką, wymiary 50x15x280 mm ± 5% | szt. | 3 |
| 14. | Szczoteczka do mycia probówek, z włosia naturalnego, z wełnianą końcówką, wymiary 115x30x280 mm ± 5% | szt. | 3 |
| 15. | Butla z dyszą tryskawkową, tworzywo PE-LD, napis WATER, poj. 500 ml | szt. | 2 |
| 16. | Butla z dyszą tryskawkową, tworzywo PE-LD, z zaworem wentylacyjnym, napis ACETONE, poj. 500 ml | szt. | 7 |
| 17. | Lejek do materiałów sypkich, tworzywo PP, śr. min. 80 mm, śr. nóżki max. 15 mm | szt. | 2 |
| 18. | Lejek do materiałów sypkich, tworzywo PP, śr. min. 150 mm, śr. nóżki max. 36 mm | szt. | 2 |
| 19. | Rozpylacz bezciśnieniowy, tworzywo PE/PP, poj. 500 ml, śr. zewn. max. 75 mm, wys. max. 240 mm | szt. | 3 |
| 20. | Rozdzielacz stożkowy, szkło BORO 3.3, poj. 100 ml, szlif 19/26 NS, szklany kurek i głowica z PTFE, z naniesioną podziałką 5 ml | szt. | 2 |
| 21. | Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 50 ml, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 22. | Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 250 ml, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 23. | Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 400 ml, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 24. | Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 1000 ml, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 25. | Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 2000 ml | szt. | 3 |
| 26. | Kolba gruszkowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem 29/32 NS, poj. 50 ml | szt. | 6 |
| 27. | Kolba gruszkowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem 29/32 NS, poj. 100 ml | szt. | 6 |
| 28. | Nóż do cięcia rur szklanych, o średnicy do 30 mm | szt. | 1 |
| 29. | Nóż do szkła, z wymiennym ostrzem, długość min. 185 mm, rączka plastikowa | szt. | 1 |
| 30. | Łapacz cieczy, wykonany ze szkła typu DURAN, ze szlifem stożkowym 29/32 NS, szlifem 29/32 NS, forma prosta | szt. | 1 |
| 31. | Butla ze szkła typu DURAN, szeroka szyjka GL80, pojemność 1000 ml, dostarczona wraz z nakrętką | szt. | 10 |
| 32. | Butla ze szkła typu DURAN, szeroka szyjka GL80, pojemność 2000 ml, dostarczona wraz z nakrętką | szt. | 10 |
| 33. | Butla ze szkła typu DURAN, pokryta warstwą tworzywa sztucznego, szeroka szyjka GL80, pojemność 5000 ml, dostarczona wraz z nakrętką | szt. | 2 |
| 34. | Pojemniki PET, przezroczyste, szeroka szyja, z białą zakrętką z PP, poj. 100 ml, wys. max. 37 mm; op. a’10 szt. | op. | 10 |
| 35. | Pojemniki PET, przezroczyste, szeroka szyja, z białą zakrętką z PP, poj. 250 ml, wys. max. 75 mm; op. a’10 szt. | op. | 10 |
| 36. | Taśma klejąca, pakowa, wymiary: szer. min. 50 mm, dł. min. 66 m | szt. | 2 |
| 37. | Środek suszący, silikażel ze wskaźnikiem, 1 do 3 mm, pomarańczowy, op. 3 kg | op. | 1 |
| 38. | Waciki z trzonkiem papierowym, okrągłe, dł. min. 148 mm, op. 1000 szt. | op. | 1 |
| 39. | Naczynka chromatograficzne, szer. szyjka, gwintowane ND9, poj. 1,5ml, oranżowe, z polem na opis, płaskodenne, op. 100 szt. | op. | 5 |
| 40. | Zakrywki nakręcane, tworzywo PP, do gwintu ND9, otwór centralny, z membraną: silikon/PTFE, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 41. | Nakrętka do złączy gwintowanych GL 14, z uszczelką z materiału VMQ, pełna, czerwona, materiał PBT | szt. | 3 |
| 42. | Uszczelka, materiał VMQ, do zakrywek o gwincie 14 GL | szt. | 3 |
| 43. | Nakrętka do złączy gwintowanych GL 14, z otworem, czerwona, materiał PBT | szt. | 3 |
| 44. | Uszczelka z otworem, materiał VMQ, do zakrywek o gwincie 14 GL, śr. wewn. max. 6 mm | szt. | 3 |
| 45. | Złączka typu oliwka, do węży, materiał PP, z uszczelką z VMQ, wygięta, śr. min. 8,6 mm; śr. szyjki max. 4 mm | szt. | 3 |
| 46. | Zestaw montażowy do kolb próżniowych, złożony z przyłącza do węża wykonanego z PP oraz silikonowej uszczelki wykonanej z VMQ | op. | 1 |
| 47. | Zlewka miarowa, materiał PP, z uchwytem, poj. 100 ml, podziałka 2 ml, wys. max. 80 mm | op. | 1 |
| 48. | Nożyczki uniwersalne, proste, stal nierdzewna, dł. min. 210 mm | szt. | 2 |
| 49. | Pinceta zakrzywiona, ze stali nierdzewnej, dł. min. 160 mm | szt. | 3 |
| 50. | Pinceta zakrzywiona, ze stali nierdzewnej, dł. min. 105 mm, płaskie końce | szt. | 2 |
| 51 | Złączka do węży, materiał PP, T-kształtna, do otworu o śr. 4 - 5 mm, dł. min. 30 mm | szt. | 3 |
| 52. | Taśma samoprzylepna, pokryta specjalnym tworzywem umożliwiającym pisanie dowolnym pisakiem, szer. min. 19 mm, dł. min. 36,6 m, kolor biały | szt. | 2 |
| 53. | Taśma samoprzylepna, pokryta specjalnym tworzywem umożliwiającym pisanie dowolnym pisakiem, szer. min. 19 mm, dł. min. 36,6 m, kolor czerwony | szt. | 2 |
| 54. | Taśma samoprzylepna, pokryta specjalnym tworzywem umożliwiającym pisanie dowolnym pisakiem, szer. min. 19 mm, dł. min. 36,6 m, kolor żółty | szt. | 2 |
| 55. | Taśma samoprzylepna, pokryta specjalnym tworzywem umożliwiającym pisanie dowolnym pisakiem, szer. min. 19 mm, dł. min. 36,6 m, kolor zielony | szt. | 2 |
| 56. | Taśma samoprzylepna, pokryta specjalnym tworzywem umożliwiającym pisanie dowolnym pisakiem, szer. min. 19 mm, dł. min. 36,6 m, kolor niebieski | szt. | 2 |
| 57. | Taśma samoprzylepna, pokryta specjalnym tworzywem umożliwiającym pisanie dowolnym pisakiem, szer. min. 19 mm, dł. min. 36,6 m, kolor pomarańczowy | szt. | 2 |
| 58. | Roztwór buforowy pH 4,00 ± 0,01/25°C, czerwony, poj. 250 ml, podwójna szyjka butli, zgodny z NIST | szt. | 2 |
| 59. | Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,01/25°C, żółty, poj. 250 ml, podwójna szyjka butli, zgodny z NIST | szt. | 2 |
| 60. | Roztwór buforowy pH 10,00 ± 0,01/25°C, niebieski, poj. 250 ml, podwójna szyjka butli, zgodny z NIST | szt. | 2 |
| 61. | Strzykawki dopasowane do autosamplera ALS Agilent model G4513A, poj.10 μl, ze stałą igłą dł. 42 mm, grub. 23-26s, op. 6 szt. | op. | 1 |
| 62. | Okulary ochronne: odpowiednie dla osób noszących okulary korekcyjne, oprawki z hipoalergicznego materiału, zintegrowane ścianki boczne z wbudowaną wentylacją, kąt widzenia 180°, pełna ochrona przed promieniowaniem UV (do 380 nm), waga nie większa od: 43 g; op. 10 szt. | op. | 1 |
| 63. | Naczynka do spalań, porcelanowe, prostokątne, glazurowane, wymiary nie mniej niż: 26 x 48 mm. | szt. | 10 |
| 64. | Woreczki PE z zamknięciem strunowym i polem do opisu; wymiary nie mniej niż: 200x300 mm, grubość nie mniej niż 0,05 mm; op. 100 szt. | op. | 2 |
| 65. | Woreczki PE z zamknięciem strunowym; wymiary nie mniej niż: 300x400 mm, grubość nie mniej niż 0,05 mm; op. 100 szt. | op. | 1 |
| 66. | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych poj. 10-100 ml; op. 10 szt. | op. | 1 |
| 67. | Podstawki do kolb okrągłodennych poj. 50-500 ml; wykonane z elastomeru silikonowego antypoślizgowego, odporne chemicznie | szt. | 5 |
| 68. | Probówki, szkło sodowo-wapniowe, z zakrętką z tworzywa sztucznego i gumową uszczelką, płaskie dno; poj. minimalna 20 ml; wymiary: 27x50 mm (średnica/wysokość) ± 2 mm. op. 100 szt. | op. | 1 |
| 69. | Aceton czysty, techn., op. 5 l z tworzywa. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,9% Substancje nielotne maks. 0,001% Wolne Kwasy maks. 0,005% Metale ciężkie maks. 0,0001% Czynniki redukujące maks. 0,0002% Pozostałość po odparowaniu maks. 0,001% Aldehydy maks. 0,002% Metanol maks. 0,05% | szt. | 32 |
| 70. | Etanol czyst. do analizy, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość 95,1 – 96,9% (v/v) Kolor (APHA) max.10 Metanol (CH3OH) max.0,1% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Miareczkowalne kwasy (meg/g) max. 0,0005 Miareczkowalne zasady (meg/g) max. 0,0002 Zanieczyszczenia śladowe ( w ppm): Glin (Al) max. 0,004 Bar (Ba) max. 0,002 Bor (B) max. 0,005 Kadm (Cd) max. 0,002 Wapń (Ca) max. 0,03 Chrom (Cr) max. 0,002 Kobalt (Co) max. 0,002 Miedź (Cu) max. 0,002 Żelazo (Fe) max. 0,002 Ołów (Pb) max. 0,003 Magnez (Mg) max. 0,004 Mangan (Mn) max. 0,002 Nikiel (Ni) max. 0,002 Cyna (Sn) max. 0,01 Cynk (Zn) max. 0,002 | szt. | 6 |
| 71. | Etylu octan do analizy pozostałości organicznych; op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,8% Kolor (APHA) maks. 10 Pozostałość po odparowaniu maks. 0,003% Miareczkowalne kwasy (meq/g) maks. 0,0009 Woda (H2O) maks. 0,1% Aluminium (Al) maks. 0,002 ppm Bar (Ba) maks. 0,002 ppm Bor (B) maks. 0,005 ppm Kadm (Cd) maks. 0,002 ppm Wapń (Ca) maks. 0,002 ppm Maks. chrom (Cr) maks. 0,002 ppm kobalt (Co) maks. 0,002 ppm Miedź (Cu) maks. 0,002 ppm Żelazo (Fe) maks. 0,002 ppm Ołów (Pb) maks. 0,003 ppm Magnez (Mg) maks. 0,002 ppm Mangan (Mn) maks. 0,002 ppm Nikiel (Ni) maks. 0,002 ppm Cyna (Sn) maks. 0,010 ppm Cynk (Zn) maks. 0,002 ppm | op. | 2 |
| 72. | n-Pentan czyst. do analizy); op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość (GC) min.99% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Związki siarki (S) max. 0,005% Woda (H2O) max. 0,001% Zanieczyszczenia śladowe ( w ppm): Glin (Al) max. 0,004 Bar (Ba) max. 0,002 Bor (B) max. 0,005 Kadm (Cd) max. 0,002 Wapń (Ca) max. 0,02 Chrom (Cr) max. 0,002 Kobalt (Co) max. 0,002 Miedź (Cu) max. 0,002 Żelazo (Fe) max. 0,01 Ołów (Pb) max. 0,003 Magnez (Mg) max. 0,01 Mangan (Mn) max. 0,002 Nikiel (Ni) max. 0,002 Cyna (Sn) max. 0,01 Cynk (Zn) max. 0,002 | szt. | 6 |
| 73. | Żel krzemionkowy do chromatografii; 0,063-0,200 mm; substancje rozpuszczalne w alkoholach i eterach: max. 0,05 %; pozostałość po suszeniu: max. 6,0 %; op. 1 kg | op. | 1 |

Wymagania dodatkowe:

- przydatność do użytku odczynników/wzorców min. 24 m-ce

* Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia jest podany opis „DURAN”- Zamawiający wymaga szkła o minimum podanych niżej właściwościach:

Szkło borokrzemowe 3.3 o parametrach jak niżej:

| Właściwości |  |
| --- | --- |
| Qualitative Properties | High Transmittance, Electrically highly insulating, High Chemical Resistance, High Hydrolytic Resistance, High Resistance to Thermal Shock, High Temperature Resistance |
| Coefficient of mean linear thermal expansion α(20°C; 300°C) (ISO 7991)* | 3.3 10⁻⁶K⁻¹ |
| Transformation temperature Tg (ISO 7884-8) * | 525 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 1013 (annealing point) (ISO 7884-4) * | 560 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 107.6 (softening point) (ISO 7884-3) * | 825 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 104 (working point) (ISO 7884-2) * | 1260 °C |
| Stress-optical coefficient K (DIN 52314) * | 4 10⁻⁶mm² · N⁻¹ |
| Density ρ at 25°C | 2.23 g/cm³ |
| Modulus of elasticity E (Young's modulus) | 63 10³N · mm⁻² |
| Poisson's ratio μ | 0.2 |
| Thermal conductivity λw at 90°C | 1.2 W m⁻¹ · K⁻¹ |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 250°C | 8 |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 350°C | 6.5 |
| tk100 | 250 °C |
| Dielectric constant ε for 1 MHz at 25°C | 4.6 |
| Dielectric loss factor tan δ for 1 MHz at 25°C | 37 10⁻⁴ |
| Refractive index nd (λ = 587.6 nm) | 1.473 |
| Wymagania szczegółowe |  |
| Hydrolytic resistance (ISO 719) * class | HBG 1 |
| Acid resistance (DIN 12116) * class | S 1 |
| Alkali resistance (ISO 695) *class | A 2 |

* - lub równoważnej

- posiada 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719 lub równoważnej;

- posiada 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116 lub równoważnej;

- posiada 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695 lub równoważnej;

- posiada krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C;

- posiada odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C);

- posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K;

- posiada gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³;  jest przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający w celu zweryfikowania zgodności towaru z wymaganiami technicznymi  będzie miał ma prawo wystąpić w okresie realizacji umowy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego oferowaną jakość.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 15/11/2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5602/SK/21/SO						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę materiałów laboratoryjnych oraz odczynników do prac eksperymentalnych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): …………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis