ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.11.2021 r.

Wykonania projektów elektrycznych do pomieszczeń na piętrach 4-12 Pawilonu 1 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

I.	Informacje ogólne.

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

II.	Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres prac obejmować będzie pomieszczenia na piętrach 4-12 (bez klatek schodowych i sanitariatów, a także pomieszczeń części północnej na piętrze 11) oraz w całym obiekcie projekty przebudowy systemu SSP i nowego systemu DSO - dostosowane do wytycznych zawartych w Postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22.09.2015r. oraz w Ekspertyzie Technicznej dotyczącej projektów wykonawczych instalacji elektrycznych : słabo i silnoprądowych:

- oświetlenia,

- instalacji gniazd wtykowych (zgodnie ze standardem jak na piętrze 3),

- sieć LAN,

- instalacja zasilająca klimatyzatory,

- nowe rozdzielnice elektryczne,

- instalacja odgromowa,

- instalacja uziemienia.

- teletechniczna

Instalacja teletechniczna  w standardzie zgodnym z załącznikiem nr 4

Kosztorysy i przedmiary, STWIOR – w zakresie kosztorysów i przedmiarów należy także uwzględnić przebudowę instalacji CO związaną ze zmianą podziału pomieszczeń (przesunięcia lub wymianę grzejników).

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w/w projektów z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

Wykonawca zobowiązany jest po wyborze oferty a przed przystąpieniem do prac do odbycia wizji lokalnej w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji dla realizacji przedmiotu umowy.

Forma przekazania:

W formie papierowej : projekty  i  STWIOR wykonać  w 4 egz., przedmiary i kosztorys inwestorski - w 2 egz. w formie elektronicznej - 2 egz.: projekty i STWIOR wykonać w wersji edytowalnej: .dwg, .dxf  oraz .pdf, przedmiary i kosztorys inwestorski w wersji edytowalnej: .ath lub .kst oraz .pdf.

Powierzchnia remontowanych pomieszczeń biurowych: piętro typowe– 330m2.

W ramach remontu będą wymienione wszystkie instalacje w pomieszczeniach – z wyjątkiem pomieszczeń położonych po północnej stronie korytarza na piętrze 11. Nowe tablice elektryczne znajdują się na piętrach: 6(2szt.), 8(2szt.), 9(3szt.), 11(3szt.).

Przy projektowaniu należy uwzględnić wytyczne zawarte w Postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22.09.2015r. (załącznik nr 5) oraz Ekspertyzie Technicznej dotyczącej możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Pawilonie i GIG-u, Al. Korfantego 79 Katowice, opracowana przez Fire Ekspert Adam Biczycki w kwietniu 2015r.(załącznik nr 6).

III.	Osoba do kontaktów z Wykonawcą.

Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

Malgorzata Strańska-Stanek , tel. 32/259 26 32, e-mail: mstranska@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.

1.	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie wykonania projektów elektrycznych słaboprądowych łącznie z systemami p.poż. o wartości minimum 60 000 zł. netto.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy prace te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Doświadczenie zawodowe.

2.	Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.

3.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego.

4.	W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

V.	Warunki płatności.

Wynagrodzenie płatne po wykonaniu prac potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena ofertowa (IPc)							– 100 pkt

- Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa - wg następującego wzoru :

Cn

IPc =   -------   x  Zc

Cb

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IP – liczba punktów,

Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 100 pkt

- Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najwyższej liczbie punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.

VII.	Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 03.12.2021 r. do godz. 1200.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

e-mail: phachula@gig.eu

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek B pokój 9a

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną 
do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku 
do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII.	Termin wykonania zadania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamawiającego w terminie do 01.02.2022 r.

IX.	Załączniki.

1.	Formularz oferty.

2.	Wykaz prac

3.	Informacja RODO

4. 	Wymagania techniczne dot. sieci teleinformatycznej

5.	Postanowieniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

6.	Ekspertyza Techniczna

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................

Nr tel.:...............................................

Adres e-mail: ..............................................................................................................

OFERTA

z dnia ...................................

Wykonania projektów elektrycznych do pomieszczeń na piętrach 4-12 Pawilonu 1 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2021r., zamieszczone na stronie internetowej GIG, niniejszym oferujemy realizację usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym za kwotę:

- netto: ................................................ PLN

- VAT:  ................ %, wartość ........................................ PLN

- brutto: .............................................. PLN

słownie: ...........................................................................................................................

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że ceny brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5	Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

3.	Załączniki wymagane do oferty:

-	wypełniony formularz cenowy,

-	wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

_____________________________			____________________________

(miejscowość, data)							(podpis)

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH PRAC W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę na: Wykonania projektów elektrycznych do pomieszczeń na piętrach 4-12 Pawilonu 1 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych/ wykonywanych (wybrać właściwą opcję) dostaw.

| Lp. | Zamawiający | Nazwa i opis wykonanych prac | Data wykonania prac: (dzień, m-c, rok) | Wartość pracusług |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających. że wskazane i opisane wyżej prace zostały wykonane.

....................................... , dnia .......................		......................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonania projektów elektrycznych do pomieszczeń na piętrach 4-12 Pawilonu 1 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonania projektów elektrycznych do pomieszczeń na piętrach 4-12 Pawilonu 1 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.