ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.11.2021 r.

Wykonania projektów wielobranżowych technicznych przebudowy budynku N i S Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

I.	Informacje ogólne.

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

II.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmować będzie branżę instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcję. Projekt budowlany i techniczny w zakresie architektury opracowuje Zamawiający. Wykonawcy zobowiązani będą do współpracy i uzgodnień z projektantem branży architektonicznej.

Zamówienie składa się z:

- Niezbędnego opracowania (w zakresie branży instalacyjnej, elektrycznej i konstrukcyjnej), które muszą być załączone do projektu budowlanego opracowywanego przez Zamawiającego.

- Projektów technicznych wchodzących w zakres przebudowy budynku N i S:

- Instalacje sanitarne,

- Instalacje wod.-kan.

- Instalacje wody pożarowej,

- Instalacje CO,

- Wentylacja mechaniczna,

- Instalacje elektryczne:

- Oświetlenia,

- System oświetlenia awaryjnego wyposażony w identyfikacje wizualną,

- Oświetlenia ewakuacyjnego,

- Wyłącznik przeciwpożarowy prądu,

- Instalacji gniazd wtykowych (zgodnie ze standardem uzgodnionym z inwestorem),

- Sieć LAN,

- Instalacja zasilająca klimatyzatory,

- Nowe rozdzielnice elektryczne,

- Instalacja odgromowa,

- Instalacja uziemienia

- Instalacja teletechniczna,

- Instalacja kontroli dostępu,

- Przebudowa istniejącej Wewnętrznej Linii Zasilającej (czyt. WLZ) dla Bud N,

- Przebudowa istniejących Rozdzielnic (Główna + pomocnicze) do innej lokalizacji,

- System sygnalizacji przeciwpożarowej (SSP)

- Doprowadzenie światłowodu do punktu węzłowego

- Doprowadzenie przyłącza teletechnicznego do punktu węzłowego z wewnętrznej instalacji GIG

- Konstrukcja

- Ekspertyza dotycząca zmiany sposobu użytkowania

- Nowe schody ewakuacyjne

- Zabezpieczenie otworów i wyburzeń w istniejących ścianach konstrukcyjnych i stropach

- Sprawdzenie nośności stropodachu pod centralę wentylacyjną oraz opracowanie ewentualnych wzmocnień

- Kosztorysy i przedmiary, STWIOR

W celu należytej koordynacji międzybranżowej Zamawiający przewiduje zebrania wszystkich projektantów w siedzibie Zamawiającego minimum raz na dwa tygodnie. Zamawiający może wezwać Projektanta do dodatkowego spotkania na terenie inwestycji z trzydniowym wyprzedzeniem.

Projekty wykonać na podstawie standardu ustalonego z Zamawiającym. Wszelkie inwentaryzacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona we własnym zakresie.

Dokumentację należy uzgodnić przez rzeczoznawcę d/s. higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych.

Uzgodnienie dokumentacji przez wyznaczonego przez Zamawiającego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych.

Forma przekazania:

W formie papierowej : projekty  i  STWIOR wykonać  w 4 egz., przedmiary i kosztorys inwestorski - w 2 egz.,  w formie elektronicznej - 2 egz.: projekty i STWIOR wykonać w wersji edytowalnej: .dwg, .dxf  oraz .pdf, przedmiary i kosztorys inwestorski w wersji edytowalnej: .ath lub .kst oraz .pdf. Wkłady do projektu budowlanego w formie cyfrowej edytowalnej uzgodnionej z projektantem branży architektonicznej.

Opis planowanej inwestycji

Powierzchnia brutto budynków N 2550m2 i S 920m2. Fragment budynku S objęty przebudową ok. 165m2.

Budynek przeznaczony do przebudowy i remontu będzie częściowo użytkowany. w kosztorysach należy przewidzieć zabezpieczenie użytkowanych pomieszczeń.

Przebudowa obejmuje wykonanie nowych sanitariatów ogólnodostępnych, wykonanie nowych schodów (ewakuacja), wydzielenie pomieszczeń biurowych, komunikacji i pomieszczeń gospodarczych technicznych i magazynowych.

Ponadto zaprojektowane zostanie wydzielenie pożarowe budynku N od hali nr 10.

W ramach inwestycji będą wymienione wszystkie instalacje w pomieszczeniach objętych przebudową i remontem.

Należy zapewnić ciągłość w zasilaniu dla istniejących najemców, których pomieszczenia są zasilane z przebudowywanych rozdzielnic.

III.	Osoba do kontaktów z Wykonawcą.

Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

Malgorzata Strańska-Stanek , tel. 32/259 26 32, e-mail: mstranska@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.

1.	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie wykonania projektów wielobranżowych o wartości minimum 60 000 zł. netto każdy.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy prace te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

Wykaz należy sporządzić wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Doświadczenie zawodowe.

2.	Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.

3.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego.

4.	W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

V.	Warunki płatności.

Wynagrodzenie płatne po wykonaniu prac potwierdzonych obustronnie podpisanym protokołem odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena ofertowa (IPc)							– 100 pkt

- Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa - wg następującego wzoru :

Cn

IPc =   -------   x  Zc

Cb

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IP – liczba punktów,

Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 100 pkt

- Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najwyższej liczbie punktów, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.

VII.	Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 07.12.2021 r. do godz. 1200.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

e-mail: phachula@gig.eu

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek B pokój 9a

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną 
do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku 
do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII.	Termin wykonania zadania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zaleceniami zamawiającego w terminie do 08.02.2022r.

IX.	Załączniki.

1.	Formularz oferty.

2.	Wykaz prac

3.	Informacja RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................

Nr tel.:...............................................

Adres e-mail: ..............................................................................................................

OFERTA

z dnia ...................................

Wykonania projektów wielobranżowych technicznych przebudowy budynku N i S Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2021r., zamieszczone na stronie internetowej GIG, niniejszym oferujemy realizację usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w w/w zapytaniu ofertowym za kwotę:

- netto: ................................................ PLN

- VAT:  ................ %, wartość ........................................ PLN

- brutto: .............................................. PLN

słownie: ...........................................................................................................................

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że ceny brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5	Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

3.	Załączniki wymagane do oferty:

-	wypełniony formularz cenowy,

-	wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

_____________________________			____________________________

(miejscowość, data)							(podpis)

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH PRAC W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę na: Wykonania projektów wielobranżowych technicznych przebudowy budynku N i S Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych/ wykonywanych (wybrać właściwą opcję) dostaw.

| Lp. | Zamawiający | Nazwa i opis wykonanych prac | Data wykonania prac: (dzień, m-c, rok) | Wartość pracusług |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających. że wskazane i opisane wyżej prace zostały wykonane.

....................................... , dnia .......................		......................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonania projektów wielobranżowych technicznych przebudowy budynku N i S Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonania projektów wielobranżowych technicznych przebudowy budynku N i S Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.