GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym bez negocjacji

na dostawę gazów i mieszanin gazowych

wraz z dzierżawą  butli.

### Zmiana z dn. 6.12.2021

Zatwierdzono:

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych
 i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Spis treści

- Postanowienia SWZ

- Załącznik nr 1 Formularz oferty

- Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania

- Załącznik nr 3 Formularz techniczno -  cenowy

- Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

I. 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Numer telefonu:	32 259 25 47, 32 259 25 55

Godziny pracy:	730 do 1500

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ-1/5615/KB/21

NIP:			 634-012-60-16

KRS:			 0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Adres poczty elektronicznej:

mwallenburg@gig.eu, kbula@gig.eu

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gig.eu/przetarg/3057/dostawa-gazow-i-mieszanin-gazowych-wraz-z-dzierzawa-butli

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

https://bip.gig.eu/przetarg/3057/dostawa-gazow-i-mieszanin-gazowych-wraz-z-dzierzawa-butli

III.	Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) [zwanej dalej także „pzp”].

2.Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740, 2320).

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
 z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V.	Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów i mieszanin gazowych                                wraz z dzierżawą  butli.

          - Gazy techniczne i mieszaniny wraz z dzierżawą butli

          - Mieszaniny wzorcujące wraz z dzierżawą butli

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

CPV: 24100000-5 gazy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Liczba części: 2.

4. Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części. Nieuwzględnienie jakikolwiek pozycji z danej części w formularzu techniczno – cenowym (załącznik nr 3 do SWZ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

5.  Na każdą część zamówienia powinien zostać złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz formularz techniczno – cenowy (załącznik nr 3 do SWZ).

6. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

VI. Termin i warunki wykonania zamówienia.

- Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

- Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą realizowane zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2020  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79 ), Hale nr 8, nr 9  i 13  oraz do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, tj. gwarantuje realizację minimum 20% wartości netto umowy,  oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Szczegółowe zagadnienia dotyczące: terminu i warunków realizacji, okresu gwarancji, warunków płatności uregulowane są we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. FZ-1/5615/KB/21. Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się ze sobą za pomocą poczty elektronicznej, adres e- mail: mwallenburg@gig.eu, kbula@gig.eu.

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: mwallenburg@gig.eu, kbula@gig.eu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).

9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Monika Wallenburg

e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula

e-mail: kbula@gig.eu

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.01.2022 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) oraz informacja na temat podwykonawstwa.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ), składa każdy z Wykonawców.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

XII. Wyjaśnienia treści SWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

Na każdą część zamówienia powinien zostać złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) oraz formularz techniczno – cenowy (załącznik nr 3 do SWZ).

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy jednego z następujących podpisów: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

4. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie folder Wykonawca winien skompresować (bez nadawania haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. W przypadku przekazywania 
w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum. Wykonawca zobowiązany jest, wraz 
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane 
w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań 
w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
w postaci elektronicznej opatrzone jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum. Wzór  oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 
o niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców.

7. Do oferty należy dołączyć formularz techniczno – cenowy w wersji elektronicznej opatrzony jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia (podając także wymiary, objętości, materiały, z których produkty są wykonane itp. – jeśli dotyczy) oraz nazwy producenta*w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

*W przypadku wpisania przez Wykonawcę sformułowań typu: „inny”, „różni”, „-” itp. lub pozostawienie pustej rubryki, spowoduje odrzucenie oferty.

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 
z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

9. Do oferty należy dołączyć: 
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
9.3. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania muszą być złożone w oryginale.

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

14. Postanowień pkt.13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

XIV. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 10:00.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

XV. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2021r. o godzinie 11:00

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

XVI. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 108)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę̨:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

XVII. Sposób obliczenia ceny.

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. 	Wykonawca poda w formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd 
w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.	Ocenie ofert zostaną poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 100% |

Uwaga nr 1: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 2: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

3. 	Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana 
w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3.1.	Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3.2	Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „Cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach* x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 100%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  100.

3.4 	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

3.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4. 	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.  	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

6. 	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

8. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

9. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

10. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

11. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

12. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o  dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                         13. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

14. Umowę zawiera się na czas oznaczony.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

DLA CZĘŚCI: ………………….

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

Województwo*……………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Adres e-mail*:	…………………………………

Adres skrzynki ePUAP*: ……………………………

Osoba do kontaktu*: ………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)**:

	Mikroprzedsiębiorstwo

	Małe przedsiębiorstwo

	Średnie przedsiębiorstwo

	Jednoosobowa działalność gospodarcza

	Osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej

	Inny rodzaj

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę gazów technicznych  i mieszanin gazowych  wraz z dzierżawą  butli, część nr…….. oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia do kwoty:

netto: …..……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ….. /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….………………………

brutto: ……… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.  Oświadczamy, że:

- Zamówienie wykonamy w czasie trwania umowy, tj. przez okres 24 miesięcy od daty  zawarcia  umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą przez nas realizowane w terminie nie dłuższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, dla każdego produktu na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2020  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79 ), Hale nr 8, nr 9  i 13  oraz do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72, od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-14.00. Zobowiązujemy się do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

- Oferujemy, że w sytuacji awaryjnej dostawy  gazów objętych umową będą realizowane do 4 godzin od momentu złożenia zamówienia.

- Akceptujemy płatność za  przedmiot zamówienia, która będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej).  Wystawimy fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, zgodnej z Załącznikiem nr 3.

- Zapewnimy gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy. Gwarancja dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania przez Zamawiającego towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 48  godz.  dla części I oraz  do 28 dni dla części II, od daty uznania danej reklamacji Zamawiającego za zasadną, z tym że czas rozpatrzenia danej reklamacji przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni robocze  od daty jej otrzymania.

- Data ważności dostarczonego produktu  będzie wynosić minimum 12 miesięcy od daty  dostawy.

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, tj. realizację minimum 20% wartości netto umowy, oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą:

Od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w treści SWZ w pkt. X.1.

5. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

6. OŚWIADCZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7. 	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...…........

/nazwa część zamówienia/

9. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się 
o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

2.  ……………………………………………		………………………………………..

3. …………………………………………….		………………………………………..

10. Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa z siedzibą przy 
Pl. Gwarków 1 w Katowicach, 40-166, tel.: 32 259 20 00, fax: 32 259 65 33.

- Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: gdpr@gig.eu.

- Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego – podstawą prawną ich przetwarzania jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych.

- W razie zawarcia wskutek przeprowadzonej przez Administratora procedury o udzielenie zamówienia publicznego umowy dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji tej umowy na podstawie:

  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub czynności poprzedzających jej realizację;

  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa zamówień publicznych i prawa podatkowego;

  - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenia lub odpierania ewentualnych roszczeń.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, przy czym skorzystanie 
z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 
o których mowa w art.18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

  - wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych – w zakresie określonym w przepisach RODO;

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, w jakich dane są przetwarzane. W przypadku niepodania danych osobowych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwe. Niezbędność podania przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania na zlecenie Administratora czynności związanych z realizacją celów przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

- Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

II. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno 
z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

12.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy jednym 
z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. Wszystkie podane informacje winny być zgodne
 z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

**Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawę gazów technicznych  i mieszanin gazowych  wraz z dzierżawą  butli, część nr…….. *” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

*należy podać nr i/lub nazwę części

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.108 ust.1 pkt 1,2,5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art.110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**skreślić, gdy nie dotyczy

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy jednym 
z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

DLA CZĘŚCI nr 1 :	Gazy techniczne i mieszaniny wraz z dzierżawą butli

| Lp. | Przedmiot zamówienia wskazany w SWZ | pojemność | jedn. Miary | ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN | wymagany termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Acetylen techniczny | Butla 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 2 | Acetylen 2,6* | Butla 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 3 | Argon 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 65 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 4 | Argon 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 15 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 5 | Azot 4,0* | Butla 50 l. | szt. | 65 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 6 | Azot 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 290 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 7 | Azot 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 20 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 8 | Azot 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 9 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 10 | Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 48 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 11 | Dwutlenek węgla techniczny wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 12 | Dwutlenek węgla techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 13 | Dwutlenek węgla 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 14 | Dwutlenek węgla 4,8* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 15 | Hel 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 16 | Hel 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 17 | Hel 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 50 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 18 | Metan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 70 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 19 | Metan 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 40 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 20 | Argon 90% + metan 10% | Butla 50 l. | szt. | 8 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 21 | Wodór techniczny | Butla 50 l. | szt. | 26 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 22 | Powietrze sprężone (gwint wewnętrzny) | Butla 50 l. | szt. | 100 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 23 | Powietrze syntetyczne 5,0* (gwint zewnętrzny) | Butla 50 l. | szt. | 130 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 24 | Propan butan | Butla 33 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 25 | Propan butan / butle do wózków widłowych | Butla 11 kg. | szt. | 60 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 26 | Propan 3,5* | Butla 20 l. | szt. | 15 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 27 | Propan techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 28 | Tlen techniczny 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 30 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 29 | Tlen 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 220 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 30 | Tlen 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 31 | Tlen 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 30 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 32 | Siarkowodór 2,8* | Butla 10 l. | szt. | 8 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 33 | Wodór 3.0 * | Butla 50 l. |  | 60 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 34 | Wodór 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 35 | Wodór 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 36 | Tlen 2.5* | Butla 2 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 37 | Hel 6,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 38 | Azot 5,0* | Butla 2 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 39 | Azot 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 40 | Wodór 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 41 | Argon 5,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 42 | Wodór 5,0* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 43 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 50L | butla 50 l | szt. | 4 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 44 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 10L | butla 10 l | szt. | 4 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 45 | Argon ciekły 5.0* do dzierżawionego zbiornika | kg |  | 4830 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 46 | Azot ciekły5,0* do posiadanych zbiorników | L |  | 31300 |  |  |  |  |  | do 2 dni |
| 47 | Amoniak czystość 3.8* | Butla 80 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 48 | Tlenek węgla 1,8* | Butla 40 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 49 | Etan 3,5* | Butla 40 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 50 | Etylen 3,0* | Butla 40 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 51 | Wodór 3.0* | Butla 10 l. | szt. | 60 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 52 | Sześciofluorek siarki SF6 | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 53 | Etan 2.5* | Butla 10 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 54 | Metan 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 |  |  |  |  |  | do 14 dni |
| 55 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 56 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | Butla 10 l | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 57 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 58 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,5% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2, Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 59 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 60 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S+ reszta N2 czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 61 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 62 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 63 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 64 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 65 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2 | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 66 | H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 67 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | Butla 10 l. | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 68 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 3%obj. CH4, 15%obj. CO, 5%obj. CO2, 25%obj. H2, 2%obj. C2H6, reszta N2; czystośc 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 69 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 20%obj. CH4, 20%obj. CO, 20%obj. CO2, 20%obj. H2, reszta azot; czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 70 | mieszanina 2000 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 71 | mieszanina 10 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 72 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0100, CO: 0,0100, CO2: 0,0500, O2: 0,0100, CH4: 10,0000, C2H6: 0,0100, C2H4: 0,0100, C2H2: 0,0100, 3H8: 0,0100, C3H6: 0,0100, n-C4H10: 0,0100, pentan: 0,0100, cyklopentan: 0,0100, heksan: 0,0100, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 73 | Dzierżawa butli | butlodni |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Dzierżawa wiązek | butlodni |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Dzierżawa zbiornika | butlodni |  | 730 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | * minimalna czystość |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz techniczno - cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

DLA CZĘŚCI nr 2 :		Mieszaniny wzorcujące wraz z dzierżawą butli

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia wskazany w SWZ | pojemność | jedn. Miary |  | ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN | wymagany termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1000 ppm CO w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17034 lub równoważne** |  | butla 10 l |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 2 | CH4 2,2% w powietrzu |  | butla 2 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 3 | CO2 2,25% w powietrzu |  | butla 2 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 4 | CO 2,2% w powietrzu |  | butla 2 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 5 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034 lub ISO 6141 lub równoważne** |  | Butla 10 l. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 6 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 7 | Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 8 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 9 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 * |  | Butla 10 l. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 10 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. |  | szt. | 1 | x | x | x | x | x | do 14 tygodni |
| 10 | Mieszanina tlenu O2 (7%) w azocie N2 (93%) |  | butla 10 l |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 11 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. |  | szt. | 2 | x | x | x | x | x | do 14 tygodni |
| 11 | Mieszanina tlenu O2 (21%) w azocie N2 (79%) |  | butla 10 l |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 12 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 13 | Mieszanina C2H2 (3 ppm), C2H4 (3 ppm), C3H6 (3 ppm), C3H8 (70 ppm), C2H6 (200 ppm), iC4H10 (50 ppm), nC4H10 (50 ppm), CH4 (2000 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17025 lub 17034 lub ISO 6141 lub równoważne** |  | butla 10 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 14 | Mieszanina etan 1%, etylen 1%, wodór 2 %, tlenek węgla 2%, metan 5%, ditlenek węgla 20% w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 lub 17034 lub równoważne** |  | butla 10 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 16 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 1,5000,CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 0,1000, CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000,C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyklopentan: 1,0000, heksan: 1,0000 N2: do 100% |  | butla 10 l |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 17 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,5000, CO: 0,5000, CO2: 5,0000, CH4: 70,0000, C2H6: 0,5000, C2H4: 0,5000, C2H2: 0,5000, C3H8: 0,5000, C3H6: 0,5000, n-C4H10: 0,5000, pentan: 0,5000, cyklopentan: 0,5000, heksan: 0,5000, N2: do 100% |  | butla 10 l |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 18 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0500, CO: 0,0500, CO2: 15,0000, CH4: 20,0000, C2H6: 0,0500, C2H4: 0,0500, C2H2: 0,0500, C3H8: 0,0500, C3H6: 0,0500, n-C4H10: 0,0500, pentan: 0,0500, cyklopentan: 0,0500 heksan: 0,0500, N2: do 100% |  | butla 10 l |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 19 | mieszanina powietrza z azotem zawartość tlenu w mieszaninie 12 % UN 1956 |  | butla 50 l |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  | do 14 tygodni |
| 20 | Dzierżawa butli |  | butlodni |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  minimalna czystość

**gazy i mieszaniny gazowe  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB 005, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB 005. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

……………………….., dnia ………….…

(miejscowość i data)

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz techniczno - cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy jednym z następujących podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 4

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

(dla każdej części)

UMOWA NR PL/000023461/5591-…/KB/21 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy   ........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................		:		......................................

2. ...................................		:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ....................................		:		......................................

2. ...................................		:		.......................................

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę gazów technicznych  i mieszanin gazowych  wraz z dzierżawą  butli, część nr…….., nazwa części:…………………………………………”, zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia …................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 214 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować „przedmiot umowy” do kwoty:

netto: …………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: …………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno-cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Powyższa cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją „przedmiotu umowy” na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79 ), Hale nr 8, nr 9  i 13  oraz do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72.

4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

- Strony ustalają, że zapłata za  „przedmiot umowy” będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

3.  Należność za „przedmiot umowy”, o której mowa w 1, ust. 2 zostanie przelana na konto   WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej)           z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, zgodnej z Załącznikiem nr 3.

4.  Za płatność dokonaną po terminie określonym w 2, ust. 3 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

5. WYKONAWCA  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa WYKONAWCY związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności WYKONAWCY z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela ZAMAWIAJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. WYKONAWCA zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, i tylko w drodze przelewu na rachunek WYKONAWCY;

- umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY poprzez uregulowanie 
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną 
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

7 . WYKONAWCA oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do WYKONAWCY i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

8. WYKONAWCA, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

9. W razie podania przez WYKONAWCĘ numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny 
z numerem w wykazie podatników VАТ, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od WYKONAWCY numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku WYKONAWCY nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

10. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  /nazwa , adres/		-	.....................................................								……………………………………

Numer identyfikacyjny „Wykonawcy ”		(NIP)   ……………………………

ZAMAWIAJĄCY				-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „Zamawiającego”		(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsza umowa będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,  chyba, 
że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu umowy określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

3. Zamówienia będą realizowane przez WYKONAWCĘ w terminie nie dłuższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, dla każdego produktu, na podstawie dyspozycji otrzymanej od ZAMAWIAJĄCEGO pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79 ), Hale nr 8, nr 9  i 13  oraz do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72,  od poniedziałku do piątku, godz. 7.00-14.00. WYKONAWCA zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, tj. gwarantuje realizację minimum 20% wartości netto umowy, oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. WYKONAWCA z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami 
w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy.

- Gwarancja dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 48  godz.  dla części I oraz  do 28 dni dla części II, od daty uznania danej reklamacji Zamawiającego za zasadną, z tym że czas rozpatrzenia danej reklamacji przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni robocze  od daty jej otrzymania.

4. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od daty jej wykrycia – telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

5. W przypadku konieczności usunięcia wad  „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

6. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, o którym mowa w pkt. h), albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”

o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

- żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

- odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 3.

2. W przypadku zwłoki w uzupełnieniu ilościowym lub wymiany wadliwego produktu na pozbawiony wad, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5 ust. 3.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

5. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

6. Obowiązek zapłaty przez WYKONAWCĘ kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

7. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy.

8.	PODWYKONAWCY

1. WYKONAWCA jest uprawniony do powierzenia wykonania części „przedmiotu umowy” podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. WYKONAWCA wykona „przedmiot umowy” przy udziale następujących podwykonawców: [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących podwykonawcę] …………………………………………………………………………………………………………*

*Zapisy ust. 2 zostaną uzupełnione, jeżeli WYKONAWCA będzie powierzał część zamówienia realizacji przez Podwykonawcę, a nazwy (firmy) podwykonawców będą znane.

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy.

4. Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 2 dni roboczych od dokonania zmiany.

5. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy zostanie przekazana ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym powierzeniem mu realizacji prac.

6. Niezależnie od powyższego, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odmowy współdziałania 
z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez WYKONAWCĘ niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą, stanowi zwłokę WYKONAWCY.

7. W przypadku powierzenia wykonania części umowy podwykonawcom, WYKONAWCA odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawcę/ów oraz jego/ich personel oraz ich zaniechania, jak za działania i zaniechania własne.

8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części „przedmiotu umowy” upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do żądania od WYKONAWCY odsunięcia podwykonawcy od realizacji „przedmiotu umowy” w sposób stały lub czasowy. W przypadku powstania z tego powodu opóźnienia w realizacji umowy, odpowiedzialność za nie na zasadzie ryzyka ponosi WYKONAWCA.

9. ZAMAWIAJĄCY nie jest odpowiedzialny za zobowiązania WYKONAWCY wobec osób trzecich.

9.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania zwłoki, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za zwłokę
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z parametrami określonymi w SWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, winno nastąpić 
w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,  WYKONAWCA nie jest uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści.

5.  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy Strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 455, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu;

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;

- jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot równoważny zaoferowanemu „przedmiotowi umowy”, a opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany;

- cenami obowiązującymi są ceny brutto, które nie mogą ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wejścia w życie zmian powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku obowiązującą pozostaje cena netto powiększona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. Wykonawca w razie zajścia powyższych okoliczności jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany cen;

- w przypadku zmian po upływie 12 miesięcy realizacji umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednim zmianom, każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w punkcie e), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia,  zgodnie z § 12.

3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na:

1) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;

b) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje przedmiotu umowy w terminie;

c) w sytuacji, gdy termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu Umowy;

d) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: -nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy;

-decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

-poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; -wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; -innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy.

5. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d wymaga przedłożenia przez WYKONAWCĘ informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty.

6. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

§ 12  Klauzula waloryzacyjna

      - Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

      - Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia WYKONAWCY zawartego w ofercie.

      - Ustala się następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY:

      - poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty;

      - początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY określa się po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia;

      - za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informujący czy nastąpiły zmiany cen lub kosztów i w jakiej wysokości;

      - Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji;

      - wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia;

      - w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

      - Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY;

      - jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

      - Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego WYKONAWCY może nastąpić nie wcześniej niż 
po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

      - WYKONAWCA, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

      - Dopuszczalna maksymalna zmiana wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w ust. 2 to 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 a i b.

13. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Liczba części: 2.

- Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części. Nieuwzględnienie jakikolwiek pozycji z danej części w formularzu techniczno – cenowym (załącznik nr 3 do SWZ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, tj. gwarantuje realizację minimum 20% wartości netto umowy, oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami 
w stosunku do Zamawiającego.

CZĘŚĆ nr 1 :	Gazy techniczne i mieszaniny wraz z dzierżawą butli

| Lp. | Przedmiot zamówienia wskazany w SWZ | pojemność | jedn. Miary | ilość | wymagany termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Acetylen techniczny | Butla 50 l. | szt. | 10 | do 2 dni |
| 2 | Acetylen 2,6* | Butla 50 l. | szt. | 10 | do 2 dni |
| 3 | Argon 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 65 | do 2 dni |
| 4 | Argon 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 15 | do 2 dni |
| 5 | Azot 4,0* | Butla 50 l. | szt. | 65 | do 2 dni |
| 6 | Azot 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 290 | do 2 dni |
| 7 | Azot 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 20 | do 2 dni |
| 8 | Azot 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 9 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96 | do 2 dni |
| 10 | Wodór techniczny 200 bar – wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 48 | do 2 dni |
| 11 | Dwutlenek węgla techniczny wiązki 12 lub 16 butli | Butla 50 l. | szt. | 96 | do 2 dni |
| 12 | Dwutlenek węgla techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 13 | Dwutlenek węgla 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 14 | Dwutlenek węgla 4,8* | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 15 | Hel 4,6* | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 16 | Hel 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 17 | Hel 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 50 | do 2 dni |
| 18 | Metan 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 70 | do 2 dni |
| 19 | Metan 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 40 | do 2 dni |
| 20 | Argon 90% + metan 10% | Butla 50 l. | szt. | 8 | do 2 dni |
| 21 | Wodór techniczny | Butla 50 l. | szt. | 26 | do 2 dni |
| 22 | Powietrze sprężone (gwint wewnętrzny) | Butla 50 l. | szt. | 100 | do 2 dni |
| 23 | Powietrze syntetyczne 5,0* (gwint zewnętrzny) | Butla 50 l. | szt. | 130 | do 2 dni |
| 24 | Propan butan | Butla 33 kg | szt. | 5 | do 2 dni |
| 25 | Propan butan / butle do wózków widłowych | Butla 11 kg. | szt. | 60 | do 2 dni |
| 26 | Propan 3,5* | Butla 20 l. | szt. | 15 | do 2 dni |
| 27 | Propan techniczny | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 28 | Tlen techniczny 2,5* | Butla 50 l. | szt. | 30 | do 2 dni |
| 29 | Tlen 4,5* | Butla 50 l. | szt. | 220 | do 2 dni |
| 30 | Tlen 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10 | do 2 dni |
| 31 | Tlen 5,5* | Butla 50 l. | szt. | 30 | do 2 dni |
| 32 | Siarkowodór 2,8* | Butla 10 l. | szt. | 8 | do 2 dni |
| 33 | Wodór 3.0 * | Butla 50 l. |  | 60 | do 2 dni |
| 34 | Wodór 5,0* | Butla 50 l. | szt. | 10 | do 2 dni |
| 35 | Wodór 6,0* | Butla 50 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 36 | Tlen 2.5* | Butla 2 l | szt. | 5 | do 2 dni |
| 37 | Hel 6,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 38 | Azot 5,0* | Butla 2 l | szt. | 5 | do 2 dni |
| 39 | Azot 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 | do 2 dni |
| 40 | Wodór 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 | do 2 dni |
| 41 | Argon 5,0* | Butla 10 l. | szt. | 5 | do 2 dni |
| 42 | Wodór 5,0* | Butla 10 l | szt. | 5 | do 2 dni |
| 43 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 50L | butla 50 l | szt. | 4 | do 2 dni |
| 44 | Butla AR 82%, CO2 18% STARGON 10L | butla 10 l | szt. | 4 | do 2 dni |
| 45 | Argon ciekły 5.0* do dzierżawionego zbiornika | kg |  | 4830 | do 2 dni |
| 46 | Azot ciekły 5,0* do posiadanych zbiorników | L |  | 31300 | do 2 dni |
| 47 | Amoniak czystość 3.8* | Butla 80 l. | szt. | 5 | do 14 dni |
| 48 | Tlenek węgla 1,8* | Butla 40 l. | szt. | 5 | do 14 dni |
| 49 | Etan 3,5* | Butla 40 l. | szt. | 5 | do 14 dni |
| 50 | Etylen 3,0* | Butla 40 l. | szt. | 5 | do 14 dni |
| 51 | Wodór 3.0* | Butla 10 l. | szt. | 60 | do 14 dni |
| 52 | Sześciofluorek siarki SF6 | Butla 10 l. | szt. | 5 | do 14 dni |
| 53 | Etan 2.5* | Butla 10 l. | szt. | 5 | do 14 dni |
| 54 | Metan 4,5* | Butla 10 l | szt. | 5 | do 14 dni |
| 55 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 56 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | Butla 10 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 57 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 58 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,5% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2, Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 59 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 60 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S+ reszta N2 czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 61 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 62 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 63 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 64 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 65 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 8% CO2, 0,25% CO, reszta N2 | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 66 | H2 60ppm, Hel 10ppm w azocie | Butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 67 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 68 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 3%obj. CH4, 15%obj. CO, 5%obj. CO2, 25%obj. H2, 2%obj. C2H6, reszta N2; czystośc 5.0* | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 69 | Mieszanina kalibracyjna o składzie 20%obj. CH4, 20%obj. CO, 20%obj. CO2, 20%obj. H2, reszta azot; czystość 5.0* | Butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 70 | mieszanina 2000 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 71 | mieszanina 10 ppm NO w azocie | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 72 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0100, CO: 0,0100, CO2: 0,0500, O2: 0,0100, CH4: 10,0000, C2H6: 0,0100, C2H4: 0,0100, C2H2: 0,0100, 3H8: 0,0100, C3H6: 0,0100, n-C4H10: 0,0100, pentan: 0,0100, cyklopentan: 0,0100, heksan: 0,0100, N2: do 100% | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 73 | Dzierżawa butli | butlodni |  | 300 000 |  |
| 74 | Dzierżawa wiązek | butlodni |  | 4000 |  |
| 75 | Dzierżawa zbiornika | butlodni |  | 730 |  |
|  | * minimalna czystość |  |  |  |  |

CZĘŚĆ nr 2 :		Mieszaniny wzorcujące wraz z dzierżawą butli

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia wskazany w SWZ | pojemność | jedn. Miary | ilość | wymagany termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 1 | 1000 ppm CO w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17034 lub równoważne** |  | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 2 | CH4 2,2% w powietrzu |  | butla 2 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 3 | CO2 2,25% w powietrzu |  | butla 2 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 4 | CO 2,2% w powietrzu |  | butla 2 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 5 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034 lub ISO 6141 lub równoważne** |  | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 6 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 7 | Mieszanina CO 30ppm w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN-EN 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 8 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 9 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 * |  | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 10 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 10 | Mieszanina tlenu O2 (7%) w azocie N2 (93%) |  | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 11 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l. | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 11 | Mieszanina tlenu O2 (21%) w azocie N2 (79%) |  | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 12 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17034 lub równoważne** |  | Butla 10 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 13 | Mieszanina C2H2 (3 ppm), C2H4 (3 ppm), C3H6 (3 ppm), C3H8 (70 ppm), C2H6 (200 ppm), iC4H10 (50 ppm), nC4H10 (50 ppm), CH4 (2000 ppm) w N2 wraz ze świadectwem wzorcowania wg PN EN ISO/IEC 17025 lub 17034 lub ISO 6141 lub równoważne** |  | butla 10 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 14 | Mieszanina etan 1%, etylen 1%, wodór 2 %, tlenek węgla 2%, metan 5%, ditlenek węgla 20% w azocie wraz ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 lub 17034 lub równoważne** |  | butla 10 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 16 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 1,5000,CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 0,1000, CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000,C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyklopentan: 1,0000, heksan: 1,0000 N2: do 100% |  | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 17 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,5000, CO: 0,5000, CO2: 5,0000, CH4: 70,0000, C2H6: 0,5000, C2H4: 0,5000, C2H2: 0,5000, C3H8: 0,5000, C3H6: 0,5000, n-C4H10: 0,5000, pentan: 0,5000, cyklopentan: 0,5000, heksan: 0,5000, N2: do 100% |  | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 18 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) [%]: H2: 0,0500, CO: 0,0500, CO2: 15,0000, CH4: 20,0000, C2H6: 0,0500, C2H4: 0,0500, C2H2: 0,0500, C3H8: 0,0500, C3H6: 0,0500, n-C4H10: 0,0500, pentan: 0,0500, cyklopentan: 0,0500 heksan: 0,0500, N2: do 100% |  | butla 10 l | szt. | 1 | do 14 tygodni |
| 19 | mieszanina powietrza z azotem zawartość tlenu w mieszaninie 12 % UN 1956 |  | butla 50 l | szt. | 2 | do 14 tygodni |
| 20 | Dzierżawa butli |  | butlodni |  | 20 000 |  |

*  minimalna czystość

**gazy i mieszaniny gazowe  będą wykorzystywane do badań w akredytowanych laboratoriach, zgodnie z procedurami akredytacji PCA AB 005, które określają sposób przeprowadzenia badań i zastosowane materiały. W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów rewalidacji metod badania zgodnie z zakresem akredytacji PCA AB 005. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną kartę katalogową produktu.