Nr sprawy: FZ-1/5634/SK/22/GIG										Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Wstępna oferta  na dostawę materiałów elektrycznych i teleinformatycznych na okres 12 miesięcy dla GIG Katowice oraz KD „Barbara” 
w Mikołowie

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………....

| Lp. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena ogółem netto w PLN | Stawka % VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |

|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t (system ramkowy) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V p/t (system ramkowy) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t z osłoną IP44 (system ramkowy) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t typu DATA koloru czerwonego (system ramkowy) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka gniazdo zasilacza DC 5,5x2 1MM | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e p/t (system ramkowy) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V n/t hermetyczne | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V n/t hermetyczne | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 1×RJ45 kat.5e n/t | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e n/t | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 261) wraz z uchwytem mocującym i ramką | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V typu DATA koloru czerwonego (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 261) wraz z uchwytem mocującym i ramką | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e (do kanałów elektroinstalacyjnych z poz. 261) wraz z uchwytem mocującym i ramką | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Klucz do gniazda DATA | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+Z 16A 400V n/t hermetyczne | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+N+Z 16A 400V n/t hermetyczne | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+N+Z 32A 400V n/t hermetyczne | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+Z+N 16A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 3P+Z+N 32A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 2P+Z 16A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo stałe 2P+Z 32A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw gniazdowy 16A: 1×Gniazdo 3P+Z+N 400V + 2×Gniazdo 2P+Z 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka kątowa 2P+Z 16A 230V | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+Z 16A 400V | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+N+Z 16A 400V | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+Z 32A 400V | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 3P+N+Z 32A 400V | szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 2P+Z 16A 230V (okrągła niebieska) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka siłowa 2P+Z 32A 230V (okrągła niebieska) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ9 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ12 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ45 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wtyczka RJ45 ekranowana | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka RJ12-RJ12 (GM4/GM4) | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójnik RJ45 1×wtyk 2×gniazdo | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy p/t (system ramkowy) | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik dwubiegunowy p/t (system ramkowy) | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodowy p/t (system ramkowy) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy p/t IP44 (system ramkowy) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik dwubiegunowy p/t IP44 (system ramkowy) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy n/t IP20 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik jednobiegunowy n/t hermetyczny | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik dwubiegunowy n/t hermetyczny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodowy n/t hermetyczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 1-krotna | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 2-krotna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 3-krotna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 4-krotna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka odgałęźna n/t 75×75 z zaciskami do 4mm2 IP44 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka odgałęźna n/t 90×90 z zaciskami do 4mm2 IP55 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka odgałęźna n/t 110×110 z zaciskami do 6mm2 IP55 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka okrągła p/t fi60mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka okrągła p/t fi70mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka okrągła p/t fi80mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B25A | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B32A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B40A | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B50A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B63A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C25A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C32A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C40A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C63A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B32A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B40A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B50A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C10A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C25A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA AC | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA AC | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 25A 30mA AC | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA AC | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA krótkozwłoczny | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA AC | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA AC | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B25A 30mA AC | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 1P 40A | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 3P 100A | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik izolacyjny 4P 100A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 32A D02 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 25A D02 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 32A D02 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 2z 20A 230V na szynę TH | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 2z+2r 20A 230V na szynę TH | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4z 20A 230V na szynę TH | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4z 40A 230V na szynę TH | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4z 63A 230V na szynę TH | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik bistabilny 230V na szynę TH | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zaniku fazy na szynę TH | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Licznik energii elektrycznej 3-faz 40A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Licznik energii elektrycznej 3-faz 100A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa LZ 12/N do 10/16mm² (niska podstawa) niebieska na szynę TH | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa LZ 12/Z do 10/16mm² (niska podstawa) zielona na szynę TH | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 2,5mm² | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 4mm² | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 6mm² | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka szynowa gwintowana ZUG 10mm² | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgałęźnik LZ 4×16 na szynę TH | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgałęźnik LZ 5×10 na szynę TH | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgałęźnik LZ 5×16 na szynę TH | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szyna TH 1m | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D01 10A gL/gG | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D01 16A gL/gG | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 20A gL/gG | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 25A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 35A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 50A gL/gG | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa D02 63A gL/gG | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 10A | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 16A | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 25A | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 32A | szt. | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 50A | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 8,5×31,5 2A gL/gG | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 10A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 16A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 25A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 32A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa cylindryczna 22×58 63A gL/gG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 4A 5×20mm T zwłoczny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 6,3A 5×20mm T zwłoczny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 8A 5×20mm T zwłoczny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 10A 5×20mm T zwłoczny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpiecznik aparatowy (szklany) 16A 5×20mm T zwłoczny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36 hermetyczna z kloszem przeźroczystym, ze statecznikiem elektronicznym | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830 | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×18W z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym i modułem awaryjnym 1h | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym i modułem awaryjnym 1h | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830 i modułem awaryjnym 1h | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 18W/830 G13 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 18W/840 G13 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 36W/830 G13 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 36W/840 G13 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa 58W/840 G13 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa T5 14W/830 G5 230V | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka trójpasmowa T5 35W/830 G5 230V | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa D 13W/21-840 2pin G24d-1 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa D 18W/21-840 2pin G24d-1 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa D 26W/21-840 2pin G24d-1 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kompaktowa 55W/840 long 2G11 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka kołowa TL5C 60W/830 2GX13 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka TL-Mini 8W/33-840 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 6W÷10W E27 barwa ciepła 230V | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa sodowa WLS 250W E40 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa metalohalogenkowa HQI-T 250W/D E40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł oświetlenia awaryjnego H-209 AT T5 14/24 2J | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | LED 5W 230V GU5,3 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Starter 4-22W | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Starter 4-65W | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik HF-S3/414 TL5 II | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł awaryjny typu Ta5-50 TC70C 6÷58W 4,8V 2500Ah | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz LED 12V 150W wodoodporny IP67 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×1,5 450/750V | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×2,5 450/750V | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×4 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×6 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód DY 1×10 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×1,5 450/750V | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×2,5 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×4 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×6 450/750V | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1×10 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3×1,5 450/750V | mb | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3×1,5 450/750V | mb | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 3×2,5 450/750V | mb | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYpżo 3×2,5 450/750V | mb | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 4×1,5 450/750V | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×1,5 450/750V | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×2,5 450/750V | mb | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×4 450/750V | mb | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×6 450/750V | mb | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YDYżo 5×10 450/750V | mb | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód YLYżo 3×1,5 450/750V | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OMY 3×0,75 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OMYżo 3×1,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OWYżo 3×2,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OWYżo 5×2,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód OW 5×4 | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel YKYżo 3×4 | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel YKYżo 5×16 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód komputerowy UTP kat. 5e | mb | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód komputerowy FTP kat. 5e | mb | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód telefoniczny płaski 4-żyłowy | mb | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód telefoniczny YTKSY 3×2×0,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód TDY krosówka 2×0,5 | mb | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Patchcord kat.5e RJ45 0,5m żółty | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Patchcord kat.5e RJ45 1m żółty | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny – 10x2x05 YTKSY | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny – 25x2x05 YTKSY | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 2m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 4m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/8 (100 szt.) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa przekrój przewodu 2,5 mm2 K2,5/4 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka oczkowa przekrój przewodu 4 mm2 K4/5 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM16 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM25 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 2×2,5mm² | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 3×2,5mm² | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 4×2,5mm² | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 5×2,5mm² | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 15×10 (+/- 3mm) | mb | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 20×20 (+/- 3mm) | mb | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 40×40 (+/- 5mm) | mb | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 60×40 (+/- 5mm) | mb | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał kablowy (Korytko) PCV 100×40 (+/- 10mm) | mb | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanał PCV 60×90 (+/- 20mm) przystosowany do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego wraz z pokrywą | mb | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepka końcowa do w/w kanału PCV 60×90 (+/- 20mm) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi20mm (+/- 2mm) | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi30mm (+/- 3mm) | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi45mm (+/- 5mm) | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna PCV fi18 gładka 3m | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rura elektroinstalacyjna PCV fi22 gładka 3m | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rury fi18 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do rury fi22 | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty kablowe opaskowe 15cm (100szt.) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty kablowe opaskowe 30cm (100szt.) | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt paskowy do przewodów UP-22 (100 szt.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt paskowy do przewodów UP-30 (100 szt.) | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 6mm/60 SM (100szt.) | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 8mm uniwersalne (100szt.) | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 12×100 (25szt.) na klucz | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe 12×120 (25szt.) na klucz | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 2,5mm2 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 4mm2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 6mm2 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa 12-torowa 10mm2 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR03 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR06 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR12 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR14 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna LR20 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bateria alkaliczna 6F22 9V | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatorek AAA min. 1000 mAh | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatorek AA min. 2500 mAh | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulatorek 9V min. 250mAh | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma elektroizolacyjna min. 15mm/10m kolorowa | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma samowulkanizująca min. 19mm/10m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 6mm × 7m biała | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 9mm × 7m biała | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 12mm × 7m biała | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 19mm × 7m biała | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik neonowy napięcia | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz bębnowy 50mb 3×2,5 230V min. 4 gniazda | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Patch Panel 19” 24×RJ45 ekranowany kat.5e | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wentylator do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości (typu kuchnia, łazienka, WC, fi od 100 do150mm), o konstrukcji zapobiegającej wibracjom i emisji hałasu, wydajność 280÷300m3/h, poziom ciśnienia akustycznego max. 33dB(A), wyposażony w klapę zwrotną, czujnik wilgotności, lampkę kontrolną i czasowe opóźnienie wyłączania, 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 6mm × 7m biała | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 9mm × 7m biała | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 12mm × 7m biała | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 19mm × 7m biała | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma 3M Scotch 19mm/13m | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED R7S 118mm 15W | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED R7S 78mm 15W | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik zmierzchowy zewnętrzny hermetyczny, 10A | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafoniera sufitowa LED | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 12VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 220VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 12VAC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230VAC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naświetlacz LED 230V/30W | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statecznik4x18W/T8 elektronic | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stateczni 4x14W/T5 elektronic | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 10W/E14/230V (świecowe) | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED G4/230V/7W | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED G4/12V/7W | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka LEDtube 600mm 8W/230V/G13/840 | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka LEDtube 1200mm 14,5-16W/230V/G13/ 840 1600Lm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 39W/230V/830/TL5 | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED MR16/7W/230V | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED MR16/7W/12V | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED GU10/7W/230V | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 35W/230V/830/TL5 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa rastrowa 60x60 p/t 4x świetlówki LED T8/230V | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa rastrowa do świetlówek LED T8/230V 2x120cm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Listwa zasilająca Rack 19cali 6-8 gniazd wtyk Shuko | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizer kabli przedni 1U | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Patch Panel UTP kat.5e 24 porty | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złączka zasilacza wtyk męski DC2,1/5,5 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz buforowy 12V/4A | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód komputerowy kat.5e UTP/UV żelowy | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel YTDY 6x05 typ alarmowy | mb | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma elektroizolacyjna PCW klasy PREMIUM, czarna, o grubości 0.18mm, dł. min 18 m, samogasnąca, mrozoodporna, wodoodporna, odporna na UV i starzenie, odporna na promienie słoneczne, oleje, kwasy i zasady, elastyczna. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa uliczna LED 230V/100W | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa czarna 2,5 mm 100 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa czarna 2,5 mm 200 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa czarna 3,6 mm 200 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa czarna 3,6 mm 370 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa czarna 4,6 mm 160 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa czarna 4,8 mm 200 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa biała 2,5 mm 100 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa biała 2,5 mm 200 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa biała 3,6 mm 200 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa biała 3,6 mm 370 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa biała 4,6 mm 160 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaska kablowa biała 4,8 mm 200 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprawa uliczna LED 30W/230V/3054 Lm/IP 65 ,barwa światła 4000K,obudowa aluminium, klosz-szkło hartowane (płaska szyba),trwałość 75000h,kolor szary, gwarancja min.3 lata, uchwyt regulowany 42-60 | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampka biurkowa LED o parametrach: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Moc maksymalna [W]: max 9 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Barwa światła: biała Możliwość zmiany natężenia światła (min. 2 poziomy) Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1 Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:max.180 Stopień IP: 20 Długość kabla [m]: min. 1.4 Kolor obudowy: min. 2 kolory do wyboru | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampka biurkowa z wysięgnikiem o parametrach: Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Moc maksymalna [W]: max 40 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 360 Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: max.180 Stopień IP: 20 Długość kabla [m]: min. 1.4 Kolor obudowy: min. 2 kolory do wyboru | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LGY 1x05 mm | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka G5, T5, 55 cm, LED, barwa biała ciepła | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka G5, T5, 55 cm, LED, barwa biała zimna | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka LEDtube 600mm 8W/230V/G13/830 – 100 sztuk | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Świetlówka LEDtube 1200mm 14,5 - 16W/230V/G13/830 | Szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik Z-SCH/230/25-20 1P | Szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik SM 320 1P | Szt | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4NO 25A, sterowanie 24V | Szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik 4NO 25A, sterowanie 230V | Szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 2x2.5 mm | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 3x2,5 mm | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 4x2,5 mm | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 5x2,5 m | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Akumulator AGM 12V 9Ah | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stycznik do załączania baterii kondensatorów 3P 20 kVAr 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator mocy biernej DCRL5, liczba wyjść 5, 415V | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensator trójfazowy 440V; 2,5kVAr | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensator trójfazowy 440V; 5kVAr | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensator trójfazowy 440V; 7,5kVAr | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensator trójfazowy 440V; 10kVAr | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel LED 48…60W 60x60cm z zasilaczem, barwa światła neutralna | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Panel LED 48…60W 120x30cm z zasilaczem, barwa światła neutralna | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka natynkowa do panelu LED 60x60cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka natynkowa do panelu LED 120x30cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdko telefoniczne RJ11 p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdko telefoniczne 2xRJ11 p/t | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ramka 5-krotna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka podtynkowa głęboka fi 60 do składania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka 1-krotna | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka 2-krotna | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka 3-krotna | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka 4-krotna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka 5-krotna | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka LED 15W E27 barwa neutralna 230V | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 150W/NDL | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa żarowo-rtęciowa E27 160W MIX | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1x0,75 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód LgY 1x1 450/750V | mb | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik zwierny dzwonkowy p/t | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik zwierny dzwonkowy n/t | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik zwierny dzwonkowy n/t hermetyczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 110VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pręt uziomowy ze złączem L-1500mm, 16mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużka pręta uziomowego L-1500mm, 16mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze bednarka-drut | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze krzyżowe drut-drut | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze bednarka-bednarka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Złącze kontrolne bednarka-drut | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bednarka ocynkowany ogniowo 40x4mm | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drut ocynkowany ogniowo fi 8mm | mb. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt z kołkiem do bednarki 40mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt betonowy w tworzywie na drut fi 8 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………..

- Warunki gwarancji i reklamacji: ……………………………………….

-     Warunki odbioru zużytych przez GIG świetlówek wraz z ewentualnym kosztem: ………………………………………

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................								.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 		             Podpis