Katowice, 29.06.2016 r.

dotyczy postępowania: 	„Wymiana odcinka sieci cieplnej KD Barbara w Mikołowie.”

Zawiadamiamy, że do w/w postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość zastosowania rur stalowych preizolowanych 114,3/200 z nawiązaniem do istniejącej instalacji ciepłowniczej z rur Flexalen 600.

Nasza odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na technologię układania rurociągu (przecisk) nie jest możliwe zastosowanie rur stalowych.

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym pytaniem aktualizuje przedmiar prac i jednocześnie zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Było:		11.07.2016 r.

Jest:		12.07.2016 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.