5652/KB/22                                                                                                                  Załącznik nr 1

część I : rękawice ochronne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta, nazwa produktu, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RĘKAWICE LATEKSOWE rodzaj - diagnostyczne i ochronne, bez-pudrowe surowiec - lateks kauczuku naturalnego klasyfikacja CE wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. I liczba sztuk w opakowaniu jednostkowym - 100 sztuk zakończenie mankietu - równomiernie rolowany - ułatwia zakładanie Kształt: uniwersalny, rękawice pasują na prawą i lewą dłoń rozmiary: XS-XL wyprodukowano w 2021/2022 roku | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | RĘKAWICE NITRYLOWE rodzaj - diagnostyczne i ochronne surowiec: wykonane z 100% nitrylu, nie zawierają lateksu oraz silikonu. klasyfikacja CE wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. I liczba sztuk w opakowaniu jednostkowym - 100 sztuk zakończenie mankietu - równomiernie rolowany - ułatwia zakładanie Kształt: uniwersalny, rękawice pasują na prawą i lewą dłoń rozmiary: XS-XL wyprodukowano w 2021/2022 roku | Opak. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | RĘKAWICE WINYLOWE rodzaj - diagnostyczne i ochronne surowiec: winyl. klasyfikacja CE wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. I liczba sztuk w opakowaniu jednostkowym - 100 sztuk zakończenie mankietu - równomiernie rolowany - ułatwia zakładanie Kształt: uniwersalny, rękawice pasują na prawą i lewą dłoń rozmiary: XS-XL wyprodukowano w 2021/2022 roku | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

część II :  maseczki ochronne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta, nazwa produktu, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa maseczka ochronna FFP2 / KN95 klasyfikacja CE EN 149:2001 + A1:2009 / GB2626-2006 Klasa ochrony P2 Materiał : bawełniana elektrostatyczna tkanina z filtrem węglowym. Posiada usztywnienie na nos i dopasowuje się do kształtu twarzy co zapewnia lepszą szczelność. Poziom filtracji do 95% przed szkodliwymi cząstkami, takimi jak kurz, bakterie, wirusy, płyny PM2.5 itp. wyprodukowano w 2021/2022 roku | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowa maseczka ochronna z wymiennym filtrem FFP2 Materiał: bawełna kieszeń na filtry wymienne zawór ułatwiający oddychanie w zestawie filtr PM 2.5 wielokrotnego użytku nadająca się do prania drucik regulujący szczelność przy nosie elastyczne gumki z regulacją klasyfikacja CE EN 149:2001 + A1:2009 / GB2626-2006 Klasa ochrony P2 Poziom filtracji do 95% przed szkodliwymi cząstkami, takimi jak kurz, bakterie, wirusy, płyny PM2.5 itp. wyprodukowano w 2021/2022 roku | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa maseczka chirurgiczna klasyfikacja CE EN 14683:2-2019+AC typu IIR. Wymiary: minimum 8cm x 9 cm Sposób zakładania: gumka za uszy Drucik na nos Ilość Warstw: 3 1materiał: 100% włóknina polipropylenowa. wyprodukowano w 2021/2022 roku | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa maseczka ochronna FFP3 Klasa: P3 NDS: 30 x NDS Norma: EN 149:2001 Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS. W półmasce jest uszczelka, która poprawia jej skuteczność oraz pozwala na utrzymanie higieny produktu przy stosowaniu półmaski przez kilka dni. wyprodukowano w 2021/2022 roku | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |