Nr sprawy: FZ-1/5660/SK/22/BH					                             Katowice, 28.03.2022r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę permanentnej stacji referencyjnej GPS/GNSS wraz z geodezyjnym odbiornikiem mobilnym GPS/GNSS RTK (kompletny zestaw)

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający, 
w tym koszty instalacji i szkolenia). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP 
z ostatniego dnia składania ofert,

-     Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, producenta, typ/model,

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

-     Okres i warunki gwarancji,

-      Warunki płatności.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Permanentna stacja referencyjna GNSS (zestaw)

- Odbiornik GNSS z anteną:

  - dokładności wyznaczania pozycji

    - w trybie pomiarów statycznych: poziomo 3.0 mm + 0.1 ppm, pionowo 3.5mm + 0.4 ppm

    - w trybie pomiarów RTK: poziomo 8.0 mm + 1 ppm, pionowo 15.0 mm +1 ppm

    - w trybie pomiarów RTN: poziomo 8.0 mm + 0.5 ppm, pionowo 15.0 mm + 0.5 ppm

  - ciągła - permanentna praca w cyklu 24/7/365

  - odbiór sygnałów satelitarnych z 4 systemów (GPS, Glonass, Galileo, BeiDou)

  - moduł radiowy 410-470 MHz dla transmisji poprawek do odbiorników ruchomych RTK

  - komunikacja: Ethernet  oraz bezprzewodowa technologia Bluetooth i  WiFi

  - wbudowana bateria z możliwością awaryjnego zasilania UPS

Akcesoria do instalacji i obsługi zestawu stacji referencyjnej GNSS

- Geodezyjny odbiornik mobilny GNSS (zestaw)

- Odbiornik mobilny Rover RTK

  - dokładności wyznaczania pozycji

    - w trybie pomiarów statycznych: poziomo 3.0 mm + 0.1 ppm, pionowo 3.5mm + 0.4 ppm

    - w trybie pomiarów RTK: poziomo 8.0 mm + 1 ppm, pionowo 15.0 mm +1 ppm

    - w trybie pomiarów RTN: poziomo 8.0 mm + 0.5 ppm, pionowo 15.0 mm + 0.5 ppm

  - współpraca z geodezyjnymi sieciami stacji referencyjnych

  - odbiór sygnałów satelitarnych z 4 systemów satelitarnych (GPS, Glonass, Galileo, BeiDou)

  - moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i WiFi

  - modem radiowy UHF

  - kompensacja wychylenia tyczki w trakcie pomiaru

- Kontroler mobilny odbiornika Rover

- Oprogramowanie kontrolera

- Akcesoria do odbiornika

- Oprogramowanie

- Post-processing danych GNSS

- Instalacja i szkolenie

- budowa, instalacja i uruchomienie stacji referencyjnej GNSS wraz ze szkoleniem obsługi

- szkolenie z obsługi mobilnego zestawu pomiarowego RTK, oprogramowania terenowego i pakietu oprogramowania biurowego oraz wsparcie techniczne w okresie eksploatacji

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 01/04/2022r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5660/SK/22/BH					                                        Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę permanentnej stacji referencyjnej GPS/GNSS wraz z geodezyjnym odbiornikiem mobilnym GPS/GNSS RTK (kompletny zestaw)

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

..............................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: …………………………..

| Lp. | ### Opis techniczny zaoferowanego sprzętu, producent, typ/model | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w ….* | Wartość ogółem netto w ….* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….* | Wartość ogółem brutto w ….* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy wpisać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

-     Termin i warunki wykonania zamówienia: ……………….…………………

-     Okres i warunki gwarancji: ……………………………………….………….

-      Warunki płatności: ………………………………………………..………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis