"Opracowanie urządzenia do oceny stanu technicznego i kryteriów dopuszczalnego zużycia lino-przewodów do pojazdów typu ROV (Remotely Operated Vehicle)"  LIROV to nasz wewnętrzny akronim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

FZ-1/5655/MKO/22

ZMIANA Z DNIA 06.04.2022R.

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 30.03.2022 r.

na dostawę trzykanałowego wzmacniacza i analizatora pomiarowego

Informacje ogólne

1. Zamawiający:  Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa trzykanałowego wzmacniacza i analizatora pomiarowego. Zaoferowany przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest wzmacniacz pomiarowy obsługujący dane 
z wykorzystaniem trzech analogowych, napięciowych kanałów pomiarowych, posiadający oprogramowanie charakteryzujące się możliwością akwizycji i analizy danych z wykorzystaniem komputera PC. Przedmiot zamówienia musi spełniać przynajmniej wymienione niżej wymogi:

| Cecha | Wymóg |
| --- | --- |
| Liczba kanałów pomiarowych | 3 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Standard komunikacji danych | EtherCAT |
| Przewód do komunikacji z PC dostarczany z urządzeniem | o długości 5 m |
| Zasilacz dostarczany z urządzeniem | sieciowy 230V |
| Prędkość przesyłu danych | 100 Mbps |
| Zakres temperatury pracy | -40 do 85°C |

| Odporność na udary | 100 g |
| --- | --- |
| Rodzaj konektora | DB9 |
| Rozdzielczość akwizycji danych | 24 bity |
| Częstotliwość akwizycji danych | Do 20 tys. próbek / s |
| Zakresy napięć wejściowych | ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV |
| Zakres napięć zasilania mostka | 0 do 15 V |
| Konfiguracje pracy mostka | Pełny, ½, ¼ 350 Ω, ¼ 120 Ω 3 przewodowy |
| Impedancja wejściowa | 10 MΩ |
| Waga | < 1 kg |
| Możliwość podłączenia opcjonalnych czujników wielkości fizycznych | Przemieszczenie (LVDT), temperatura (PTx, termopary) |
| Oprogramowanie dostarczane z urządzeniem | Kompatybilne z systemem Windows Synchronizowana akwizycja danych Analiza danych: - filtry FIR, IIR, FFT - statystyka: średnia, min/max, odchylenie standardowe - formuły matematyczne - sterowanie PID - kalkulator rozet tensometrycznych Wizualizacja danych: - oscyloskop - wykresy 2D i 3D Raportowanie: - tworzenie jedno i wielostronnicowych raportów - szybkie raportowanie z użyciem predefiniowanych formularzy - format PDF lub .docx - export danych do formatów MS Excel, MatLab i CSV |

W ofercie należy podać:

1. cenę  netto  /  brutto (cena ma obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w tym koszty dostawy). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN.

Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim

kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

2. warunki oraz okres gwarancji;

3. nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny;

Inne wymagania:

1. termin realizacji zamówienia: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę (dla wartości zamówienia powyżej 10 000,00 pln netto) z Wykonawcą na realizację dostawy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony w terminie do 10 tygodni od daty zawarcia umowy, na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Zakład Badań Mechanicznych I Inżynierii Materiałowej (BL).

2. warunki płatności – Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

II. Kryterium oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

1. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia” oraz zaoferowała najniższą cenę brutto.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania i wyboru Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni oraz zostanie przygotowane zamówienie / umowa.

III. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę według załączonego wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  należy złożyć do dnia 11.04.2022r. do godziny 14:00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

e-mail: kbula@gig.eu  lub mwallenburg@gig.eu

3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

5. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

6.Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg