FZ/5650/AJ/22										Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa ekstrudera laboratoryjnego – 1 szt.

Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz musi spełniać poniższe wymogi:

1. Ekstruder laboratoryjny ma posiadać następujące parametry:

• max. wymiary: 600 mm x 500 mm x 600 mm,

• temperatura pracy: 0 - 150 °C,

• max. ciśnienie robocze: 4000 psi (276 bar),

• rozmiar ślimaka - 1″ (25,4 mm), 6:1 L/D,

• moc – min. 0,35kW,

• częstotliwość – wejście 50-60 Hz, wyjście 60 Hz,

• zakres prędkości ślimaka – 5-40 obr./min,

• min. pojemność objętościowa ślimaka - 65 cm3

• min. wielkość partii - 140g,

• podwójny system podawania,

• ekstruder ma być wykonany ze stali  min. 304 SS (komora zbiornika), 17-4PH SS (wał i ugniatacz),

• producent musi mieć wdrożony system zarządzania jakością (CE).

2. Ekstruder laboratoryjny wyposażony ma być w:

• odczyt temperatury (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita),

• odczyt ciśnienia (psi lub bar),

• obrotowy nóż czołowy, wymienne ostrza tnące z możliwością konfiguracji 1, 2 i 4 cięć na obrót, regulacja prędkości,

• ogrzewanie lub chłodzenie wodą,

• regulator temperatury,

• 1 matrycę (średnica 1/8 ”, matryce są elementami wymiennymi),

• przycisk zatrzymania awaryjnego.

Ekstruder przeznaczony jest do badań następujących materiałów: popiół ze spalania węgla, popiół ze spalania biomasy, biomasa, miał i muł węglowy.