Zakup będzie finansowany z projektu:

Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego 
z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów/ Research and development of key technologies and system processes for the production of high energy density hydrocarbon fuel from sewage sludge via hydrothermal liquefaction coupled with catalytic upgrading 
(Akronim: HYCOSS)

Nr sprawy: FZ/5695/SK/22/SO					                             Katowice, 19/08/2022r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów laboratoryjnych zużywalnych 
i pomocniczych oraz odczynników chemicznych

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

-     Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga wstępnej wyceny uwzględniającą każdą z n/w pozycji

| Lp. | Przedmiot | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar S, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar M, op. 100 szt. | op. | 5 |
| 3. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, rozmiar L, op. 100 szt. | op. | 5 |
| 4. | Kolba gruszkowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, ze szlifem 29/32 NS, poj. 250 ml | szt. | 4 |
| 5. | Kolba okrągłodenna odbieralnikowa do wyparek, wykonana ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, ze szlifem sferycznym S35, poj. 2000 ml | szt. | 1 |
| 6. | Butla z dyszą tryskawkową, tworzywo PE-LD, szeroka szyja, etykieta Methylethylchloride , poj. 500 ml | szt. | 2 |
| 7. | Fartuch laboratoryjny unisex, 100% bawełna, sztywny kołnierzyk, zapinany na zatrzaski, długie rękawy, kieszenie po obu stronach, jedna zewnętrzna kieszeń na piersi, bez paska z tyłu, rozmiar L | szt. | 2 |
| 8. | Rękawice do ochrony termicznej: cienkie, anatomicznie ukształtowane, wolne od silikonu, tłoczenie punktowe dla lepszej izolacji i lepszego chwytu, dzianinowy nadgarstek, kolor pomarańczowy, rozmiar 7 | para | 1 |
| 9. | Rękawice do ochrony termicznej: cienkie, anatomicznie ukształtowane, wolne od silikonu, tłoczenie punktowe dla lepszej izolacji i lepszego chwytu, dzianinowy nadgarstek, kolor pomarańczowy, rozmiar 9 | para | 1 |
| 10. | Ociekacz druciany, powlekany PE, do montażu na ścianie lub ustawienia na blacie, dla 50 butli na odczynniki i 5 kolb. Z kanałem odpływowym i nóżkami pokrytymi tworzywem sztucznym. Wym. (dł. x szer. x wys.): 360 x 130 x 650 mm ± 10% | szt. | 1 |
| 11. | Zlewka wykonana ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, niska, z podziałką i wylewem, pojemność 100 ml, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 12. | Końcówki do automatycznych pipet Eppendorf, poj. 50-1000 µl, dł. 71 mm, op. 1000 szt. | op. | 1 |
| 13. | Końcówki do automatycznych pipet Eppendorf, poj. 50-1000 µl, dł. 71 mm, pudełko 96 szt. | op. | 1 |
| 14. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, regulowana pojemność w zakresie 100-1000 µL, podz. 1 µl, w pełni autoklawowalna, system kalibracji użytkownika ze zintegrowanym kluczem i mechanizmem blokującym | szt. | 1 |
| 15. | Pojemnik na odpady medyczne/igły, żółty, z pokrywą i tymczasowym zamknięciem, poj. 0,8 l ± 5% | szt. | 1 |
| 16. | Kuweta z obrzeżem, stal nierdzewna 18/10, wymiary: szer. 140 mm, dł. 220 mm, wys. 28 mm ±10% | szt. | 1 |
| 17. | Kuweta z obrzeżem, stal nierdzewna 18/10, wymiary: szer. 180 mm, dł. 240 mm, wys. 30 mm ±10% | szt. | 2 |
| 18. | Markery, niezmywalne, z okrągłą końcówką. Szerokość linii ok. 1,5 - 3 mm. Bezwonne, nieplamiące, wodoodporne, szybko schnące, trwałe, kolor czarny, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 19. | Lejek filtracyjny wykonany ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, z krótką rurką ssącą, wymiary: śr. 55 mm, wys. 95 mm ±5%, do filtrów o śr. 70-90 mm | szt. | 2 |
| 20. | Lejek filtracyjny wykonany ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, z krótką rurką ssącą, wymiary: śr. 70 mm, wys. 120 mm ±5%, do filtrów o śr. 110-125 mm | szt. | 2 |
| 21. | Lejek filtracyjny wykonany ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, z krótką rurką ssącą, wymiary: śr. 80 mm, wys. 140 mm ±5%, do filtrów o śr. 125-150 mm | szt. | 2 |
| 22. | Lejek filtracyjny wykonany ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, z krótką rurką ssącą, wymiary: śr. 100 mm, wys. 180 mm ±5%, do filtrów o śr. 150-185 mm | szt. | 2 |
| 23. | Ekstraktor szklany poj. 150 ml, wzór Soxhleta, z chłodnicą Dimrotha NS 45/40 i kolbą okrągłodenną poj. 250 ml, wykonany ze szkła typu DURAN lub równoważnego* | szt. | 1 |
| 24. | Kolba próżniowa, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3, poj. 2000 ml, z ramieniem bocznym z PP | szt. | 1 |
| 25. | Lejek Büchner'a, porcelanowy, poj. 600 ml, śred. 125 mm | szt. | 1 |
| 26. | Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, wykonana w 100% z celulozy, zawartość popiołów 0,06%, filtracja szybka, wielkość porów 12-15µm, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 27. | Zestaw uszczelek filtracyjnych gumowych, 8-elementowy, o dolnej śred.: 12 mm, 17 mm, 21 mm, 27,5 mm, 33 mm, 48 mm, 58 mm i 66 mm. Twardość Shore'a 40. | op. | 1 |
| 28. | Kolumna chromatograficzna ze złączem NS29/32, wykonana ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, dł. 200 mm, śred. wewn. 15 mm, poj. 35 ml, zawór wykonany z PTFE | szt. | 2 |
| 29. | Kolumna chromatograficzna z dwoma szlifami (gniazdo NS, stożek NS), z zaworem wykonanym z PTFE, ze spiekiem (porowatość: 0), z rurką ssącą (gwint GL 18), wykonana ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, dł. 200 mm, śred. wewn. 15 mm | szt. | 1 |
| 30. | Nasadka próżniowa destylacyjna ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, szlif 14/23 NS, szlif stożkowy 14/23 NS, forma prosta, z wewnętrzną rurką odpływową, przyłącze próżniowe: oliwka szklana | szt. | 1 |
| 31. | Kolba okrągłodenna ze szlifem NS14/23, wykonana ze szkła typu DURAN lub równoważnego*, poj. 250 ml | szt. | 2 |
| 32. | Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 100 ml, średnica 48 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 32 mm, wymiary ±10% | szt. | 30 |
| 33. | Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.32 | szt. | 30 |
| 34. | Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 250 ml, średnica 64 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 40 mm, dopuszczalne wymiary ±10% | szt. | 30 |
| 35. | Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.34 | szt. | 30 |
| 36. | Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 500 ml, średnica 77 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 50 mm, dopuszczalne wymiary ±10% | szt. | 50 |
| 37. | Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.36 | szt. | 50 |
| 38. | Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 750 ml, średnica 88 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 50 mm, dopuszczalne wymiary ±10% | szt. | 30 |
| 39. | Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.38 | szt. | 30 |
| 40. | Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 1000 ml, średnica 95 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 65 mm, dopuszczalne wymiary ±10% | szt. | 30 |
| 41. | Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.40 | szt. | 30 |
| 42. | Odważnik kalibracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, klasa F1, ciężar 50 mg, dokładność ±0,04 mg. | szt. | 1 |
| 43. | Odważnik kalibracyjny wykonany ze stali nierdzewnej, klasa F1, ciężar 500 mg, dokładność ±0,08 mg. | szt. | 1 |
| 44. | Odważnik kalibracyjny wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, klasa F1, ciężar 5 g, dokładność ±0,16 mg. | szt. | 1 |
| 45. | Odważnik kalibracyjny wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, klasa F1, ciężar 50 g, dokładność ±0,3 mg. | szt. | 1 |
| 46. | Pinceta ze stali nierdzewnej, z silikonowym zakończeniem, do odważników od 1mg do 200 g, dla klas od E1 do F1 | szt. | 1 |
| 47. | Łapa laboratoryjna, 3-palczasta, aluminiowa, szerokość rozwarcia uchwytu 0-70 mm | szt. | 4 |
| 48. | Podstawa statywu lab., prostokątna, ze stali nierdzewnej 18/10, z gwintowanym otworem (M10) i gumowymi nóżkami, szer. 150 mm, dł. 300 mm, dopuszczalne wymiary ±10% | szt. | 2 |
| 49 | Pręt do statywu lab. z pozycji 48, wykonany ze stali galwanizowanej, gwint M10 (z 1 strony), śr. 12 mm, dł.600 mm, dopuszczalne wymiary ±10% | szt. | 2 |
| 50 | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe, średnica 33 mm, dł. 118 mm, Celulozowe, opakowanie 25 szt. | op. | 2 |
| 51 | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, średnica 125 mm, opakowanie 100 szt. | op. | 1 |
| 52 | Wytrząsarka o ruchu drgającym z platformą na probówki o śred. 20 mm: obrotowy ruch drgający o orbicie 5 mm; elektroniczny kontroler prędkości obrotów umożliwiający utrzymanie stałej prędkości; wymagany zakres prędkości nie mniej niż 200 - 3300 obr./min, prędkość regulowana analogowo poprzez pokrętło, nadrukowane dokładne wartości prędkości obrotów; tryb pracy automatyczny lub ciągły. | szt. | 1 |
| 53 | Aceton czysty, techn., op. 5 l z tworzywa. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,9% Substancje nielotne maks. 0,001% Wolne Kwasy maks. 0,005% Metale ciężkie maks. 0,0001% Czynniki redukujące maks. 0,0002% Pozostałość po odparowaniu maks. 0,001% Aldehydy maks. 0,002% Metanol maks. 0,05% | szt. | 12 |
| 54 | Dichlorometan czysty do analizy, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość; min. 99,9 %. Barwa (APHA); maks. 10. Pozostałość po odparowaniu; maks. 0,002 %. Miareczkowalne kwasy (meq/g); maks. 0,0002. Woda; maks 0,001 %. Śladowe zanieczyszczenia (w ppm). Glin (Al); maks 0,002. Bar (Ba); maks 0,002. Bor (B); maks 0,005. Kadm (Cd); maks 0,002. Wapń (Ca); maks 0,002. Chrom (Cr); maks 0,002. Kobalt (Co); maks 0,002. Miedź (Cu); maks 0,002. Żelazo (Fe); maks 0,002. Ołów (Pb); maks 0,003. Magnez (Mg); maks 0,002. Mangan (Mn); maks 0,002. Nikiel (Ni); maks 0,002. Cyna (Sn); maks 0,01. Cynk (Zn); maks 0,002. | szt. | 4 |
| 55 | Metanol czysty do analizy, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,9% Związki karbonylowe maks 0,001% Barwa (APHA) maks. 10 Pozostałości po odparowaniu maks. 0,001% Rozpuszczalność w wodzie test zdany Substancje utleniane przez H2SO4 test zdany Substancje redukujące KmnO4 test zdany Miareczkowalne kwasy (meg/g) max. 0,0003 Miareczkowalne zasady (meg/g) max. 0,0002 Woda maks. 0,03% Śladowe zanieczyszczenia (w ppm) Glin (Al) maks 0,002 Bar (Ba) maks 0,002 bor (B) maks 0,005 Kadm (Cd) maks 0,002 Wapń (Ca) maks 0,002 chrom (Cr) maks 0,002 kobalt (Co) maks 0,002 Miedź (Cu) maks 0,002 Żelazo (Fe) maks 0,002 Ołów (Pb) maks 0,003 Magnez (Mg) maks 0,002 Mangan (Mn) maks 0,002 Nikiel (Ni) maks 0,002 Cyna (Sn) maks 0,01 Cynk (Zn) maks 0,002 | szt. | 4 |
| 56 | Żel krzemionkowy do chromatografii; 0,063-0,200 mm; substancje rozpuszczalne w alkoholach i eterach: max. 0,05 %; pozostałość po suszeniu: max. 6,0 %; op. 1 kg | op. | 1 |

Wymagania dodatkowe:

- przydatność do użytku odczynników/wzorców min. 24 m-ce

*Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia jest podany opis „DURAN”- Zamawiający wymaga szkła o minimalnych podanych niżej właściwościach:

| Właściwości |  |
| --- | --- |
| Qualitative Properties | High Transmittance, Electrically highly insulating, High Chemical Resistance, High Hydrolytic Resistance, High Resistance to Thermal Shock, High Temperature Resistance |
| Coefficient of mean linear thermal expansion α(20°C; 300°C) (ISO 7991)* | 3.3 · 10⁻⁶K⁻¹ |
| Transform. temperature Tg (ISO 7884-8) * | 525 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 1013 (annealing point) (ISO 7884-4) * | 560 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 107.6 (softening point) (ISO 7884-3) * | 825 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 104 (working point) (ISO 7884-2) * | 1260 °C |
| Stress-optical coefficient K (DIN 52314) * | 4· 10⁻⁶ mm² · N⁻¹ |
| Density ρ at 25°C | 2.23 g/cm³ |
| Modulus of elasticity E (Young's modulus) | 63 · 10³N · mm⁻² |
| Poisson's ratio μ | 0.20 |
| Thermal conductivity λw at 90°C | 1.2 W · m⁻¹ · K⁻¹ |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 250°C | 8 |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 350°C | 6.5 |
| Temperature for specific electrical resistance of 108 Ω · cm (DIN 52 326) tk100 | 250 °C |
| Dielectric constant ε for 1 MHz at 25°C | 4.6 |
| Dielectric loss factor tan δ for 1 MHz at 25°C | 37 · 10⁻⁴ |
| Refractive index nd (λ = 587.6 nm) | 1.473 |
| Wymagania szczegółowe |  |
| Hydrolytic resistance (ISO 719) * class | HBG 1 |
| Acid resistance (DIN 12116) * class | S 1 |
| Alkali resistance (ISO 695) *class | A 2 |

* - lub równoważna

Minimalne wymagania odnośnie składu oferowanego szkła:

- SiO2 – 81% wag.

- B2O3 –  13% wag.

- Na2O/K2O – 4 % wag.

- Al2O3 – 2 % wag.

Wymagania dodatkowe:

- posiada 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719 lub równoważnej;

- posiada 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116 lub równoważnej;

- posiada 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695 lub równoważnej;

- spełnia normę DIN ISO 3585 lub równoważną, charakteryzuje się niezmienną, powtarzalną technicznie jakością

- posiada krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C;

- posiada odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C);

- posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K;

- posiada gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³;  jest przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm

- odporne na sterylizację parową w temperaturze +121 °C oraz +134°C

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 24/08/2022r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5695/SK/22/SO						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę materiałów laboratoryjnych zużywalnych i pomocniczych oraz odczynników chemicznych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): …………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis