SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:  GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej p.z.p. na usługę pn.

Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Nr postępowania: FT-2022/07/02

Katowice ………………………..2022

Spis treści

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3

II.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	3

III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	4

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

V.	PODWYKONAWSTWO	10

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	10

VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	12

VIII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	13

IX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	14

X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW	15

XI.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)	16

XII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ	17

XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	18

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY	19

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	20

XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	20

XVII.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	21

XVIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTEMÓWI SPOSOBU OCENY OFERT	21

XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	22

XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	23

XXI.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY	23

XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	23

XXIII.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ	24

Załącznik nr 1 do SWZ	25

Załącznik nr 2 do SWZ	28

Załącznik nr 3 do SWZ	32

# I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

PLAC GWARKÓW 1

40-166 KATOWICE

Tel. (32) 259-26-47;	Fax (32) 25-85-997

NIP: 634-012-60-16;	KRS: 0000090660; http://www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Godziny do kontaktu: od poniedziałku do piątku: 900-1400.

# II.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych {skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)',

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)',

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

# III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we istotnych postanowieniach umowy oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust, 2 pkt 2 p.z.p.

- Zamawiający nie dokonał podziału na części ponieważ ze względów ekonomicznych i logistycznych oddzielenie etapu pierwszego od drugiego jest niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej w miejscu prowadzenia badań.

# IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego z podziałem na etapy:

Etap I – budowa systemu monitoringu gazowego dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz otworu wiertniczego. Wykonanie i montaż urządzeń pomiarowych.

Etap II – obsługa systemu monitoringu gazowego dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz otworu wiertniczego”.

Lokalizacja i opis stanu istniejącego:

1.	Automatyczny monitoring będzie obejmował obszar zurbanizowany o powierzchni około 2 km2 w dzielnicach Dąb i Koszutka w Katowicach. W przedmiotowym terenie występują płytko zalegające złoża węgla kamiennego, które były przedmiotem eksploatacji od lat 70 XIX wieku. Wygaszenie koncesji na eksploatację złoża węgla kamiennego nastąpiło z początkiem XXI wieku. Sporadyczne i epizodyczne zdarzenia polegające na emisji CO2wywołały konieczność przeprowadzenia rozpoznania celem ustalenia zasięgu i przyczyn zjawiska. W przedmiotowym obszarze na przełomie XX i XXI wieku podejmowane były działania mające na celu uzdatnienie terenu oraz likwidację stref zagrożeń wokół szybów i szybików.

2.	W latach 2003-2021 w niektórych obiektach na w/w obszarze były wykonywane wyrywkowo pomiary emisji CH4, CO2i CO.

3.	Otwór wiertniczy jest położony w Katowicach w dzielnicy Dąb na działce nr 24/11 będącej własnością Zamawiającego.

4.	Monitoringiem gazowym mają być objęte obiekty wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Katowice w ilości około17 sztuk m.in. budynki użyteczności publicznej i budynki mieszkalne oraz w/w otwór wiertniczy. Zgody na montaż w tych obiektach uzyskuje Zamawiający

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.	Realizacja Etapu I zamówienia obejmuje:

a)	opracowanie automatycznego systemu monitoringu gazowego, na co składa się:

a.	opracowanie aplikacji webowej, która będzie umożliwiać:

- konfigurowanie progów alarmowych,

- generowanie i pobieranie w pliku PDF raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych,

- przypisanie ról osobom wskazanym przez Zamawiającego, korzystającym z aplikacji za pomocą indywidualnego loginu i hasła,

- połączenie między systemem, a użytkownikiem, które zapewnia szyfrowanie w ruchu i w spoczynku,

- logowanie się tylko z określonych adresów IP podanych przez Zamawiającego.

b.	wysyłanie alarmów o przekroczeniu wartości progowych (ustalonych z Zamawiającym) na wyznaczone numery telefonów GSM,

c.	przesyłanie raportów dobowych do serwera z częstotliwością raz na 24 h z możliwością przekonfigurowania do: 1 h, 3 h, 6 h, 12 h,

d.	zapewnienie ciągłego zasilania230V AC lub zapewnienie ciągłego zasilania12V DC (akumulatory Li-Po) –dla urządzeń pomiarowych znajdujących się w obiektach budowlanych,

e.	zapewnienie ciągłego zasilania12V DC(akumulatory Li-Po)– dla urządzenia pomiarowego znajdującego się w otworze wiertniczym (akumulatory Li-Po),

f.	możliwość rozbudowy systemu w zakresie dodawania w przyszłości kolejnych urządzeń pomiarowych,

b)	wykonanie i montaż urządzeń pomiarowych w obiektach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 20 sztuk, prowadzących pomiar CO2, CO, temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego w sposób ciągły. Przed wyborem optymalnego miejsca na montaż urządzenia pomiarowego w wytypowanym przez Zamawiającego obiekcie budowlanym należy wykonać badanie stężenia CO2 i CO w okresie niżu atmosferycznego i na tej podstawie ustalić miejsce jego montażu.

Zastosowane urządzenia pomiarowe muszą spełniać następujące parametry:

- CO2: zakres 0 –4,0% z precyzją lepszą niż 10 ppm, a dokładnością wyższą niż 100ppm, pomiar wykonywany częściej niż raz na minutę,

- CO: zakres 0 –1000 ppm, precyzja 1ppm,dokładność wyższa niż 5 ppm, pomiar częściej niż raz na minutę,

- temperatura: zakres -200C do 400C, precyzja wyższa niż 0,10C, dokładność 0,50C, pomiar częściej niż raz na 1 minutę,

- wilgotność właściwa: zakres 0 –40g/m3, precyzja wyższa niż 0,1g/m3, dokładność 0,3 g/m3, pomiar częściej niż raz na minutę,

- ciśnienie atmosferyczne (absolutne): zakres 900 –1100hPa, precyzja 0,1hPa dokładność wyższa niż 1hPa, pomiar wykonywany z częstością większą niż raz na minutę,

c)	wykonanie i montaż jednego urządzenia pomiarowego do umieszczenia w otworze wiertniczym. Zastosowany czujnik musi spełniać następujące parametry:

- CO2: zakres 0 –4,0% z precyzją lepszą niż 10 ppm, a dokładnością wyższą niż 100ppm, pomiar wykonywany częściej niż raz na minutę,

- CO: zakres 0 –1000 ppm, precyzja 1ppm, dokładność wyższa niż 5 ppm, pomiar częściej niż raz na minutę,

- temperatura: zakres -200 C do 400 C, precyzja wyższa niż 0,10 C, dokładność 0,50 C, pomiar częściej niż raz na1 minutę,

- wilgotność właściwa: zakres 0 –40g/m3, precyzja wyższa niż 0,1 g/m3, dokładność 0,3 g/m3, pomiar częściej niż raz na minutę,

- ciśnienie atmosferyczne (absolutne): zakres 900 –1100 hPa, precyzja 0,1 hPa dokładność wyższa niż 1 hPa, pomiar wykonywany z częstością większą niż raz na minutę,

d)	adaptację otworu wiertniczego (głębokość 38m, średnica wewnętrzna 50 mm) do możliwości zainstalowania urządzenia pomiarowego. Urządzenie pomiarowe należy zainstalować na głębokości nie mniejszej niż 20 m ppt i połączyć go z modułem zainstalowanym przy powierzchni ziemi. Konstrukcja urządzenia pomiarowego powinna pozwalać na prowadzenie pomiarów niezależnie od poziomu wody w otworze wiertniczym,

e)	zabezpieczenie otworu wiertniczego w czasie trwania umowy,

f)	montaż urządzeń pomiarowych we wskazanych przez Zamawiającego obiektach (najlepiej w pomieszczeniach piwnicznych) oraz w otworze wiertniczym,

g)	możliwość montażu urządzenia pomiarowego poza obszarem wymienionym w ust.4),

h)	w przypadku konieczności przeniesienia urządzenia pomiarowego do innego obiektu demontaż i instalację w innym obiekcie wskazanym przez Zamawiającego(w ramach zawartej umowy),

i)	przeprowadzenie w obecności Zamawiającego testu działania systemu.

j)	przez cały okres trwania umowy automatyczny system monitoringu gazowego pozostaje własnością Wykonawcy. Po zakończeniu umowy urządzenia przechodż na własność Zamawiającego.

2.	Realizacja Etapu II zamówienia obejmuje:

a)	utrzymanie w ciągłej sprawności i bieżącą obsługę aplikacji webowej,

b)	obsługę i utrzymanie w ciągłej sprawności automatycznego systemu monitorowania gazów,

c)	bieżącą konserwację i naprawę urządzeń,

d)	umożliwienie Zamawiającemu pobieranie raportów „na życzenie” w aplikacji webowej

e)	każde przekroczenie wartości progowych parametrów CO i CO2 musi skutkować wysłaniem alarmu w postaci wiadomości tekstowej SMS na wyznaczone przez Zamawiającego numery telefonów,

f)	zapewnienie Zamawiającemu całodobowego dostępu do danych przez aplikację webową,

g)	po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje urządzenia pomiarowe i przekaże Zamawiającemu aplikację webową wraz z urządzeniami pomiarowymi.

Uwarunkowania techniczno–organizacyjne:

1.	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi (związane np. z pozyskaniem niezbędnych materiałów).

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania zamówienia przez wskazaną przez siebie osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia, co do zgodności realizacji zamówienia z jego zapisami.

3.	Wykonawca ma obowiązek informować o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość usługi lub utrudnieniach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

4.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez Wykonawcę cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia.

5.	Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą przedmiotem zamówienia na zasadzie pełnej odpowiedzialności.

6.	Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady ukryte w opracowanym przedmiocie zamówienia, które zostały ujawnione po odbiorze, w dalszej fazie wykonywania przedmiotowego zadania. Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady ukrytej. Wszelkie dodatkowe opracowania lub wnoszenie korekt, które są wynikiem wady, Wykonawca zrealizuje w ramach zawartej umowy, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do:

a)	przestrzegania przepisów, zarządzeń i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego

b)	uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji usługi;

c)	Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień z jednostkami administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięcia.

d)	ewentualnego dokonania w dokumentacji zmian i uzupełnień wynikających z aktualnego stanu prawnego, zaleceń organów nadzoru górniczego, administracji państwowej oraz komisji odbioru technicznego w terminie określonym przez Zamawiającego.

e)	natychmiastowego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość usługi lub utrudnieniach w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

f)	terminowego wykonania przedmiotu zamówienia;

g)	wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

h)	wykonania czynności przy użyciu własnych środków i materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia;

i)	ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, takich jak: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu, które mogą powstać w czasie wykonywania usługi objętej zamówieniem;

j)	przestrzegania przepisów bhp, p.poż. oraz wymogów ochrony środowiska pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania tych obowiązków;

k)	ponoszenia odpowiedzialności przed Zamawiającym za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

l)	udzielania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia i umożliwienie mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonywania;

m)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu usługi objętej zamówieniem odpowiada Wykonawca;

8.	Po zakończeniu okresu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość pierwszeństwa przeniesienia wszelkich praw własności intelektualnej koniecznych do korzystania z automatycznego monitoringu gazowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.	Odbiór przedmiotu zamówienia: na warunkach określonych w umowie.

Wykonanie usługi:

1.	Wykonanie przedmiotu umowy własnym sprzętem i materiałami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.	Aplikacja webowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z rynkowymi standardami bezpieczeństwa, zapewniać przejrzysty i logiczny układ działania oraz intuicyjność, musi posiadać wysoką dostępność. Aplikacja powinna być zbudowana przy wykorzystaniu technologii webowych, takich jak HTML, PHP, CSS, AngularJS lub JavaScript.

3.	Wszelkie dostarczone i montowane elementy muszą być fabryczne nowe i sprawne pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

4.	Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

5.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskaniem zezwoleń, pozwoleń lub innych zgód na wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Zobowiązanie to obejmuje także wszelkie kary i opłaty, które mogą zostać nałożone na Wykonawcę w związku z wykonaniem prac objętych zamówieniem, w szczególności związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem w czystości dróg publicznych. W przypadku, gdy tymi karami lub opłatami zostanie obciążony bezpośrednio Zamawiający, przysługuje mu prawo potrącenia równowartości tych kar opłat wraz z ewentualnymi kosztami ich egzekucji, z wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podmiotem zobowiązanym w decyzjach do wykonania jej zapisów w przypadku, gdy dopuszczalne jest przeniesienie obowiązków z takich decyzji na Podwykonawca, powinien być Podwykonawca.

Wymagania techniczne dla Wykonawcy:

1.	Doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji urządzeń elektrycznych\elektronicznych, w tym urządzeń do pomiaru parametrów jakości powietrza,

2.	Dysponowanie parkiem maszynowym do montażu podzespołów elektroniki oraz mechaniki na potrzeby realizacji usługi określonej w postępowaniu,

3.	doświadczenie w zabezpieczeniu elektroniki przed czynnikami zewnętrznymi,

4.	Wykonawca zapewnia:

-	kontrolę jakości produkcji urządzeń  (inspekcja optyczna)

-	badania metrologiczne (komora klimatyczna, aparatura kontrolno-pomiarowa stężenia gazów)

Uwaga: Ze względu na badawczy charakter zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie minimum 70% wartości zamówienia.

CPV:

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

79421200-3 – usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

OPIS WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 (UMOWA O PRACĘ):

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320).

- rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące obowiązki z zakresu

-	nadzoru nad prowadzonymi pracami,

-	bezpośrednio wykonujące roboty na terenie prowadzonych prac (nie dotyczy obsługi jednostek sprzętowych i transportowych, wynajętych przez Wykonawcę) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95:

Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, poprzez minimum jeden z poniższych dokumentów:

1)	oświadczenie zatrudnionego pracownika;

2)	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

3)	poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

4)	inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę.

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany składu osobowego Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji wykazu wraz z załącznikami w terminie natychmiastowym (w dniu rozpoczęcia pracy w zakresie przedmiotu zamówienia).

c)	uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający uprawniony jest do nieograniczonego weryfikowania przedłożonych przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów w zakresie zatrudnionych osób. W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca/podwykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy.

# V.	PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na taką czynność, z zastrzeżeniem ust.6.

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zaprojektowania, wyprodukowania, wykonanie badań konstruktorskich automatycznego systemu monitoringu gazowego.

- Zgoda Zamawiającego na powierzenie wykonania części Umowy Podwykonawcy nie rodzi po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę. W tym celu Wykonawca powinien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

- Wniosek powinien szczegółowo określać:

  - nazwę podwykonawcy,

  - dane kontaktowe podwykonawcy,

  - przedstawicieli podwykonawcy,

  - zakres części Umowy powierzonej do wykonania przez podwykonawcę.

- Zamawiający w terminie 14 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę  wydaje pisemną zgodę na powierzenie realizacji części umowy przez Podwykonawcę  z zastrzeżeniem ustępu 8 i 10 niniejszego paragrafu.

- Brak odpowiedzi Zamawiającego w powyższym terminie, uważa się za wyrażenie zgody na powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcy.

- Za działania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących u Podwykonawcy.

- Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac, w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż:

  - Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,

  - Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej nie gwarantującej należytego wykonania powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Jeżeli Wykonawca zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, który udostępnił zasoby na zasadach określonych w SWZ w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Uregulowania niniejszego paragrafu dotyczą także wyrażenia zgody na powierzenie wykonania części Umowy przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy.

- Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu. Każda ze Stron zobowiązana jest do przekazania pisemnego powiadomienia drugiej Stronie o dokonanej zmianie.

# VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Etap I:		od daty zawarcia umowy do15.01.2023 r.

Etap II:	od 16.01.2023 do 15.07.2025 r.

Mając na uwadze art. 436 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż wskazanie końcowej daty wykonania umowy wynika z faktu, że niniejsze zadanie jest częścią innego, terminowego zobowiązania Zamawiającego.

# VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)	zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1)	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej

-	2 usługi w zakresie projektowania, produkcji urządzeń elektrycznych\elektronicznych o wartości minimum 50 000 zł netto każda, w tym co najmniej dwóch urządzeń do pomiaru parametrów jakości powietrza (mierzących: stężenie gazów, temperatura, wilgotność).

4.2)	Wykonawca musi wskazać dysponowanie urządzeniami technicznymi oraz środkami organizacyjno-technicznymi stosowanymi przez wykonawcę w celu zapewnienia wymaganej jakości Zamawiającego;

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi urządzeniami technicznymi:

-	Linią produkcyjną do montażu powierzchniowego o wydajności min. 10000 elementów na godzinę,

-	Urządzeniem do automatycznej inspekcji optycznej,

-	Automatem do nakładania powłok ochronnych w celu zabezpieczenia środowiskowego płytek elektronicznych,

-	Stanowiskiem do montażu elementów przewlekanych z zachowaniem ochrony antystatycznej,

-	Stanowiskiem do testów funkcjonalnych - Testy poprawności montażu i projektu,

-	Aparaturą kontrolno-pomiarowa stężenia gazów (w tym CO, CO2).

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

# VIII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

- w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3)	w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

# IX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

- Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – sporządzonego wg załącznika nr 3 do SWZ.

- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

a)	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

b)	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa wart. 125 ust. 1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

      - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.

# XI.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# XII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

      - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

      - Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt''°. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

      - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

a)	drogą elektroniczną: phachula@gig.eu

b)	przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,

c)	ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

      - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

      - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

      - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie mini Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

      - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

      - Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

      - W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz dokomunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.

      - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: phachula@gig.eu

      - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email phachula@gig.eu Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. „w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”. (Dz. U. 2020 poz. 2452)

      - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert,

      - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

      - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

# XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ,

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)	oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;.

- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1)	w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub

2)	w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,.

- Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę". Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

- Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć^. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

# XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

# XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia: 27.09.2022 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# XVII.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 29.08.2022 r. do godziny:1000.

- O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godzinie: 1215.

- Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie informacje o;

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# XVIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTEMÓWI SPOSOBU OCENY OFERT

1.	W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie zaproponowaną ceną ofertową brutto. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, z najwyższą ilością punktów.	
Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

cena					- 100%

2.	Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

(Cn / Cof.b.) = ilość punktów

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

2.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

3.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

5.	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

6.	W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed zawarciem umowy zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

-	umowy z podwykonawcami

-	oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących obowiązki z zakresu

-	nadzoru nad prowadzonymi pracami,

-	bezpośrednio wykonujące roboty na terenie prowadzonych prac (nie dotyczy obsługi jednostek sprzętowych i transportowych, wynajętych przez Wykonawcę) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

-	oświadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;

-	numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT;

-	nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek.

# XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# XXI.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w istotnych postanowieniach Umowy.

- Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

# XXII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# XXIII.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. – Oświadczenie

Załącznik nr 3. -  Wykaz usług

Załącznik nr 4. -  Wykaz urządzeń technicznych

Załącznik nr 5 – Wzór  umowy

## Załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa firmy (Wykonawcy): ..................................

.........................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................

NIP: ..................................................................

REGON: .............................................................

KRS: .................................................................

.........................................................................

numer telefonu Wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

........................................................................

adres e-mail Wykonawcy

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego.

1.	Oferujemy wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia za kwotę:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

2. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ zamówienia.

3. * Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby: ........................................

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte w SWZ.

*  Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, a więc osobiście spełniamy warunki określone w SWZ.

* niepotrzebne skreślić

4. Przekazujemy w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział VIII. punkt 1.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7 ustawy Pzp (Rozdział VIII punkt 1.2. SWZ) sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: Wykonawcę składającego ofertę, każdego ze wspólników konsorcjum składającego ofertę wspólną*, każdego ze wspólników spółki cywilnej* oraz podmioty, na których zasoby jako Wykonawca się powołujemy*.

* niepotrzebne skreślić

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia .

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

7. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku wybrania naszej oferty niezwłocznie przekażemy Zamawiającemu następujące informacje niezbędne do uzupełnienia umowy:

-   oświadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;

-   numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT;

-   nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek;

8.	Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ....................................................... z siedzibą w ...............................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ....................................................... firmie ..............................................................  z siedzibą w .............................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* Niepotrzebne skreślić

9. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim przedsiębiorstwem*.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

/Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)./

* niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

10. Oświadczamy, że:

*  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

*  należymy do grupy kapitałowej i po udostępnieniu przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, złożymy oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo

- o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie.

11. Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres.

12.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).

.................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

WYKONAWCA:

Nazwa firmy (Wykonawcy): ............................................

...................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................

...................................................................................

NIP: ............................................................................

REGON: .......................................................................

KRS: ...........................................................................

...................................................................................

Imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1

USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ: USTAWA PZP)

DOTYCZĄCE:

I.  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, o których mowa w Rozdziale VII punkt 2.4. SWZ oraz

II. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdział VIII. punkt 1.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7 ustawy Pzp (Rozdział VIII punkt 1.2. SWZ)

wypełnione i podpisane odpowiednio przez:

a) Wykonawcę* albo;

b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)* albo;

c) każdego ze wspólników spółki cywilnej* albo;

d) podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu*.

* niepotrzebne skreślić

III. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego  prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, oświadczam, co następuje:

I.   Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VII punkt 2.4. SWZ.

II.1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale VIII punk 1.2. SWZ, czyli art. 109 ust. 1 punkty 4, 5, 7 ustawy Pzp.

II.3. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

II.4. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp w zakresie okoliczności, które Zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………..………..

III.	Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………………		         ………………………………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                podpis osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu odpowiednio:

a) Wykonawcy;

b) każdego ze wspólników konsorcjum;

c) każdego ze wspólników spółki cywilnej;

d) podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

## Załącznik nr 3 do SWZ

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego.

przedkładam/y wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie.

| Lp. | Zamawiający | Rodzaj wykonanych usług | Data wykonania usług | Wartość usług (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

........................................ , dnia .......................		......................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## Załącznik nr 4 do SWZ

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie.

| Lp. | Nazwa narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych | Oświadczamy, że dysponujemy/nie dysponujemy podanym wyposażeniem | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Linia produkcyjna do montażu powierzchniowego o wydajności min. 10000 elementów na godzinę | dysponujemy/nie dysponujemy* |  |
| 2. | Urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej, | dysponujemy/nie dysponujemy* |  |
| 3. | Automat do nakładania powłok ochronnych w celu zabezpieczenia środowiskowego płytek elektronicznych, | dysponujemy/nie dysponujemy* |  |
| 4. | Stanowisko do montażu elementów przewlekanych z zachowaniem ochrony antystatycznej, | dysponujemy/nie dysponujemy* |  |
| 5. | Stanowisko do testów funkcjonalnych - Testy poprawności montażu i projektu, | dysponujemy/nie dysponujemy* |  |
| 6. | Aparatura kontrolno-pomiarowa stężenia gazów (w tym CO, CO2). | dysponujemy/nie dysponujemy* |  |

........................................ , dnia .....................		.........................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić, w przypadku zaznaczenia „nie dysponujemy” oferta podlega odrzuceniu.

## Załącznik nr 5 do SWZ

UMOWA nr …../FT-2/SO/……

Zawarta w dniu ………………r. w Katowicach pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090660, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

a
…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1…………………………………………………………

2……………………………………………………………

W związku z postępowaniem nr FT-2022/07/02 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej w treści Pzp w trybie  podstawowym  niniejszej umowie nadaje się następującą treść:

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Wykonanie wraz z wdrożeniem automatycznego systemu monitoringu gazowego na terenie płytkiej eksploatacji węgla kamiennego, z podziałem na etapy:

Etap I – budowa systemu monitoringu gazowego dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz otworu wiertniczego. Wykonanie i montaż urządzeń pomiarowych.

Etap II – obsługa systemu monitoringu gazowego dla budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz otworu wiertniczego”

2.	Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia i stwierdza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu oraz terminowemu wykonaniu umowy, w związku z czym Wykonawca nie jest uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami w razie wykrycia ewentualnych sprzeczności, błędów lub niejasności.

3.	Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Oferta Wykonawcy oraz informacje przekazane przez Zamawiającego do SWZ na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, stanowią integralną część umowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę na zasadach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą oraz warunkami zawartymi w SWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

5.	Wykonawca gwarantuje, że jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niższa od jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie.

6.	Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów oraz praw autorskich osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

7.	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 2

Termin realizacji umowy

1.	Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie:

Etap I:		od daty zawarcia umowy do 15.01.2023 r.

Etap II:		od 16.01.2023 r. do 15.07.2025 r.

2.	Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z SWZ oraz niniejszej umowy, sporządzenie bezusterkowego protokołu odbioru częściowego/końcowego, przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji administracyjnych, jeżeli ich pozyskanie obciążało Wykonawcę zgodnie z zakresem rzeczowym umowy opisanym w SWZ lub niniejszej umowie.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie:

całości przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty:

wynagrodzenie netto ..................... zł (słownie: .............................. złotych, 00/100)

podatek od towarów i usług ................ zł (słownie: ........................ złotych, 00/100)

wynagrodzenie brutto ........................ zł (słownie: ........................... złotych, 00/100).

Płatność będzie wykonana w następujący sposób:

a)	po prawidłowym wykonaniu I etapu Wykonawca otrzyma 70% wartości zamówienia:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie: …………………………………………………………………

b)-	pozostałe 30% wartości zamówienia Wykonawca otrzyma w równych miesięcznych płatnościach za prawidłową obsługę systemu monitoringu gazowego. Wartość miesięcznego abonamentu wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie: …………………………………………………………………

2.	Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne dla właściwego wykonania Umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych Zamawiającego, odnoszących się̨ do przedmiotu zamówienia oraz obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego umowy w wartości nieprzekraczającej 70 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w dokumentach zamówienia. W przypadku gdy realizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część przedmiotu umowy ustalonej na podstawie wyceny osoby koordynującej wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego na podstawie udokumentowanych poniesionych kosztów, jednak nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy. Ograniczenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy, o którym mowa powyżej, następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli Wykonawcy i nie wymaga uzyskania zgody Wykonawcy. Zmiana poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy, o której mowa powyżej, nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy.

§ 4

Obowiązki Stron

1.	Strony zobowiązują się do udzielania sobie nawzajem wszelkich niezbędnych informacji i uzgadniania danych koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych obyczajów.

2.	Obowiązki Wykonawcy:

1)	Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową, Ofertą, dokumentami zamówienia, nienaruszającymi Umowy poleceniami Zamawiającego, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz opisem przedmiotu zamówienia.

2)	Przestrzeganie przepisów, zarządzeń i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego.

3)	Przestrzeganie i dokonywanie zawiadomień wymaganych przez ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

4)	Skompletowanie wymaganej przepisami dokumentacji formalno – prawnej umożliwiającej przystąpienie do realizacji przedmiotu zamówienia.

5)	Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania stosownych decyzji,zgód z jednostkami administracyjnymi, osobami fizycznymi i prawnymi wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, umożliwiających prawidłową realizację przedsięwzięcia.

6)	Ewentualnego dokonania w dokumentacji zmian i uzupełnień wynikających z aktualnego stanu prawnego, zaleceń organów nadzoru górniczego, administracji państwowej oraz komisji odbioru technicznego w terminie określonym przez Zamawiającego.

7)	Terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

8)	Wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

9)	Wykonania czynności przy użyciu własnych środków i materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

10)	Przestrzegania przepisów bhp, p.poż. oraz wymogów ochrony środowiska pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania tych obowiązków.

11)	Udzielania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich informacji o przebiegu wykonywania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia i umożliwienie mu dokonywania kontroli prawidłowości tego wykonywania.

12)	Uzgodnienie z odpowiednimi służbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji usługi.

13)	Informowanie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną koordynatora prac o problemach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość prac lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy–w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o zaistnieniu tych okoliczności, pod rygorem utraty uprawnieninia powoływania się na nie w późniejszym terminie.

14)	Wykonawca zgodnie z art. 11a ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przy realizacji umowy nie będzie zatrudniał na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej na powierzchni w przedsiębiorstwie górniczym lub pod ziemią osób korzystających z urlopu górniczego albo urlopu dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania. Prawo to Zamawiający może wykonywać w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przedmiotowego zakazu przez Wykonawcę.

15)	Dostarczania Zamawiającemu raportów miesięcznych z prowadzonych pomiarów - do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca,

16)	Sporządzenie z każdej wykonanej usługi protokołu wykonanych prac (potwierdzonego przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego), który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

17)	Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a powstałych przy lub w związku wykonywaniem prac objętych umową. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym przez pracowników Wykonawcy, dostawców, konsultantów, Podwykonawców i ich przedstawicieli, a także innych osób wykonujących część prac na podstawie zawartej umowy. Szkody te Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18)	Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną p.poż. w związku z prowadzonymi pracami i z zabezpieczeniem miejsca prac.

19)	Wykonawca staje się właścicielem innych, niż złom odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania i zobowiązany jest do ich zagospodarowania lub usunięcia na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu wymogów prawa, a w szczególności prawa dotyczącego ochrony środowiska i transportu drogowego oraz odpadów.

3.	Obowiązki i prawa Zamawiającego:

1)	udostępnienie do wglądu posiadanych dokumentacji w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

2)	prowadzenie okresowych kontroli prowadzenia usług objętych umową.

3)	przystąpienie do odbioru prac w ustalonych terminach.

4)	dokonanie odbioru przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie.

5)	dokonanie zapłaty za wykonane prace w ustalonym trybie i terminach.

6)	po zakończeniu okresu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość pierwszeństwa przeniesienia wszelkich praw własności intelektualnej koniecznych do korzystania z automatycznego monitoringu gazowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 5

Pracownicy Wykonawcy

1.	Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji zamówienia do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy następujących osób wykonujących powierzone czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a)	osoby sprawujące nadzór nad prowadzonymi pracami,

b)	pracownicy na stanowiskach robotniczych - bezpośrednio wykonujących roboty na terenie prowadzonych prac (nie dotyczy obsługi jednostek sprzętowych i transportowych, wynajętych przez Wykonawcę).

2.	Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z przedmiotem umowy będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy.

3.	Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudniania tych osób na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający jest uprawniony do żądania zanonimizowanych kopii umów o pracę lub zaświadczeń z ZUS o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę.

4.	Wykonawca może zastąpić Pracownika wykazanego w załączniku do umowy pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

5.	Zmiana Pracownika dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz postanowieniach umowy.

6.	Zmiana Pracownika, o której mowa powyżej skutkuje zmianą załącznika do umowy pn. „Wykaz Pracowników” i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

§ 6

Rozliczenia finansowe

1.	Podstawą do rozliczeń będą prawidłowo wystawione faktury przez Wykonawcę. Wystawienie faktury nastąpi nie później niż 3 dni od daty sporządzenia i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego/ końcowego za wykonanie przedmiotu umowy potwierdzonego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

2.	Brak bezusterkowego protokołu odbioru częściowego/końcowego lub nieprawidłowo wystawiona faktura będą skutkować wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu usunięcia uchybień. W takiej sytuacji termin zapłaty dla wstrzymanej płatności faktury będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień.

4.	Strony zgodnie ustalają, że jeżeli Wykonawca złożył uprzednio oświadczenie o przesyłaniu i wystawianiu faktur w formie elektronicznej, to pozostaje ono w mocy we wszystkich kolejnych umowach zawieranych pomiędzy stronami, bez konieczności każdorazowego składania oświadczenia, chyba że strony w formie pisemnej postanowią inaczej.

5.	Faktury muszą być wystawione w języku i walucie polskiej.

6.	Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposób zgody z nazewnictwem stosowanym w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

7.	Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………., przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego – dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody Głównego Instytutu Górnictwa.

- Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany na fakturze. Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

- Wykonawca oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

- W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.

14.	Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: 634-012-60-16.

- Wykonawca oświadcza, że:

-	jest czynnym podatnikiem VAT,

-	wskazany numer rachunku bankowego należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, 
a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

- W razie podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny z numerem w wykazie podatników VAT, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od Wykonawcy numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021 r. poz. 424).

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy

1.	Odbiór przedmiotu umowy:

1)	Po wykonaniu Etapu I przedmiotu umowy, na podstawie zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu prac przekazanego Zamawiającemu i przeprowadzeniu testu działania systemu, sporządzony będzie protokół częściowy odbioru prac w zakresie realizacji Etapu I.

2)	Odbiory prac wykonywanych w ramach realizacji Etapu II umowy będą następowały częściami w cyklach miesięcznych oraz rocznych (po dostarczeniu Zamawiającemu sprawozdań), dla których będą sporządzane protokoły częściowe odbioru prac.

3)	Przedmiotem odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy będzie całość zadania, będąca przedmiotem umowy, w tym przekazanie urządzeń pomiarowych. Do protokołu odbioru końcowego zostaną dołączone protokoły częściowe, o których mowa powyżej.

4)	Obowiązek sporządzenia protokołów odbioru spoczywa na Wykonawcy. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu odbioru Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym.

2.	Odbiór częściowy/końcowy zostanie przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu realizacji części/całości przedmiotu umowy, z tym, że okres przeznaczony na dokonanie odbioru powinien zawierać się w terminie realizacji umowy i nie stanowi podstawy do jej wydłużenia.

3.	Strony zgodnie przyjmują, iż odbiory dokonywane będą wyłącznie w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku. W sytuacji, gdyby ostatni dzień na wykonanie prac poszczególnego etapu lub wykonanie przedmiotu umowy przypadł na sobotę lub niedzielę protokoły odbioru sporządzone zostaną pierwszego kolejno przypadającego dnia roboczego. W przypadku konieczności sporządzenia protokołu odbioru pierwszego kolejno przypadającego dnia roboczego Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy z tego tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu prac. Za uprzednią zgodą obu stron, możliwe jest dokonanie odbioru także w dni wolne od pracy.

4.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający przerywa czynności odbiorowe, a Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym fakcie, celem dokonania ponownego odbioru.

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od umowy lub domagać się zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prawo to Zamawiający może wykonywać w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o nieusuwalnym charakterze wad lub o niemożności użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

5.	Za dzień odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie określonym w protokole odbioru.

7.	W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zaprojektowania, wyprodukowania, wykonanie badań konstruktorskich automatycznego systemu monitoringu gazowego.

2.	Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej na trzy dni przed przystąpieniem Podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy informacji na temat Podwykonawcy w szczególności danych identyfikujących Podwykonawcę takich jak nazwa, NIP. REGON, KRS, danych przedstawicieli Podwykonawców.

3.	Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji uprzednio przedstawionych Zamawiającemu dotyczących Podwykonawcy, a także o zmianie dotychczasowego Podwykonawcy na innego, która to zmiana dokonana została w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

4.	Zamawiający zastrzega, iż dopuszczenie Podwykonawcy do realizacji przedmiotu umowy każdorazowo musi zostać poprzedzone badaniem czy w stosunku do Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i dokumentach zamówienia. Niedopełnienie powyższych obowiązków przez Wykonawcę jest jednoznaczne z nieprawidłowym wykonaniem obowiązków umownych uzasadniającym nałożenie kary umownej.

5.	Do realizacji przedmiotu umowy dopuszczeni mogą zostać wyłącznie Podwykonawcy nie podlegający wykluczeniu.

6.	Jeżeli wobec Podwykonawcy zgłoszonego Zamawiającemu zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił tego Podwykonawcę innym, pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do wykonywania przedmiotu Umowy.

7.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z Odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców i osoby trzecie, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, na dzień zgłoszenia zmiany, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości:

a)	w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy;

b)	w przypadku odstąpienia od umowy w części – 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy przysługującego mu za część prac od której odstąpiono;

2)	za zwłokę w rozpoczęciu realizacji usług przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez Zamawiającego na przystąpienie do prac, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;

3)	z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez Zamawiającego na wykonanie usługi, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;

4)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez Zamawiającego na usuniecie wad lub usterek, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;

5)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następującego po terminie określonym przez Zamawiającego na usuniecie wad lub usterek, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;

6)	z tytułu nieterminowego przedłożenia Zamawiającemu raportu stanu i sposobu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 5 ust. 3 umowy w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;

7)	w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy oraz stawienia się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych jak również używanie ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych 00/100) od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w l dm3 odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.1356 z późniejszymi zmianami).

8)	z tytułu naruszenia zobowiązania Wykonawcy do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie z § 13 umowy, w wysokości 10.000,00 zł brutto, za każde naruszenie;

9)	w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w zakresie powierzonych przez Zamawiającego czynności, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 niniejszej umowy, za każdą niezatrudnioną osobę nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto;

10)	w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w wysokości 300 zł. za każdy przypadek naruszenia.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, o których mowa w punktach poprzedzających, również w przypadku jeżeli naruszeń dopuszczą się osoby, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę.

3.	Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają kumulowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

4.	Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej przez Zamawiającego.

5.	Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 7 dni od dnia nałożenia noty obciążeniowej.

6.	Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych (szkoda rzeczywista i utracone korzyści).

§ 10

Ubezpieczenia

1.	Wykonawca zapewni na okres prowadzonych usług w ramach zleceń polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie prac, realizowanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto i przedstawi jej kopię na żądanie przedstawiciela Zamawiającego, w związku z przejęciem przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:

a)	szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

b)	szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów i materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

2.	Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacenia składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 11

Reprezentanci stron

1.	Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy są:

1)	ze strony Wykonawcy: Pani/Pan ………..…, nr tel. ……..……, e-mail……….…….….,

2)	ze strony Zamawiającego:

-	w zakresie rzeczowym: Pani/Pan…….…, nr tel. ……..……, e-mail…………..……,

`	w zakresie rzeczowym: Pani/Pan…..…, nr tel. ………..……, e-mail…………..……,

2.	Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 12

Klauzula siły wyższej

1.	Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

- c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.

2.	W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje drugą Stronę̨ niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, o niemożności wykonania swoich zobowiązań́ wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej obciąża Stronę̨, która powołuje się̨ na siłę̨ wyższą.

3.	Powoływanie się przez Strony na rozwój pandemii COVID-19 wymaga dochowania procedur informacyjnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.

4.	Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

§ 13

Ochrona tajemnic przedsiębiorcy oraz danych osobowych

1.	Klauzule dotyczące ochrony tajemnicy:

1)	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.

2)	Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji szczególnie chronionych będzie traktowane jako podstawa rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a także będzie traktowane jako podstawa dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń w drodze postępowania cywilnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3)	Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w Umowie uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, podmiotom współdziałającym oraz organom nadzorującym działalność GIG, zgodnie z przepisami prawa.

2.	Klauzule dotyczące ochrony danych osobowych:

1)	Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

2)	Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

3)	Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4)	W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

5)	Zamawiający  realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO” na stronie internetowej www.gig.eu/pl/rodo, w zakładce pn. „Klauzula informacyjna - dane nie pozyskane w sposób bezpośredni i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują  w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu umowy

6)	W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.

§ 14

Zasady etyki

1.	Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób działających w jego Imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:

1)	popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2)	popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.	Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.

§ 15

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników lub osób trzecich. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwa publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3.	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku:

1)	Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania Umowy w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.

2)	niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy w zakresie informacji dotyczącej zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

3)	dokonania zmiany umowy niezgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

4)	w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu

4.	Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

5.	Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w dokumentach zamówienia na część umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

6.	Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§ 16

Wypowiedzenie umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:

1)	ograniczenia działalności lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych przedmiotem umowy,

2)	zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenie objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane.

3)	zmian w zakresie planów finansowych lub rzeczowych na podstawie których Zamawiający prowadzi swoją działalność statutową, skutkujących tym, że świadczenie objęte przedmiotem umowy nie może być zrealizowane,

4)	gdy ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub innych zgodnych z interesem Zamawiającego dalsze wykonywanie przedmiotu umowy stało się zbędne dla Zamawiającego.

§ 17

Obowiązki Stron w związku

z odstąpieniem od Umowy lub wypowiedzeniem Umowy

1.	W przypadku odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

1)	natychmiast wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren prowadzenia prac,

2)	przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.	W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru prac wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzeniu umowy. W razie braku przystąpienia do protokołu obioru przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3.	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu umowy , usunie z terenu prac wszystkie zamontowane tam urządzenia. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest bez uzyskiwania zgody Sądu do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.	Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 18

Prawa autorskie

- Z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w sposób przewidziany postanowieniami niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich majątkowych praw autorskich do Przedmiotu umowy, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z prawem ich dalszego przenoszenia, na poniżej wymienionych polach eksploatacji:

  - utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zapisu elektronicznego;

  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem przedmiotu umowy;

  - wykorzystywanie utworu w zakresie działalności gospodarczej Zamawiającego;

  - udostępnianie utworu publicznie w inny sposób w ramach działalności gospodarczej.

- Z chwilą przyjęcia utworu Zamawiający nabywa uprawnienie do tworzenia opracowań utworu
i powierzania tworzenia opracowań utworu osobom trzecim. Zamawiający nabywa w szczególności uprawnienie do wprowadzania zmian do przedmiotu utworu i rozpowszechniania przedmiotu utworu w zmodyfikowanej formie. Wykonawca udziela Zamawiającemu uprawnienia do tworzenia i rozpowszechniania przedmiotu umowy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Wykonawca nie może cofnąć udzielonego upoważnienia do tworzenia i rozpowszechniania opracowań. Strony ustalają, że przepisów art. 2 pkt. 3 oraz 2 pkt. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu umowy nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, oraz że dzieło to nie narusza praw osób trzecich,

  - nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z przedmiotu umowy,

  - posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotu umowy.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują całość praw i zezwoleń, niezbędnych do eksploatacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w niniejszej umowie.

- Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Strony ustalają, że przepisów art. 57 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stosuje się.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania prawa do nadzoru nad sposobem rozpowszechnienia utworu, o którym mowa w art. 60 ust. 5 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że w przypadku gdy niniejsze postanowienie okazałoby się nieważne, niniejsza umowa pozostaje ważną w zakresie pozostałych postanowień.

§ 19

Zmiany umowy

1.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 455 oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszej umowie.

2.	Zmiany, o których mowa w ust. 1, których Zamawiający będzie mógł dokonać zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą obejmować:

1)	zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w tym także zmiany wynagrodzenia, w następujących okolicznościach:

a)	wydania przez Zamawiającego polecenia dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych,

b)	zmian spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie prac oraz dokonywanie odbiorów, przy czym nieprzewidywalne oznacza niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę,

c)	zmian spowodowanych wystąpieniem siły wyższej,

d)	wystąpienia konieczności skoordynowania prac z innymi Wykonawcami,

e)	wstrzymania prac przez Zamawiającego,

f)	wystąpienia konieczności przesunięcia terminu udostępnienia maszyn i urządzeń,

g)	zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy,

h)	przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

i)	odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

j)	wystąpienia problemów z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy,

k)	wystąpienia konieczności dokonania zmian w przedmiocie Umowy wynikających z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi m.in. urzędami, właściwymi organami itp.,

l)	wystąpienia konieczności dostosowania dokumentacji do wymogów władz miasta,

m)	pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

n)	pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych prac pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

o)	wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej w związku ze zmianami w systemie kanalizacyjnym i retencjonowania ścieków,

p)	odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

q)	wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

r)	wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania;

s)	stwierdzenia możliwości poprawy wartości lub podniesienia sprawności i jakości ukończonych usług,

t)	stwierdzenia możliwości wprowadzenia usprawnienia wpływającego na przyszłe użytkowanie maszyn i urządzeń,

v)	braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren wykonania prac spowodowany awariami na drogach dojazdowych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zlokalizowania maszyn i urządzeń,

w)	aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny.

2)	Zmiana terminu wykonania umowy w okolicznościach, o których mowa w ust 1 będzie skutkować jego wydłużeniem, o taki czas jaki trwały te okoliczności uniemożliwiające wykonywanie, a także inne okoliczności które takie wykonywanie umowy uniemożliwiały, a ich wystąpienie było bezpośrednim następstwem okoliczności o których mowa w ust 1.

3)	Zmiana zakresu rzeczowego Umowy może nastąpić przez:

a)	zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i restrukturyzacyjnych,

b)	konieczność wykonania robót zamiennych.

4)	zmianę sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku, gdy wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,

5)	rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami,

6)	zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami,

7)	zmianę, wycofanie lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, o których mowa w niniejszej Umowie,

8)	zmianę lub wycofanie podmiotu, na którego potencjał Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym zastąpienie tego podmiotu innym będzie możliwe pod warunkiem posiadania przez podmiot zastępujący zasobów co najmniej takich jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykazanie, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie udzielenia zamówienia; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia dla innego podmiotu,

9)	zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)	wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;

b)	zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 K. c. z uwzględnieniem faktu, że w przypadku spółek za rażącą zostanie uznana strata odpowiadająca wartości, o której mowa w art. 397 K.s.h.,

c)	gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ.

3.	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4.	Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub Zamawiającego.

5.	W przypadku:

1)	zmiany:

a)	stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b)	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d)	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

2)	W przypadku zamiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jeżeli zmiana:

a)	nastąpiła nie wcześniej niż przed upływem 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,

b)	nastąpiła poprzez wzrost cen materiałów lub kosztów na poziomie większym niż 50% w stosunku do cen materiałów lub kosztów wskazanych w ofercie lub kosztorysie załączonym do oferty,

-	Wykonawca na podstawie pisemnego wniosku popartego dowodami potwierdzającymi w/w zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, może wnioskować o zmianę wynagrodzenia poprzez jego podwyższenie o wysokość wskaźników kosztów wybranych materiałów lub usług publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

-	Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej niż co 12 miesięcy. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający nie może przekroczyć 2% wartości całej umowy.

6.	Postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa powyżej:

a)	wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie o kwotę wyliczoną na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego wzrostu kosztów wynagrodzenia osób, wynagradzanych w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku w terminie do 31.12. danego roku z uzasadnieniem zwiększenia wynagrodzenia i przedstawienia sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia w tym kalkulacji stawek wynikających z formularza ofertowego (dotychczas stosowanych) jak i proponowanych po zmianie minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie ze zmianą wynagrodzenia netto następuje zmiana kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto,

b)	wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w przypadku zmiany stawek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne osób zatrudnionych przy wykonywaniu usługi, o kwotę wyliczoną na podstawie złożonego oświadczenia, przy uwzględnieniu zmian mających wpływ na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy,

c)	wynagrodzenie netto za przedmiot umowy ulega zmianie w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku złożenia wniosku o waloryzację stawek z tytułu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, Wykonawca powinien przedstawić informacje wskazujące: datę zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wysokość składki finansowanej przez pracodawcę oraz ilość osób realizujących przedmiot umowy, które przystąpiły do PPK.

7.	Zamawiający może żądać udokumentowania sposobu lub podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w zakresie niezbędnym do jej potwierdzenia.

§ 20

Postanowienia końcowe

1.	Spory wynikłe na tle realizacji umowy a nierozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

3.	Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.