Nr sprawy: FZ/5697/SK/22/SN

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z  dnia  14.11.2022r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przesłanie wstępnej oferty w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę elementów tworzących stanowisko badawcze w ramach projektu „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

Wykaz poszczególnych elementów tworzących stanowisko badawcze oraz ich specyfikacja techniczna znajdują się w załączniku nr 1. Wymagane jest, aby integralną częścią złożonej wstępnej oferty był podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie RODO).

We wstępnej ofercie należy podać następujące informacje:

- cenę netto / brutto w PLN lub w innej walucie (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia w tym koszty dostawy, koszty uruchomienia i instruktażu z obsługi i konserwacji urządzenia oraz

ewentualne koszty odprawy celnej); Zamawiający dopuszcza złożenie wstępnej oferty w innej walucie niż PLN (np. $, €). Dla celów porównania wstępnych ofert Zamawiający przeliczy wstępną ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania wstępnych ofert;

- nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta, dane techniczne oraz typ/model (jeśli dotyczy);

- termin dostawy;

- warunki przeprowadzenia instruktażu;

- warunki i okres gwarancji;

- warunki płatności.

Zamawiający dopuszcza możliwość założenia wstępnej oferty na poszczególne elementy / na pojedynczą aparaturę

Miejsce i termin składania wstępnych ofert: wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 21/11/2022r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  WSTĘPNYCH  OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

Załącznik nr 1

Wykaz poszczególnych elementów tworzących stanowisko badawcze wraz z ich specyfikacją techniczną

1. Granulator dynamiczny

| nominalna naczynia roboczego - misy | max.3 - 5 dm3 (max. 10 kg) |
| --- | --- |
| Czas cyklu | regulowany |
| Rodzaj naczynia roboczego - misy | ręcznie zdejmowana misa wykonana ze stali nierdzewnej |
| Napęd obrotu turbiny | silnik elektryczny z przekładnią pasową i przemiennikiem częstotliwości - regulowane obroty (max. 1200 obr./min. – w osi) |
| Napęd obrotu misy | motoreduktor z przemiennikiem częstotliwości, regulowane obroty (max. 130 obr./min.) |
| Możliwość mieszania i granulacji w czasie jednego cyklu | Tak |
| Pozycja misy | ustawiona skośnie pod odpowiednim kątem w stosunku do podstawy, możliwość regulacji kąta pochylenia misy poprzez użycie stołu |
| Podnoszenie pokrywy | siłownik elektryczny |
| Czas mieszania | wg wymogów technologii |
| Rozładunek mieszarki | ręczny |
| Sterowanie | elektroniczne, pulpit zasilający i sterowniczy, wyposażony w sterownik PLC i panel operatorski |
| Możliwość wymiany elementu mieszającego | TAK |
| Moc zainstalowana | ok. 2 kW (napęd turbiny, napęd misy, siłownik pokrywy) |
| Temperatura pracy urządzenia (min.) | + 5°C |
| Warunki prądowe | 3x400V/230V;50Hz |

2. Suszarnia wibro-fluidalna laboratoryjna

Suszarnia wibro-fluidalna służąca do suszenia materiałów sypkich pochodzenia mineralnego i organicznego. Jednostkowy załadunek suszarni min. 5 kg.

| Wymiary komory | Średnica komory suszenia: około 700mm |
| --- | --- |
| Ciężar: | ok. 500 kg |
| Emisja hałasu w miejscu pracy | Poziom emitowanego hałasu < 80 dB |
| Moc nagrzewnicy elektrycznej regulowanej | 5,5 kW – 3x230V |
| Moc wentylatora | 2,2kW |
| Maksymalna temp. w komorze | ~160oC |
| Załadunek | Dozowanie składników ręcznie |
| Dodatkowe wyposażenie | Filtr pyłowy |
| Zasilanie napędów: | 3/N/PE 400V, 50Hz - Napięcie sterowania – 24VDC |

3. Młyn wibracyjny

Młyn wibracyjny do mielenia materiałów pochodzenia mineralnego wraz z kompletem sit.

| Zasada pracy | rozdrabnianie materiału przez tarcie, ucieranie |
| --- | --- |
| Materiały | średnio twarde, twarde suche |
| Przykładowe zastosowanie | mielenie materiałów tj.: węgiel, koks, żużel, wapienie, dolomity, magnezyty i wiele innych |
| Maksymalne ziarno początkowe | poniżej 12 mm |
| Ziarno końcowe | poniżej 20 μm* |
| Pojemność użytkowa (zależnie od czaszy) | do 250 cm3 |
| Zasilanie | 3 x 400V, 50 Hz |
| Moc | 0,75 kW |
| Wymiary (sxwxg) | 500 x 700 (1300**) x 550 mm |
| Waga | ok. 135 kg |
| sita | Komplet sit ręcznych do przesiewania zmielonego materiału o średnicy 400 mm i zakresie prześwitu 0,1mm, 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12 mm |

4. Waga platformowa

| Obciążenie (Max) | 60kg |
| --- | --- |
| Wymiary platformy | 400x500 mm |
| Działka odczytowa (d) | 10g |
| Działka legalizacyjna | *1g |
| Zakres tarowania | 10g |
| Zakres tarowania | -60kg |
| Powtarzalność | 2g |
| Liniowość | 3g |
| Klasa | III |
| Temperatura prac | -10 ÷ +40°C |
| Czas ważenia | <3s |
| Jednostki masy | g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt |
| Wyświetlacz | LED wysokość cyfr 18mm |
| Interfejsy | RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, RS485, WY progowe, WY analogowe, gniazdo pendrive’a |
| Zasilanie | sieciowe: ~230V 50Hz 8VA lub zasilacz: ~230V/12V lub akumulator |
| Stopień ochronny (miernik/czujniki) | IP40 / IP65 |

Pozycje 1-4 stanowią Modułową instalację wielkolaboratoryjną wyposażoną w urządzenie do rozdrabniania, homogenizacji oraz granulowania osadów ściekowych suszarkę wibrofluidyzacyjną umożliwiającą opracowywanie produktów nawozowych i polepszaczy glebowych nawozów (waga platformowa)

Nr sprawy: FZ/5697/SK/22/SN                                                                                                    Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis