Nr sprawy: FZ/5717/SK/22

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z  dnia  15.11.2022r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przesłanie wstępnej oferty w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu warsztatowego do przygotowania i przeprowadzenia prób eksperymentalnych i badań laboratoryjnych

Wykaz poszczególnych elementów oraz ich specyfikacja techniczna znajdują się w załączniku nr 1. Wymagane jest, aby integralną częścią złożonej wstępnej oferty był podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie RODO).

We wstępnej ofercie należy podać następujące informacje:

- cenę netto / brutto w PLN lub w innej walucie (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia w tym koszty dostawy); Zamawiający dopuszcza złożenie wstępnej oferty w innej walucie niż PLN (np. $, €). Dla celów porównania wstępnych ofert Zamawiający przeliczy wstępną ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania wstępnych ofert;

- nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta, dane techniczne (jeśli dotyczy);

- termin i warunki dostawy;

- warunki i okres gwarancji;

- warunki płatności.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na wybraną część lub na całość zamówienia.

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

Miejsce i termin składania wstępnych ofert: wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 21/11/2022r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  WSTĘPNYCH  OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ 1

Zakup będzie realizowany z projektu:

Utworzenie obserwatorium badawczego w celu udostępniania pokładów węgla w Europie do magazynowania dwutlenku węgla (Akronim: ROCCS)

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 899336

- Imadło ręczne 1 szt

- Imadło wyposażone w kowadło

- Szerokość szczęk: 40 mm.

- Rozwartość szczęk: max 25 mm.

- Zawiesie dźwigowe 1T 3,5 m – 4szt.

- Zawiesie dźwigowe 2T 3,5 m – 4szt.

- Zawiesie dźwigowe 3T 3,5 m – 4szt.

- Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe z hakami bezpiecznymi z regulacją długości – 4 szt.

- Młotek kuty 500 g – 1szt.

- Młotek ślusarski kuty 1000 g – 1szt.

- Młotek ślusarski kuty 3000 g – 1szt.

- Przedłużacz 30 m na bębnie plastikowym 3 x 2,5 mm – 2 szt.

- Przedłużacz 50m 3x2,4mm – 2 szt.

- Opaski zaciskowe 300x4,8mm Szare (100 szt.) – 3 szt.

- Opaski kablowe 480xl3mm (100 szt.) – 3 szt.

- Opaski kablowe Bardzo Mocne 730xl3mm (100 szt.) – 3 szt.

- Opałarka + 2 dysze + walizka

- Moc grzałki 2300 W

- Temperatura wyjściowa od 50°C do 660°C (regulowana cyfrowo)

- Strumień powietrza od 250 do 500 l/min (regulowana cyfrowo)

- Dokładność pomiaru temperatury +/- 5%

- Temperatura pracy wyświetlacza od -20°C do +70°C

- Aluminiowa taśma izolacyjna 50mm / 50m – 3szt.

- Taśma izolacyjna 50 mm x 25 m, czarna – 3 szt.

- Taśma teflonowa z klejem 20mm długość 10 m – 3szt.

- Miara zwijana 3 mb – 2szt.

- Taśma miernicza 5 mb – 2szt.

- Zestaw lakierniczy pneumatyczny 8 elementów – 1szt.

- końcówka do pompowania

- końcówka do przedmuchiwania,

- wąż spiralny 5 metrów

- Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem

- pistolet do ropowania

- Wąż przewód spiralny pneumatyczny 10m do kompresora – 1szt.

- Łopata 23.5 x 127 cm – 2 szt.

- Drabina aluminiowa przegubowa 4x3 + podest (metalowy lub z tworzywa)

- Drabina dwustronna podest aluminiowy 2x4 – 1 szt.

- Wózek transportowy aluminiowy składany – 1szt.

- Folia stretch bezbarwna 3 kg – 2szt.

- Kastra prostokątna 90 litrów – 5szt.

- Kastra prostokątna 60 litrów– 5szt.

- Kalfas prostokątny 45 litrów– 5szt.

- Przedłużacz 4 gniazda 3m z wyłącznikiem – 1szt.

- Środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin 450 ml – 3szt.

- Lutownica transformatorowa 200W – 1 szt

- Napięcie sieci [V~]: 230 - 240

- Częstotliwość sieci [Hz]: 50

- Moc znamionowa [W]: 200

- Temperatura grotu A / B /C [st. C]: 70 - 200 / 201 - 350 / 351 - 500

- Rodzaj pracy S2 20%: 12s / 48s

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 185 x 185 x 55

- Masa [kg]: 0,92

- Klasa ochronności elektrycznej izolacji: II

- Pojemnik plasikowy 21 L 16mm – 1szt.

- Wymiary: L:510 x W:390 x H:169 mm

- Kolor: transparentny/szary

- Pojemność: 21l

- Materiał: PP

- Taśma bandująca – zestaw – 1szt.

Zawartość zestawu:

- taśma w kolorze białym 16mm/1000m,

- stalowe zapinki druciane 16mm 500szt,

- napinacz do taśmy,

- wózek do taśmy

- SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY CZARNY 310ml – 1szt.

- Stół warsztatowy – 1szt.

- Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 645 x 450 x 800 mm

- Wymiary produktu po złożeniu 645 x 190 x 1050 mm

- Waga 11,3 kg

- Blat 645 x 300 mm

- Maks. szerokość mocowania 145 mm

- Maks. szerokość mocowania ze szczękami mocującymi 365 mm

- Maks. kąt mocowania 14°

- Materiał blatu MDF

- Obciążalność 180 kg

- Dwie szczęki stołu wykonane z MDF, przednia z śrubami zaciskowymi

- Czujnik rezystancyjny i elektryczny przewodowy z osłoną metalową Pt-100 A – 4szt.

- Wąż ogrodowy ½`` w rolce 50 mb – 5szt.

- Złączka mosiężna do węża – 5 szt.

- Zasilacz laboratoryjny symetryczny - 1szt.

Parametry techniczne zasilacza

  - napięcie wyjściowe regulowane: 0-30V

  - płynna regulacja prądu wyjściowego: 0-10A

- prąd wyjściowy: 0-10A

- temperatura pracy: -10°C – 40°C

- wilgotność: <90%

- dokładność wskazań woltomierza: ± (1%+1cyfra)

- dokładność wskazań amperomierza: ± (1%+1cyfra)

- współczynnik stabilizacji napięcia CV:≤0.01% + 2mV

- tętnienia i szumy napięcia: ≤0.5 mVrms

- stabilizacja prądu: ≤0.2% + 3mA

- tętnienia i szumy prądu: ≤2 mArms

- napięcia zasilania: 220V AC ±10%, 50Hz

- Próg kablowy zabezpieczający przejazd 400x1000x80 mm – 6 szt.

- Wąż elastyczny 8mm wysokociśnieniowy L=3mb. – 1szt.

- Zawór odcinający kulowy Pmax 50 bar – 1szt.

- Trójnik do podłączenia węża elastycznego – wpięcie przetwornika ciśnienia – podłączenie reduktora – 1 szt.

- Trójnik do podłączenia wyjścia z reaktora ½``- przyłącze do zaworu-wpięcie przetwornika ciśnienia – 2 szt.

- Zawór iglicowy redukcyjny. ciśnienie 60-0,1 bar – 1szt.

- Złącze do wpięcia węża fi8mm – 1szt.

- Złącze do wpięcia gazomierza 1 ¼`` na wąż fi 8 mm wraz z uszczelnieniem – 2szt.

- Podkładka miedziana pod przetwornik ciśnienia – 4szt.

- Gazomierz miechowy – 1 szt.

- obciążenie maksymalne: 16m3/h

- obciążenie minimalne: 0,1m3/h

- obciążenie nominalne: 10m3/h

- objętość cykliczna: 3,6dm3

- maksymalne ciśnienie robocze: 50kPa

- Kilof – 1szt.

- Szpiczasta krawędź w kształcie rombu do kruszenia twardej gleby, luzowania kamieni

- Zaostrzona krawędź dłuta do kopania

- Rdzeń z włókna szklanego oraz elastomerowa antypoślizgowa i antywibracyjna rękojeść zapewniają większą odporność i wygodę

- Kuta stal węglowa, hartowana i odpuszczana

- Szerokość: 150 mm

- Długość: 700 mm

- Wysokość: 70 mm

- Waga: 3200 g

- Waga podwieszana – obciążenie 1000 kg, dokładność 100 g – 1szt.

## Specyfikacja techniczna:

- Materiał wykonania: stal

- Maksymalne obciążenie nominalne: 1000 kg

- Dokładność: +/- 100 g

- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 100% obciążenia nominalnego

- Maksymalne obciążenie bezpieczeństwa: 120% obciążenia nominalnego

- Dodatkowe funkcje: wstrzymywanie ekranu, tarowanie wagi, zamiana jednostek

- Dostępne jednostki wagi: kg, lb, N

- Zasilanie: sieciowe, akumulatorowe

- Czas pracy baterii: >150 godzin

- Automatyczne wyłączanie: Po 3 minutach bezczynności

- Wyświetlacz: cyfrowy, do pięciu liczb

- Podświetlenie wyświetlacza: tak

- Temperatura pracy: 10℃ - 40℃

- Wilgotność pracy: <= 90% przy temp. 20℃

- Wymiary: 145 x 90 x 70 mm

- Waga urządzenia wraz z uchwytami: 1,7 kg

- Filtr wysokociśnieniowy na instalacje gazów specjalnych – 2szt.

CZĘŚĆ 2

Zakup będzie finansowany z projektów:

Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii 
w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla (Akronim: ATLANTIS).

Strategie oczyszczania wód powstających w procesie podziemnego zgazowania węgla i innych procesów, bazujące na sorbentach węglowych i bioremediacji (Akronim: UCGWATERplus).

Projekty realizowane w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

#### Szczypce zaciskowe spawalnicze

- Zestaw 4 szczypiec zaciskowych do chwytania różnych elementów podczas wiercenia, szlifowania czy spawania.

- Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą

#### Wkrętarka akumulatorowe

- Wiertarko-wkrętarka  18 V z dwoma akumulatorami

- 18-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów wkrętów w różnego rodzaju materiały

- Uchwyt od 0,8 do 10mm

- Dioda LED dla lepszej widoczności podczas wykonywania zadań

#### Przedłużacz bębnowy 50m – 2szt.

- Długość przewodu: 50m

- Przekrój przewodu: 2 x 2,5mm

- Ilość gniazd: 4 z klapkami

- Uziemienie: tak

- Włącznik/wyłącznik: tak

- Stopień ochrony: IP44

- Rączka do przenoszenia

- Napięcie: 230 V

- Osłona kabla: naturalna PVC H05VV-F, odporna na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne i substancję chemiczne ( oleje, benzynę i alkohole)

- Max. obciążenie (zwinięty): 1100 W

- Max. obciążenie (rozwinięty): 2750 W

- Waga max: 4 kg

#### Szczypce zestaw 4 szt.

- szczypce tnące boczne 180 mm 7''

- szczypce wydłużone proste 180 mm 7''

- szczypce wydłużone wygięte 180 mm 7''

- szczypce uniwersalne kombinerki 180 mm 7''

# Zestaw lakierniczy pneumatyczny do kompresora

- Pistolet do przedmuchiwania

- Pistolet do lakierowania z górnym zbiornikiem 0,5l

- Pistolet do ropowania

- Końcówka do pompowania z manometrem

- 3 końcówki do pompowania opon rowerowych , piłek , materacy, zabawek ogrodowych i plażowych.

- Wąż spiralny 5m + szybkozłączki

#### Taśma naprawcza – 5szt

- szerokość: 48 mm,

- długość: 50 m,

- dostępny kolor: srebrny,

- gilza: 3 cale (76 mm)

- rodzaj kleju: hot-melt

- surowiec: LDPE + siatka tkaninowa

#### 7. Nóż metalowy do tapet 18 mm                                                                                                  5szt

#### 8. Opaski zaciskowe kablowe trytki mega

- 2x Opaski zaciskowe czarne 2,5x100mm 100szt.

- 2x Opaski zaciskowe czarne 3,6x150mm 100szt.

- 2x Opaski zaciskowe czarne 4,8x200mm 100szt.

- 2x Opaski zaciskowe czarne 4,8x300mm 100szt.

- 2x Opaski zaciskowe czarne 4,8x350mm 100szt.

#### 9. Opaski zaciskowe

- 4 x czarne opaski o wymiarach 30cm x 2cm

- 4 x zielone opaski do wymiarach 25cm x 2cm

- 4 x pomarańczowe opaski o wymiarach 20cm x 2cm

- 4 x niebieskie opaski o wymiarach 15cm x 2cm

#### 10. KLUCZ NASTAWNY – 2szt

- Rodzaj klucza: nastawny

- Stal: chromowo-wandowa (CR-V)

- Zakres szczęk: 35 mm

- Długość: 300 mm

#### 11. Ścisk stolarski – 2szt

- Maksymalna długość przedmiotu ściskanego: 300 mm

- Maksymalna głębokość przedmiotu ściskanego: 80 mm

- Długość sztangi: 300 mm

#### 12. Zestaw pilników

#### Długość całkowita: 300mm

#### Długość robocza: 200mm

#### pilnik okrągły

#### pilnik półokrągły

#### pilnik trójkątny

#### pilnik kwadratowy

#### pilnik płaski

#### 13. Pilniki do metalu zestaw 10 szt

- Długość - 140 mm

- ∅ - 3 mm

- Materiał: stal hartowana

- owalny - 1 szt.

- półowalny - 1 szt.

- barrette - 1 szt.

- trapezowy - 1 szt.

- płaski zaokrąglony - 1 szt.

- okrągły - 1 szt.

- kwadratowy - 1 szt.

- trójkątny - 1 szt.

- półokrągły - 1 szt.

- płaski - 1 szt.

#### 14. Mufa czarna DN50 2" – 2szt

#### 15. Korek ocynkowany ocynk fi 2 cale DN50 50mm GZ – 2szt

16. Statyw laboratoryjny z wyposażeniem - 2szt

zestaw powinien zawierać:

-  Pręt

- Łapa z 3 gumowanymi palcami

- Łącznik krzyżowy

-  Podstawa

#### 17. NITOWNICA RĘCZNA + NITY – 2szt

- Typ: Nitownica ręczna

- Rodzaj nitów: Aluminiowe

- Rozmiary nitów [mm]: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8

- Rozmiary nitów [cal]: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16

- Długość całkowita [mm]: 245

ZESTAW NITÓW - 400 szt:

- nit 2.4 x 6mm

- nit 3.2 x 6mm

- nit 4.0 x 6mm

- nit 4.0 x 10mm

- nit 4.8 x 6mm

- nit 4.8 x 10mm

#### 18. Młotek gumowy - 2szt

-  Średnica części roboczej: 50 mm

- Waga młotka max: 470 g

- Długość całkowita 285 mm

## 19. Szlifierka kątowa1500 W 230 V, 125MM – 1szt

wyposażenie:

- Klucz do montażu tarczy

- 6x tarcza do metalu

- Uchwyt

- Osłona tarczy

- Zapasowe szczotki

#### 20. Brzeszczot uniwersalny -uchwyt -  2szt

- Długość: 300 mm

- wąski brzeszczot

- regulacja kąta brzeszczotu

- gumowana rączka

#### 21. Wkład do brzeszczotu uniwersalnego – 100 szt

- Rodzaj ostrza:dwustronne: metal-metal

- Wymiary (dł. x szer. x grubość): 300 x 25 x 0,6 mm

- Rodzaj materiału: stal HCS

#### 22. Klej na gorąco 7x270mm – 100 szt.

#### 23. PISTOLET WYCISKACZ DO KLEJU NA GORĄCO 150 W - 1szt

24. Zestaw sprężyn – 	2 komplety

Zawartość minimalna zestawu:

Sprężynki rozciągające:

- 5 x 20.5 mm - 10 sztuk

- 5.5,x 25.5 mm - 10 sztuk

- 6.5 x 22 mm - 10 sztuk

- 8.5 x 47 mm - 12 sztuk

- 7 x 51 mm - 12 sztuk

- 7 x 38 mm - 10 sztuk

- 8.5 x 36.5 mm - 10 sztuk

- 8 x 28.5 mm - 8 sztuk

- 8 x 31.5 mm - 10 sztuk

- 8 x 44.5 mm - 12 sztuk

- 4 x 79.5 mm - 12 sztuk

- 4.5 x 44.5 mm - 8 sztuk

Sprężynki ściągające:

- 7 x 12.5 - 10 sztuk

- 6.5 x 10 mm - 10 sztuk

- 7 x 19 mm - 10 sztuk

- 5.5, x 38 mm - 10 sztuk

- 9.5 x 16 mm - 6 sztuk

- 9.5 x 19 mm - 12 sztuk

- 9 x 35 mm - 8 sztuk

- 5.5 x 17 mm - 10 sztuk

25. Wózek na butle - 1szt

- Nośność: 150 kg

- Koła: Pompowane fi 260 mm, felga PP, łożyska wałeczkowe (patrz zdjęcie)

- Wysokość całkowita: 1000 mm

- Szerokość całkowita: 600 mm

- Długość całkowita: 600 mm

- Platforma: 220 x 310 mm, grubość 3 mm

- Waga max: 12,0 kg

- Średnica rury: 25x2 mm

- Zabezpieczenie antykorozyjne: Lakier proszkowy, kolor RAL 5010

26. Wózek na butle – transport schodowy - 1szt

- materiał: stal

- długość [cm]: 60

- szerokość [cm]: 60

- wysokość [cm]: 100

- waga [kg]: 13

- ładowność [kg]: 150

- kraj pochodzenia: Polska

- typ koła: pełna guma

- liczba kół: sześć

- platforma: stal

27. Blat roboczy – 2 szt

- szerokość: 800 mm

- głębokość: 500 mm

- wysokość wraz z nogami: 840 mm

- grubość blatu wykonanego ze sklejki: 30 mm

- składane nogi z blokadą

28. Imadło warsztatowe -1 szt

| - Rodzaj imadła - obrotowe |  |
| --- | --- |
| - Szerokość szczęk - 100 mm |  |
| - Maksymalny rozstaw szczęk - 100 mm |  |

29. taczka budowlana –2 szt.

- Taczka spawana stalowa o grubości ścianki  2mm

- Pojemność zasypowa - 75L

- Koło - pompowane, stalowa felga, średnica 40cm

- Wymiary misy (+/- 2cm)

- szerokość: 56cm x długość: 76cm x głębokość: 30cm

30. Składany kosz na palete 800x1200x1200 –2 szt.

31 składany wózek transportowy – 2 szt.

- Koła o średnicy 8,7 / 12 (cm)

- Rozmiar stopki  ładunkowej 28 x 38,8 (cm)

- Wymiary : 405x125x660 (mm)

- Ciężar własny 7,7 kg

32. Rękawiczki robocze – Różne rodzaje (męskie 40 par, ocieplane 10 par, damskie 10 par)

Męskie rozmiar 11 – 40 par

- Skóra syntetyczna

- Przewiewne

- Rzep

- Znak CE Kategoria 2

- Kolor jasnoszary, czarny

- EN 388:2016 2131X

- EN 407:2004 X1XXXX

- EN 420:2003, EN 388:2016, EN 407:2004

- Pozostałe normy zgodność z REACH

Ocieplane – 10 par

- Wierzchnia część wykonana ze skóry syntetycznej,

- Wodoodporne i wiatroodporne,

- Pełna podszewka polarowa,

- Bardzo dobra przyczepność,

- luźny mankiet,

- Kategoria ochrony: 2

- CE,

- Kolor: czarno-szary-seledynowy,

- Cena za 1 parę,

Produkt zgodny z normą:

- EN 420:2003,

- EN 388:2016 2222X,

- EN 511:2006 12X,

Damskie rozmiar 7 – 5 par, rozmiar 8 – 5 par

- Skóra syntetyczna

- Przewiewne

- Rzep

- Znak CE Kategoria 2

- Kolor jasnoszary, czarny

- EN 388:2016 2131X

- EN 407:2004 X1XXXX

- EN 420:2003, EN 388:2016, EN 407:2004

- Pozostałe normy zgodność z REACH

33. Ściągacz do podłóg 45 cm z aluminiowym trzonkiem – 2 szt.

miękka, gąbczasta guma doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, jednocześnie jest bardzo odporna na ścieranie

34. Ściągacz do podłóg 75 cm z aluminiowym trzonkiem – 2 szt.

miękka, gąbczasta guma doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, jednocześnie jest bardzo odporna na ścieranie

35. przejściówka z gniazdka EX na standardowe wraz z 1,5 m przewodem – 4 sztuki.

37. platforma składana – 1 szt.

- Maksymalne obciążenie: 150kg

- Wymiar platformy: 730 x 470 mm

- Wysokość: 850 mm

- Tylne koła obrotowe: 360°

- Materiał wykonania: stal

38. Zestaw kluczy nasadowych

Minimalna zawartość zestawu

- Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32 mm, L= 42 mm

- Nasadki długie 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 mm, L= 76 mm

- Nasadki 1/2" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24

- Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm

- Nasadki 1/4":6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm

- Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E14; E7; E8

- Grzechotka 1/2", 72T, 255 mm

- Grzechotka 1/4", 72T, 155 mm

- Pokrętło przesuwne 1/4", L= 152,4 mm

- Pokrętło wkrętakowe 1/4", L= 150 mm

- Przedłużki 1/2": 125 mm; 250 mm

- Przedłużki 1/4": 50 mm; 100 mm

- Nasadki do świec 1/2": 16; 21 mm

- Przegub Cardana: 1/2" i 1/4""

- Redukcja: F3/8" x M1/2""

- Adapter do bitów 1/4"

- Adapter do bitów 5/16" z 1/2""

- Bity 5/16":

- - TORX: T40; T45; T50; T55

- - Krzyżowe PHILIPS: Ph3; Ph4

- - Krzyżowe POZIDRIV: Pz3; Pz4

- - Płaskie: 8; 10; 12 mm

- - Sześciokątne: 8; 10; 12; 14 mm

- Końcówki wkrętakowe Torx na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30

- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Philips na nasadce 1/4": Ph1; Ph2

- Końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1; Pz2

- Końcówki wkrętakowe płaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm

- Końcówki wkrętakowe sześciokątne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm

- Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm

#### 39. Przedłużacz bębnowy 10 m 4 Gniazdka – 2 szt

- Oznaczenie kabla: H05VV-F 3G1,5

- Długość kabla: 10 m

- Jakość kabla: pvc

- Moc w stanie zwijanym 230V: 1300 W

- Moc po rozwinięciu 230V: 3500 W

- Z uchwytem transportowym: tak

- Zastosowanie: Dom

- Materiał obudowy: Plastik

- Liczba gniazdek CEE: 0

- Liczba gniazdek z zestykiem ochronnym: 0

- Stopień ochrony (IP): IP20

- Obszar stosowania: Wewnątrz

- Wysokość: 27 cm

- Długość: 8 cm

- Szerokość: 23 cm

- Ciężar: 1,5 kg

#### 40. Tarcze do cięcia metalu do szlifierki kątowej 125 x 1,0 mm – 30 szt.

- Grubość: 1,0mm

- Średnica zewnętrzna: 125mm

- Średnica wewnętrzna: 22,23mm

- Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min

- Kształt: płaska

- Twardość: P - średnio twarda

#### 41. Tarcze do szlifowania metalu do szlifierki kątowej 125 x 6,0 mm – 20 szt.

- Grubość: 6,0mm

- Średnica zewnętrzna: 125mm

- Średnica wewnętrzna: 22,23mm

- Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min

- Kształt: wypukła

- Twardość: P - twarde

- Typ: T27

# 42. Szczotka ze stali szlifowanej Ø178 X 22,2 / 0,50 mm – 2 szt

- Materiał: Stal szczotkowana

- Wymiary: 178x22,2 mm

- Zastosowanie: Szlifierki kątowe

43. SZCZOTKA DOCZOŁOWA 100mm DRUT SPLATANY – 2 szt

Szczotka druciana o średnicy 100mm, wykonana z drutu stalowego o grubości 0.33mm.

44. MOSIĘŻNA DRUCIANA SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA – 10 szt.

- Szerokość włosia: 3,5 cm

- Uchwyt z tworzywa sztucznego (długość): 9,5 cm

- Końcówka z włosiem (długość): 12,5 cm

- Długość całkowita: 23,5 cm

# 45. SZCZOTKA DRUCIANA, DRUT NIERDZEWNY, 5X11 RZĘDÓW – 5 szt.

- Waga: 0.08 kg

- Ilość rzędów: 5 szt

- Uchwyt: dwumateriałowy

46. Zestaw pędzli 4szt. – 4 kompletów

Minimalna zawartość zestawu:

pędzel pierścieniowy 20mm, pędzle włoskie 20 x 9mm, 30 x 9mm, 50 x 9mm

47. Papier ścierny – po 10 arkuszy (gradacja 1500, 1000, 800, 400, 240, 180, 100,)

48 nóź warsztatowy – 5 szt. Plus 50 wymiennych ostrzy

Nóż z ostrzem łamanym 100 x 18 x 0.5  mm

49. Poziomica laserowa – 1 szt

- Liczba wiązek laserowych 3 płaszczyzny

- Sposób wyświetlania 3 linie 360° (x, y, z)

- Sposób niwelacji automatyczne samopoziomowanie (wahadło)

- Dokładność niwelacji 0,2 mm / m

- Zakres samoczynnej niwelacji +/- 4°

- Czas samoczynnej niwelacji do 4 sekund

- Typ lasera 635nm, <1mW

- Kąt wyświetlania linii linia x = 360° / linia y = 360° /linia z = 360°

- Zasięg pracy bez odbiornika 20 m

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m

- Temperatura pracy -10 °C do +40 °C

- Złącze do mocowania statywu bezpośrednie 1/4” i 5/8”

- Zasilanie 4 x baterie 1,5VLR6 (AA)

- Czas pracy na 1 pakiecie baterii od 5 do 18 godzin

- Ciężar urządzenia 0,75kg (z bateriami)

- Wymiary urządzenia 159 mm x 141 mm x 75 mm

- Aluminiowy statyw teleskopowy 150cm

50. Preparat przeznaczony do mycia silnie zabrudzonych powierzchni – 1 op. 20 kg

Preparat do mycia silnie zabrudzonych powierzchni. Produkt na bazie rozpuszczalników organicznych przeznaczony do usuwania asfaltu. Może być stosowany również na powierzchnie malowane.

Nr sprawy: FZ/5717/SK/22                                                                                                               Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis