ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.12.2022 r.

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej

I.	Informacje ogólne.

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.).

II.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń i stanowisk w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa.

Zamawiający wymaga serwisowania następujących urządzeń:

- Stanowisko do badania samozapalności węgla metodą testu adiabatycznego,

- Stanowisko do badania wysokotemperaturowego zagrzewania węgla w zakresie temperatur do 750°C,

- Stanowisko do powolnego zagrzewania węgla i do oznaczenia gazów wydzielających się w trakcie tego procesu,

- Stanowisko do określenia wzorcowego przebiegu procesu wychładzania węgla przy inertyzacji azotem w zakresie temperatur od 350°C do temperatury pierwotnej górotworu,

- Stanowisko do oceny wpływu temperatury pierwotnej górotworu na desorpcję gazów ze złoża węgla komora próżniowa zestawu pompowego z pompą turbo-molekulamą,

- Zagęszczacz do precyzyjnego oznaczania gazów - propan, butan,

- Zagęszczacz do precyzyjnego oznaczania gazów - etan, etylen, acetylen,

- Zagęszczacz do precyzyjnego oznaczania gazów - wodoru,

- Instalacja magazynowania energii cieplnej pochodzącej z cyklicznej adsorpcji- desorpcji par i gazów na stałych adsorbentach,

- Stanowisko do oczyszczania z pozostałości gazów kopalnianych z worków Tedlara,

- Osprzęt do usprawnienia produkcji worków Tadlara.

Ww. urządzenia są wykorzystywane przez Laboratorium BD-3 i Pracownię BD-1 Zakładu Aerologii Górniczej podczas wykonywania prac badawczo-usługowych, takich, jak:

- Ocena wpływu temperatury pierwotnej górotworu na desorpcję gazów ze złoża węgla

- Wyznaczenie, ze względu na zagrożenie pożarowe, krytycznej grubości warstwy węgla i najwyższej dopuszczalnej zawartości tlenu w gazach zrobowych

- Wyznaczenie minimalnego postępu ściany ze względu na zagrożenie pożarem endogenicznym

- Określenie wzorcowego przebiegu zmian izotopów pary wody ciężkiej w procesie niskotemperaturowego zagrzewania węgla w zakresie temperatur od 50°C do 110°C

.

- Określenie wzorcowego przebiegu procesu zagrzewania węgla w oparciu o model kulistego rozkładu temperatur od 35 do 350°C w ognisku samozagrzewania

- Określenie wzorcowego przebiegu procesu wychładzania węgla przy inertyzacji azotem w zakresie temperatur od 350°C do temperatury pierwotnej górotworu.

W zakres usług serwisowych wchodzi:

- Serwisowanie urządzeń:

- przeglądy okresowe:

- sprawdzenie i kalibracja układu pomiarowego,

- sprawdzenie i regulacja układu sterowania,

- przeglądy bieżące:

- wymiana zużytych elementów,

- kalibracja układu pomiarowego,

- kalibracja układu sterowania,

- kontrola sprawności działania mieszaczy,

- wymiana/naprawa niesprawnych elementów,

- uruchamianie cykli badawczych,

- udział w kilkudniowych badaniach prowadzonych w dni robocze,

- udział w badaniach długoterminowych (powyżej tygodnia - nadzór przynajmniej 2 razy na dobę),

- nadzór techniczny nad przebiegiem pomiarów.

- Naprawy w trybie awaryjnym - dostępność na telefon i rozpoczęcie naprawy w przeciągu 2-5 godzin.

- Doradztwo techniczne

- Projektowanie niestandardowych stanowisk badawczych w oparciu o dostępną aparaturę, w tym stanowisko do wykrywania i oceny stanu zagrożenia pożarem endogenicznym w podziemiach kopalń, na składowiskach węgla lub odpadów pogómiczych.

Za wszystkie wykonane czynności Wykonawca ustali miesięczną ryczałtową cenę która nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania zamówienia.

III.	Osoba do kontaktów z Wykonawcą.

Marek Więckowski, tel. 32/259 25 64 , e-mail: mwieckowski@gig.eu

Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.

1.	Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.

2.	Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), Wykonawca , że nie podlegć wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.

4.	W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

V.	Warunki płatności.

- Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie do 30 dni od daty wpływu do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca wystawiać będzie ryczałtową fakturę za wykonane czynności 1 raz w miesiącu.

VI.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie  łączna cena = 100%/.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz warunkach udziału.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.

VII.	Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 19.12.2022 r.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,

e-mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII.	Termin wykonania zadania.

Wykonanie zamówienia – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

IX.	Załączniki.

1.	Formularz oferty.

2.	Informacja RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................

Nr tel.:...............................................

Adres e-mail: ..............................................................................................................

OFERTA

z dnia ...................................

Zapytanie ofertowe na:

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej

1.	Oferujemy wykonanie usług serwisowych w okresie 1 miesiąca za następującą cenię:

Cena netto …………….VAT …..% (wartość VAT................) = brutto……......………
/słownie brutto ……………………………………………………................................./,

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5	Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2.6.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

_____________________________					____________________________

(miejscowość, data)							(podpis)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail:gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej”

prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego