FZ/5747/AJ/23							Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa główek zapalczych o energii 5kJ (250 szt.) oraz główek zapalczych o energii 3kJ (100 szt.).

Zaoferowane główki zapalcze mają spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

- główka zapalcza wyzwalająca energię 5 kJ (waga bez drucików od 1,2 do 1,3 g, I=0,2A, długość drucika 5 cm)

- główka zapalcza wyzwalająca energię 3 kJ (I=0,2A, długość drucika 5 cm, waga bez drucików ok. 0,4 g)

Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą Wykonawca przekazał pisemną informację, dotyczącą dostarczonego „przedmiotu zamówienia”, zawierającą numer partii produkcyjnej i datę produkcji (dopuszcza się etykietę na opakowaniu).