Zakup będzie realizowany z projektu:

„Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii 
w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla” (Akronim: ATLANTIS)

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5756/SK/23/SO					                             Katowice, 02/03/2023r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów zużywalnych i pomocniczych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     Termin i warunki wykonania zamówienia,

-     Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga wstępnej oferty, która będzie zawierała wycenę każdej z n/w pozycji

| Lp. | Przedmiot | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewka miarowa, materiał PP, wytłoczona podziałka, niska; poj. 1000 ml, podziałka 50 ml, wymiary: śr. 116 mm, wys. 131 mm ± 5% | szt. | 2 |
| 2. | Zlewka miarowa, materiał PP, wytłoczona podziałka, niska; poj. 2000 ml, podziałka 50 ml, wymiary: śr. 145 mm, wys. 165 mm ± 5% | szt. | 2 |
| 3. | Zlewka miarowa, materiał PP, wytłoczona podziałka, niska; poj. 3000 ml, podziałka 100 ml, wymiary: śr. 165 mm, wys. 180 mm ± 5% | szt. | 1 |
| 4. | Probówki szklane z wywiniętym obrzeżem, szkło sod.-wapn. AR, wymiary: śr. 12 mm, wys. 100 mm ± 5%, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 5. | Probówki szklane z wywiniętym obrzeżem, szkło sod.-wapn. AR, wymiary: śr. 14 mm, wys. 130 mm ± 5%, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 6. | Probówki szklane z wywiniętym obrzeżem, szkło sod.-wapn. AR, wymiary: śr. 16 mm, wys. 160 mm ± 5%, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 7. | Pojemniki biały, materiał PP, z zakrywką nakręcaną z czerwonego PP, poj. 625 ml, wymiary: śr. 90 mm, wys. 113 mm ±5%, op. 6 szt. | op. | 5 |
| 8. | Pojemniki biały, materiał PP, z zakrywką nakręcaną z czerwonego PP, poj. 1250 ml, wymiary: śr. 102 mm, wys. 155 mm ±5%, op. 3 szt. | op. | 5 |
| 9. | Pojemniki przezroczyste, materiał PET, szeroka szyjka, z nakręcaną zakrywką z PP, poj. 100 ml, wymiary: wys. 37 mm ±5%, op. 10 szt. | op. | 2 |
| 10. | Pojemniki przezroczyste, materiał PET, szeroka szyjka, z nakręcaną zakrywką z PP, poj. 250 ml, wymiary: wys. 75 mm ±5%, op. 10 szt. | op. | 2 |
| 11. | Pojemniki przezroczyste, materiał PET, szeroka szyjka, z nakręcaną zakrywką z PP, poj. 500 ml, wymiary: wys. 107 mm ±5%, op. 10 szt. | op. | 2 |
| 12. | Pojemnik, materiał PS, z gładkim spodem, możliwość ułożenia w stos, wymiary: szer.100 mm, dł.160/140 mm, wys.75 mm ±5%, kolor niebieski | szt. | 2 |
| 13. | Pojemnik, materiał PS, z gładkim spodem, możliwość ułożenia w stos, wymiary: szer.100 mm, dł.160/140 mm, wys.75 mm ±5%, kolor zielony | szt. | 2 |
| 14. | Pojemnik, materiał PS, z gładkim spodem, możliwość ułożenia w stos, wymiary: szer.145 mm, dł.232/200 mm, wys.125 mm ±5%, kolor niebieski | szt. | 2 |
| 15. | Pojemnik, materiał PS, z gładkim spodem, możliwość ułożenia w stos, wymiary: szer.145 mm, dł.232/200 mm, wys.125 mm ±5%, kolor zielony | szt. | 2 |
| 16. | Pojemnik, materiał PS, z gładkim spodem, możliwość ułożenia w stos, wymiary: szer.200 mm, dł.336/300 mm, wys.150 mm ±5%, kolor niebieski | szt. | 2 |
| 17. | Pojemnik, materiał PS, z gładkim spodem, możliwość ułożenia w stos, wymiary: szer.200 mm, dł.336/300 mm, wys.150 mm ±5%, kolor zielony | szt. | 2 |
| 18. | Skrzynia wykonana z PP, czarna, składana, poj. 14,5 l, ciężar maks. 452 g, maks. obciążenie do 14,7 kg, wym.: 400 x 300 x 145mm ±5% | szt. | 2 |
| 19. | Wiadro, materiał PE-LD, białe, z wylewem, poj. 15 l, wymiary: śr. podst./otw. 235/316 mm, wys.335 mm ±5% | szt. | 2 |
| 20. | Wiadro, materiał HDPE, białe, bez wylewu, poj. 10 l, z podziałką co 1 l, wymiary śr. 290 mm, wys.300 mm ±5%; | szt. | 2 |
| 21. | Pokrywa przezroczysta z LDPE, dopasowana do wiadra z poz. 20 | szt. | 2 |
| 22. | Wiadro ze stali nierdzewnej 18/10, poj. 6 l, wymiary: śr. 260 mm, wys. 190 mm ± 5% | szt. | 1 |
| 23. | Butla z materiału LDPE, spojona z dyszą tryskawkową, ze szczelną nakrętką z PP, szeroka szyjka, poj. 1000 ml | szt. | 1 |
| 24. | Rozpylacz ciśnieniowy, z materiału PE-HD, poj. 1500 ml, ciśnienie robocze 4 bar, wymiary śr. zewn. 142 mm, wys.315 mm ±5% | szt. | 1 |
| 25. | Butla z kroplomierzem, materiał szkło sod.-wapn., poj. 50 ml, wys.79 mm ±5%, kolor bursztynowy | szt. | 2 |
| 26. | Butla z kroplomierzem, materiał szkło sod.-wapn., poj. 100 ml, wys.105 mm ±5%, kolor bursztynowy | szt. | 1 |
| 27. | Rozpylacz bezciśnieniowy, materiał PE/PP, poj. 250 ml, rozpylanie cieczy w każdej pozycji, średnica dyszy 0,6 mm, regulowana | szt. | 2 |
| 28. | Lejek, materiał stal nierdzewna 18/10, średnica 120 mm, z uchwytem i systemem odpowietrzającym | szt. | 1 |
| 29. | Kuweta, z materiału PP, odporna na zginanie, z trwałym zaokrąglonym obrzeżem, wymiary wewn. 300x400 mm; szer.520 mm, dł.420 mm, wys.120 mm ±5% | szt. | 2 |
| 30. | Kuweta, z materiału PP, odporna na zginanie, z trwałym zaokrąglonym obrzeżem, wymiary wewn. 400x500 mm; szer.634 mm, dł.534 mm, wys.140 mm ±5% | szt. | 2 |
| 31. | Kuweta, materiał stal nierdzewna 18/10, z zaokrąglonymi rogami i obrzeżem, wymiary: szer.330 mm, dł.500 mm, wys.100 mm ±% | szt. | 1 |
| 32. | Chochla metalowa, uchwyt płaski, stal nierdzewna 18/10, poj. 200 ml, wymiary: dł.315 mm, śr.90 mm ±5% | szt. | 1 |
| 33. | Chochla metalowa, uchwyt płaski, stal nierdzewna 18/10, poj. 620 ml, wymiary: dł.345 mm, śr.140 mm ±5% | szt. | 1 |
| 34. | Łyżeczko-szpatułka, stal nierdzewna, polerowana, jeden koniec - otwarta łyżka, drugi – spłaszczony, zwężający się, dł.200 mm ±5% | szt. | 1 |
| 35. | Szpatułka, materiał stal nierdzewna, z uchwytem z tworzywa sztucznego i długim, elastycznym ostrzem, wymiary: dł.230 mm, szer. ostrza 20 mm, dł. ostrza 130 mm ±5% | szt. | 1 |
| 36. | Szpatułka, materiał stal nierdzewna, z uchwytem z tworzywa sztucznego i długim, elastycznym ostrzem, wymiary: dł.310 mm, szer. ostrza 32 mm, dł. ostrza 200 mm ±5% | szt. | 1 |
| 37. | Szpatułka, materiał stal nierdzewna, szerokie ostrze, z drewnianym uchwytem, wymiary: dł.190 mm, dł. ostrza 100 mm, szer. ostrza 18 mm ±5% | szt. | 1 |
| 38. | Szpatułka, materiał stal nierdzewna, szerokie ostrze, z drewnianym uchwytem, wymiary: dł.415 mm, dł. ostrza 300 mm, szer. ostrza 42 mm ±5% | szt. | 1 |
| 39. | Skrobak biały, materiał PS, pakowany indywidualnie, wymiary: szer.80 mm, dł.200 mm ±5%, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 40. | Nożyczki proste, materiał stal nierdzewna, końce ostrzy zakończone ostro, dł.130 mm ±5% | op. | 1 |
| 41. | Mata laboratoryjna silikonowa, antypoślizgowa, odporna do temperatury 200°C, wymiary: 35x60cm ±5%; jedna strona: fioletowa, druga strona: szary na fioletowym | szt. | 2 |
| 42. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S (6-7), op. 100 szt. | op. | 2 |
| 43. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M (7-8), op. 100 szt. | op. | 2 |
| 44. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 250 mm; rozmiar L (8-9), op. 100 szt. | op. | 2 |
| 45. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 300 mm; rozmiar S (6-7), op. 50 szt. | op. | 2 |
| 46. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 300 mm; rozmiar M (7-8), op. 50 szt. | op. | 2 |
| 47. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 300 mm; rozmiar L (8-9), op. 50 szt. | op. | 2 |
| 48. | Podajnik rękawic, materiał stal nierdzewna, do montażu ściennego, max. trzy opakowania rękawic; wymiary: (szer./gł./wys.) 258/96/392 mm, ciężar 1550 g ±5% | szt. | 1 |
| 49. | Fartuch laboratoryjny, męski, bawełniany, ukryte guziki, jedna zewnętrzna kieszeń na lewej piersi, jedna wewnętrzna kieszeń na prawej piersi, dwie kieszenie boczne, ozdobione jasnoszarą lamówką, rozcięcia boczne, gładkie plecy, proste szwy na rękawach, rozmiar 54 | szt. | 1 |
| 50. | Czepek ochronny, biały, materiał włóknina, z dwuwarstwową bawełnianą elastyczną gumką, marszczony, op. 10 x 100 sztuk | op. | 1 |
| 51. | Uniwersalne papierki wskaźnikowe, pH 0-14, długość 80 mm ±5%, op. 100 szt. | op. | 3 |
| 52. | Waga precyzyjna z osłoną bezpieczeństwa, podświetlanym wyświetlaczem LCD (wys. cyfr 15 mm ±5%), możliwością pracy na baterii, funkcją automatycznego wyłączania, obciążenie max. 6000 g, dokł. odczytu 0,1 g, wym. platformy wagowej: 150x170 mm ±5% | szt. | 1 |
| 53. | Cyfrowy termohigrometr do pomiaru na zewnątrz i wewnątrz, czujnik na kablu (długość 1,5 m ± 0,1m), funkcja min./max., zakres pomiaru nie mniej niż: -10...+60°C, 10...99% | szt. | 1 |
| 54. | Refraktometr przenośny, cyfrowy, kl. bezpieczeństwa IP 65, automatyczna kompensacja temperatury, pyło- i wodoodporny, zakres pomiaru nie mniej niż: 12,0 - 30%, zakres temp. Nie mniej niż: 10 - 40°C | szt. | 1 |
| 55. | Środek suszący - silikażel ze wskaźnikiem, uziarnienie: 2 do 5 mm, kolor pomarańczowy, możliwość regeneracji, op. 3kg | op. | 2 |
| 56. | Podręczny tester pH, zakres nie mniej niż: -1,00 – 15,00; kalibracja 3 pkt., zakres temp. nie mniej niż 0-60°C (roboczy nie mniej niż 5-45°C), rozkład: 0,01 pH, kl. bezpieczeństwa IP 67; w dostawie: baterie, smycz, miękki futerał, zestaw saszetek buforowych | szt. | 1 |
| 57. | Konduktometr przenośny; 1 pkt. kalibracja z 3 wzorcami predefiniowanymi i 1 wzorcem definiowanym, parametry pomiaru nie gorsze niż: zakres od 0,010 μS/cm do 500 mS/cm, rozdzielczość od 0,001 do 1, dokładność ±0,5 %; kl. bezp. IP 67, automatyczne wykrywanie podłączonego czujnika; w dostawie czujnik epoksydowy (ze zintegrowaną sondą (NTC 30 kΩ) średnica 12 mm, zakres pomiaru nie mniej niż: 0,01-1000 mS/cm, stała naczynka 1/cm: 0,57, dł. kabla nie mniej niż 120 mm); dodatkowo w dostawie saszetki z wzorcami 1413 µS/cm i 12,88 mS/cm, uchwyt na elektrodę, instrukcja, certyfikat, butelki do kalibracji i futerał transportowy | szt. | 1 |
| 58. | Polarymetr: pomiar w zakresie 180°, źródło światła: LED (589,3 nm), wynik odczytywany bezpośrednio na dwóch pokrętłach mechanicznych; w dostawie: tubusy polarymetryczne: 1 x 100 mm i 1 x 200 mm, pokrowiec, szkiełka optyczne (4 szt.), uszczelki gumowe i bezpieczniki | szt. | 1 |
| 59. | Beczka, materiał HDPE, biała, z czerwoną pokrywą, hermetyczne i wodoszczelne zamknięcie, szeroka szyjka, poj. nie mniej niż 3,60 l, wymiary: śr. 198 mm, wys. 175 mm ±5% | szt. | 4 |
| 60. | Beczka, materiał HDPE, biała, z czerwoną pokrywą, hermetyczne i wodoszczelne zamknięcie, szeroka szyjka, poj. nie mniej niż 6,40 l, wymiary: śr. 198 mm, wys. 266 mm ±5% | szt. | 4 |
| 61. | Beczka, materiał HDPE, biała, z czerwoną pokrywą, hermetyczne i wodoszczelne zamknięcie, szeroka szyjka, poj. nie mniej niż 10,40 l, wymiary: śr. 274 mm, wys. 239 mm ±5% | szt. | 4 |
| 62. | Beczka, materiał HDPE, biała, z czerwoną pokrywą, hermetyczne i wodoszczelne zamknięcie, szeroka szyjka, poj. nie mniej niż 20,00 l, wymiary: śr. 274 mm, wys. 418 mm ±5% | szt. | 4 |
| 63. | Beczka, materiał HDPE, biała, z czerwoną pokrywą, hermetyczne i wodoszczelne zamknięcie, szeroka szyjka, poj. nie mniej niż 54,00 l, wymiary: śr. 410 mm, wys. 518 mm ±5%; z uchwytami | szt. | 5 |
| 64. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S (6-7), op. 100 szt. | op. | 5 |
| 65. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M (7-8), op. 100 szt. | op. | 5 |
| 66. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 250 mm; rozmiar L (8-9), op. 100 szt. | op. | 5 |
| 67. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, różowe, nie zawierające lateksu, ftalanów i pudru; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,1 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,08 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 68. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, różowe, nie zawierające lateksu, ftalanów i pudru; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,1 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,08 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 69. | Skrzynia wykonana z PP, czarna, składana, poj. 14,5 l, ciężar maks. 452 g, maks. obciążenie do 14,7 kg, wym.: 400 x 300 x 145mm ±5% | szt. | 3 |
| 70. | Skrzynia wykonana z PP, szara, składana, poj. 3,1 l, ciężar maks. 180 g, maks. obciążenie do 2,5 kg, wymiary: 238 x 161 x 100mm ±5% | szt. | 3 |
| 71. | Butla z dyszą tryskawkową, materiał LDPE, poj. 500 ml, z zaworem wentylacyjnym, oznakowana dla acetonu | szt. | 2 |
| 72. | Naczynie do spalań, prostokątne, porcelanowe, poj. 15 ml, wymiary: dł. 55 mm, gł. 40 mm, wys.15 mm±5% | szt. | 10 |
| 73. | Marker permanentny, niezmywalny; tusz na bazie alkoholu, nie zawierający toluenu ani ksylenu, bezwonny; szerokość linii ok. 1,5 - 3 mm; op. 10 szt. | op. | 1 |
| 74. | Okulary ochronne, kolor czarny/limonka, szkła -materiał PC -bezbarwne, panoramiczne, ochrona przed promieniowaniem UV do 400 nm; ciężar maks. 23g | szt. | 1 |
| 75. | Fartuchy laboratoryjne, unisex; bawełniany 100%, z zatrzaskami, sztywny kołnierzyk, długie rękawy, kieszenie po obu stronach, jedna, zewnętrzna kieszeń na piersi, bez paska z tyłu, rozmiar M | szt. | 1 |
| 76. | Złączka redukcyjna wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem NS 14/23 i przyłączem do węża o średn. 10 mm (kolanko), bez zaworu | szt. | 2 |
| 77. | Czasza grzejna zabudowana, z dodatkowym kontrolerem płynnej regulacji mocy grzania, temperatura maks. elementu grzejnego 450°C, dostarczona wraz z uziemionym przewodem o dł. 1,5 m; nominalne napięcie 230 V AC, moc 150 W, dwie strefy grzejne; do kolb okrągłodennych 250 ml (śr. kolby 85 mm) | szt. | 1 |
| 78. | Pojemnik na naczynka, materiał PP, kolor niebieski, z alfanumerycznymi oznaczeniami na bokach i dnie każdego otworu, odpowiedni do przechowywania w lodówkach; stabilność temperaturowa w zakresie od -80 do 100 °C; do naczynek 1,5ml/2,0ml, min. 81 miejsc, wymiary 130 x 130 x 45mm ±5% | szt. | 1 |
| 79. | Pojemnik na naczynka, materiał PP, kolor żółty, z alfanumerycznymi oznaczeniami na bokach i dnie każdego otworu, odpowiedni do przechowywania w lodówkach; stabilność temperaturowa w zakresie od -80 do 100 °C; do naczynek 1,5ml/2,0ml, min. 81 miejsc, wymiary 130 x 130 x 45mm ±5% | szt. | 1 |
| 80. | Pojemnik na naczynka, materiał PP, kolor zielony, z alfanumerycznymi oznaczeniami na bokach i dnie każdego otworu, odpowiedni do przechowywania w lodówkach; stabilność temperaturowa w zakresie od -80 do 100 °C; do naczynek 1,5ml/2,0ml, min. 81 miejsc, wymiary 130 x 130 x 45mm ±5% | szt. | 1 |
| 81. | Wełna szklana, super oczyszczona, opakowanie 1000 g | op. | 1 |
| 82. | Piasek morski, przemyty kwasem, kalcynowany, opakowanie 1000g | op. | 1 |
| 83. | Bagietki, szklane, szkło sodowe AR, wymiary: długość 300mm, średnica 7mm, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 84. | Naczynka z gwintem, szkło sod.-wapn., z zakrywką z tworzywa, poj. 15 ml, wymiary: śr. 27 mm, dł. 45 mm ±5%, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 85. | Naczynka z gwintem, szkło sod.-wapn., z zakrywką z tworzywa, poj. 20 ml, wymiary: śr. 27 mm, dł. 50 mm ±5%, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 86. | Naczynka z gwintem, szkło sod.-wapn., z zakrywką z tworzywa, poj. 30 ml, wymiary: śr. 27 mm, dł. 75 mm ±5%, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 87. | Pojemnik, materiał PS, z zakrywką PE/PP, ze stożkowym dnem, wolnostojący, z niezadrukowaną etykietą; poj. 30 ml, op. 50 szt. | op. | 1 |
| 88. | Pojemnik, materiał PS, z zakrywką PE/PP, ze stożkowym dnem, wolnostojący, z niezadrukowaną etykietą; poj. 60 ml, op. 60 szt. | op. | 1 |
| 89. | Fartuch laboratoryjny, damski, bawełniany, długie rękawy i wcięcie w talii, kołnierz wykładany, zamaskowane guziki, jedna kieszeń zewnętrzna na lewej piersi, dwie kieszenie boczne, proste szwy na rękawach z zatrzaskowym zapięciem w celu regulacji szerokości, rozmiar 40 | szt. | 1 |
| 90. | Fartuch laboratoryjny, damski, bawełniany, długie rękawy i wcięcie w talii, kołnierz wykładany, zamaskowane guziki, jedna kieszeń zewnętrzna na lewej piersi, dwie kieszenie boczne, proste szwy na rękawach z zatrzaskowym zapięciem w celu regulacji szerokości, rozmiar 42 | szt. | 1 |
| 91. | Membranowa pompa próżniowa, bezobsługowa, bezolejowa, gazoszczelna; głowica aluminiowa, membrana CR; przepływ 15 L/min, próżnia końcowa 100 mbar (abs.), ciśnienie robocze (bar g) 4, przyłącze do węży o śr. 6 mm | szt. | 1 |
| 92. | Pipeta automatyczna, jednokanałowa, kolor przycisku niebieski, 4-cyfrowy wyświetlacz objętości, możliwość regulacji dla cieczy o różnej gęstości niż woda; poj. regulowana w zakresie 100-1000 μL, podziałka 1 μL, dokładność maks. poj. (± A%): 0,6; Precyzja maks. poj. (≤ CV%) 0,2 | szt. | 1 |
| 93. | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe, śr. 33 mm, dł. 118 mm, op. 25 szt. | op. | 2 |
| 94. | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, śr. 125 mm, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 95. | Folia uszczelniająca, Parafilm M, szer.50 mm, dł.75 m | szt. | 1 |
| 96. | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska forma, poj. 250 ml, ze skalą i wylewem, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 97. | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka forma, poj. 250 ml, ze skalą i wylewem, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 98. | Kolba wyparna, gruszkowa, wykonana ze szkła typu DURAN, poj. 100 ml, ze szlifem NS 29/32 | szt. | 5 |
| 99. | Rozpylacz ciśnieniowy, z materiału PE-HD, poj. 1500 ml, ciśnienie robocze 4 bar, wymiary śr. zewn. 142 mm, wys.315 mm ±5% | szt. | 1 |
| 100. | Termometr cyfrowy, stożkowy, sonda wykonana ze stali nierdzewnej, zakres pomiarowy nie mniej niż: od -50 do 300°C, odliczanie czasu, możliwość bezprzewodowego przesyłania danych (maks. odległość sygnału około 40 m), baterie w dostawie | szt. | 1 |
| 101. | Cyfrowy termometr kieszonkowy; zakres pomiarowy od -50 do 150°C, dokładność ± 1°C; sonda wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 120 x 3,5 mm ±5%, z rękawem ochronnym | szt. | 1 |
| 102. | Minutnik z funkcją odliczania czasu w zakresie: od/do 99 min i 59 sek., duży wyświetlacz, funkcja alarmu, magnes do mocowania. Zasilanie: bateria LR44 załączona. | szt. | 1 |
| 103. | Napęd mieszadła mechanicznego z cyfrowym wyświetlaczem i cyfrowym wskaźnikiem prędkości obrotowej, funkcją timera, przyciskiem krótkotrwałej pracy przy maks. prędkości obrotowej, uchwytem szybkomocującym pręty o średnicy maks. do 10 mm; parametry techniczne: - maks. moment obrotowy: 40 Ncm - maks. lepkość: 10 000 mPas - zakres prędkości: od 20 do 2000 obr./min. - maks. objętość mieszania (H2O): 25 l - moc mieszania (wejście/wyjście): 105/75 W - maks. ciężar: 2,3 kg - zabezpieczenie przed przegrzaniem - kl. bezp.: IP 42 | szt. | 1 |
| 104. | Statyw teleskopowy z podstawą w kształcie litery H (rozstaw nie mniejszy niż 370 mm), regulowaną wysokością w zakresie nie mniej niż: 725-1025 mm, śr. pręta nie mniej niż 32 mm, waga maks. 7,7 kg. | szt. | 1 |
| 105. | Uchwyt o średnicy w zakresie nie mniej niż: 13-32 mm, do mocowania napędu mieszadła mechanicznego, dopasowany do pręta statywu z poz. 104 | szt. | 1 |
| 106. | Pipety Pasteura, materiał szkło sodowo-wapniowe, z długą, końcówką kapilary, koniec ssący z przewężeniem na bawełnianą zatyczkę; obj. nominalna nie mniej niż 1,5 ml, dł. nie mniej niż 145 mm; op. 250 szt. | op. | 1 |
| 107. | Pręt z końcówką mieszającą rozdrabniającą, materiał stal nierdzewna; zapewniająca wydajne rozbijanie cząstek; śr. końcówki mieszającej nie mniejsza niż 60 mm, śr. pręta 10 mm, dł. pręta w zakresie od 450 do 550 mm | szt. | 1 |
| 108. | Pręt z końcówką mieszającą łopatkową, materiał stal nierdzewna; śr. końcówki mieszającej nie mniejsza niż 50 mm, śr. pręta 10 mm, dł. pręta w zakresie od 500 do 565 mm | szt. | 1 |
| 109. | Pręt z końcówką mieszającą śmigłową, 4-łopatkową, materiał stal nierdzewna; śr. końcówki mieszającej nie mniejsza niż 100 mm, śr. pręta 8 mm, dł. pręta w zakresie od 450 do 540 mm | szt. | 1 |
| 110. | Metanol cz.d.a, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,9% Związki karbonylowe maks 0,001% Barwa (APHA) 10 Pozostałości po odparowaniu 0,001% Rozpuszczalność w wodzie test zdany Substancje utleniane przez H2SO4 test zdany Substancje redukujące KmnO4 test zdany Miareczkowalne kwasy (meg/g) maks. 0,0003 Miareczkowalne zasady (meg/g) maks. 0,0002 Woda 0,03% Śladowe zanieczyszczenia (w ppm): Glin (Al) maks 0,002 Bar (Ba) maks 0,002 bor (B) maks 0,005 Kadm (Cd) maks 0,002 Wapń (Ca) maks 0,002 chrom (Cr) maks 0,002 kobalt (Co) maks 0,002 Miedź (Cu) maks 0,002 Żelazo (Fe) maks 0,002 Ołów (Pb) maks 0,003 Magnez (Mg) maks 0,002 Mangan (Mn) maks 0,002 Nikiel (Ni) maks 0,002 Cyna (Sn) maks 0,01 Cynk (Zn) maks 0,002 | op. | 2 |
| 111. | n-Pentan cz.d.a, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość (GC) min.99% Pozostałość po odparowaniu maks. 0,001% Związki siarki (S) maks. 0,005% Woda (H2O) maks. 0,001% Zanieczyszczenia śladowe ( w ppm) Glin (Al.) maks. 0,002 Bar (Ba) maks. 0,002 Bor (B) maks. 0,005 Kadm (Cd) maks. 0,002 Wapń (Ca) maks. 0,01 Chrom (Cr) maks. 0,002 Kobalt (Co) maks. 0,002 Miedź (Cu) maks. 0,002 Żelazo (Fe) maks. 0,003 Ołów (Pb) maks. 0,003 Magnez (Mg) maks. 0,002 Mangan (Mn) maks. 0,002 Nikiel (Ni) maks. 0,002 Cyna (Sn) maks. 0,01 Cynk (Zn) maks. 0,002 | op. | 2 |
| 112. | Etylu Octan cz.d.a, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,8% Kolor (APHA) maks. 10 Pozostałość po odparowaniu maks. 0,003% Substancje utleniane przez H2SO4 test zdany Miareczkowalne kwasy (meq/g) maks. 0,0009 Woda (H2O) maks. 0,1% Aluminium (Al) maks. 0,002 ppm Bar (Ba) maks. 0,002 ppm Bor (B) maks. 0,005 ppm Kadm (Cd) maks. 0,002 ppm Wapń (Ca) maks. 0,002 ppm Chrom (Cr) maks. 0,002 ppm kobalt (Co) maks. 0,002 ppm Miedź (Cu) maks. 0,002 ppm Żelazo (Fe) maks. 0,002 ppm Ołów (Pb) maks. 0,003 ppm Magnez (Mg) maks.0,002 ppm Mangan (Mn) maks. 0,002 ppm Nikiel (Ni) maks. 0,002 ppm Cyna (Sn) maks. 0,010 ppm Cynk (Zn) maks. 0,002 ppm | op. | 2 |
| 113. | Aceton czysty, techn., op. 5 l z tworzywa. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,9% Substancje nielotne maks. 0,001% Wolne Kwasy maks. 0,005% Metale ciężkie maks. 0,0001% Czynniki redukujące maks. 0,0002% Pozostałość po odparowaniu maks. 0,001% Aldehydy maks. 0,002% Metanol maks. 0,05% | op. | 12 |
| 114. | Kwas mrówkowy cz.d.a, op. 1 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 90% substancje nielotne maks. 0.001% Amoniak (NH4) maks. 0.001% Srebro (Ag) maks. 0.000002% Glin (Al.) maks. 0.000005% Bar (Ba) maks. 0.000002% Beryl (Be) maks. 0.000002% Bizmut (Bi) maks. 0.00001% Wapń (Ca) maks. 0.00002% Kadm (Cd) maks. 0.000005% Kobalt (Co) maks. 0.000002% Chrom (Cr) maks. 0.000002% Miedź (Cu) maks. 0.000002% Żelazo (Fe) maks. 0.0002% German (Ge) maks. 0.000005% Potas (K) maks. 0.00001% Lit (Li) maks. 0.000002% Magnez (Mg) maks. 0.00005% Mangan (Mn) maks. 0.000005% Molibden (Mo) maks. 0.000002% Sód (Na) maks. 0.00005% Nikiel (Ni) maks. 0.000005% Ołów (Pb) maks. 0.000002% Stront (Sr) maks. 0.000002% Tytan (Ti) maks. 0.00001% Tal (Tl) maks. 0.000005% Wanad (V) maks. 0.000005% Cynk (Zn) maks. 0.000005% Cyrkon (Zr) maks. 0.00001% Chlor (Cl) maks. 0.0005% Szczawiany maks. 0.005% Siarczany (SO4) maks. 0.0005% Siarczyny (SO3) maks. 0.001% Kwas octowy maks. 0.005% | op. | 3 |
| 115. | Etanol cz.d.a, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość 95,1 – 96,9% (v/v) Aceton, isopropyloalkohol test zdany Kolor (APHA) maks..10 Metanol (CH3OH) maks..0,1% Pozostałość po odparowaniu maks.. 0,001% Rozpuszczalność w wodzie test zdany Substancje utleniane przez H2SO4 test zdany Substancje redukujące KmnO4 test zdany Miareczkowalne kwasy (meg/g) maks. 0,0005 Miareczkowalne zasady (meg/g) maks. 0,0002 Zanieczyszczenia śladowe ( w ppm) Glin (Al.) maks. 0,004 Bar (Ba) maks. 0,002 Bor (B) maks. 0,005 Kadm (Cd) maks. 0,002 Wapń (Ca) maks. 0,03 Chrom (Cr) maks. 0,002 Kobalt (Co) maks. 0,002 Miedź (Cu) maks. 0,002 Żelazo (Fe) maks. 0,002 Ołów (Pb) maks. 0,003 Magnez (Mg) maks. 0,004 Mangan (Mn) maks. 0,002 Nikiel (Ni) maks. 0,002 Cyna (Sn) maks. 0,01 Cynk (Zn) maks. 0,002 | op. | 8 |
| 116. | Żel krzemionkowy do chromatografii; 0,063-0,200 mm; substancje rozpuszczalne w alkoholach i eterach: max. 0,05 %; pozostałość po suszeniu: max. 6,0 %; op. 1 kg | op. | 1 |

Wymagania dodatkowe:

- przydatność do użytku odczynników/wzorców min. 24 m-ce

*Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia jest podany opis „DURAN”- Zamawiający wymaga szkła o minimalnych podanych niżej właściwościach:

| Właściwości |  |
| --- | --- |
| Qualitative Properties | High Transmittance, Electrically highly insulating, High Chemical Resistance, High Hydrolytic Resistance, High Resistance to Thermal Shock, High Temperature Resistance |
| Coefficient of mean linear thermal expansion α(20°C; 300°C) (ISO 7991)* | 3.3 · 10⁻⁶K⁻¹ |
| Transform. temperature Tg (ISO 7884-8) * | 525 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 1013 (annealing point) (ISO 7884-4) * | 560 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 107.6 (softening point) (ISO 7884-3) * | 825 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 104 (working point) (ISO 7884-2) * | 1260 °C |
| Stress-optical coefficient K (DIN 52314) * | 4· 10⁻⁶ mm² · N⁻¹ |
| Density ρ at 25°C | 2.23 g/cm³ |
| Modulus of elasticity E (Young's modulus) | 63 · 10³N · mm⁻² |
| Poisson's ratio μ | 0.20 |
| Thermal conductivity λw at 90°C | 1.2 W · m⁻¹ · K⁻¹ |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 250°C | 8 |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 350°C | 6.5 |
| Temperature for specific electrical resistance of 108 Ω · cm (DIN 52 326) tk100 | 250 °C |
| Dielectric constant ε for 1 MHz at 25°C | 4.6 |
| Dielectric loss factor tan δ for 1 MHz at 25°C | 37 · 10⁻⁴ |
| Refractive index nd (λ = 587.6 nm) | 1.473 |
| Wymagania szczegółowe |  |
| Hydrolytic resistance (ISO 719) * class | HBG 1 |
| Acid resistance (DIN 12116) * class | S 1 |
| Alkali resistance (ISO 695) *class | A 2 |

* - lub równoważna

Minimalne wymagania odnośnie składu oferowanego szkła:

- SiO2 – 81% wag.

- B2O3 –  13% wag.

- Na2O/K2O – 4 % wag.

- Al2O3 – 2 % wag.

Wymagania dodatkowe:

- posiada 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719 lub równoważnej;

- posiada 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116 lub równoważnej;

- posiada 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695 lub równoważnej;

- spełnia normę DIN ISO 3585 lub równoważną, charakteryzuje się niezmienną, powtarzalną technicznie jakością

- posiada krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C;

- posiada odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C);

- posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K;

- posiada gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³;  jest przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm

- odporne na sterylizację parową w temperaturze +121 °C oraz +134°C

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego,  Zamawiający, w celu zweryfikowania zgodności towaru z wymaganiami technicznymi  będzie miał prawo wystąpić w okresie realizacji umowy 
o dostarczenie dokumentu potwierdzającego oferowaną jakość (potwierdzenie producenta o spełnieniu wymaganych parametrów).

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 09/03/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5756/SK/23/SO						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę materiałów zużywalnych i pomocniczych akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): …………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis