[image: image1.png]-

GiG

Instytut
Badawczy






Nr sprawy: FZ/5763/SK/23/GIG



                                                     Katowice, dn. 08/03/2023r.       
Dotyczy: Zapytania w celu zawarcia umowy na dostawę materiałów elektrycznych i teleinformatycznych na okres 
12 miesięcy dla GIG Katowice 
Szanowni Państwo,
I. Informacje ogólne
1. Kupujący: Główny Instytut Górnictwa
Zapytanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022r. poz. 1710).  
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania jest sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy materiałów elektrycznych i teleinformatycznych dla GIG Katowice 
	Lp.
	Nazwa towaru 

	1.
	2.


	1. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t (system ramkowy)

	2. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V p/t (system ramkowy)

	3. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t z osłoną IP44 (system ramkowy)

	4. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V p/t typu DATA koloru czerwonego (system ramkowy)

	5. 
	Złączka gniazdo zasilacza DC 5,5x2 1MM

	6. 
	Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e p/t (system ramkowy)

	7. 
	Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V n/t hermetyczne

	8. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V n/t hermetyczne

	9. 
	Gniazdo komputerowe 1×RJ45 kat.5e n/t


	10. 
	Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e n/t

	11. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V wraz z uchwytem mocującym i ramką

	12. 
	Gniazdo wtyczkowe 2×2P+Z 230V typu DATA koloru czerwonego wraz  z uchwytem mocującym 
i ramką

	13. 
	Gniazdo komputerowe 2×RJ45 kat.5e wraz z uchwytem mocującym  i ramką

	14. 
	Klucz do gniazda DATA

	15. 
	Gniazdo stałe 3P+Z 16A 400V n/t hermetyczne

	16. 
	Gniazdo stałe 3P+N+Z 16A 400V n/t hermetyczne

	17. 
	Gniazdo stałe 3P+N+Z 32A 400V n/t hermetyczne

	18. 
	Gniazdo stałe 3P+Z+N 16A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem

	19. 
	Gniazdo stałe 3P+Z+N 32A 400V n/t hermetyczne z wyłącznikiem

	20. 
	Gniazdo stałe 2P+Z 16A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie)

	21. 
	Gniazdo stałe 2P+Z 32A n/t 230V n/t hermetyczne (okrągłe niebieskie)

	22. 
	Zestaw gniazdowy 16A: 1×Gniazdo 3P+Z+N 400V + 2×Gniazdo 2P+Z 230V

	23. 
	Wtyczka kątowa 2P+Z 16A 230V

	24. 
	Wtyczka siłowa 3P+Z 16A 400V

	25. 
	Wtyczka siłowa 3P+N+Z 16A 400V

	26. 
	Wtyczka siłowa 3P+Z 32A 400V

	27. 
	Wtyczka siłowa 3P+N+Z 32A 400V

	28. 
	Wtyczka siłowa 2P+Z 16A 230V (okrągła niebieska)

	29. 
	Wtyczka siłowa 2P+Z 32A 230V (okrągła niebieska)

	30. 
	Wtyczka RJ9

	31. 
	Wtyczka RJ12

	32. 
	Wtyczka RJ45

	33. 
	Wtyczka RJ45 ekranowana

	34. 
	Złączka RJ12-RJ12 (GM4/GM4)

	35. 
	Trójnik RJ45 1×wtyk 2×gniazdo

	36. 
	Łącznik jednobiegunowy p/t (system ramkowy)

	37. 
	Łącznik dwubiegunowy p/t (system ramkowy)

	38. 
	Łącznik schodowy p/t (system ramkowy)

	39. 
	Łącznik jednobiegunowy p/t IP44 (system ramkowy)

	40. 
	Łącznik dwubiegunowy p/t IP44 (system ramkowy)

	41. 
	Łącznik jednobiegunowy n/t IP20

	42. 
	Łącznik jednobiegunowy n/t hermetyczny

	43. 
	Łącznik dwubiegunowy n/t hermetyczny

	44. 
	Łącznik schodowy n/t hermetyczny

	45. 
	Ramka 1-krotna

	46. 
	Ramka 2-krotna

	47. 
	Ramka 3-krotna

	48. 
	Ramka 4-krotna

	49. 
	Puszka odgałęźna n/t 75×75 z zaciskami do 4mm2 IP44

	50. 
	Puszka odgałęźna n/t 90×90 z zaciskami do 4mm2 IP55

	51. 
	Puszka odgałęźna n/t 110×110 z zaciskami do 6mm2 IP55

	52. 
	Puszka okrągła p/t fi60mm

	53. 
	Puszka okrągła p/t fi70mm

	54. 
	Puszka okrągła p/t fi80mm

	55. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B6A

	56. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B10A

	57. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B16A

	58. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B20A

	59. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B25A

	60. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B32A

	61. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B40A

	62. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B50A

	63. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P B63A

	64. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C10A

	65. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C16A

	66. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C20A

	67. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C25A

	68. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C32A

	69. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C40A

	70. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 1P C63A

	71. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B10A

	72. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B16A

	73. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B20A

	74. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B25A

	75. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B32A

	76. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B40A

	77. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P B50A

	78. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C10A

	79. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C16A

	80. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C20A

	81. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C25A

	82. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C32A

	83. 
	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3P C50A

	84. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA AC

	85. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 40A 30mA AC

	86. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 25A 30mA AC

	87. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A 30mA AC

	88. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P 25A 30mA krótkozwłoczny

	89. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B10A 30mA AC

	90. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B16A 30mA AC

	91. 
	Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 2P B25A 30mA AC

	92. 
	Rozłącznik izolacyjny 1P 40A

	93. 
	Rozłącznik izolacyjny 3P 100A

	94. 
	Rozłącznik izolacyjny 4P 100A

	95. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 1p 32A D02

	96. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 25A D02

	97. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 32A D02

	98. 
	Rozłącznik bezpiecznikowy 3p 63A D02

	99. 
	Stycznik 2z 20A 230V na szynę TH

	100. 
	Stycznik 2z+2r 20A 230V na szynę TH

	101. 
	Stycznik 4z 20A 230V na szynę TH

	102. 
	Stycznik 4z 40A 230V na szynę TH

	103. 
	Stycznik 4z 63A 230V na szynę TH

	104. 
	Przekaźnik bistabilny 230V na szynę TH

	105. 
	Czujnik zaniku fazy na szynę TH

	106. 
	Licznik energii elektrycznej 3-faz 40A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH

	107. 
	Licznik energii elektrycznej 3-faz 100A pomiar bezpośredni kl.1 na szynę TH

	108. 
	Listwa zaciskowa LZ 12/N do 10/16mm² (niska podstawa) niebieska na szynę TH

	109. 
	Listwa zaciskowa LZ 12/Z do 10/16mm² (niska podstawa) zielona na szynę TH

	110. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 2,5mm²

	111. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 4mm²

	112. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 6mm²

	113. 
	Złączka szynowa gwintowana ZUG 10mm²

	114. 
	Odgałęźnik LZ 4×16 na szynę TH

	115. 
	Odgałęźnik LZ 5×10 na szynę TH

	116. 
	Odgałęźnik LZ 5×16 na szynę TH

	117. 
	Szyna TH 1m

	118. 
	Wkładka topikowa D01 10A gL/gG

	119. 
	Wkładka topikowa D01 16A gL/gG

	120. 
	Wkładka topikowa D02 20A gL/gG

	121. 
	Wkładka topikowa D02 25A gL/gG

	122. 
	Wkładka topikowa D02 35A gL/gG

	123. 
	Wkładka topikowa D02 50A gL/gG

	124. 
	Wkładka topikowa D02 63A gL/gG

	125. 
	Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 10A

	126. 
	Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 16A

	127. 
	Wkładka topikowa DII Bi-Wtz 25A

	128. 
	Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 32A

	129. 
	Wkładka topikowa DIII Bi-Wtz 50A

	130. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 8,5×31,5 2A gL/gG

	131. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 10A gL/gG

	132. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 16A gL/gG

	133. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 25A gL/gG

	134. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 14×51 32A gL/gG

	135. 
	Wkładka topikowa cylindryczna 22×58 63A gL/gG

	136. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 4A 5×20mm T zwłoczny

	137. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 6,3A 5×20mm T zwłoczny

	138. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 8A 5×20mm T zwłoczny

	139. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 10A 5×20mm T zwłoczny

	140. 
	Bezpiecznik aparatowy (szklany) 16A 5×20mm T zwłoczny

	141. 
	Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W 
z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym

	142. 
	Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×14W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym

	143. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym

	144. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z kloszem pryzmatycznym, ze statecznikiem elektronicznym

	145. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36 hermetyczna z kloszem przeźroczystym, ze statecznikiem elektronicznym

	146. 
	Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830

	147. 
	Oprawa świetlówkowa kasetonowa p/t 4×18W  z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym 
i modułem awaryjnym 1h 

	148. 
	Oprawa świetlówkowa nastropowa 2×36W z rastrem prostym ze statecznikiem elektronicznym 
i modułem awaryjnym 1h 

	149. 
	Oprawa Downlight 2×26W do wbudowania, okrągła, 
z kloszem matowym ze statecznikiem elektronicznym, IP44, ze świetlówkami 830 i modułem awaryjnym 1h 

	150. 
	Świetlówka trójpasmowa 18W/830 G13

	151. 
	Świetlówka trójpasmowa 18W/840 G13

	152. 
	Świetlówka trójpasmowa 36W/830 G13

	153. 
	Świetlówka trójpasmowa 36W/840 G13

	154. 
	Świetlówka trójpasmowa 58W/840 G13

	155. 
	Świetlówka trójpasmowa T5 14W/830 G5 230V

	156. 
	Świetlówka trójpasmowa T5 35W/830 G5 230V

	157. 
	Świetlówka kompaktowa 11W/840 G23

	158. 
	Świetlówka kompaktowa D 13W/21-840 2pin G24d-1

	159. 
	Świetlówka kompaktowa D 18W/21-840 2pin G24d-1

	160. 
	Świetlówka kompaktowa D 26W/21-840 2pin G24d-1

	161. 
	Świetlówka kompaktowa 26W/830 G24q-3

	162. 
	Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G11

	163. 
	Świetlówka kompaktowa 36W/840 2G11

	164. 
	Świetlówka kompaktowa 55W/840 long 2G11

	165. 
	Świetlówka kołowa TL5C 60W/830 2GX13

	166. 
	Świetlówka TL-Mini 8W/33-840

	167. 
	Żarówka LED 6W÷10W E27 barwa ciepła 230V

	168. 
	Lampa sodowa WLS 250W E40

	169. 
	Lampa metalohalogenkowa HQI-T 250W/D E40

	170. 
	Moduł oświetlenia awaryjnego H-209 AT T5 14/24 2J

	171. 
	LED 5W 230V GU5,3

	172. 
	Starter 4-22W

	173. 
	Starter 4-65W

	174. 
	Statecznik HF-S3/414 TL5 II

	175. 
	Moduł awaryjny typu Ta5-50( TC70(C 6÷58W 4,8V 2500Ah

	176. 
	Zasilacz LED 12V 150W wodoodporny IP67

	177. 
	Przewód DY 1×1,5 450/750V

	178. 
	Przewód DY 1×2,5 450/750V

	179. 
	Przewód DY 1×4 450/750V

	180. 
	Przewód DY 1×6 450/750V

	181. 
	Przewód DY 1×10 450/750V

	182. 
	Przewód LgY 1×1,5 450/750V

	183. 
	Przewód LgY 1×2,5 450/750V

	184. 
	Przewód LgY 1×4 450/750V

	185. 
	Przewód LgY 1×6 450/750V

	186. 
	Przewód LgY 1×10 450/750V

	187. 
	Przewód YDYżo 3×1,5 450/750V

	188. 
	Przewód YDYpżo 3×1,5 450/750V

	189. 
	Przewód YDYżo 3×2,5 450/750V

	190. 
	Przewód YDYpżo 3×2,5 450/750V

	191. 
	Przewód YDYżo 4×1,5 450/750V

	192. 
	Przewód YDYżo 5×1,5 450/750V

	193. 
	Przewód YDYżo 5×2,5 450/750V

	194. 
	Przewód YDYżo 5×4 450/750V

	195. 
	Przewód YDYżo 5×6 450/750V

	196. 
	Przewód YDYżo 5×10 450/750V

	197. 
	Przewód YLYżo 3×1,5 450/750V

	198. 
	Przewód OMY 3×0,75

	199. 
	Przewód OMYżo 3×1,5

	200. 
	Przewód OWYżo 3×2,5

	201. 
	Przewód OWYżo 5×2,5

	202. 
	Przewód OW 5×4

	203. 
	Kabel YKYżo 3×4

	204. 
	Kabel YKYżo 5×16

	205. 
	Przewód komputerowy UTP kat. 5e

	206. 
	Przewód komputerowy FTP kat. 5e

	207. 
	Przewód telefoniczny płaski 4-żyłowy

	208. 
	Przewód telefoniczny YTKSY 3×2×0,5

	209. 
	Przewód TDY krosówka 2×0,5


	210. 
	Patchcord kat.5e RJ45 0,5m żółty

	211. 
	Patchcord kat.5e RJ45 1m żółty

	212. 
	Kabel telefoniczny – 10x2x05 YTKSY

	213. 
	Kabel telefoniczny – 25x2x05 YTKSY

	214. 
	Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 2m

	215. 
	Kabel telefoniczny - przyłącze spiralne 4m

	216. 
	Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/8 (100 szt.)

	217. 
	Końcówka oczkowa przekrój przewodu 2,5 mm2 K2,5/4

	218. 
	Końcówka oczkowa przekrój przewodu 4 mm2 K4/5

	219. 
	Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM16

	220. 
	Końcówka kablowa oczkowa miedziana KM25

	221. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 2×2,5mm²

	222. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 3×2,5mm²

	223. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 4×2,5mm²

	224. 
	Szybkozłączka instalacyjna uniwersalna typu WAGO 5×2,5mm²

	225. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 15×10 (+/- 3mm)

	226. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 20×20 (+/- 3mm)

	227. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 40×40 (+/- 5mm)

	228. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 60×40 (+/- 5mm)

	229. 
	Kanał kablowy (Korytko) PCV 100×40 (+/- 10mm)

	230. 
	Kanał PCV 60×90 (+/- 20mm) przystosowany do mocowania osprzętu elektroinstalacyjnego 
wraz z pokrywą

	231. 
	Zaślepka końcowa do w/w kanału PCV 60×90 (+/- 20mm)

	232. 
	Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi20mm (+/- 2mm)

	233. 
	Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi30mm (+/- 3mm)

	234. 
	Rura osłonowa PCV karbowana wzmocniona (peszel) fi45mm (+/- 5mm)

	235. 
	Rura elektroinstalacyjna PCV fi18 gładka 3m

	236. 
	Rura elektroinstalacyjna PCV fi22 gładka 3m

	237. 
	Uchwyt do rury fi18

	238. 
	Uchwyt do rury fi22

	239. 
	Uchwyty kablowe opaskowe 15cm (100szt.)

	240. 
	Uchwyty kablowe opaskowe 30cm (100szt.)

	241. 
	Uchwyt paskowy do przewodów UP-22 (100 szt.)

	242. 
	Uchwyt paskowy do przewodów UP-30 (100 szt.) 

	243. 
	Kołki rozporowe 6mm/60 SM (100szt.)

	244. 
	Kołki rozporowe 8mm uniwersalne (100szt.)

	245. 
	Kołki rozporowe 12×100 (25szt.) na klucz

	246. 
	Kołki rozporowe 12×120 (25szt.) na klucz

	247. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 2,5mm2

	248. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 4mm2

	249. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 6mm2

	250. 
	Listwa zaciskowa 12-torowa 10mm2

	251. 
	Bateria alkaliczna LR03

	252. 
	Bateria alkaliczna LR06

	253. 
	Bateria alkaliczna LR12

	254. 
	Bateria alkaliczna LR14

	255. 
	Bateria alkaliczna LR20

	256. 
	Bateria alkaliczna 6F22 9V

	257. 
	Akumulatorek AAA min. 1000 mAh

	258. 
	Akumulatorek AA min. 2500 mAh

	259. 
	Akumulatorek 9V min. 250mAh

	260. 
	Taśma elektroizolacyjna min. 15mm/10m kolorowa

	261. 
	Taśma samowulkanizująca min. 19mm/10m

	262. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 6mm × 7m biała

	263. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 9mm × 7m biała

	264. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 12mm × 7m biała

	265. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „DYMO” 19mm × 7m biała

	266. 
	Wskaźnik neonowy napięcia

	267. 
	Przedłużacz bębnowy 50mb 3×2,5 230V min. 4 gniazda

	268. 
	Patch Panel 19” 24×RJ45 ekranowany kat.5e

	269. 
	Wentylator do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości (typu kuchnia, łazienka, WC, fi od 100 do150mm), o konstrukcji zapobiegającej wibracjom i emisji hałasu, wydajność 280÷300m3/h, poziom ciśnienia akustycznego max. 33dB(A), wyposażony w klapę zwrotną, czujnik wilgotności, lampkę kontrolną i czasowe opóźnienie wyłączania, 230V

	270. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 6mm × 7m biała

	271. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 9mm × 7m biała

	272. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 12mm × 7m biała

	273. 
	Taśma do posiadanej przez Zamawiającego drukarki „BROTHER” 19mm × 7m biała

	274. 
	Taśma 3M Scotch  19mm/13m

	275. 
	Żarówka LED R7S 118mm  15W

	276. 
	Żarówka LED R7S 78mm  15W

	277. 
	Czujnik zmierzchowy zewnętrzny hermetyczny, 10A

	278. 
	Plafoniera sufitowa LED

	279. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 12VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40

	280. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 220VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40

	281. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 12VAC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40

	282. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230VAC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40

	283. 
	Naświetlacz LED 230V/30W

	284. 
	Statecznik4x18W/T8 elektronic

	285. 
	Stateczni 4x14W/T5 elektronic

	286. 
	Żarówka LED 10W/E14/230V (świecowe)

	287. 
	Żarówka LED G4/230V/7W

	288. 
	Żarówka LED G4/12V/7W

	289. 
	Świetlówka LEDtube 600mm 8W/230V/G13/840

	290. 
	Świetlówka LEDtube 1200mm 14,5-16W/230V/G13/ 840 1600Lm

	291. 
	Świetlówka 39W/230V/830/TL5

	292. 
	Żarówka LED MR16/7W/230V

	293. 
	Żarówka LED MR16/7W/12V

	294. 
	Żarówka LED GU10/7W/230V

	295. 
	Świetlówka 35W/230V/830/TL5

	296. 
	Oprawa rastrowa 60x60 p/t 4x świetlówki LED T8/230V

	297. 
	Oprawa rastrowa do świetlówek LED T8/230V 2x120cm

	298. 
	Listwa zasilająca Rack 19cali 6-8 gniazd wtyk Shuko

	299. 
	Organizer kabli przedni  1U

	300. 
	Patch Panel UTP kat.5e 24 porty

	301. 
	Złączka zasilacza wtyk męski DC2,1/5,5

	302. 
	Zasilacz buforowy 12V/4A

	303. 
	Przewód komputerowy kat.5e UTP/UV żelowy

	304. 
	Kabel YTDY 6x05 typ alarmowy

	305. 
	Taśma elektroizolacyjna PCW klasy PREMIUM, czarna, o grubości 0.18mm, dł. min 18 m, samogasnąca, mrozoodporna, wodoodporna, odporna na UV i starzenie, odporna na promienie słoneczne, oleje, kwasy i zasady, elastyczna. 

	306. 
	Oprawa uliczna LED 230V/100W

	307. 
	Opaska kablowa czarna 2,5 mm  100 mm

	308. 
	Opaska kablowa czarna 2,5 mm  200 mm

	309. 
	Opaska kablowa czarna 3,6 mm  200 mm

	310. 
	Opaska kablowa czarna 3,6 mm  370 mm

	311. 
	Opaska kablowa czarna 4,6 mm  160 mm

	312. 
	Opaska kablowa czarna 4,8 mm  200 mm

	313. 
	Opaska kablowa biała 2,5 mm  100 mm

	314. 
	Opaska kablowa biała 2,5 mm  200 mm

	315. 
	Opaska kablowa biała 3,6 mm  200 mm

	316. 
	Opaska kablowa biała 3,6 mm  370 mm

	317. 
	Opaska kablowa biała 4,6 mm  160 mm

	318. 
	Opaska kablowa biała 4,8 mm  200 mm

	319. 
	Oprawa uliczna LED 30W/230V/3054 Lm/IP 65 ,barwa światła 4000K,obudowa aluminium, klosz-szkło hartowane (płaska szyba),trwałość 75000h,kolor szary, gwarancja min.3 lata, uchwyt regulowany 42-60

	320. 
	Przewód LGY 1x05 mm 

	321. 
	Świetlówka G5, T5, 55 cm, LED, barwa biała ciepła

	322. 
	Świetlówka G5, T5, 55 cm, LED, barwa biała zimna

	323. 
	Świetlówka LEDtube 600mm 8W/230V/G13/830 – 100 sztuk

	324. 
	Świetlówka LEDtube 1200mm 14,5 - 16W/230V/G13/830

	325. 
	Stycznik Z-SCH/230/25-20 1P

	326. 
	Stycznik SM 320 1P

	327. 
	Stycznik 4NO 25A, sterowanie 24V

	328. 
	Stycznik 4NO 25A, sterowanie 230V

	329. 
	Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 2x2.5 mm

	330. 
	Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 3x2,5 mm

	331. 
	Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 4x2,5 mm

	332. 
	Szybkozłączka uniwersalna WAGO rozłączalna, linka – drut, 5x2,5 mm

	333. 
	Akumulator AGM 12V 9Ah

	334. 
	Stycznik do załączania baterii kondensatorów 3P 20 kVAr 230V

	335. 
	Regulator mocy biernej DCRL5, liczba wyjść 5, 415V

	336. 
	Kondensator trójfazowy 440V; 2,5kVAr

	337. 
	Kondensator trójfazowy 440V; 5kVAr

	338. 
	Kondensator trójfazowy 440V; 7,5kVAr

	339. 
	Kondensator trójfazowy 440V; 10kVAr

	340. 
	Panel LED 48…60W 60x60cm z zasilaczem, barwa światła neutralna

	341. 
	Panel LED 48…60W 120x30cm z zasilaczem, barwa światła neutralna

	342. 
	Ramka natynkowa do panelu LED 60x60cm

	343. 
	Ramka natynkowa do panelu LED 120x30cm

	344. 
	Gniazdko telefoniczne RJ11 p/t

	345. 
	Gniazdko telefoniczne 2xRJ11 p/t

	346. 
	Ramka 5-krotna

	347. 
	Puszka podtynkowa głęboka fi 60 do składania

	348. 
	Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka  1-krotna

	349. 
	Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka  2-krotna

	350. 
	Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka  3-krotna

	351. 
	Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka  4-krotna

	352. 
	Puszka instalacyjna do płyt gipsowych fi 60 głęboka 5-krotna

	353. 
	Żarówka LED 15W E27 barwa neutralna 230V

	354. 
	Lampa metalohalogenkowa HQI-TS 150W/NDL

	355. 
	Lampa żarowo-rtęciowa E27 160W MIX

	356. 
	Przewód LgY 1x0,75 450/750V

	357. 
	Przewód LgY 1x1 450/750V

	358. 
	Łącznik zwierny dzwonkowy p/t

	359. 
	Łącznik zwierny dzwonkowy n/t

	360. 
	Łącznik zwierny dzwonkowy n/t hermetyczny

	361. 
	Przekaźnik przemysłowy do gniazd wtykowych R15-3P, montaż na szynie lub na płycie, materiał styków AgNi, napięcie cewki 110VDC, ze wskaźnikiem zadziałania, mechanicznym i przyciskiem testującym, czołowym z funkcją blokowania styków, w obudowie IP40

	362. 
	Pręt uziomowy ze złączem  L-1500mm, 16mm

	363. 
	Przedłużka pręta uziomowego L-1500mm, 16mm

	364. 
	Złącze bednarka-drut

	365. 
	Złącze krzyżowe drut-drut

	366. 
	Złącze bednarka-bednarka

	367. 
	Złącze kontrolne bednarka-drut

	368. 
	Bednarka ocynkowany ogniowo 40x4mm

	369. 
	Drut ocynkowany ogniowo fi 8mm

	370. 
	Uchwyt  z kołkiem do bednarki 40mm

	371. 
	Uchwyt betonowy w tworzywie na drut fi 8


Powyższy wykaz jest orientacyjnym wykazem materiałów, jakie Kupujący będzie zamawiać w trakcie trwania umowy. Kupujący zastrzega sobie prawo, w zależności od potrzeb, do składania zapytań o materiały niewymienione w powyższej wykazie. 
Główne warunki realizacji umowy: 

1) Celem umowy jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień cząstkowych na w/w dostawy, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy. 

2) W ramach umowy, Kupujący (GIG) będzie kierował zapytania ofertowe do Sprzedających, z którymi zawarł umowę. 
W sytuacji, gdy oferta Sprzedającego składana w odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe zostanie uznana za najkorzystniejszą, Kupujący udzieli danego zamówienia na dostawę Sprzedającemu.

3) Łączna wartość, jaką Kupujący zamierza przeznaczyć na realizację zamówień cząstkowych, o których mowa 
w umowie nie przekroczy kwoty brutto: 120 000,00 zł. 
4) Udzielenie zamówień cząstkowych na niższą kwotę, niż wskazana w pkt. 3 powyżej, nie może być podstawą roszczenia wobec Kupującego z tytułu nie wywiązania się z umowy. Wartość wskazana w pkt. 3 powyżej, ma charakter wielkości maksymalnej i Kupujący zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy, 
tj. do nieudzielania zamówień w tych wielkościach.

5) Zakres poszczególnych zamówień każdorazowo ustalany będzie przez Kupującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia cząstkowego, przeprowadzanym zgodnie z treścią umowy.  

6)  Zawarcie umowy nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.

7) ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ CZĄSTKOWYCH: 
Zamówienia cząstkowe udzielane będą Sprzedającemu wyłonionemu w trybie zapytania ofertowego według następujących zasad:

a) Kupujący zaprosi do złożenia ofert Sprzedających, przekazując jednocześnie specyfikację ilościowo – jakościową (zapotrzebowanie)  w celu udzielenia zamówienia cząstkowego.

b) Zamówienie cząstkowe zostanie udzielone Sprzedającemu, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryterium. Kryterium oceny ofert każdorazowo będzie: najniższa cena brutto.   
c) Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie zamówienie wysłane pocztą elektroniczną wystawione przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
d) Sprzedający zobowiązani są na każde zaproszenie Kupującego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia cząstkowego. Jeżeli Sprzedający nie posiada w swojej ofercie wymaganych artykułów, powinien poinformować o tym fakcie Kupującego. W powyższej sytuacji, Sprzedający nie będzie zobowiązany do złożenia oferty.
e) Termin związania ofertą składaną przez Sprzedającego w toku zapytania ofertowego nie może być krótszy niż 14 dni.
f) Czas dostawy zamówienia cząstkowego będzie każdorazowo określony przez Sprzedającego w ofercie. 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI UMOWY ZOSTAŁY OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZAPYTANIA – WZÓR UMOWY

Inne wymagania:
a) Warunki dostawy - Kupujący wymaga realizacji dostaw na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:00. 
b) Okres gwarancji i rękojmi - Sprzedający musi zapewnić gwarancję i rękojmię na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, chyba że okres gwarancji określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikację produktu. Gwarancja  dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji (telefonicznie, mailowo). 
c) Warunki płatności - płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej. Sprzedający wystawi fakturę 
z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.
III. Miejsce i termin składania zgłoszeń na zawarcie umowy z Kupującym 
1.  Zgłoszenia  należy dokonać do końca dnia 10/03/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg
- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu 
mgr Sylwia Kolińska
- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu 
2. Kupujący informuje, iż zawrze umowę z Sprzedającymi, którzy złożą zgłoszenie, które wpłynie do Kupującego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania do dnia, w którym upłynie termin składania zgłoszeń. 
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zobowiązanie do zawarcia umowy należy złożyć na załączonym formularzu – załącznik nr 1 do zapytania. 
5. Integralną częścią zapytania jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania.  
Z poważaniem, 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów 

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5763/SK/23/GIG





                        Załącznik nr 1 do zapytania 
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................
Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………
Regon: ………………………………………
Nr KRS: .........................................................
Nr tel.:
………………………………………
Adres e-mail:
…………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………..
Nazwa banku: ………………………………
Nr rachunku:
…………………………….



Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W CELU ZAWARCIA UMOWY

na sukcesywną dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów elektrycznych i teleinformatycznych dla GIG Katowice 
W odpowiedzi na zapytanie GIG z dnia 08/03/2023r. na sukcesywną dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów elektrycznych i teleinformatycznych dla GIG Katowice, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w niniejszym zapytaniu w celu zawarcia umowy z Kupującym. 
I. Oświadczenie Sprzedającego: 

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu,

- Oświadczam, że uzyskałem od Kupującego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie zgłoszenia, 

- Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy z Kupującym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2) stanowiącym integralną część niniejszego zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Kupującego. 
II. OŚWIADCZENIE SPRZEDAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą : „Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy materiałów elektrycznych i teleinformatycznych dla GIG Katowice” nr sprawy: FZ/5763/SK/23/GIG, 
oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................



............................................................

(miejscowość, data)



                     (podpis osoby uprawnionej)
1Art. 7 ust.1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

III. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2.1.1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.);
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.
Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu4. 
 .............................................................





.............................................................

(miejscowość, data)





         (podpis osoby uprawnionej)
1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2  do zapytania 

WZÓR UMOWY
UMOWA DOSTAWY NR PL/000023461/5763/SK/23/GIG 

Zawarta w dniu  ........................... w Katowicach pomiędzy …………………………………….……………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………,

NIP: ………….., REGON nr ……………., zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez: 

1…………………………………..

: 
……………………………..

2…………………………………..

: 
……………………………..

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461,  zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:

1…………………………………..

: 
……………………………..

2…………………………………..

: 
……………………………..

następującej treści :

(1. 
PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia  na sukcesywną dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów elektrycznych i teleinformatycznych dla GIG Katowice, zwanego dalej „przedmiotem umowy” w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Celem niniejszej umowy jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień cząstkowych na dostawy, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania  niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć:

a) Dostawa – ubezpieczone przez SPRZEDAJĄCEGO (któremu przyznano dane zamówienie cząstkowe), dostarczenie wraz ze sprzedażą na rzecz KUPUJĄCEGO, fabrycznie nowego przedmiotu dostawy o parametrach zgodnych 
z wymaganiami określonymi w toku danego zapytania ofertowego. Koszty dostawy powinny być każdorazowo ujęte 
w ofercie SPRZEDAJĄCEGO. 
b) Oferta – oferta złożona przez SPRZEDAJĄCEGO w zapytaniu ofertowym.

c) Przedmiot Dostawy - fabrycznie nowe materiały elektryczne i teleinformatyczne, o parametrach i w ilościach każdorazowo przekazane w toku danego zapytania ofertowego.

d) Zamówienie Cząstkowe – zamówienie na dostawę udzielone SPRZEDAJĄCEMU w okresie obowiązywania niniejszej umowy w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego.

e) Zapytanie Ofertowe – zapytanie o cenę i warunki dostawy przedmiotu dostawy.
4. W ramach niniejszej umowy, KUPUJĄCY będzie kierował zapytania ofertowe do SPRZEDAJĄCEGO. W sytuacji, gdy oferta SPRZEDAJĄCEGO składana w odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe zostanie uznana za najkorzystniejszą,  KUPUJĄCY udzieli zamówienia cząstkowego na dostawę SPRZEDAJĄCEMU. 
5. Łączna wartość, jaką KUPUJĄCY zamierza przeznaczyć na realizację zamówień cząstkowych, o których mowa 
w niniejszej umowie nie przekroczy kwoty brutto: 120 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
6. Udzielenie zamówień cząstkowych na niższą kwotę, niż wskazana w ust. 5, nie może być podstawą roszczenia wobec KUPUJĄCEGO z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy. Wartość wskazana w ust. 5, ma charakter wielkości maksymalnej i KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy, tj. do nieudzielania zamówień w tych wielkościach.

7. Zakres poszczególnych zamówień każdorazowo ustalany będzie przez KUPUJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia cząstkowego, przeprowadzanym zgodnie z treścią §4 niniejszej umowy.

8. Zawarcie niniejszej umowy nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.
9. Osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 
w imieniu  SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.
(2.
WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA
1. Strony ustalają, że zapłata za  „przedmiot umowy” będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

2. SPRZEDAJĄCEMU przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych materiałów oraz ilości dostarczanych każdorazowo materiałów (faktury cząstkowe).

3. Należność za „przedmiot umowy” zostanie przelana na konto SPRZEDAJĄCEGO: 

w  banku
………………………………………………. 
nr rachunku
………………………………………………..
na warunkach: 

płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej. Sprzedający wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.
4. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 3, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się  odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

5. SPRZEDAJĄCY  zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO pod rygorem nieważności:

- jakiekolwiek prawa SPRZEDAJĄCEGO związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności SPRZEDAJĄCEGO z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;

- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela KUPUJĄCEGO;

- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;

- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

6. SPRZEDAJĄCY  zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:

- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez KUPUJĄCEGO bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, i tylko w drodze przelewu na rachunek SPRZEDAJĄCEGO;

- umorzenie długu KUPUJĄCEGO do SPRZEDAJĄCEGO poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą KUPUJĄCEGO wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

7. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem VАТ,

- wskazany numer rachunku bankowego należy do SPRZEDAJĄCEGO i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 49, ust. L, pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

8. SPRZEDAJĄCY, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia KUPUJĄCEGO o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

9. W razie podania przez SPRZEDAJĄCEGO numeru rachunku bankowego, który nie jest zgodny z numerem w wykazie podatników VАТ, KUPUJĄCY ma prawo wstrzymać zapłatę faktury do czasu uzyskania od SPRZEDAJĄCEGO numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku SPRZEDAJĄCEMU nie przysługują odsetki za opóźnienie w zapłacie za ten okres.

10. KUPUJĄCY oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu  opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§3.
FAKTUROWANIE
1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.
2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

SPRZEDAJĄCY  (nazwa, adres)


 ………………………………








 ………………………………




Numer identyfikacyjny „SPRZEDAJĄCEGO”

 (NIP) ………………………. 

KUPUJĄCY (nazwa, adres)



Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Numer identyfikacyjny „KUPUJĄCEGO”

(NIP) 634 – 012 – 60 – 16

KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do jej wystawiania bez swojego podpisu. SPRZEDAJĄCY potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

(4.
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejszą umowę zawiera się na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty o której mowa w §1 ust. 5, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
2. Zamówienia cząstkowe udzielane będą SPRZEDAJĄCEMU wyłonionemu w trybie zapytania ofertowego według następujących zasad:

a) KUPUJĄCY zaprosi do złożenia ofert SPRZEDAJĄCYCH, przekazując jednocześnie specyfikację ilościowo – jakościową (zapotrzebowanie) w celu udzielenia zamówienia cząstkowego.

b) Zamówienie cząstkowe zostanie udzielone SPRZEDAJĄCEMU, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert, czyli najniższą cenę brutto.  
c) Podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie zamówienie wysłane pocztą elektroniczną wystawione przez KUPUJĄCEGO na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. 

d) Za skuteczne powiadomienie SPRZEDAJĄCEGO o zleceniu, Strony będą uważać przesłanie zamówienia na adres mailowy SPRZEDAJĄCEGO. Otrzymanie zlecenia SPRZEDAJĄCY potwierdzi drogą elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że ewentualny brak potwierdzenia pozostaje bez wpływu na skuteczność doręczenia zlecenia SPRZEDAJĄCEMU przez KUPUJĄCEGO.
e) SPRZEDAJĄCY zobowiązani są na każde zaproszenie KUPUJĄCEGO do złożenia oferty w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia cząstkowego. Jeżeli SPRZEDAJĄCY nie posiada w swojej ofercie wymaganych artykułów, powinien poinformować o tym fakcie KUPUJĄCEGO. W powyższej sytuacji, SPRZEDAJĄCY nie będzie zobowiązany do złożenia oferty.
f) Termin związania ofertą składaną przez SPRZEDAJĄCEGO w toku zapytania ofertowego nie może być krótszy niż 14 dni.
g) Czas dostawy zamówienia cząstkowego będzie każdorazowo określony przez SPRZEDAJĄCEGO w ofercie.

h) Czas na przygotowanie i wysłane oferty zostanie każdorazowo określony przez KUPUJĄCEGO w zapytaniu ofertowym,  z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.  
3. KUPUJĄCY wymaga realizacji dostaw na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:00.
4. KUPUJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od  rzeczywistych  potrzeb, 
tj. gwarantuje realizację minimum 20% wartości brutto umowy oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. SPRZEDAJĄCY z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do KUPUJĄCEGO. 

 (5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI
1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.

2. SPRZEDAJĄCY zapewni gwarancję i rękojmię na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, chyba że okres gwarancji określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikację produktu. 
3. Gwarancja  dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji (telefonicznie, mailowo).
4. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż po 14 dniach od daty wykrycia wady. 
5. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej dostarczeniem niewłaściwego materiału, SPRZEDAJĄCY będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa  nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. SPRZEDAJĄCY będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania ekspertyzy przez niezależny serwis.

(6.
POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).  

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z dnia 26.02.2018 r. Dz. U. 2018.419 t.j. z późn. zm.).

(7. 
KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy cząstkowej, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego każdorazowo w ofercie SPRZEDAJĄCEGO.

2. W przypadku zwłoki w uzupełnieniu ilościowym lub wymiany wadliwego artykułu na nowy,  SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w (5 ust. 3. 

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez KUPUJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY, SPRZEDAJĄCY zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości dostawy cząstkowej. 
5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej, SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania KUPUJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEGO. 
7. Obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGO kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez KUPUJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.

8. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości udzielonych zamówień cząstkowych. 
(8.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania zwłoki, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu 
i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za zwłokę z zagrożeniem odstąpienia od umowy.
2. Jeżeli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, KUPUJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, winno nastąpić w terminie 
1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY nie jest uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści.

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

(9.
KLAUZULA PRAWNA

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.
(10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.
KUPUJĄCY przewiduje zmiany zawartej umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
· w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
· w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie KUPUJĄCEGO, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizacje „przedmiotu umowy” w terminie;
· w sytuacji, gdy termin realizacji „przedmiotu umowy” nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony 
w trakcie zawierania umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po zawarciu umowy;
· w sytuacji, gdy na termin realizacji „przedmiotu umowy” wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące 
w szczególności: 
- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19;
- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
b) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych;

c) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla KUPUJĄCEGO rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany „przedmiotu umowy”;

d) zmianie „przedmiotu umowy” wskazanego w ofercie na inny, jeżeli zaproponowany pierwotnie „przedmiot umowy” nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany „przedmiot umowy” spełni wymagania określone przez KUPUJĄCEGO i nie spowoduje to zmiany ceny. 
3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2, termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkodę w terminowej i zgodnej z umową realizacji „przedmiotu umowy”.
 
4. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt a) tiret czwarty wymaga przedłożenia przez SPRZEDAJĄCEGO informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się SPRZEDAJĄCY, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron. 
6.
Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 11. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

SPRZEDAJĄCY:




KUPUJĄCY:

........................................




......................................... 

.........................................




.........................................

	
	
	



