FZ/5769/TP/23										Załącznik nr 1

Wstępna oferta na dostawę artykułów hydraulicznych na okres 12 miesięcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

...............................................................

Adres:  ……………………………….

Nr tel.:	………………………………

Adres e-mail:	……………………

Osoba do kontaktu: ………………

| Lp. | ### Nazwa przedmiotu ### Zamówienia oraz nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w ……* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ……* | Wartość ogółem brutto w …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rura PP 1m Ø40 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rura PP 1m Ø32 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rura PP 1m Ø25 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rura PP 1m Ø20 | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rura PP 1m Ø16 | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolano 90 °Ø40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolano 90 °Ø32 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolano 90 °Ø25 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolano 90 °Ø20 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolano 90 °Ø16 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kolano 90 ° WZ Ø40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolano 90 ° WZ Ø32 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kolano 90 ° WZ Ø25 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kolano 90 ° WZ Ø20 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kolano 90 ° WZ Ø16 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kolano 45 °Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kolano 45 °Ø32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kolano 45 °Ø25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kolano 45 °Ø20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kolano 45 °Ø16 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kolano 45 ° WZ Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kolano 45 ° WZ Ø32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kolano 45 ° WZ Ø25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kolano 45 ° WZ Ø20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kolano 45 ° WZ Ø16 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Mijanka PP Ø20 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mijanka PP Ø16 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Trójnik Ø40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Trójnik Ø32 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Trójnik Ø25 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Trójnik Ø20 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | Trójnik Ø16 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 33 | Trójnik redukcyjny Ø40/Ø32 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Trójnik redukcyjny Ø32/Ø25 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Trójnik redukcyjny Ø25/Ø20 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | Trójnik redukcyjny Ø20/Ø16 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | przejście gwintowane proste Ø40 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 38 | przejście gwintowane proste Ø32 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 39 | przejście gwintowane proste Ø25 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 40 | przejście gwintowane proste Ø20 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 41 | przejście gwintowane proste Ø16 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 42 | przejście gwintowane kolankowe Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | przejście gwintowane kolankowe Ø32 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 44 | przejście gwintowane kolankowe Ø25 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 45 | przejście gwintowane kolankowe Ø20 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 | przejście gwintowane kolankowe Ø16 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | przejście gwintowane trójnikowe Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | przejście gwintowane trójnikowe Ø32 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | przejście gwintowane trójnikowe Ø25 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | przejście gwintowane trójnikowe Ø20 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 51 | przejście gwintowane trójnikowe Ø16 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 52 | Mufka PP Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 53 | Mufka PP Ø32 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 54 | Mufka PP Ø25 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 55 | Mufka PP Ø20 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 56 | Mufka PP Ø16 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 57 | Zawór do zgrzewu PP Ø20 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | Zawór do zgrzewu PP Ø25 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | Trójnik siodłowy 63/32 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 60 | Trójnik siodłowy 40/20 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 | Zawór przelotowy prosty 1/2 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 62 | Zawór przelotowy prosty 3/4 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 63 | Zawór przelotowy prosty 1 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 64 | Zawór przelotowy prosty 1 1/4 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 65 | Zawór przelotowy prosty 1 1/2 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 66 | Zawór przelotowy prosty 2 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 67 | Klej uniwersalny do PVC/CPVC | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Konopie lniane 100g | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Pasta uszczelniająca do gwintów 100g, dla instalacji gazowych i wodnych | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Kit uszczelniający do rur Technicqll E-150 35 g | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 71 | Syfon zlewozmywakowy dwukomorowy Ø50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 72 | Zawór bezpieczeństwa 1/2" do bojlerów | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 73 | Bateria czasowa umywalkowa bezdotykowa (elektroniczna-fotokomórka) SILLA SEM-1016 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Głowice do baterii 360° 1/2" | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 75 | Głowice do baterii 360° 3/4" | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 76 | Głowice do baterii 90° 1/2" | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 77 | Głowice do baterii 90° 3/4" | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 78 | Pokrętło do baterii PT-4B 1/2" z wieloklinem mosiężnym | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 79 | Zawór spustowy do spłuczki z funkcją stop Kompakt BIS wraz z zestawem naprawczym do kompaktu | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | Wodomierz jednostrumieniowy Z.W. JS90- 2,5 DN20 3/4\" | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 81 | korek do prób szczelności z odpowietrzeniem 1/2" | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 82 | Korek czarny 1/2" | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 83 | Korek ocynk 1/2" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Zaślepka mosiężna GW 1/2" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 85 | Zaślepka mosiężna GW 3/4" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 86 | Zaślepka mosiężna GW 3/8" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | Zaślepka mosiężna GW 1" | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 88 | Rura kanalizacyjna 0,3 m Ø32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 89 | Rura kanalizacyjna 0,3 m Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 90 | Rura kanalizacyjna 0,3 m Ø50 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 91 | Rura kanalizacyjna 0,3 m Ø75 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 92 | Rura kanalizacyjna 0,3 m Ø110 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 93 | Rura kanalizacyjna 0,3 m Ø160 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | Rura kanalizacyjna 0,5 m Ø32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 95 | Rura kanalizacyjna 0,5 m Ø40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 96 | Rura kanalizacyjna 0,5 m Ø50 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 97 | Rura kanalizacyjna 0,5 m Ø75 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 98 | Rura kanalizacyjna 0,5 m Ø110 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 99 | Rura kanalizacyjna 0,5 m Ø160 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 100 | Rura kanalizacyjna 1 m Ø32 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 101 | Rura kanalizacyjna 1 m Ø40 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 102 | Rura kanalizacyjna 1 m Ø50 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 103 | Rura kanalizacyjna 1 m Ø75 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 104 | Rura kanalizacyjna 1 m Ø110 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 105 | Rura kanalizacyjna 1 m Ø160 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 106 | Rura kanalizacyjna 2 m Ø32 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 107 | Rura kanalizacyjna 2 m Ø40 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 108 | Rura kanalizacyjna 2 m Ø50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 109 | Rura kanalizacyjna 2 m Ø75 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 110 | Rura kanalizacyjna 2 m Ø110 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 111 | Rura kanalizacyjna 2 m Ø160 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 112 | Rura kanalizacyjna 3 m Ø32 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 113 | Rura kanalizacyjna 3 m Ø40 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 114 | Rura kanalizacyjna 3 m Ø50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 115 | Rura kanalizacyjna 3 m Ø75 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 116 | Rura kanalizacyjna 3 m Ø110 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 117 | Rura kanalizacyjna 3 m Ø160 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 118 | Redukacja sztywna 50/32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 119 | Redukacja sztywna 50/40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 120 | Redukacja sztywna 110/50 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 121 | Redukacja sztywna 110/75 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 122 | trójnik 45 ° Ø 32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 123 | trójnik 45 ° Ø 40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 124 | trójnik 45 ° Ø 50 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 125 | trójnik 45 ° Ø 75 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 126 | trójnik 45 ° Ø 110 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 127 | trójnik 45 ° Ø 160 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 128 | trójnik 67 ° Ø 32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 129 | trójnik 67 ° Ø 40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 130 | trójnik 67 ° Ø 50 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 131 | trójnik 67 ° Ø 75 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 132 | trójnik 67 ° Ø 110 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 133 | trójnik 67 ° Ø 160 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 134 | trójnik 90 ° Ø 32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 135 | trójnik 90 ° Ø 40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 136 | trójnik 90 ° Ø 50 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 137 | trójnik 90 ° Ø 75 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 138 | trójnik 90 ° Ø 110 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 139 | trójnik 90 ° Ø 160 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 140 | Rewizja - czyszczak Ø50 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 141 | Rewizja - czyszczak Ø75 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 142 | Rewizja - czyszczak Ø110 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 143 | Rewizja - czyszczak Ø160 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 144 | czwórnik Ø110 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 145 | czwórnik Ø75 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 146 | kolano Ø32 kąt 15° | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 147 | kolano Ø32 kąt 22° | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 148 | kolano Ø32 kąt 30° | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 149 | kolano Ø32 kąt 45° | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 150 | kolano Ø32 kąt 67° | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 151 | kolano Ø32 kąt 90° | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 152 | kolano Ø50 kąt 15° | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 153 | kolano Ø50 kąt 22° | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 154 | kolano Ø50 kąt 30° | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 155 | kolano Ø50 kąt 45° | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 156 | kolano Ø50 kąt 67° | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 157 | kolano Ø50 kąt 90° | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 158 | kolano Ø75 kąt 15° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 159 | kolano Ø75 kąt 22° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 160 | kolano Ø75 kąt 30° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 161 | kolano Ø75 kąt 45° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 162 | kolano Ø75 kąt 67° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 163 | kolano Ø75 kąt 90° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 164 | kolano Ø110 kąt 15° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 165 | kolano Ø110 kąt 22° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 166 | kolano Ø110 kąt 30° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 167 | kolano Ø110 kąt 45° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 168 | kolano Ø110 kąt 67° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 169 | kolano Ø110 kąt 90° | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 170 | kolano Ø160 kąt 15° | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 171 | kolano Ø160 kąt 22° | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 172 | kolano Ø160 kąt 30° | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 173 | kolano Ø160 kąt 45° | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 174 | kolano Ø160 kąt 67° | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 175 | kolano Ø160 kąt 90° | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 176 | przyłącze elastyczne Ø110 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 177 | przyłącze elastyczne Ø50 | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 178 | przyłącze elastyczne Ø40 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 179 | przyłącze elastyczne Ø32 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | Syfon umywalkowy butelkowy McAlpine 1 ¼", 508107 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 181 | Deska sedesowa IRIS BISK, 45617222 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 182 | Koło Rekord umywalka półokrągła 60 cm z przelewem biała, K91160000 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 183 | Wkręt-met Komplet do mocowania umywalki 12 mm x 100 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 184 | WC kompakt MiskaKoło Idol, 100240781 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 185 | Stelaż Geberit, przycisk, misa WC podwieszane (kompletny zestaw) | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 186 | zestaw przyłączy WC podwieszanego (rura zasilacjąca i odpływowa) | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 187 | Bateria umywalkowa stojąca GoodHome Eidar chrom - 518517 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 188 | Bateria zlewozmywakowa stojąca Cooke&Lewis Blencoe - 521190 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 189 | wylewki kranów ze śrubunkiem 1/2" lub 3/4" (S,C, pion) | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 190 | pojemnościowy podgrzewacz wody 5L podumywalkowy (podłączenie wody od góry) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 191 | pojemnościowy podgrzewacz wody 10L podumywalkowy (podłączenie wody od góry) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 192 | taśma teflonowa uszczelniająca (woda - gaz) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 193 | śrubunki 1/2" wodomierzowe (oraz 3/4" i 1") | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 194 | silikon (kartusz) - bezbarwny, biały | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 195 | zawór pisuarowy GZ 1/2", zawór pisuarowy czasowy GZ 1/2" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 196 | zawór spustowy - ogrodowy 1/2" | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 197 | przedłużka 1/2" 1 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 198 | przedłużka 1/2" 2 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 199 | przedłużka 1/2" 3 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 200 | przedłużka 1/2" 4 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 201 | przedłużka 1/2" 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 202 | Przedłużka redukcyjna mosiężna 3/4"na 1/2" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 203 | nypel mosiężny (długi gwint) 1/2" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 204 | nypel mosiężny (długi gwint) 3/8" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 205 | nypel mosiężny (długi gwint) 3/4" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 206 | nypel mosiężny (długi gwint) 1" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 207 | przyłącze elstyczne (wężyk) 1/2" na 1/2" dł. 50 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 208 | przyłącze elstyczne (wężyk) 3/8" na 3/8" dł. 50 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 209 | przyłącze elstyczne (wężyk) 1/2" na 3/8" dł. 50 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 210 | zawór kątowy (antykamień) 1/2" na 1/2" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 211 | zawór kątowy (antykamień) 1/2" na 3/8" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 212 | zawór kątowy (antykamień) 1/2" na 3/4" | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 213 | zawór pływakowy odcinający 1/2" do spłuczki WC kompakt | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 214 | zawór pływakowy odcinający 3/8" do spłuczki WC kompakt | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

* należy podać walutę

- W przypadku złożenie oferty w innej walucie niż PLN, proszę podać dla zasad fakturowania, iż przeliczenie nastąpi wg …………………. (należy podać kurs dewiz) przez bank ………………………….. (należy podać nazwę banku) z dnia …………… (należy podać dzień z jakiego nastąpi przeliczenie faktury)  -  skreślić, gdy nie dotyczy

- Warunki wykonania zamówienia wraz ze sposobem dostawy: ……………………………………………

- Warunki płatności: ……………………………

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis