Nr sprawy: FZ/5771/SK/23/SN

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z  dnia  16.03.2023r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przesłanie wstępnej oferty w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę oprogramowania do modelowania pracy oczyszczalni w ramach projektu „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

b) pełną nazwę zaoferowanego oprogramowania, producenta, wersję, warunki aktualizacji i wsparcia technicznego - jeśli dotyczą,

c) termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Program do modelowania pracy oczyszczalni – 1 licencja wieczysta

| Lp. | Funkcje i warunki techniczne programu komputerowego | Warunek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 |
| 1 | Zaimplementowany zintegrowany model osadu czynnego / fermentacji beztlenowej umożliwiający modelowanie całej oczyszczalni od dopływu do odpływu | ## Wymagane |
| 2 | Model dozowania suplementów biologicznych wspomagających oczyszczanie ścieków | ## Wymagane |
| 3 | Model chemicznego usuwania fosforu | ## Wymagane |
| 4 | Modelowanie chemicznego wspomagania oczyszczania ścieków | ## Wymagane |
| 5 | Modelowanie usuwania siarki, w tym siarczanów poprzez bakterie utleniające/redukujące, usuwanie siarkowodoru i żelaza, wytrącanie siarczków | ## Wymagane |
| 6 | Modelowanie zachowania zanieczyszczeń przemysłowych z kinetyką i potencjałem hamowania i jednoczesną biodegradacja wraz z mechanizmami ich usuwania | ## Wymagane |
| 7 | Modelowanie odzyskiwania fosforu osadów, w tym struwit, bruszyt i wiwianit | ## Wymagane |
| 8 | Śledzenie odzyskiwania celulozy | ## Wymagane |
| 9 | Modelowanie strategii deamonifikacji | ## Wymagane |
| 10 | Obliczanie mocy dmuchawy uwzględniające czynniki takie jak temperatura powietrza wlotowego i wilgotność względna i straty ciśnienia w systemie dostarczania powietrza | ## Wymagane |
| 11 | Możliwość zbadania mocy na miejscu wytwarzanie i odzysk ciepła przez CHP | ## Wymagane |
| 12 | Kompleksowe obliczenia OPEX w tym różne dzienne/sezonowe stawki taryfowe energii elektrycznej | ## Wymagane |
| 13 | Narzędzia do rysowania schematów blokowych (funkcja cofania, kopiowanie/wklejanie elementów, wyrównanie elementów) | ## Wymagane |
| 14 | Umożliwienie symulacji zaawansowanych strategii sterowania, aby zapewnić wgląd w sterowania procesem oczyszczania ścieków. Narzędzie do oceny technologii pomiarów i kontroli online oraz opracowywania innowacyjnych i wykonalnych systemów kontroli dla zrównoważonego oczyszczania ścieków | ## Wymagane |
| 15 | Automatyczne generowanie raportów w obu formatach Word i Excel | ## Wymagane |

Miejsce i termin składania wstępnych ofert: wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 22/03/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  WSTĘPNYCH  OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i  Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

Nr sprawy: FZ/5771/SK/23/SN								Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę oprogramowania do modelowania pracy oczyszczalni w ramach projektu „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................

Adres: ………………………………………

Nr tel.:	……………………………………..

Adres e-mail:	……………………………

Osoba do kontaktu: ………………………

| Lp. | ### Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w …..* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w …..* | Wartość ogółem brutto w …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ### Pełna nazwa: ……………………..…….………. Producent: ……………….…….. Wersja: …………………...…….. Warunki aktualizacji i wsparcia technicznego: ……………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę

| Lp. | Funkcje i warunki techniczne zaoferowanego oprogramowania | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | 4 |
| 1 | Zaimplementowany zintegrowany model osadu czynnego / fermentacji beztlenowej umożliwiający modelowanie całej oczyszczalni od dopływu do odpływu | ## Wymagane |  |
| 2 | Model dozowania suplementów biologicznych wspomagających oczyszczanie ścieków | ## Wymagane |  |
| 3 | Model chemicznego usuwania fosforu | ## Wymagane |  |
| 4 | Modelowanie chemicznego wspomagania oczyszczania ścieków | ## Wymagane |  |
| 5 | Modelowanie usuwania siarki, w tym siarczanów poprzez bakterie utleniające/redukujące, usuwanie siarkowodoru i żelaza, wytrącanie siarczków | ## Wymagane |  |
| 6 | Modelowanie zachowania zanieczyszczeń przemysłowych z kinetyką i potencjałem hamowania i jednoczesną biodegradacja wraz z mechanizmami ich usuwania | ## Wymagane |  |
| 7 | Modelowanie odzyskiwania fosforu osadów, w tym struwit, bruszyt i wiwianit | ## Wymagane |  |
| 8 | Śledzenie odzyskiwania celulozy | ## Wymagane |  |
| 9 | Modelowanie strategii deamonifikacji | ## Wymagane |  |
| 10 | Obliczanie mocy dmuchawy uwzględniające czynniki takie jak temperatura powietrza wlotowego i wilgotność względna i straty ciśnienia w systemie dostarczania powietrza | ## Wymagane |  |
| 11 | Możliwość zbadania mocy na miejscu wytwarzanie i odzysk ciepła przez CHP | ## Wymagane |  |
| 12 | Kompleksowe obliczenia OPEX w tym różne dzienne/sezonowe stawki taryfowe energii elektrycznej | ## Wymagane |  |
| 13 | Narzędzia do rysowania schematów blokowych (funkcja cofania, kopiowanie/wklejanie elementów, wyrównanie elementów) | ## Wymagane |  |
| 14 | Umożliwienie symulacji zaawansowanych strategii sterowania, aby zapewnić wgląd w sterowania procesem oczyszczania ścieków. Narzędzie do oceny technologii pomiarów i kontroli online oraz opracowywania innowacyjnych i wykonalnych systemów kontroli dla zrównoważonego oczyszczania ścieków | ## Wymagane |  |
| 15 | Automatyczne generowanie raportów w obu formatach Word i Excel | ## Wymagane |  |

OŚWIADCZENIE RODO:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                         Podpis