Uwaga do części rysunkowej :

Rzut piwnic –rysunek nr 2-  pomieszczenia 00.2,003- pomieszczenia zbiorników ppoż.

Drzwi do pomieszczeń : nie przesuwne lecz otwierane EI60 ( otwieranie do środka pomieszczenia).

28.09.2015

Mieczysław Dańda