FZ/5812/KB/23

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 31.05.2023 r.

na  dostawę  kruszarki laboratoryjnej  -  1 szt.

Informacje ogólne

1. Zamawiający:  Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszarki laboratoryjnej. Zamawiający wymaga dostawy urządzenia o następujących parametrach technicznych:

1. 4 - walcowa (2 - stopniowa) kruszarka, dostosowana do rozdrabniania węgla kamiennego

2. Max wielkość ziaren nadawy: 45mm

3. Zakres płynnej regulacji szczeliny roboczej: od ok. 0,5 do 8,00mm

4. Min uziarnienie produktu:  98%  poniżej 3,00mm

5. Dopuszczalne zawilgocenie wsadu:  do 25%wag.

6. Kruszarka ma być wyposażona w szuflady ze stali nierdzewnej oraz akcesoria niezbędne do pracy (łopatka do nadawy i młotek do rozbijania ziaren ponadgabarytowych)

7. Zamawiający wymaga łatwego dostępu do wnętrza kruszarki w celu czyszczenia

Wykonawca powinien złożyć ofertę na  Załączniku nr 1. Prosimy aby integralną częścią złożonej oferty był podpisany druk załącznika nr 2.

W ofercie należy podać:

1. cenę netto / brutto w PLN, stawkę i wartość podatku VAT (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty: opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego oraz szkolenia w zakresie obsługi)

2. pełną nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta zaoferowanej kamery oraz opis techniczny;

3. warunki oraz okres gwarancji i rękojmi;

4. upusty, zniżki.

Inne wymagania:

1. termin i warunki realizacji zamówienia: Zamawiający podpisze zamówienie / umowę z Wykonawcą; Zamawiający wymaga realizacji dostawy przedmiotu zamówień, w terminie  do 10 dni od daty zawarcia zamówienia / umowy, na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa,  Katowice, Plac Gwarków 1

2. warunki płatności – Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zrealizowaną dostawę. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

3. okres gwarancji i rękojmi – Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryterium oceny ofert będzie „cena brutto” = 100%

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia / umowy.

- Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 6.06.2023 godz. 12.00 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

- mgr Monika Wallenburg - tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr  Krystyna Bula - tel. (032) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

i Zakupów

mgr Monika Wallenburg