ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 05.06.2023 r.

Modernizacja pomieszczeń zakładu NSS w bud. „S”

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2022 r.,  poz. 1710 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia:

      - Demontaż istniejącego oświetlenia w sufitach podwieszanych

      - Przekazanie zdemontowanego oświetlenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

      - Demontaż istniejących sufitów podwieszanych, kasetonowych na ruszcie z profili aluminiowych

      - Wywóz i utylizacja zdemontowanych sufitów podwieszanych

      - Demontaż drzwi korytarzowych aluminiowych

      - Złożenie drzwi w miejsce wskazane przez Zamawiającego

      - Rozebranie ścianki korytarzowej wraz z wywozem i utylizację (ścianka w której zamontowane są drzwi korytarzowe)

      - Montaż nowych sufitów podwieszanych, kasetonowych, z rusztem aluminiowym widocznym w kolorze białym (sufit dopasować do projektu oświetlenia)

      - Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi przed malowaniem

      - Zdrapanie starej farby z ścian

      - Poszpachlowanie nierówności ścian

      - Gruntowanie ścian

      - Malowanie ścian

      - Lakierowanie ścian po pomalowaniu bezbarwnym lakierem lamperyjnym na wysokość 160 cm

      - Mycie i sprzątanie po robotach

      - Dostawa i montaż lamp oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i podstawowego

      - Wykonanie nowego zasilania do lamp

      - Wpięcie lamp oświetlenia awaryjnego do istniejącej centrali DALI (ES-system VERTEX)

      - Montaż systemu zdalnego pomiaru energii elektrycznej (F&F MeternetPro)

      - Montaż alarmu bezprzewodowego

Zamówienie należy wykonać na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

-	Piotr Hachuła tel. 32/ 259 26 47, mail: phachula@gig.eu

-	Zbigniew Grzyśka 32/ 259 22 27, mail: zgrzyska@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące oferty:

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Opis warunków udziału oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a)	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej:

-	1 roboty polegającą na wykonaniu prac ogólnobudowlanych o wartości minimum 40 000 zł netto.

-	1 roboty polegającą na wykonaniu prac elektrycznych o wartości minimum 30 000 zł netto.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych prac, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

b)	Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami w specjalności:

-	konstrukcyjno-budowlanej – kierownik robót posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: Wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

c)	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego.

d)	kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1.	W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie zaproponowaną ceną ofertową brutto. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, z najwyższą ilością punktów.	
Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

- Cena						- 80%

- Okres gwarancji i rękojmi					- 20%

  - Sposób obliczania punktów w kryterium cena - waga 80%

CN

---------------------- x 100 x 80% =.............. punktów

CO

wyjaśnienie:

CN - cena oferty najkorzystniejszej

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi – waga 20%

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.

-	min. 36 miesięcy......................... 	- 0 pkt.

-	za każde następne 6 miesięcy Wykonawca uzyska 5 pkt.

Wykonawca w kryterium gwarancja otrzyma następującą ilość punktów:

5 pkt				za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 42 miesiące

10 pkt			za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 48 miesięcy

15 pkt			za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 54 miesiące

20 pkt			za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 60 miesięcy

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

VI.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę (Załącznik nr 1) wraz z arkuszem wyceny (załącznik nr 4) należy złożyć do dnia 13.06.2023 r. do godz. 11.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail : phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:

- Termin wykonania zamówienia: 18.08.2023 r.

- Warunki płatności -  zapłata nastąpi w terminie do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

VIII.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - RODO

      - Wykaz prac.

      - Wykaz osób

      - Przedmiar prac

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:……………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

- Oferujemy „Modernizację pomieszczeń zakładu NSS w bud. S” za kwotę:

netto …....……… + VAT ............................................... =................................. zł brutto,

słownie ……………………………………………………………………………….,

Udzielamy ……...  miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.5.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                                         (podpis) )

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja pomieszczeń zakładu NSS w bud. S”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Modernizację pomieszczeń zakładu NSS w bud. S.”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: „Modernizację pomieszczeń zakładu NSS w bud. S” przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

| Zamawiający | Wartość usług (netto) | Data wykonania usług | Opis wykonanych usług |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

........................................ , dnia .......................		......................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na: „Modernizację pomieszczeń zakładu NSS w bud. S”

Przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (rodzaj uprawnień, numer dokumentu potwierdzającego) | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- |

........................................... , dnia .........................	...........................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Przedmiar prac