[image: image3.png]-

GiG

Instytut
Badawczy






Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)” 

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”
[image: image1.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Nr sprawy: FZ/5834/SK/23/SN




                                 Katowice, dn. 11/07/2023r.  
Dotyczy: Zapytania ofertowego 
Szanowni Państwo,
I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710).  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej: 
Część 1 – Zestaw do filtracji próżniowej 

Część 2 – Wytrząsarka (typu Vortex) 

Część 3 – Waga laboratoryjna 

Część 4 – Przetwornik oraz zestaw 2 sond do respirometru 

Powyższe urządzenia są częścią wyposażenia stanowiska badawczego nr 7 (Modułowe stanowisko badawcze  modelowania systemów oczyszczania ścieków) realizowanego w ramach projektu „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)” 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. oferty można składać na całość zamówienia 
(cz. 1-4) lub na wybrane części

W ofercie należy podać: 
- nr i/lub nazwę części, na którą składana jest oferta, 

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia), 

- stawkę i wartość podatku VAT,

- nazwę producenta, typu/modelu oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia.  
Opis przedmiotu zamówienia: 
Część 1 – Zestaw do filtracji próżniowej

	Skład zestawu
	· Pompa próżniowa bezolejowa

· Zestaw filtracyjny (2 szt): lejek szklany 300 mL, kolba filtracyjna szklana z klamrą, 1000 mL

· Wąż silikonowy (2x1m)

	Parametry pompy

	Próżnia:
	730 mm Hg

	Przepływ:
	min. 20 l/min,

	Obroty silnika:
	min. 1450 obr/min

	Poziom hałasu:
	max. 52.0dB

	Króciec do węża: 
	wew. 8 mm


Część 2 – Wytrząsarka (typu Vortex) – 1 szt. 
	Zakres prędkości
	Min. 200-3000 rpm/ min. regulowana pokrętłem

	Timer
	Min. 1-99 min

	Wytrząsanie
	Ciągłe/dotykowe (pulsacyjne)

	Wyświetlacz
	Tak (czas, obroty)

	Zestaw platform
	Gumowa platforma wytrząsająca

Na mikropłytki

Na probówki: dla probówek w zakresie objętości od 0,2 do 50 ml

	Zasilanie
	230V 50/60Hz


Część 3 - Waga laboratoryjna – 1 szt. 
	Obciążenie maksymalne [Max]
	1000 g

	Obciążenie minimalne [Min]
	20 g

	Dokładność odczytu [d]
	1 mg

	Zakres tary
	-1000 g

	Powtarzalność
	1,5 mg

	Liniowość
	±3 mg

	Czas stabilizacji
	2 s

	Wymiar szalki
	ø115 mm

	Dryft czułości
	2 ppm/°C w temperaturze +10 - +40 °C

	Temperatura pracy
	+10 - +40 °C

	Zasilanie
	12 ÷ 16 V DC

	Kalibracja
	wewnętrzna (automatyczna)

	Wyświetlacz
	LCD (z podświetleniem)

	Interfejs
	2×RS 232, USB-A, USB-B

	Masa netto/brutto
	maksymalnie 3,5/5,5 kg


Część 4 – Przetwornik oraz zestaw 2 sond do respirometru (posiadanego przez Zamawiającego)  

Przetwornik – 1 szt. 
	Funkcja mierzenia min. pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury 
	Wymagane 

	Kalibracja w 1 do 5 punktów, tlenu w 2 punktach
	Wymagane

	W funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca 
w zależności od temperatury
	Wymagane

	W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej
	Wymagane

	Pamięć do 2 000 kompletów wyników
	Wymagane

	Wyjście USB
	Wymagane

	Wodoszczelna obudowa
	Wymagane


	Funkcje
	pH
	mV
	Przewodność /
zasolenie
	O2 (mg/l)
	O2 (%)
	Temperatura

	Zakres
	-6,000 ÷ 20,000 pH
	±2000,0 mV
	0 ÷ 2000,0 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
	0 ÷ 60 mg/l
	0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %
	-50,0 ÷ 200,0 °C

	Dokładność
(± 1 cyfra)
	±0,002 pH
	±0,1 mV
	do 19.99 mS/cm ±0.1 %
od 20 mS/cm:±0,25  /
zasolenie ±2 %*
	±0,01 mg/l
	±0,1 %
	±0,1 °C

	Kompensacja temp.
	-5 ÷ 110 °C
	-
	-5 ÷ 70 °C
	0 ÷ 40 °C
	-
	-

	Impedancja wejść.
	>1012Ω
	>1012Ω
	-
	-
	-
	-

	Współczynnik α
	-
	-
	0,00 ÷ 10,00 %/°C
	-
	-
	-

	Stała K
	-
	-
	0,010 ÷ 20,000 cm-1
	-
	-
	-

	Rezystancja
	zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej

	Ciśnienie atmosf.
	800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa


Zestaw 2 sond do respirometru (posiadanego przez Zamawiającego)  

	Zakres pomiarowy w wodzie w %
	0 ÷ 600 %

	Zakres pomiarowy w wodzie w mg/l
	0 ÷ 60 mg/l

	Zakres pomiarowy w powietrzu
	0 ÷ 100 %

	Dokładność czujnika
	±1 % w temperaturze kalibracji *

	Zakres temperatury pomiaru
	0 ÷ 40 °C

	Zakres temperatury kompensacji
	0 ÷ 40 °C
(dla pomiarów w mg/l)

	Sygnał czujnika (w 20 °C)
	w 100 % O2 nasycenia: 20 ÷ 25 mV,
w 0 % O2 nasycenia: max 0.3 mV

	Dryft
	0,7 % / 24 h

	Czas stabilizacji (T99)
	poniżej 1 minuty

	Kompensacja wewnętrzna
	tak (termistor)

	Materiał katody
	srebro

	Materiał anody
	cynk

	Materiał membrany
	folia teflonowa

	Materiał korpusu
	PVC

	Elektrolit wewnętrzny
	KCl 0,5 M

	Średnica korpusu
	12,0 mm ±0,5 mm

	Długość bez oprawki
	120 mm ±5 mm

	Minimalna głębokość zanurzenia
	30 mm

	Długość kabla
	Min. 1 m

	Złącze
	BNC-50 (+ chinch w COG-1t)

	* przy różnicy 5 °C od temperatury kalibracji błąd ±3 %, przy różnicy 10 °C błąd ±5 %.


	Czujnik temperatury
	rezystor Pt-1000B

	Dokładność temperatury w 0 ÷ 50 °C
	±0.6 °C


Inne wymagania:
a) Termin i warunki realizacji zamówienia - Wymagany terminy realizacji zamówienia: do 30 dni od daty wysłania zamówienia/zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, 
tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Hala 9 (Zakład SN). 
b) Warunki płatności - termin płatności będzie wynosił do 30 dni liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.  
c) Warunki gwarancji i rękojmi – Wykonawca udzieli gwarancji nas okres min. 12 miesięcy liczonej od daty odbioru urządzenia przez Zamawiającego.   
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena brutto.  
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia. 
IV. Miejsce i termin składania ofert
1.  Ofertę należy złożyć do dnia 19/07/2023r. do godziny 10:00.  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną: 
adres e-mail: skolinska@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg
- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska
- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu 

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1. 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów 
mgr Monika Wallenburg
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)” 

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”
[image: image2.png]Fund ; & i j
d . g B 2 Slaskie, it [EE

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Nr sprawy: FZ/5834/SK/23/SN







                Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego
 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................
Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………
Regon: ………………………………………
Nr tel.:
………………………………………
Adres e-mail:
…………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………..
Nazwa banku: ………………………………
Nr rachunku:
…………………………….



Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 
FORMULARZ OFERTY
………………………………..
/należy podać nr i/lub nazwę części, na którą składana jest oferta/

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11/07/2023r. na dostawę drobnej aparatury laboratoryjnej, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 
netto: …………………………… /PLN/
wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… /PLN/
*należy podać prawidłową stawkę VAT
brutto: ………………………… /PLN/
	Lp. 
	Przedmiot zamówienia 
	Jedn. miary 
	Ilość 
	Cena jedn. netto 
w PLN
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	Stawka % podatku VAT
	Kwota podatku VAT 

w PLN
	Wartość ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Producent*: ………………….

Typ/model*: ……………………

Opis techniczny**: 

………………………………………………………………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM: 


	
	
	
	


W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki 
od 1 - 6. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki. 

*Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy producenta, typu/modelu oraz opisu technicznego zaoferowanego urządzenia.   
II. Oświadczenie Wykonawcy: 

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty, 

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą : Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej, 
nr sprawy: FZ/5834/SK/23/SN 
oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................



............................................................

(miejscowość, data)



                     (podpis osoby uprawnionej)
1Art. 7 ust.1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2.1.1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.);
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.
Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu4. 
 .............................................................





.............................................................

(miejscowość, data)





         (podpis osoby uprawnionej)
1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


