Zakup będzie realizowany z projektów:

„Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów” (Akronim: HYCOSS)

„Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii 
w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla” (Akronim: ATLANTIS)

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5837/SK/23/SO					                             Katowice, 20.07.2023r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego

Należy podać:

-      nr i /lub nazwę części, na którą składana jest oferta,

-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     termin i warunki wykonania zamówienia,

-     okres gwarancji / przydatności (jeśli dotyczy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego reaktora upłynniania

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Złączka 8 mm SS 316 | 5 |
| 2 | Złączka 10 mm SS 316 | 5 |
| 3 | Złączka redukcyjna 12 mm x 8 mm SS 316 | 5 |
| 4 | Złączka redukcyjna 10 mm x 8 mm SS 316 | 5 |
| 5 | ## Zawór iglicowy (5000 PSI) przyłącze 10 mm | 2 |
| 6 | ## Zawór iglicowy (5000 PSI) przyłącze 8 mm | 2 |
| 7 | ## Zawór kulowy (2-drogowy) przyłącze 8 mm | 2 |
| 8 | ## Zawór kulowy (2-drogowy) przyłącze 10 mm | 2 |
| 9 | Zawór odcinający fi 8 – parametry pracy: ciśnienie 250 bar, temp 250 °C | 3 |
| 10 | Zawór odcinający fi 10 – parametry pracy: ciśnienie 250 bar, temp 250 °C | 3 |
| 11 | Adapter złączka fi 12 mm na 3/8`` | 6 szt |
| 12 | Adapter złączka fi 8 mm na 3/8`` | 6 szt |
| 13 | Trójnik fi 8 | 5 szt |
| 14 | Trójnik fi 10 | 5 szt |
| 15 | Rura 8 mm | 3m |
| 16 | Rura 10 mm | 3m |
| 17 | Nakrętka złączkowa fi 8 mm | 10 |
| 18 | Komplet pierścieni uszczelniających (przedni i tylni) SS316 fi 8 mm | 10 |
| 19 | Nakrętka złączkowa fi10 mm | 10 |
| 20 | Komplet pierścieni uszczelniających (przedni i tylni) SS316 fi 10 mm | 10 |
| 21 | Pręt mieszany PTFE+30% włókno szklane fi 80x500mm | 1 |
| 22 | Uszczelka 316L EN 12560 DN20 | 18 |

Część 2  - Dostawa materiałów do konserwacji i naprawy do posiadanej przez Zamawiającego aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neutralizator rdzy 1kg – Płyn do neutralizacji rdzy z powierzchni metalu, ze stali i żeliwa. | 5 szt. |
| 2 | Farba srebrzanka odporna na wysoką temperaturę – 10 l Dane techniczne: # Wydajność: do 15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu - Ilość warstw: 1-2 - Czas schnięcia: maks. 1h - Druga warstwa: maks. 2h - Efekt wykończenia: srebrny połysk metaliczny - Nakładanie: pędzel, wałek, natrysk, zanurzenie | 3 szt. |
| 3 | Emalia chlorokauczukowa do metalu 5 l (odcienie szarości i srebra) połysk Dane techniczne: - Wygląd powłoki: połysk - Ilość warstw: 2 - Nanoszenie drugiej warstwy: po 1h - Sposób nanoszenia: Pędzel płaski, Pistolet, Pędzel okrągły - Wydajność przy jednej warstwie: do 10m2/l | 6 szt. |
| 4 | Farba chlorokauczukowa błękitna 10 l Dane techniczne: - Przeznaczenie: na zewnątrz - Efekt końcowy: wysoki połysk, - Czas schnięcia: do 4h - Kolejna warstwa: 1h - Ilość warstw: 2 - Rozcieńczalnik: Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych - Aplikacja: pędzel, wałek - Wydajność: do 12m2/L | 3 szt. |
| 5 | Emalia szybkoschnąca 5L Żółty Dane techniczne: - Szybkoschnąca – max 2 h jednej warstwy - możliwość stosowania na zewnątrz - odporna na działanie wody i wilgoci - niedrażniący zapach - bezpieczna dla środowiska i użytkownika - wydajność do 12 m2/l | 3 szt. |
| 6 | FOLIA MALARSKA GRUBA BUDOWLANA OCHRONNA 4m x 5m 500g | 5 szt. |
| 7 | Taśma malarska 48 x 50 m Dane techniczne: - Szerokość: 48mm - Długość: 50 metrów - Materiał wykonania: Papier - Kolor: Żółty | 10 szt. |
| 8 | Pędzel płaski prosty 5 cm - Rozmiar: 50 mm x 14 mm (+- 2mm) - Uchwyt: drewniany - Włosie: gęste, naturalna szczecina | 10 szt. |
| 9 | Wałek z uchwytem 5 cm (zestaw) Zapas gąbkowy 5 cm - 10 szt. - Długość: 50 mm, Grubość: 35 mm (+-5mm) - Mocowanie rączki: pręt Φ 6MM - Przeznaczenie: farby olejne, farby na bazie wody 1 szt. x rączka do wałka malarskiego - Średnica pręta: Φ 6mm - Długość pręta: 5-7cm | 3 szt. |
| 10 | Zestaw malarski z kuwetą 10 cm Skład zestawu wchodzi min: - 10 wałków z gąbki o szerokości 10 cm, średnicy: 3,5 cm (+- 0,5 cm) - 2 rączki długości 20 cm (+-0,5 cm) - kuweta: 25x13,5cm, głębokości 3,5 cm (+- 0,5 cm) | 3 szt. |
| 11 | Szczotka druciana do szlifierki kątowej Maks. obr./min 8 500 obr./min Szczecina: Drut stalowy Mocowanie M14 Średnica 125 mm Długość szczeciny 32 mm, Szerokość szczeciny 15 mm (+-2mm) | 10 szt. |
| 12 | # Zestaw szczotek do wiertarki z drutu stalowego 6 elementów Chwyt: 1/4″ Maksymalne obroty: 4500 obr./min. # Zawartość zestawu: szczotki tarczowe: 2 x 40 mm, 1 x 75 mm, 1 x 100 mm, szczotki czołowe: 60 mm, Pędzel: 25 mm (+-5mm) | 3 szt. |
| 13 | # Pistolet do lakierowania z górnym zbiornikiem # Dane techniczne: - Sposób podawania farby: grawitacyjny - Średnica dyszy: 1,4/1,7 mm - Szerokość strumienia: 160-220 mm - Pojemność zbiornika na farbę: 600 ml (+-50 ml) - Ciśnienie robocze: 3,0-4,0 bar - Przepływ powietrza: 170-310 l/min - Przyłącze: szybkozłącze 1/4" | 2 szt. |
| 14 | Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) AAA (R3) 700 mAh Specyfikacja: - Model: AAA - Napięcie: 1.2 V - Średnica: 10.5 mm - Długość: 44.5 mm - Pojemność: 700 mAh - Oznaczenie: NH12 HR03 - Rodzaj: Niklowo-Metalowo-Wodorkowe (NiMH) | 10 szt. |
| 15 | Ładowarka 4 x AA 2300 mAh Prądy ładowania: dla AA: x2 lub 4 (2.8V, 260-300mA), AAA: x2 lub 4 (2.8V, 120-150mA) - Model: AA - Napięcie: 1.2 V - Średnica: 14.5 mm - Długość: 50.5 mm - Pojemność: 2000 mAh - Oznaczenie: NH15 HR6 - Rodzaj: Niklowo-Metalowo-Wodorkowe (NiMH) | 1 szt. |
| 16 | Części zamienne do posiadanej przez Zamawiającego piły stołowej deWalt D27107 typ 3 - Pasek napędowy - Osłona wyłącznika - Odbój - Gałka - Szczotki - tylna prowadnica | 1 szt. 1 szt. 4 szt. 4 szt. 2 szt. 1 szt. |
| 17 | Tarcza do cięcia drewna i aluminium 305 mm - Typ tarczy: HM - węglik spiekany - Średnica zewnętrzna: 305 mm - Otwór: 30 mm - Szerokość cięcia/grubość korpusu: 2,8/2,0 mm - Liczba zębów: 96 - Maksymalna prędkość obrotowa: 6.200 obrotów/minutę - Kąt natarcia ° w1: -5 - Kąt przyłożenia ° w2: 15 | 1 szt. |
| 18 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 40 L Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 10 szt. |
| 19 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 30 Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 15 szt. |
| 20 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 15 L Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 15 szt. |
| 21 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 8 L Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 15 szt. |
| 22 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 3 L Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 15 szt. |
| 23 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 2 L Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 10 szt. |
| 24 | Pojemnik do przechowywania z pokrywą 49 L Materiał: PP, Kolor: transparentny/rączki czarne | 5 szt. |
| 25 | Blat roboczy 480x1200x40 | 1 szt. |
| 26 | Stelaż metalowy 840x995x480 kolor czarny | 1 szt. |
| 27 | Blacha perforowana 1125x920x1 | 1 szt. |
| 28 | Elektryczny nóż do cięcia kabli - Napięcie akumulatora 12V (litowo-jonowy) - Maksymalna średnica cięcia 25 mm - Liczba cięć na jednym ładowaniu do 4.500 cięć - Ciężar urządzenia max. 0,8 kg - BEZSZCZOTKOWY SILNIK | 1 szt. |
| 29 | Blat roboczy 1700x600x40 | 1 szt. |
| 30 | Listwa zasilająca elektryczna 5 gniazdek , przewód 10 m | 2 szt. |
| 31 | Zestaw wierteł do metalu z powłoką kobaltową Wiertło: 1x34 / 1.5x40 / 2x49 / 2.5x57 / 3x61 / 3.5x70 / 4x75 / 4.5x80 / 5x86 / 5.5x93 / 6x93 / 6.5x101 / 7x109 / 7.5x109 / 8x117 / 8.5x117 / 9x125 / 9.5x125 / 10x133 / 10.5x133 / 11x142 / 11.5x142 / 12x151 / 12.5x151 / 13x151 Kaseta z tworzywa sztucznego | 1 zestaw |
| 32 | Zestaw wierteł uniwersalnych Wiertła z końcówką z węglika wolframu (TCT) umożliwiają wiercenie w betonie, cegle, dachówkach, bloczkach z gazobetonu, cienkim metalu, aluminium, płytkach ceramicznych o niskiej i średniej twardości, we wszystkich rodzajach drewna i PCW Wiertło: 4x90 / 5x100 / 5.5x100 / 5.5x100 / 6x100 / 7x100 / 8x120 / 10x120 Wiertła do twardych płyt, sklejki, płyt wiórowych i do każdego naturalnego twardego i miękkiego drewna Wiertła: 3x60 / 4x75 / 5x86 / 6x97 / 7x109 / 8x117 / 9x125 / 10x133 mm | 1 zestaw |
| 33 | zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-32 - Klucze płasko-oczkowe w zestawie: rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, tekstylne etui - Materiał wykonania produktu: stal chromowo-wanadowa (CrV) | 1 zestaw |
| 34 | Palnik gazowy wraz z 10 wkładami Wbudowany zapalnik piezzo Temperatura(°C): min 1350 Zużycie gazu na godzinę: Do 180g Moc: min 1,92 kW metalowa obudowa Mosiężna dysza Regulacja płomienia ## NABÓJ Z GAZEM PROPAN BUTAN DO PALNIKÓW – 10 sztuk. | 1 zestaw |
| 35 | Pistolet do silikonu Pojemność tuby: 310 ml Wymiary: max. 400 x 195 x 75 mm Waga: max. 785 g | 1 szt. |
| 36 | Klej do drewna Typ: Klej polimerowy ➡Pojemność: 900 -1000ml ➡Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz ➡Czas wiązania: maks. 10 minut ➡Całkowity czas wiązania: 20-25 minut ➡Zupełne zaschnięcie: 24 godziny ➡Temperatura robocza i temperatura przechowywania: 5 ° - 30 ° C wodoodporność klasy D4 | 2 szt |
| 37 | Nóż warsztatowy - Ostrze 127 mm ze stali AUS-8 - W pełni metalowy trzpień - Gumowana rękojeść - Osłona ostrza umożliwia wygodny transport. | 2 szt. |
| 38 | Marker do znaczenia szkła plastiku gumy cechy tuszu: permanentny długość linii pisania: 780 m grubość końcówki: 4.5 mm grubość linii: 1.5 mm kolor: czarny rodzaj: permanentny | 20 szt. |
| 39 | Nasadka kątowa do wkręcania śrub w trudno dostępnych miejsc | 1 szt. |
| 40 | Kątownik metalowy - wycięta podziałka - Laserowe oznaczenia - Uchwyt do rur - Stopka o szerokości 28 mm | 1 szt. |
| 41 | Łom 50 cm Waga: max 1.4 kg Materiał: hartowana stal/tworzywo wzmocnione włóknem szklanym Kolor: czarny/pomarańczowy Wbudowane dłuto, łom i pazur | 1 szt. |
| 42 | Łom 75 cm Szerokość 148 mm Długość 753 mm Wysokość 35 mm Waga 2550 g Wbudowane dłuto i łom oraz głowica do uderzania | 1 szt. |
| 43 | Młotek z zakrzywionym pazurem - Kuta, hartowana stalowa głowica jest wykończona powłoką odporną na rdzę - Szerokość : 134 mm - Długość: 340 mm - Waga: 0.78 kg | 1 szt. |
| 44 | Marker do znaczenia metalu Do pisania i znakowania na wszystkich powierzchniach metalowych - gładkie lub szorstkie, zapylone lub zabrudzone olejem. Marker + wkłady zapasowe kolorowe | 2 szt. |
| 45 | Próbnik napięcia - Napięcie (AC) (V): 50 - 1000 - Ocena bezpieczeństwa: CAT IV 1000 V - Typ akumulatora: 2 x AAA - Waga z akumulatorem (kg): max. 0.40 (AAA) | 1 szt. |
| 46 | lampa czołowa oświetlenie - 600 lumenów | 1 szt. |
| 47 | Belka rozporowa średnica rury: 25-26 mm, zakres regulacji: 990 mm - 1807 mm | 1 szt |
| 48 | Imadło warsztatowe - Szerokość szczęki: 10cm - Głębokość szczęk: 60mm - Otwór szczęk: 10 cm - Pojemność zacisku ponad 1 tona - Podstawa: stała - Materiał: żeliwo drobnoziarniste szare - Kowadło do pobijania | 1 szt. |
| 49 | Stopka do stabilizatora drabin o przekroju 64x25 mm | 2 szt. |
| 50 | Stół warsztatowy - Wymiary (dł/ szer/ wys): 115 x 55 x 140 cm, - Wysokość robocza: 91 cm, - Wymiary blatu: 115 x 55 cm, - Wymiary szuflady: 103 x 30 x 6 cm, - Wymiary tylnej ścianki: 115 x 48 cm, - Wymiar od posadzki do górnej cz. półki: 24cm, - Wymiar od posadzki do dolnej cz. szuflady: 78cm, - Grubość płyty pilśniowej: min. 7mm, - Materiał stelażu: Metal, - Materiał płyt: Płyta pilśniowa, - Nośność: do 100 kg | 1 szt. |
| 51 | Imadło szerokość szczęk: 125mm maks. rozstaw szczęk: 125mm uchwyt do rur możliwość obracania o 360° względem podstawy | 1 szt. |
| 52 | Silnik do ssawy - moc: 1200W / 1300W - napięcie: 220-240V - wysokość stojana: 38mm - wysokość całkowita: 208mm - wysokość podstawy / turbiny: 102mm - średnica podstawy / turbiny: 143mm | 1 szt. |
| 53 | Silnik do wentylatora Moc: 1200 W Średnica: 14,5 cm Wysokość: 14,4 cm | 1 szt. |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 28/07/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5837/SK/23/SO						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę materiałów eksploatacyjnych, do konserwacji i naprawy aparatury badawczej oraz sprzętu pomocniczego

CZĘŚĆ: ………………….

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): …………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis