dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

dotyczy :	Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na:

Przeglądy okresowe i naprawy drzwi przesuwnych wejściowych

do budynków „A i P II”

I. Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Kwartalna konserwacja drzwi przesuwnych wejściowych do budynków oraz usuwanie drobnych awarii tych drzwi.

-	2 szt. drzwi z napędem Assa Abloy SL500

-	1 szt. drzwi z napędem Dorma ES 90/ST

Zakres prac serwisowych wykonywanych podczas konserwacji:

-	czyszczenie, konserwacja elementów mechanicznych oraz funkcjonalnych

-	bieżnia jezdna, wózki/rolki jezdne, przeciwrolki napędu

-	mocowanie prowadnic dolnych

-	mocowanie zawiesi skrzydeł przesuwnych

-	regulacja naprężenia pasa napędowego

-	regulacja liniowości-geometrii skrzydeł po zamknięciu

-	sprawdzenie, regulacja układu sterowania funkcjami otwierania i zamykania tj;  zasięgu działania aktywatorów i czujników ruchu- czułość pola działania

-	sprawdzenie oraz regulacja zabezpieczeń – barier oraz kurtyn podczerwieni

-	sprawdzenie połączeń w sterowniku i programatorach

-	sprawdzenie działania systemu awaryjnego otwierania tj; sprawdzenie stanu baterii (system awaryjnego otwierania – p/poż), przeprowadzenie symulacji awaryjnego otwierania skrzydeł drzwiowych przy zaniku,  napięcia sieciowego 230V.

-	sprawdzenie prawidłowego działania drzwi zgodnie z czynnościami zawartymi w instrukcjach serwisowych

Ponadto w umowie na konserwację, zarezerwowana będzie kwota na usuwanie drobnych awarii tych drzwi w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy.

III. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

IV. Warunki płatności

Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła	- tel. (32) 259 26 47, e-mail:  phachula@gig.eu

Zbigniew Grzyśka	- tel. (32) 259 22 27. e-mail: zgrzyska@gig.eu

VI. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 02.08.2023r. do godz. 1200.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wstępnej

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:…………………… Nr faksu:………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA WSTĘPNA

z dnia .........................

1.	Oferujemy następującą stawkę za 1 przegląd okresowy drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A i P II” (cena przeglądu zawiera wykorzystane materiały, koszt roboczogodzin oraz dojazd do Zamawiającego):

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ kwartał

słownie: …………………………………………………………………..

Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ kwartał

Koszt dojazdu w przypadku drobnych  napraw wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ kwartał

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługę konserwacji drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A” i PII.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Usługę konserwacji drzwi przesuwnych wejściowych do budynków „A” i PII..” prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego